## лесная 2 в 2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 2 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 002 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275333 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1F7C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 63.17 | 51.16 | 12.01 | 113.06 | 110.9 | 109.15 | 107.85 | 3.05 | 4.6 | 4 | 1.472 | 0.141 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 63.12 | 51.01 | 12.11 | 111.68 | 109.41 | 107.86 | 106.73 | 2.68 | 4.6 | 4 | 1.447 | 0.123 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 63.19 | 50.96 | 12.23 | 111.9 | 109.62 | 107.96 | 106.84 | 2.78 | 4.6 | 4 | 1.466 | 0.127 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 63.97 | 51.25 | 12.72 | 111.84 | 109.62 | 107.39 | 106.17 | 3.45 | 4.6 | 4 | 1.552 | 0.158 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 69.59 | 54.63 | 14.96 | 111.62 | 109.03 | 107.2 | 105.82 | 3.21 | 4.6 | 4 | 1.789 | 0.158 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 71.53 | 55.76 | 15.77 | 111.97 | 109.31 | 106.57 | 105.08 | 4.23 | 4.6 | 4 | 1.939 | 0.213 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 71.97 | 55.87 | 16.1 | 111.6 | 108.87 | 106.49 | 105 | 3.87 | 4.6 | 4 | 1.95 | 0.196 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 69.32 | 54.21 | 15.11 | 111.1 | 108.55 | 106.3 | 104.93 | 3.62 | 4.6 | 4 | 1.819 | 0.175 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 63.63 | 50.59 | 13.04 | 111.88 | 109.62 | 107.1 | 106.01 | 3.61 | 4.6 | 4 | 1.593 | 0.162 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 63.72 | 50.48 | 13.24 | 110.31 | 108.07 | 106.26 | 105.22 | 2.85 | 4.6 | 4 | 1.561 | 0.128 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 64.6 | 50.96 | 13.64 | 111.29 | 108.88 | 107 | 105.97 | 2.91 | 4.6 | 4 | 1.616 | 0.132 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 66.15 | 51.83 | 14.32 | 109.94 | 107.66 | 106.37 | 105.11 | 2.55 | 4.6 | 4 | 1.661 | 0.118 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 66.87 | 52.29 | 14.58 | 112.25 | 109.83 | 107.58 | 106.33 | 3.5 | 4.6 | 4 | 1.767 | 0.162 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 64.3 | 50.82 | 13.48 | 111.98 | 109.67 | 107.03 | 105.9 | 3.77 | 4.6 | 4 | 1.651 | 0.169 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 63.4 | 50.23 | 13.17 | 111.54 | 109.32 | 106.68 | 105.58 | 3.74 | 4.6 | 4 | 1.611 | 0.168 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 63.67 | 50.44 | 13.23 | 110.94 | 108.69 | 106.43 | 105.38 | 3.31 | 4.6 | 4 | 1.584 | 0.151 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 67.78 | 52.62 | 15.16 | 111.16 | 108.74 | 106.09 | 104.77 | 3.97 | 4.6 | 4 | 1.836 | 0.191 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 70.18 | 54.04 | 16.14 | 108.62 | 106.04 | 104.15 | 102.84 | 3.2 | 4.6 | 4 | 1.866 | 0.154 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 65.29 | 50.73 | 14.56 | 107.72 | 105.51 | 103.05 | 101.97 | 3.54 | 4.6 | 4 | 1.697 | 0.161 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 67.56 | 52.37 | 15.19 | 109.66 | 107.27 | 104.9 | 103.68 | 3.59 | 4.6 | 4 | 1.799 | 0.166 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 64.98 | 51.06 | 13.92 | 111.32 | 109.07 | 105.99 | 104.76 | 4.31 | 4.6 | 4 | 1.714 | 0.198 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 63.73 | 50.05 | 13.68 | 108.63 | 106.57 | 104.04 | 102.89 | 3.68 | 4.6 | 4 | 1.624 | 0.167 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 63.51 | 50.2 | 13.31 | 109.37 | 107.25 | 105.21 | 104.11 | 3.14 | 4.6 | 4 | 1.567 | 0.141 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.85 | 52.53 | 15.32 | 109.33 | 106.87 | 105.01 | 103.76 | 3.11 | 4.6 | 4 | 1.781 | 0.153 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 70.37 | 54.46 | 15.91 | 109.54 | 106.97 | 105.21 | 103.85 | 3.12 | 4.6 | 4 | 1.854 | 0.151 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 63.57 | 50.46 | 13.11 | 109.78 | 107.62 | 106.16 | 105.08 | 2.54 | 4.6 | 4 | 1.526 | 0.114 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 63.69 | 50.98 | 12.71 | 112.51 | 110.22 | 108.1 | 106.87 | 3.35 | 4.6 | 4 | 1.555 | 0.153 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 63.87 | 51.08 | 12.79 | 111.81 | 109.48 | 107.21 | 106.08 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1.557 | 0.156 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 63.74 | 50.91 | 12.83 | 111.31 | 108.99 | 107.1 | 105.97 | 3.02 | 4.6 | 4 | 1.533 | 0.139 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 64.57 | 50.87 | 13.7 | 107.56 | 105.42 | 104.26 | 103.09 | 2.33 | 4.6 | 4 | 1.551 | 0.106 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 3323.2 | 3253.07 | 3189.8 | 3153.64 | 99.43 |  |  | 49.938 | 4.631 | 720 | 0
Средние: | 65.76 | 51.82 | 13.93 | [5 empty] | 4.6 | 4
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28082ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 2 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 002 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275333 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x1F7C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 63.29 | 33.76 | 33.11 | 4 | 1.927 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 63.23 | 33.25 | 32.66 | 4 | 1.9 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 63.31 | 33.41 | 32.81 | 4 | 1.911 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 64.09 | 33.46 | 32.83 | 4 | 1.935 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 69.64 | 32.86 | 32.14 | 4 | 2.075 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 71.54 | 33.34 | 32.59 | 4 | 2.165 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 72 | 33 | 32.24 | 4 | 2.155 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 69.33 | 32.84 | 32.13 | 4 | 2.064 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 63.73 | 33.39 | 32.75 | 4 | 1.919 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 63.82 | 32.85 | 32.27 | 4 | 1.897 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 64.68 | 33.14 | 32.46 | 4 | 1.935 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 66.19 | 32.31 | 31.61 | 4 | 1.932 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 66.91 | 33.35 | 32.63 | 4 | 2.017 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 64.37 | 33.48 | 32.81 | 4 | 1.945 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 63.51 | 33.4 | 32.78 | 4 | 1.913 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 63.78 | 33.11 | 32.46 | 4 | 1.905 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 67.93 | 33.19 | 32.49 | 4 | 2.041 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 70.14 | 31.91 | 31.2 | 4 | 2.028 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 65.36 | 32.09 | 31.46 | 4 | 1.896 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 67.53 | 32.59 | 31.88 | 4 | 1.989 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 65.04 | 33.53 | 32.85 | 4 | 1.971 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 63.82 | 32.43 | 31.85 | 4 | 1.871 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 63.61 | 32.38 | 31.76 | 4 | 1.857 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 68.03 | 32.25 | 31.58 | 4 | 1.987 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 70.27 | 32.03 | 31.32 | 4 | 2.042 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 63.66 | 32.28 | 31.71 | 4 | 1.858 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 63.79 | 33.56 | 32.92 | 4 | 1.934 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 63.97 | 33.39 | 32.73 | 4 | 1.926 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 63.84 | 33.12 | 32.47 | 4 | 1.911 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 64.69 | 31.62 | 31.04 | 4 | 1.85 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 987.32 | 967.54 |  | 58.756 | 720 | 0
Средние: | 65.83 |  |  | 4
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28082ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации