## новый путь гагарина 10
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 010 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277666 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2626 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 61.18 | 48.51 | 12.67 | 37.89 | 37.14 | 37.7 | 37.14 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.472 | 0 | 24 | 0
2020-11-24 | 60.67 | 48.17 | 12.5 | 37.74 | 37.02 | 37.61 | 37.02 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.463 | 0 | 24 | 0
2020-11-25 | 61.37 | 48.44 | 12.93 | 37.42 | 36.73 | 37.31 | 36.73 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.474 | 0 | 24 | 0
2020-11-26 | 61.06 | 47.92 | 13.14 | 37.17 | 36.46 | 37.06 | 36.46 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.478 | 0 | 24 | 0
2020-11-27 | 67.38 | 51.3 | 16.08 | 37.19 | 36.42 | 36.99 | 36.42 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.584 | 0 | 24 | 0
2020-11-28 | 68.45 | 51.54 | 16.91 | 36.85 | 36.09 | 36.67 | 36.09 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.613 | 0 | 24 | 0
2020-11-29 | 71.76 | 53.19 | 18.57 | 36.52 | 35.72 | 36.3 | 35.72 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.661 | 0 | 24 | 0
2020-11-30 | 70.47 | 52.34 | 18.13 | 36.01 | 35.18 | 35.76 | 35.18 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.639 | 0 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.01 | 48.19 | 14.82 | 36.49 | 35.74 | 36.27 | 35.74 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.53 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 61.56 | 47.42 | 14.14 | 36.53 | 35.8 | 36.37 | 35.8 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.502 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 62.69 | 48.2 | 14.49 | 36.53 | 35.8 | 36.36 | 35.8 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.518 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 65.67 | 49.87 | 15.8 | 36.24 | 35.49 | 36.05 | 35.49 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.561 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 65.27 | 50.26 | 15.01 | 38.96 | 38.18 | 37.91 | 37.31 | 0.87 | 3.1 | 2.6 | 0.615 | 0.038 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 62.2 | 49.27 | 12.93 | 41.45 | 40.63 | 41.18 | 40.63 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.525 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 61.55 | 48.76 | 12.79 | 41.12 | 40.38 | 40.93 | 40.38 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.515 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 61.85 | 49.07 | 12.78 | 41.03 | 40.26 | 40.79 | 40.26 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.514 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 66.53 | 51.48 | 15.05 | 40.37 | 39.55 | 40.09 | 39.55 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.593 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 70.73 | 54.97 | 15.76 | 42.52 | 41.53 | 42.21 | 41.53 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.654 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 63.15 | 49.87 | 13.28 | 42.2 | 41.45 | 42 | 41.45 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.548 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 67.11 | 52.2 | 14.91 | 41.64 | 40.79 | 41.38 | 40.79 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.61 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 63.44 | 49.96 | 13.48 | 41.22 | 40.44 | 40.99 | 40.44 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.546 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 62.28 | 49.3 | 12.98 | 41.32 | 40.58 | 41.16 | 40.58 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.526 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 62.05 | 49.33 | 12.72 | 41.48 | 40.75 | 41.32 | 40.75 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.518 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 66.45 | 51.97 | 14.48 | 41.57 | 40.78 | 41.35 | 40.78 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.588 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 71.6 | 55.4 | 16.2 | 41.25 | 40.27 | 40.98 | 40.27 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.651 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 62.61 | 49.9 | 12.71 | 41.07 | 40.34 | 40.91 | 40.34 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.513 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 62.2 | 49.78 | 12.42 | 41.05 | 40.29 | 40.82 | 40.29 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.499 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 61.98 | 49.4 | 12.58 | 41.01 | 40.24 | 40.65 | 40.14 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0.51 | 0.004 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 61.95 | 49.04 | 12.91 | 40.87 | 40.12 | 40.69 | 40.12 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.516 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 63.39 | 49.65 | 13.74 | 40.29 | 39.55 | 40.12 | 39.55 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0.544 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 1183 | 1159.72 | 1175.9 | 1158.75 | 0.97 |  |  | 16.48 | 0.042 | 720 | 0
Средние: | 64.38 | 50.15 | 14.23 | [5 empty] | 3.1 | 2.6
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26897ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 010 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 1.17 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277666 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x2626 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 59.49 | 0.45 | 0.45 | 3.1 | 0.025 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 58.58 | 0.47 | 0.47 | 3.1 | 0.025 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 60.6 | 0.55 | 0.55 | 3.1 | 0.03 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 59.37 | 0.53 | 0.53 | 3.1 | 0.031 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 65.53 | 0.41 | 0.41 | 3.1 | 0.026 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 66.23 | 0.48 | 0.48 | 3.1 | 0.033 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 68.39 | 0.56 | 0.56 | 3.1 | 0.039 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 71.28 | 1.47 | 1.44 | 3.1 | 0.094 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 59.74 | 0.45 | 0.45 | 3.1 | 0.027 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 59.63 | 0.57 | 0.57 | 3.1 | 0.032 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 59.41 | 0.33 | 0.33 | 3.1 | 0.02 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 62.29 | 0.32 | 0.32 | 3.1 | 0.019 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 61.29 | 0.38 | 0.38 | 3.1 | 0.022 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 57.72 | 0.29 | 0.29 | 3.1 | 0.015 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 57.39 | 0.27 | 0.27 | 3.1 | 0.015 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 59.46 | 0.42 | 0.42 | 3.1 | 0.022 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 63.82 | 0.35 | 0.35 | 3.1 | 0.021 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 65.53 | 0.28 | 0.28 | 3.1 | 0.019 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 59.49 | 0.36 | 0.36 | 3.1 | 0.018 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 63.68 | 0.44 | 0.44 | 3.1 | 0.025 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 60.95 | 0.67 | 0.67 | 3.1 | 0.04 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 59.61 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.018 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 59.22 | 0.25 | 0.25 | 3.1 | 0.013 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 64.09 | 0.31 | 0.31 | 3.1 | 0.017 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 67.4 | 0.98 | 0.98 | 3.1 | 0.061 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 61.06 | 0.59 | 0.59 | 3.1 | 0.035 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 58.78 | 0.32 | 0.32 | 3.1 | 0.02 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 41.9 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 0.041 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 40.61 | 1.95 | 1.95 | 3.1 | 0.069 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 49.21 | 1.58 | 1.58 | 3.1 | 0.07 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 17.43 | 17.4 |  | 0.942 | 720 | 0
Средние: | 60.05 |  |  | 3.1
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26897ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации