## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 014 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277678 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x79AC ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/11/20 | 64,03 | 54,13 | 9,90 | 44,58 | 43,82 | 49,35 | 48,57 | -4,75 | 3,10 | 2,60 | 202 | -208 | 24 | 0 | *
24/11/20 | 63,55 | 53,84 | 9,71 | 44,58 | 43,86 | 49,32 | 48,54 | -4,68 | 3,10 | 2,60 | 196 | -206 | 24 | 0 | *
25/11/20 | 64,30 | 54,37 | 9,93 | 44,68 | 43,92 | 49,48 | 48,68 | -4,76 | 3,10 | 2,60 | 202 | -212 | 24 | 0 | *
26/11/20 | 64,15 | 54,05 | 10,10 | 44,56 | 43,74 | 49,48 | 48,76 | -5,02 | 3,10 | 2,60 | 196 | -222 | 24 | 0 | *
27/11/20 | 71,13 | 59,11 | 12,02 | 44,79 | 43,91 | 49,52 | 48,61 | -4,70 | 3,10 | 2,60 | 274 | -231 | 24 | 0 | *
28/11/20 | 72,15 | 59,77 | 12,38 | 44,66 | 43,60 | 49,48 | 48,65 | -5,05 | 3,10 | 2,60 | 265 | -252 | 24 | 0 | *
29/11/20 | 75,76 | 62,44 | 13,32 | 44,72 | 43,54 | 49,52 | 48,56 | -5,02 | 3,10 | 2,60 | 292 | -266 | 24 | 0 | *
30/11/20 | 73,91 | 61,00 | 12,91 | 44,51 | 43,43 | 49,33 | 48,48 | -5,05 | 3,10 | 2,60 | 281 | -259 | 24 | 0 | *
01/12/20 | 65,93 | 55,26 | 10,67 | 44,61 | 43,75 | 49,18 | 48,40 | -4,65 | 3,10 | 2,60 | 234 | -210 | 24 | 0 | *
02/12/20 | 64,62 | 54,18 | 10,44 | 42,74 | 41,88 | 47,41 | 46,72 | -4,84 | 3,10 | 2,60 | 202 | -214 | 23 | 1 | *
03/12/20 | 65,87 | 55,10 | 10,77 | 44,58 | 43,69 | 49,44 | 48,72 | -5,03 | 3,10 | 2,60 | 221 | -226 | 24 | 0 | *
04/12/20 | 69,16 | 57,58 | 11,58 | 44,60 | 43,64 | 49,50 | 48,78 | -5,14 | 3,10 | 2,60 | 238 | -243 | 24 | 0 | *
05/12/20 | 68,77 | 57,33 | 11,44 | 44,52 | 43,65 | 49,38 | 48,58 | -4,93 | 3,10 | 2,60 | 243 | -235 | 24 | 0 | *
06/12/20 | 64,75 | 54,43 | 10,32 | 44,62 | 43,87 | 49,35 | 48,55 | -4,68 | 3,10 | 2,60 | 219 | -211 | 24 | 0 | *
07/12/20 | 64,55 | 54,13 | 10,42 | 44,29 | 43,47 | 49,09 | 48,29 | -4,82 | 3,10 | 2,60 | 216 | -214 | 24 | 0 | *
08/12/20 | 64,83 | 54,46 | 10,37 | 44,75 | 43,89 | 49,61 | 48,89 | -5,00 | 3,10 | 2,60 | 209 | -222 | 24 | 0 | *
09/12/20 | 70,44 | 58,32 | 12,12 | 44,76 | 43,81 | 49,62 | 48,80 | -4,99 | 3,10 | 2,60 | 264 | -243 | 24 | 0 | *
10/12/20 | 73,77 | 61,16 | 12,61 | 47,20 | 46,04 | 52,24 | 51,33 | -5,29 | 3,10 | 2,60 | 284 | -272 | 24 | 0 | *
11/12/20 | 66,22 | 55,59 | 10,63 | 46,96 | 46,00 | 52,03 | 51,31 | -5,31 | 3,10 | 2,60 | 219 | -242 | 24 | 0 | *
12/12/20 | 70,28 | 58,53 | 11,75 | 46,99 | 45,95 | 52,13 | 51,31 | -5,36 | 3,10 | 2,60 | 255 | -262 | 24 | 0 | *
13/12/20 | 66,21 | 55,54 | 10,67 | 46,78 | 45,99 | 51,88 | 51,00 | -5,01 | 3,10 | 2,60 | 240 | -231 | 24 | 0 | *
14/12/20 | 65,18 | 54,84 | 10,34 | 46,82 | 45,92 | 51,85 | 51,06 | -5,14 | 3,10 | 2,60 | 218 | -231 | 24 | 0 | *
15/12/20 | 64,77 | 54,70 | 10,07 | 47,01 | 46,20 | 52,04 | 51,17 | -4,97 | 3,10 | 2,60 | 218 | -225 | 24 | 0 | *
16/12/20 | 70,24 | 58,56 | 11,68 | 47,32 | 46,29 | 52,60 | 51,82 | -5,53 | 3,10 | 2,60 | 245 | -271 | 24 | 0 | *
17/12/20 | 74,42 | 61,80 | 12,62 | 47,50 | 46,37 | 52,64 | 51,67 | -5,30 | 3,10 | 2,60 | 286 | -278 | 24 | 0 | *
18/12/20 | 65,38 | 55,21 | 10,17 | 47,13 | 46,26 | 52,30 | 51,50 | -5,24 | 3,10 | 2,60 | 206 | -238 | 24 | 0 | *
19/12/20 | 64,91 | 54,89 | 10,02 | 47,15 | 46,26 | 52,18 | 51,39 | -5,13 | 3,10 | 2,60 | 209 | -230 | 24 | 0 | *
20/12/20 | 64,69 | 54,90 | 9,79 | 47,13 | 46,17 | 52,38 | 51,66 | -5,49 | 3,10 | 2,60 | 179 | -252 | 24 | 0 | *
21/12/20 | 64,71 | 54,99 | 9,72 | 47,19 | 46,23 | 52,43 | 51,71 | -5,48 | 3,10 | 2,60 | 176 | -248 | 24 | 0 | *
22/12/20 | 66,39 | 56,09 | 10,30 | 47,06 | 46,15 | 52,16 | 51,38 | -5,23 | 3,10 | 2,60 | 208 | -243 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 1368,7 | 1341,30 | 1516,9 | 1492,89 | -151,59 |  |  | 6897 | -7097 | 719 | 1
Средние: | 67,50 | 56,54 | 10,95 | [5 empty] | 3,10 | 2,60
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 719ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 26897ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:гагарина 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 014 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00277678 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x79AC ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/11/20 | 63,25 | 4,88 | 4,88 | 3,10 | 284 | 24 | 0 | *
24/11/20 | 62,74 | 4,83 | 4,83 | 3,10 | 278 | 24 | 0 | *
25/11/20 | 63,58 | 5,13 | 5,11 | 3,10 | 298 | 24 | 0 | *
26/11/20 | 63,37 | 4,87 | 4,86 | 3,10 | 284 | 24 | 0 | *
27/11/20 | 70,13 | 4,87 | 4,84 | 3,10 | 313 | 24 | 0 | *
28/11/20 | 71,12 | 5,00 | 4,93 | 3,10 | 325 | 24 | 0 | *
29/11/20 | 74,76 | 4,94 | 4,83 | 3,10 | 336 | 24 | 0 | *
30/11/20 | 72,79 | 4,75 | 4,66 | 3,10 | 316 | 24 | 0 | *
01/12/20 | 65,02 | 4,87 | 4,86 | 3,10 | 292 | 24 | 0 | *
02/12/20 | 63,78 | 4,63 | 4,63 | 3,10 | 273 | 23 | 1 | *
03/12/20 | 65,02 | 4,96 | 4,94 | 3,10 | 295 | 24 | 0 | *
04/12/20 | 68,26 | 4,94 | 4,91 | 3,10 | 308 | 24 | 0 | *
05/12/20 | 67,94 | 5,09 | 5,03 | 3,10 | 314 | 24 | 0 | *
06/12/20 | 63,84 | 5,01 | 5,01 | 3,10 | 294 | 24 | 0 | *
07/12/20 | 63,74 | 4,94 | 4,94 | 3,10 | 291 | 24 | 0 | *
08/12/20 | 63,95 | 5,03 | 5,03 | 3,10 | 296 | 24 | 0 | *
09/12/20 | 69,40 | 4,83 | 4,79 | 3,10 | 309 | 24 | 0 | *
10/12/20 | 72,61 | 5,13 | 5,00 | 3,10 | 337 | 24 | 0 | *
11/12/20 | 65,26 | 5,29 | 5,28 | 3,10 | 318 | 24 | 0 | *
12/12/20 | 69,28 | 5,29 | 5,20 | 3,10 | 335 | 24 | 0 | *
13/12/20 | 65,46 | 5,25 | 5,22 | 3,10 | 317 | 24 | 0 | *
14/12/20 | 64,41 | 5,29 | 5,27 | 3,10 | 313 | 24 | 0 | *
15/12/20 | 63,95 | 5,07 | 5,07 | 3,10 | 297 | 24 | 0 | *
16/12/20 | 69,31 | 5,26 | 5,18 | 3,10 | 332 | 24 | 0 | *
17/12/20 | 73,41 | 5,18 | 5,04 | 3,10 | 344 | 24 | 0 | *
18/12/20 | 64,57 | 5,17 | 5,16 | 3,10 | 306 | 24 | 0 | *
19/12/20 | 64,21 | 5,27 | 5,26 | 3,10 | 312 | 24 | 0 | *
20/12/20 | 64,08 | 5,43 | 5,41 | 3,10 | 321 | 24 | 0 | *
21/12/20 | 64,03 | 5,06 | 5,05 | 3,10 | 299 | 24 | 0 | *
22/12/20 | 65,61 | 5,13 | 5,11 | 3,10 | 308 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 151,39 | 150,33 |  | 9245 | 719 | 1
Средние: | 66,62 |  |  | 3,10
____________________________________________________________
Период нормальной работы 719ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 26897ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации