## новый путь гагарина 6
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00266676 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x5353 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.68 | 51.71 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 62.2 | 51.35 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 62.89 | 51.76 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 62.74 | 51.36 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 69.44 | 55.63 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 70.41 | 56.16 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 73.91 | 58.48 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 72.15 | 57.38 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 64.46 | 52.38 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.14 | 51.54 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.36 | 52.37 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 67.51 | 54.44 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 67.15 | 54.12 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-06 | 63.37 | 51.8 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 63.11 | 51.54 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.4 | 51.99 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 68.69 | 55.27 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 72.11 | 58.2 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 64.81 | 53.05 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 68.79 | 55.71 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 64.92 | 53.13 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.88 | 52.56 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 63.52 | 52.44 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 68.75 | 55.73 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 72.88 | 58.77 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 64.14 | 53.09 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.7 | 53.02 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 63.51 | 53.02 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.53 | 53.03 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 65.12 | 53.81 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 66.04 | 53.82 | 12.21 | [5 empty] | 3.96 | 3.62
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6023ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00266676 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x5353 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 46.08 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-24 | 48.1 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-25 | 50.42 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-26 | 48.69 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-27 | 54.3 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-28 | 58.01 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-29 | 56.72 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-30 | 64.84 | 0.14 | 0.14 | 3.66 | 0.01 | 13 | 11 | *
2020-12-01 | 61.54 | 0.29 | 0.29 | 3.77 | 0.017 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 60.73 | 0.3 | 0.3 | 3.77 | 0.018 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 61.79 | 0.32 | 0.32 | 3.78 | 0.019 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 64.25 | 0.24 | 0.24 | 3.79 | 0.015 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 61.82 | 0.28 | 0.28 | 3.78 | 0.016 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 59.96 | 0.42 | 0.42 | 3.77 | 0.026 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 60.74 | 0.31 | 0.31 | 3.78 | 0.019 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 60.21 | 0.34 | 0.34 | 3.79 | 0.019 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 66.55 | 0.27 | 0.27 | 3.79 | 0.019 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 66.39 | 0.41 | 0.41 | 3.83 | 0.027 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 62.8 | 0.47 | 0.47 | 3.82 | 0.028 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 65.31 | 0.24 | 0.24 | 3.83 | 0.016 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 61.54 | 0.26 | 0.26 | 3.82 | 0.016 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 62.45 | 0.5 | 0.5 | 3.82 | 0.03 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 60.96 | 0.31 | 0.31 | 3.83 | 0.018 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 66.02 | 0.33 | 0.33 | 3.84 | 0.021 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 64.95 | 0.28 | 0.28 | 3.83 | 0.019 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 61.66 | 0.39 | 0.39 | 3.83 | 0.023 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 61.77 | 0.56 | 0.56 | 3.83 | 0.033 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 61.52 | 0.43 | 0.43 | 3.83 | 0.025 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 60.84 | 0.37 | 0.37 | 3.82 | 0.023 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 62.45 | 0.41 | 0.41 | 3.82 | 0.023 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 7.87 | 7.87 |  | 0.48 | 541 | 179
Средние: | 60.11 |  |  | 3.73
____________________________________________________________
Период нормальной работы 541ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 179ч
Время работы прибора после сброса 6023ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации