## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: строительная 12 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003130 Ввод № 1 Схема подключения № 1,3
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 1.73 | 0 | 129.63 | 131.95 | 126.74 | 128.28 | 2.89 |  | 0 | 0 | 62.57 | 50.27 | 12.3 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
24,11,20 | 1.73 | 0 | 127.47 | 129.77 | 124.35 | 125.83 | 3.12 |  | 0 | 0 | 62.55 | 50.11 | 12.44 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
25,11,20 | 1.74 | 0 | 128.11 | 130.42 | 125.06 | 126.56 | 3.06 |  | 0 | 0 | 62.6 | 50.08 | 12.52 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
26,11,20 | 1.84 | 0 | 127.35 | 129.7 | 123.77 | 125.26 | 3.58 |  | 0 | 0 | 63.32 | 50.19 | 13.13 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
27,11,20 | 2.05 | 0 | 126.07 | 128.79 | 123.77 | 125.46 | 2.3 |  | 0 | 0 | 68.83 | 53.44 | 15.39 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
28,11,20 | 2.24 | 0 | 126.19 | 129.04 | 122.69 | 124.44 | 3.5 |  | 0 | 0 | 70.75 | 54.39 | 16.36 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
29,11,20 | 2.27 | 0 | 125.98 | 128.87 | 122.77 | 124.52 | 3.2 |  | 0 | 0 | 71.17 | 54.45 | 16.72 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
30,11,20 | 2.1 | 0 | 125.42 | 128.11 | 122.52 | 124.17 | 2.9 |  | 0 | 0 | 68.61 | 52.97 | 15.64 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
01,12,20 | 1.83 | 0 | 126.92 | 129.22 | 124.03 | 125.51 | 2.89 |  | 0 | 0 | 63.02 | 49.6 | 13.42 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.35 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
02,12,20 | 1.85 | 0 | 126.13 | 128.43 | 122.76 | 124.22 | 3.37 |  | 0 | 0 | 63.1 | 49.64 | 13.46 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
03,12,20 | 1.88 | 0 | 127.01 | 129.37 | 123.75 | 125.27 | 3.26 |  | 0 | 0 | 63.94 | 50.28 | 13.66 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.35 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
04,12,20 | 1.98 | 0 | 124.03 | 126.46 | 120.34 | 121.84 | 3.68 |  | 0 | 0 | 65.48 | 50.93 | 14.55 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.35 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
05,12,20 | 2.04 | 0 | 125.88 | 128.38 | 122.11 | 123.68 | 3.77 |  | 0 | 0 | 66.15 | 51.37 | 14.78 | 65 |  |  | 0.39 |  | 0.35 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
06,12,20 | 1.85 | 0 | 124.87 | 127.21 | 121.9 | 123.35 | 2.97 |  | 0 | 0 | 63.72 | 49.96 | 13.76 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.35 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
07,12,20 | 1.86 | 0 | 132.12 | 134.53 | 128.29 | 129.81 | 3.83 |  | 0 | 0 | 62.83 | 50.07 | 12.76 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
08,12,20 | 1.85 | 0 | 135.97 | 138.47 | 132.46 | 134.08 | 3.51 |  | 0 | 0 | 63.12 | 50.7 | 12.42 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
09,12,20 | 2.06 | 0 | 135.5 | 138.28 | 132.37 | 134.16 | 3.13 |  | 0 | 0 | 67.06 | 52.98 | 14.08 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
10,12,20 | 2.15 | 0 | 131.88 | 134.8 | 128.83 | 130.65 | 3.06 |  | 0 | 0 | 69.56 | 54.44 | 15.12 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
11,12,20 | 1.92 | 0 | 130.38 | 132.9 | 127.47 | 129.04 | 2.91 |  | 0 | 0 | 64.66 | 50.95 | 13.71 | 65 |  |  | 0.37 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
12,12,20 | 2.05 | 0 | 133.52 | 136.25 | 130.46 | 132.21 | 3.06 |  | 0 | 0 | 66.95 | 52.67 | 14.28 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
13,12,20 | 1.96 | 0 | 135.7 | 138.29 | 131.99 | 133.65 | 3.71 |  | 0 | 0 | 64.43 | 51.29 | 13.14 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
14,12,20 | 1.8 | 0 | 131.58 | 133.97 | 128.94 | 130.53 | 2.64 |  | 0 | 0 | 63.15 | 50.38 | 12.77 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
15,12,20 | 1.84 | 0 | 134.19 | 136.61 | 130.64 | 132.25 | 3.55 |  | 0 | 0 | 62.95 | 50.47 | 12.48 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
16,12,20 | 2.04 | 0 | 133.48 | 136.2 | 130.63 | 132.4 | 2.85 |  | 0 | 0 | 67.06 | 52.79 | 14.27 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
17,12,20 | 2.14 | 0 | 133.9 | 136.86 | 130.78 | 132.69 | 3.12 |  | 0 | 0 | 69.73 | 54.92 | 14.81 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
18,12,20 | 1.8 | 0 | 134.74 | 137.21 | 131.54 | 133.15 | 3.19 |  | 0 | 0 | 63.03 | 50.73 | 12.3 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
19,12,20 | 1.81 | 0 | 137.8 | 140.3 | 134.44 | 136.15 | 3.37 |  | 0 | 0 | 63.13 | 51.16 | 11.97 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
20,12,20 | 1.89 | 0 | 137.58 | 140.09 | 132.69 | 134.39 | 4.89 |  | 0 | 0 | 63.33 | 51.26 | 12.07 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
21,12,20 | 1.81 | 0 | 136.77 | 139.28 | 133.5 | 135.18 | 3.27 |  | 0 | 0 | 63.19 | 51.11 | 12.08 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
22,12,20 | 1.85 | 0 | 133.07 | 135.55 | 129.98 | 131.63 | 3.09 |  | 0 | 0 | 63.97 | 51.13 | 12.84 | 65 |  |  | 0.38 |  | 0.34 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
Итого | 57.96 | 0 | 3919.24 | 3995.33 | 3821.58 | 3870.38 | 97.66 | 0 | 0 | 0 | 1953.96 | [9 empty] | 720 |  | 0
65.132
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 57,96
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 617.45 |  |  |  |  | 675.41 |  |  |  | 57.96
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 42833.37 |  |  |  |  | 46752.61 |  |  |  | 3919.24
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 41400.65 |  |  |  |  | 45222.23 |  |  |  | 3821.58
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | 4.11 |  |  |  |  | 4.11 |  |  |  | 0
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 13235.32 |  |  |  |  | 13955.32 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 620.13 |  |  |  |  | 620.13 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: строительная 12 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003130 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 0.45 | --- | 40.07 | 40.8 | 36.4 | 36.93 | 3.68 |  | --- | --- | 62.41 | 55.8 | 6.61 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 0.47 | --- | 39.55 | 40.27 | 35.56 | 36.08 | 3.99 |  | --- | --- | 62.38 | 55.7 | 6.68 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 0.47 | --- | 39.72 | 40.44 | 35.8 | 36.32 | 3.92 |  | --- | --- | 62.44 | 55.72 | 6.72 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 0.51 | --- | 39.64 | 40.38 | 35.11 | 35.63 | 4.53 |  | --- | --- | 63.14 | 56.12 | 7.02 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 0.47 | --- | 38.35 | 39.18 | 35.41 | 36.02 | 2.93 |  | --- | --- | 68.57 | 60.45 | 8.12 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 0.57 | --- | 38.81 | 39.7 | 34.7 | 35.32 | 4.11 |  | --- | --- | 70.5 | 61.81 | 8.69 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 0.57 | --- | 38.68 | 39.57 | 34.76 | 35.38 | 3.92 |  | --- | --- | 70.89 | 62.01 | 8.88 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 0.53 | --- | 38.59 | 39.42 | 34.71 | 35.3 | 3.88 |  | --- | --- | 68.3 | 60.13 | 8.17 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 0.49 | --- | 39.29 | 40.01 | 35.21 | 35.72 | 4.08 |  | --- | --- | 62.83 | 55.67 | 7.16 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 0.48 | --- | 38.85 | 39.57 | 34.93 | 35.44 | 3.92 |  | --- | --- | 62.9 | 55.73 | 7.17 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 0.49 | --- | 39.25 | 39.99 | 35.21 | 35.74 | 4.04 |  | --- | --- | 63.73 | 56.48 | 7.25 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 0.52 | --- | 38.26 | 39.02 | 33.94 | 34.47 | 4.32 |  | --- | --- | 65.23 | 57.51 | 7.72 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 0.55 | --- | 38.98 | 39.77 | 34.49 | 35.03 | 4.5 |  | --- | --- | 65.91 | 58.03 | 7.88 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 0.48 | --- | 38.57 | 39.29 | 34.66 | 35.17 | 3.91 |  | --- | --- | 63.49 | 56.2 | 7.29 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 0.53 | --- | 41.4 | 42.16 | 36.47 | 37.01 | 4.93 |  | --- | --- | 62.63 | 55.85 | 6.78 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 0.53 | --- | 42.57 | 43.36 | 37.77 | 38.33 | 4.81 |  | --- | --- | 62.95 | 56.33 | 6.62 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 0.55 | --- | 42.1 | 42.97 | 37.93 | 38.55 | 4.17 |  | --- | --- | 66.88 | 59.28 | 7.6 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 0.55 | --- | 40.59 | 41.49 | 36.58 | 37.22 | 4.02 |  | --- | --- | 69.26 | 61.31 | 7.95 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 0.5 | --- | 40.34 | 41.12 | 36.33 | 36.89 | 4.01 |  | --- | --- | 64.43 | 57.19 | 7.24 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 0.53 | --- | 41.29 | 42.14 | 37.24 | 37.85 | 4.05 |  | --- | --- | 66.68 | 59.26 | 7.42 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 0.55 | --- | 42.38 | 43.19 | 37.49 | 38.07 | 4.89 |  | --- | --- | 64.23 | 57.34 | 6.89 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 0.47 | --- | 40.57 | 41.32 | 36.7 | 37.24 | 3.87 |  | --- | --- | 62.96 | 56.16 | 6.8 | --- |  |  | 0.36 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 0.53 | --- | 41.9 | 42.67 | 37.01 | 37.56 | 4.89 |  | --- | --- | 62.78 | 56.12 | 6.66 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 0.54 | --- | 41.21 | 42.06 | 37.13 | 37.74 | 4.08 |  | --- | --- | 66.86 | 59.23 | 7.63 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 0.56 | --- | 41.29 | 42.21 | 37.04 | 37.7 | 4.25 |  | --- | --- | 69.45 | 61.64 | 7.81 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 0.5 | --- | 41.61 | 42.38 | 37.09 | 37.64 | 4.53 |  | --- | --- | 62.84 | 56.33 | 6.51 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 0.52 | --- | 42.84 | 43.63 | 38.09 | 38.66 | 4.75 |  | --- | --- | 62.98 | 56.64 | 6.34 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 0.58 | --- | 43.55 | 44.36 | 37.67 | 38.24 | 5.88 |  | --- | --- | 63.17 | 56.76 | 6.41 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 0.49 | --- | 42.67 | 43.46 | 38.53 | 39.11 | 4.14 |  | --- | --- | 63.03 | 56.63 | 6.4 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 0.47 | --- | 41.16 | 41.94 | 37.49 | 38.06 | 3.67 |  | --- | --- | 63.79 | 56.97 | 6.82 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
Итого | 15.44 | --- | 1214.09 | 1237.87 | 1087.42 | 1104.42 | 126.67 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 720 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 15,44
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 221.11 |  |  |  |  | 236.55 |  |  |  | 15.44
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 18722.02 |  |  |  |  | 19936.11 |  |  |  | 1214.09
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 16738.5 |  |  |  |  | 17825.91 |  |  |  | 1087.42
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 13855.45 |  |  |  |  | 14575.45 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________