## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: строительная 12 в 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002846 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 1.54 | --- | 121.14 | 123.37 | 116.51 | 117.98 | 4.64 |  | --- | --- | 62.8 | 51.9 | 10.9 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 1.51 | --- | 118.68 | 120.86 | 114.57 | 116.01 | 4.11 |  | --- | --- | 62.78 | 51.68 | 11.1 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 1.51 | --- | 119.37 | 121.57 | 115.45 | 116.9 | 3.93 |  | --- | --- | 62.84 | 51.74 | 11.1 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 1.56 | --- | 118.33 | 120.56 | 114.3 | 115.75 | 4.03 |  | --- | --- | 63.59 | 52 | 11.59 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 1.79 | --- | 117.45 | 120.04 | 113.85 | 115.5 | 3.6 |  | --- | --- | 69.16 | 55.52 | 13.64 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 1.89 | --- | 117.18 | 119.9 | 113.25 | 114.96 | 3.93 |  | --- | --- | 71.09 | 56.68 | 14.41 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 1.98 | --- | 117.76 | 120.52 | 113.01 | 114.72 | 4.75 |  | --- | --- | 71.53 | 56.8 | 14.73 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 1.86 | --- | 117.32 | 119.89 | 112.79 | 114.39 | 4.53 |  | --- | --- | 68.9 | 54.98 | 13.92 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 1.62 | --- | 118.64 | 120.85 | 114.35 | 115.76 | 4.29 |  | --- | --- | 63.29 | 51.27 | 12.02 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 1.59 | --- | 117.39 | 119.58 | 113.57 | 114.97 | 3.82 |  | --- | --- | 63.37 | 51.29 | 12.08 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 1.67 | --- | 118.65 | 120.93 | 114.07 | 115.52 | 4.58 |  | --- | --- | 64.22 | 51.93 | 12.29 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 1.67 | --- | 115.16 | 117.47 | 111.44 | 112.9 | 3.72 |  | --- | --- | 65.77 | 52.81 | 12.96 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 1.78 | --- | 117.48 | 119.88 | 112.69 | 114.2 | 4.78 |  | --- | --- | 66.48 | 53.33 | 13.15 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 1.65 | --- | 116.96 | 119.18 | 112.33 | 113.74 | 4.62 |  | --- | --- | 63.95 | 51.67 | 12.28 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 1.64 | --- | 129.45 | 131.85 | 125.12 | 126.71 | 4.33 |  | --- | --- | 63.06 | 51.94 | 11.12 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 1.64 | --- | 136.77 | 139.33 | 133.12 | 134.86 | 3.65 |  | --- | --- | 63.36 | 52.68 | 10.68 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 1.85 | --- | 136.84 | 139.71 | 132.78 | 134.7 | 4.06 |  | --- | --- | 67.37 | 55.39 | 11.98 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 1.9 | --- | 132.84 | 135.82 | 129.18 | 131.15 | 3.66 |  | --- | --- | 69.84 | 56.96 | 12.88 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 1.74 | --- | 131.83 | 134.41 | 127.63 | 129.34 | 4.19 |  | --- | --- | 64.94 | 53.3 | 11.64 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 1.84 | --- | 134.82 | 137.64 | 130.74 | 132.61 | 4.08 |  | --- | --- | 67.23 | 55.14 | 12.09 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 1.75 | --- | 137.13 | 139.79 | 132.69 | 134.47 | 4.44 |  | --- | --- | 64.67 | 53.45 | 11.22 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 1.66 | --- | 133.23 | 135.72 | 129.04 | 130.71 | 4.19 |  | --- | --- | 63.41 | 52.44 | 10.97 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 1.63 | --- | 135.22 | 137.73 | 131.27 | 132.97 | 3.95 |  | --- | --- | 63.19 | 52.51 | 10.68 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 1.85 | --- | 135.16 | 138.01 | 130.88 | 132.77 | 4.28 |  | --- | --- | 67.42 | 55.32 | 12.1 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 1.93 | --- | 135.24 | 138.3 | 131.09 | 133.12 | 4.15 |  | --- | --- | 69.99 | 57.33 | 12.66 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 1.67 | --- | 136.36 | 138.9 | 131.77 | 133.49 | 4.59 |  | --- | --- | 63.26 | 52.66 | 10.6 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 1.64 | --- | 139.15 | 141.75 | 134.93 | 136.72 | 4.22 |  | --- | --- | 63.38 | 53.09 | 10.29 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 1.62 | --- | 138.01 | 140.6 | 133.81 | 135.6 | 4.19 |  | --- | --- | 63.56 | 53.3 | 10.26 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 1.65 | --- | 138.14 | 140.73 | 133.55 | 135.32 | 4.6 |  | --- | --- | 63.42 | 53.09 | 10.33 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 1.64 | --- | 134.06 | 136.63 | 130.54 | 132.28 | 3.52 |  | --- | --- | 64.24 | 53.26 | 10.98 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
Итого | 51.29 | --- | 3815.76 | 3891.54 | 3690.32 | 3740.13 | 125.44 | 0 | --- | --- | 1962.11 | [9 empty] | 720 |  | 0
65.4037
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 51,29
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 287.73 |  |  |  |  | 339.02 |  |  |  | 51.29
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 33198.43 |  |  |  |  | 37014.19 |  |  |  | 3815.76
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 32006.87 |  |  |  |  | 35697.2 |  |  |  | 3690.32
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 7260.05 |  |  |  |  | 7980.05 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 1052.33 |  |  |  |  | 1052.33 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: строительная 12 в 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002846 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 0.45 | --- | 27.07 | 27.57 | 21.98 | 22.3 | 5.09 |  | --- | --- | 62.75 | 55.68 | 7.07 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 0.41 | --- | 26.1 | 26.58 | 21.67 | 21.98 | 4.43 |  | --- | --- | 62.72 | 55.51 | 7.21 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 0.41 | --- | 26.33 | 26.81 | 21.99 | 22.31 | 4.34 |  | --- | --- | 62.8 | 55.6 | 7.2 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 0.42 | --- | 25.99 | 26.48 | 21.49 | 21.81 | 4.5 |  | --- | --- | 63.54 | 56.02 | 7.52 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 0.47 | --- | 25.48 | 26.04 | 21.05 | 21.41 | 4.43 |  | --- | --- | 69.04 | 60.4 | 8.64 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 0.5 | --- | 25.5 | 26.09 | 20.81 | 21.18 | 4.7 |  | --- | --- | 70.95 | 61.82 | 9.13 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 0.56 | --- | 26.1 | 26.71 | 20.61 | 20.98 | 5.49 |  | --- | --- | 71.4 | 62.15 | 9.25 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 0.5 | --- | 25.9 | 26.46 | 20.92 | 21.27 | 4.98 |  | --- | --- | 68.72 | 60.14 | 8.58 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 0.42 | --- | 26.06 | 26.55 | 21.6 | 21.92 | 4.46 |  | --- | --- | 63.23 | 55.63 | 7.6 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 0.39 | --- | 25.55 | 26.03 | 21.59 | 21.91 | 3.96 |  | --- | --- | 63.29 | 55.7 | 7.59 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 0.46 | --- | 26.17 | 26.67 | 21.18 | 21.5 | 4.99 |  | --- | --- | 64.15 | 56.37 | 7.78 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 0.42 | --- | 25.03 | 25.53 | 20.98 | 21.31 | 4.05 |  | --- | --- | 65.66 | 57.49 | 8.17 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 0.49 | --- | 25.79 | 26.32 | 20.56 | 20.88 | 5.23 |  | --- | --- | 66.37 | 58.07 | 8.3 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 0.45 | --- | 25.71 | 26.2 | 20.86 | 21.17 | 4.85 |  | --- | --- | 63.85 | 56.13 | 7.72 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.36 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 0.42 | --- | 28.49 | 29.02 | 24.14 | 24.5 | 4.35 |  | --- | --- | 63.03 | 56.09 | 6.94 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 0.39 | --- | 29.82 | 30.38 | 26.1 | 26.49 | 3.72 |  | --- | --- | 63.34 | 56.78 | 6.56 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 0.47 | --- | 30.04 | 30.67 | 25.54 | 25.97 | 4.5 |  | --- | --- | 67.38 | 59.98 | 7.4 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 0.45 | --- | 28.82 | 29.47 | 24.87 | 25.32 | 3.95 |  | --- | --- | 69.72 | 62.03 | 7.69 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 0.44 | --- | 28.9 | 29.47 | 24.54 | 24.93 | 4.36 |  | --- | --- | 64.9 | 57.72 | 7.18 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 0.46 | --- | 29.44 | 30.05 | 25.02 | 25.44 | 4.41 |  | --- | --- | 67.11 | 59.85 | 7.26 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 0.45 | --- | 30.21 | 30.8 | 25.52 | 25.92 | 4.69 |  | --- | --- | 64.62 | 57.85 | 6.77 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 0.42 | --- | 29.09 | 29.63 | 24.75 | 25.12 | 4.33 |  | --- | --- | 63.38 | 56.67 | 6.71 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 0.41 | --- | 29.39 | 29.94 | 25.23 | 25.61 | 4.17 |  | --- | --- | 63.16 | 56.63 | 6.53 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 0.5 | --- | 29.65 | 30.28 | 24.63 | 25.04 | 5.03 |  | --- | --- | 67.45 | 59.85 | 7.6 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 0.5 | --- | 29.51 | 30.17 | 24.74 | 25.19 | 4.77 |  | --- | --- | 69.81 | 62.23 | 7.58 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 0.44 | --- | 29.91 | 30.47 | 25.12 | 25.49 | 4.8 |  | --- | --- | 63.23 | 56.72 | 6.51 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 0.44 | --- | 30.6 | 31.17 | 25.99 | 26.39 | 4.61 |  | --- | --- | 63.37 | 56.97 | 6.4 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 0.43 | --- | 30.37 | 30.94 | 25.76 | 26.16 | 4.61 |  | --- | --- | 63.54 | 57.17 | 6.37 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 0.46 | --- | 30.45 | 31.02 | 25.44 | 25.83 | 5.01 |  | --- | --- | 63.41 | 57 | 6.41 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 0.41 | --- | 29.25 | 29.81 | 25.21 | 25.6 | 4.04 |  | --- | --- | 64.21 | 57.48 | 6.73 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.35 | --- | 24 |  | 0
Итого | 13.42 | --- | 836.75 | 853.33 | 699.91 | 710.94 | 136.84 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 720 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 13,42
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 120.66 |  |  |  |  | 134.09 |  |  |  | 13.42
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 8633.43 |  |  |  |  | 9470.18 |  |  |  | 836.75
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 7259.27 |  |  |  |  | 7959.17 |  |  |  | 699.91
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8312.38 |  |  |  |  | 9032.38 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________