## строительная 15
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259628 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xD557 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 61.51 | 48.45 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-24 | 61.78 | 48.54 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-25 | 61.91 | 48.72 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-26 | 62.67 | 49.09 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-27 | 68.05 | 52.27 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-28 | 69.92 | 53.31 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-29 | 70.35 | 53.43 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-30 | 67.8 | 51.95 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-01 | 62.37 | 48.49 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 62.42 | 48.37 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 63.26 | 48.94 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 64.78 | 49.87 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 65.43 | 49.63 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-06 | 62.97 | 48.15 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 62.07 | 47.56 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 62.34 | 47.69 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 66.24 | 49.62 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 68.55 | 51.03 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 63.88 | 48.13 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 66.11 | 49.48 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 63.61 | 48.38 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 62.38 | 47.53 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 62.17 | 47.61 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 66.25 | 49.45 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 68.79 | 51.82 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 62.29 | 48.07 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 62.41 | 48.54 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 62.57 | 48.77 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-21 | 62.43 | 48.52 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 63.21 | 48.41 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 64.35 | 49.32 | 15.02 | [5 empty] | 4.07 | 3.7
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13012ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259628 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xD557 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 60.14 | 1.324 | 1.298 | 4.01 | 0.0714 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 60.37 | 1.259 | 1.237 | 3.99 | 0.0683 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 60.22 | 1.219 | 1.199 | 3.98 | 0.0665 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 60.79 | 1.232 | 1.21 | 4 | 0.0673 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 65.6 | 1.26 | 1.237 | 3.99 | 0.0751 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 67.1 | 1.314 | 1.287 | 3.99 | 0.0799 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 68.32 | 1.196 | 1.17 | 3.99 | 0.0742 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 64.6 | 1.113 | 1.093 | 3.99 | 0.0651 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 60.2 | 0.898 | 0.883 | 4.01 | 0.0487 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 60.53 | 1.421 | 1.397 | 3.98 | 0.0774 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 61.39 | 1.454 | 1.431 | 4 | 0.0807 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 63.68 | 1.359 | 1.334 | 4.01 | 0.078 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 63.71 | 1.75 | 1.718 | 4.02 | 0.1007 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 61.51 | 1.646 | 1.618 | 4.01 | 0.0913 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 60.83 | 1.447 | 1.424 | 4 | 0.0794 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 61.44 | 1.313 | 1.292 | 4.01 | 0.073 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 65.67 | 1.452 | 1.423 | 4 | 0.0865 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 66.27 | 1.478 | 1.448 | 3.98 | 0.0885 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 62.25 | 1.259 | 1.236 | 3.97 | 0.0708 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 64.03 | 1.808 | 1.773 | 3.98 | 0.1045 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 61.92 | 1.218 | 1.199 | 4 | 0.068 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 60.93 | 1.413 | 1.391 | 3.97 | 0.0774 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 60.81 | 1.289 | 1.265 | 3.98 | 0.0704 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 65.66 | 1.631 | 1.6 | 3.96 | 0.0968 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 65.45 | 1.184 | 1.161 | 4 | 0.0699 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 60.88 | 1.234 | 1.211 | 4.01 | 0.0674 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 61.04 | 1.442 | 1.42 | 4.04 | 0.0794 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 60.78 | 0.989 | 0.971 | 4.03 | 0.0539 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 61.21 | 1.652 | 1.624 | 4.02 | 0.091 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 61.35 | 0.894 | 0.877 | 4.05 | 0.0491 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 40.148 | 39.427 |  | 2.2706 | 720 | 0
Средние: | 62.62 |  |  | 3.99
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13012ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации