## Sheet1
Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ-1 и ТВ-2 за декабрь 2020г.
ООО "УК "Михайлов и К" ул. Восточная, 39
Архив прибора:КАРАТ-307 (01763113).Посуточный архив
Система отопления (ТВ-1) | [9 empty] | Система ГВС (ТВ-2)
Дата | Qo, Гкал | М1, т | М2, т | dM | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | Qo, Гкал | M1, т | M2, т | t1 | t2 | dM | dt | Vх, m3 | ВНР
23.11.2020 0:00:00 | 2.3539 | 104.2 | 99.5 | 4.7 | 74.01 | 51.42 | 22.59 | 5.18 | 4.48 | 0.75 | 40.3 | 35.6 | 72.57 | 60.69 | 4.7 | 11.89 | 11.7 | 24
24.11.2020 0:00:00 | 2.5715 | 107.1 | 101.4 | 5.7 | 77.24 | 53.23 | 24.01 | 5.21 | 4.48 | 0.87 | 42 | 36.3 | 75.75 | 63.06 | 5.7 | 12.7 | 13.6 | 24
25.11.2020 0:00:00 | 2.6566 | 111.2 | 105.1 | 6.1 | 78.48 | 54.59 | 23.89 | 5.23 | 4.45 | 0.91 | 43.8 | 37.7 | 76.98 | 64.43 | 6.1 | 12.55 | 15.5 | 24
26.11.2020 0:00:00 | 2.5917 | 110.9 | 105.5 | 5.4 | 76.75 | 53.38 | 23.37 | 5.28 | 4.5 | 0.85 | 43.3 | 37.9 | 75.27 | 62.94 | 5.4 | 12.33 | 12.8 | 24
27.11.2020 0:00:00 | 2.9501 | 110.2 | 105.4 | 4.8 | 83.24 | 56.47 | 26.77 | 5.26 | 4.48 | 0.9 | 42.7 | 37.9 | 81.57 | 67.43 | 4.8 | 14.14 | 13.1 | 24
28.11.2020 0:00:00 | 3.1132 | 110.2 | 104.9 | 5.3 | 85.68 | 57.43 | 28.25 | 5.25 | 4.48 | 0.99 | 43 | 37.7 | 83.96 | 69.05 | 5.3 | 14.91 | 14.9 | 24
29.11.2020 0:00:00 | 3.33 | 110.3 | 104.7 | 5.6 | 89.44 | 59.25 | 30.19 | 5.29 | 4.52 | 1.07 | 43.2 | 37.6 | 87.6 | 71.67 | 5.6 | 15.93 | 15.1 | 24
30.11.2020 0:00:00 | 3.2506 | 109.3 | 104.6 | 4.7 | 88.51 | 58.77 | 29.74 | 5.32 | 4.55 | 0.98 | 42.3 | 37.6 | 86.65 | 71.08 | 4.7 | 15.57 | 12 | 24
01.12.2020 0:00:00 | 3.2792 | 108.8 | 104.3 | 4.5 | 89.88 | 59.74 | 30.14 | 5.32 | 4.55 | 0.96 | 42 | 37.5 | 87.98 | 72.27 | 4.5 | 15.71 | 12.5 | 24
02.12.2020 0:00:00 | 3.1972 | 108.6 | 104.2 | 4.4 | 88.94 | 59.5 | 29.44 | 5.29 | 4.52 | 0.93 | 41.8 | 37.4 | 87.09 | 71.8 | 4.4 | 15.28 | 10.9 | 24
03.12.2020 0:00:00 | 3.0597 | 110.5 | 104 | 6.5 | 85.19 | 57.5 | 27.69 | 5.32 | 4.55 | 1.04 | 43.7 | 37.2 | 83.47 | 69.09 | 6.5 | 14.38 | 14.4 | 24
04.12.2020 0:00:00 | 3.235 | 109.4 | 104.2 | 5.2 | 89.06 | 59.49 | 29.57 | 5.33 | 4.56 | 1.01 | 42.6 | 37.4 | 87.23 | 71.77 | 5.2 | 15.46 | 13.5 | 24
05.12.2020 0:00:00 | 3.2844 | 108.9 | 104.1 | 4.8 | 90.27 | 60.11 | 30.16 | 5.33 | 4.56 | 0.99 | 42.2 | 37.4 | 88.41 | 72.55 | 4.8 | 15.86 | 13.8 | 24
06.12.2020 0:00:00 | 3.208 | 109.6 | 103.8 | 5.8 | 88.85 | 59.58 | 29.27 | 5.29 | 4.52 | 1.04 | 43 | 37.2 | 87.02 | 71.8 | 5.8 | 15.22 | 16 | 24
07.12.2020 0:00:00 | 2.9641 | 109.7 | 104.1 | 5.6 | 84.6 | 57.58 | 27.02 | 5.33 | 4.55 | 0.96 | 42.9 | 37.3 | 82.9 | 69.01 | 5.6 | 13.89 | 13.8 | 24
08.12.2020 0:00:00 | 2.6468 | 109.6 | 104.6 | 5 | 78.84 | 54.69 | 24.15 | 5.25 | 4.47 | 0.83 | 42.4 | 37.4 | 77.27 | 64.9 | 5 | 12.37 | 12.2 | 24
09.12.2020 0:00:00 | 2.9875 | 110.2 | 105.9 | 4.3 | 83.71 | 56.6 | 27.11 | 5.18 | 4.39 | 0.87 | 42.3 | 38 | 81.97 | 67.86 | 4.3 | 14.11 | 11.5 | 24
10.12.2020 0:00:00 | 3.6082 | 114.8 | 109.7 | 5.1 | 94.33 | 62.9 | 31.43 | 5.39 | 4.53 | 1.08 | 44.2 | 39.1 | 92.35 | 76.12 | 5.1 | 16.22 | 12.7 | 24
11.12.2020 0:00:00 | 3.5514 | 116.9 | 112.2 | 4.7 | 93.78 | 63.4 | 30.38 | 5.58 | 4.68 | 1.04 | 45.1 | 40.4 | 91.83 | 76.3 | 4.7 | 15.54 | 12.7 | 24
12.12.2020 0:00:00 | 3.428 | 117.8 | 112.3 | 5.5 | 90.49 | 61.38 | 29.1 | 5.57 | 4.68 | 1.06 | 45.9 | 40.4 | 88.61 | 73.69 | 5.5 | 14.92 | 14.9 | 24
13.12.2020 0:00:00 | 2.9849 | 109.9 | 104.2 | 5.7 | 86.23 | 59.07 | 27.16 | 5.35 | 4.52 | 0.96 | 43.3 | 37.6 | 83.21 | 70.16 | 5.7 | 13.05 | 13.9 | 24
14.12.2020 0:00:00 | 3.0848 | 118.1 | 112.8 | 5.3 | 84.61 | 58.49 | 26.12 | 5.49 | 4.58 | 0.95 | 45.8 | 40.5 | 82.89 | 69.79 | 5.3 | 13.1 | 11.9 | 24
15.12.2020 0:00:00 | 2.8582 | 120.6 | 116.2 | 4.4 | 81.17 | 57.46 | 23.7 | 5.61 | 4.65 | 0.83 | 46.3 | 41.9 | 79.56 | 67.79 | 4.4 | 11.77 | 10.6 | 24
16.12.2020 0:00:00 | 3.0256 | 121.9 | 116.3 | 5.6 | 81.9 | 57.07 | 24.82 | 5.57 | 4.61 | 0.94 | 47.5 | 41.9 | 80.24 | 67.69 | 5.6 | 12.55 | 12.2 | 24
17.12.2020 0:00:00 | 3.5718 | 120.1 | 115.7 | 4.4 | 93.72 | 63.98 | 29.74 | 5.63 | 4.68 | 1.01 | 46.2 | 41.8 | 91.8 | 76.65 | 4.4 | 15.14 | 12.5 | 24
18.12.2020 0:00:00 | 2.7592 | 120.7 | 115.8 | 4.9 | 79.64 | 56.78 | 22.86 | 5.6 | 4.64 | 0.83 | 46.6 | 41.7 | 78.1 | 66.75 | 4.9 | 11.35 | 13.4 | 24
19.12.2020 0:00:00 | 2.446 | 122.3 | 116.2 | 6.1 | 73.2 | 53.2 | 20 | 5.59 | 4.63 | 0.82 | 47.8 | 41.7 | 71.85 | 62 | 6.1 | 9.85 | 12.7 | 24
20.12.2020 0:00:00 | 2.3674 | 122.6 | 116 | 6.6 | 71.36 | 52.05 | 19.31 | 5.56 | 4.61 | 0.83 | 48.2 | 41.6 | 70.04 | 60.46 | 6.6 | 9.58 | 14.3 | 24
21.12.2020 0:00:00 | 2.5399 | 121.7 | 116.5 | 5.2 | 74.54 | 53.66 | 20.87 | 5.59 | 4.63 | 0.79 | 47.1 | 41.9 | 73.11 | 62.74 | 5.2 | 10.37 | 10.8 | 24
22.12.2020 0:00:00 | 3.0085 | 122.1 | 116.1 | 6 | 82.22 | 57.58 | 24.64 | 5.57 | 4.61 | 0.97 | 47.7 | 41.7 | 80.56 | 68.19 | 6 | 12.37 | 13.8 | 24
ИТОГО: | 89.9132 | 3408.2 | 3250.3 | 157.9 | 83.996 | 57.545 | 26.4497 | 5.392 | 4.5553 | 28.06 | 1325.2 | 1167.3 | 82.2613 | 68.6577 | 157.9 | 13.6037 | 393.7 | 720