## ЖЭК- 2 Курчатова, 6 c 23.04.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Курчатова, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250291 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 39,9 |  | 23,2 |  | 5,3 | 4,3 |  | 63,70 | 52,06 |  |  | 11,64 |  |  | 65,16 |  | 52,26 |  |  |  | 1,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 39,3 |  | 24,2 |  | 5,5 | 4,5 |  | 48,65 | 38,13 |  |  | 10,52 |  |  | 49,68 |  | 38,29 |  |  |  | 1,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 1,49 |  |  |  | 1,49
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 39,2 |  | 24,5 |  | 5,4 | 5,0 |  | 40,89 | 28,52 |  |  | 12,37 |  |  | 41,83 |  | 28,61 |  |  |  | 1,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,42 |  |  |  | 4,42
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 38,6 |  | 24,3 |  | 5,3 | 4,5 |  | 68,07 | 57,18 |  |  | 10,89 |  |  | 69,51 |  | 57,49 |  |  |  | 2,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 38,3 |  | 24,0 |  | 5,3 | 4,5 |  | 68,03 | 57,36 |  |  | 10,67 |  |  | 69,37 |  | 57,74 |  |  |  | 1,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 38,7 |  | 23,8 |  | 5,4 | 4,5 |  | 68,87 | 58,21 |  |  | 10,66 |  |  | 70,33 |  | 58,52 |  |  |  | 1,994 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 39,7 |  | 23,6 |  | 5,5 | 4,5 |  | 66,91 | 56,67 |  |  | 10,24 |  |  | 68,22 |  | 57,04 |  |  |  | 1,931 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 34,8 |  | 26,2 |  | 5,4 | 4,4 |  | 42,66 | 33,01 |  |  | 9,65 |  |  | 43,49 |  | 33,19 |  |  |  | 1,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 33,9 |  | 26,8 |  | 5,4 | 4,4 |  | 43,29 | 32,73 |  |  | 10,56 |  |  | 44,06 |  | 32,95 |  |  |  | 1,465 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 33,3 |  | 27,1 |  | 5,4 | 4,4 |  | 44,62 | 32,49 |  |  | 12,13 |  |  | 45,47 |  | 32,69 |  |  |  | 1,553 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 34,8 |  | 25,6 |  | 5,4 | 4,4 |  | 57,07 | 44,32 |  |  | 12,75 |  |  | 58,11 |  | 44,60 |  |  |  | 1,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,14 |  |  |  | 15,14
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 36,2 |  | 24,7 |  | 5,4 | 4,4 |  | 63,80 | 52,64 |  |  | 11,16 |  |  | 64,98 |  | 52,89 |  |  |  | 1,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 19,41 |  |  |  | 19,41
05.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 41,5 |  | 18,7 |  | 5,4 | 4,4 |  | 107,25 | 93,86 |  |  | 13,39 |  |  | 109,26 |  | 94,53 |  |  |  | 2,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 29,26 |  |  |  | 29,26
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 39,7 |  | 21,9 |  | 5,4 | 4,5 |  | 92,46 | 79,99 |  |  | 12,47 |  |  | 94,20 |  | 80,52 |  |  |  | 2,452 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 25,88 |  |  |  | 25,88
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 36,1 |  | 27,4 |  | 5,4 | 4,5 |  | 63,79 | 53,22 |  |  | 10,57 |  |  | 65,15 |  | 53,38 |  |  |  | 2,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 19,73 |  |  |  | 19,73
08.05 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 34,4 |  | 28,6 |  | 5,4 | 4,4 |  | 64,71 | 54,01 |  |  | 10,70 |  |  | 66,10 |  | 54,07 |  |  |  | 2,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 18,11 |  |  |  | 18,11
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 33,3 |  | 28,2 |  | 5,4 | 4,4 |  | 64,89 | 55,27 |  |  | 9,62 |  |  | 66,15 |  | 55,40 |  |  |  | 2,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 17,89 |  |  |  | 17,89
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 32,4 |  | 29,0 |  | 5,4 | 4,4 |  | 46,60 | 34,11 |  |  | 12,49 |  |  | 47,59 |  | 34,10 |  |  |  | 1,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,65 |  |  |  | 15,65
11.05 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 32,3 |  | 29,6 |  | 5,4 | 4,4 |  | 50,67 | 39,29 |  |  | 11,38 |  |  | 51,65 |  | 39,43 |  |  |  | 1,810 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 17,31 |  |  |  | 17,31
12.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 27,7 |  | 33,4 |  | 5,3 | 2,3 |  | 12,26 | 2,62 |  |  | 9,64 |  |  | 12,48 |  | 2,63 |  |  |  | 0,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,59 |  |  |  | 13,59
13.05 |  |  |  | 24,0 | 66,2 | 23,9 |  | 42,4 |  | 5,3 | 2,4 |  | 10,00 | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,20 |  | 0,00 |  |  |  | 0,609 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,28 |  |  |  | 10,28
14.05 |  |  |  | 24,0 | 64,9 | 22,9 |  | 42,1 |  | 5,3 | 2,8 |  | 9,52 | 0,00 |  |  | 9,52 |  |  | 9,72 |  | 0,00 |  |  |  | 0,570 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,82 |  |  |  | 9,82
15.05 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 22,3 |  | 45,5 |  | 5,3 | 2,9 |  | 8,82 | 0,00 |  |  | 8,82 |  |  | 9,01 |  | 0,00 |  |  |  | 0,553 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,15 |  |  |  | 9,15
16.05 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 23,3 |  | 44,9 |  | 5,3 | 2,8 |  | 10,50 | 0,00 |  |  | 10,50 |  |  | 10,72 |  | 0,00 |  |  |  | 0,665 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,75 |  |  |  | 10,75
17.05 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 23,9 |  | 44,9 |  | 5,3 | 2,3 |  | 10,57 | 0,00 |  |  | 10,57 |  |  | 10,79 |  | 0,00 |  |  |  | 0,674 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,85 |  |  |  | 10,85
18.05 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 24,1 |  | 44,2 |  | 5,3 | 1,9 |  | 10,23 | 0,00 |  |  | 10,23 |  |  | 10,45 |  | 0,00 |  |  |  | 0,649 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,51 |  |  |  | 10,51
19.05 |  |  |  | 24,0 | 64,7 | 22,8 |  | 41,8 |  | 4,7 | 2,9 |  | 9,54 | 0,00 |  |  | 9,54 |  |  | 9,71 |  | 0,00 |  |  |  | 0,567 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,57 |  |  |  | 9,57
20.05 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 33,9 |  | 31,3 |  | 4,0 | 3,6 |  | 2,77 | 0,00 |  |  | 2,77 |  |  | 2,82 |  | 0,00 |  |  |  | 0,168 |  | 5,79 |  | 5,88 |  | 0,310 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,44 |  |  |  | 8,44
21.05 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 59,9 |  | -33,6 |  | 2,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,17 |  | 11,38 |  | 0,662 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,81 |  |  |  | 10,81
22.05 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 55,9 |  | -28,6 |  | 3,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | -0,001 |  | 9,83 |  | 10,02 |  | 0,575 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,58 |  |  |  | 9,58
Итого |  |  |  | 720,0 | 60,9 | 34,6 |  | 26,3 |  | 5,1 | 4,0 |  | 1251,14 | 955,75 |  |  | 295,39 |  |  | 1276,21 |  | 960,39 |  |  |  | 40,839 |  | 26,79 |  | 27,28 |  | 1,547 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 297,64 |  |  |  | 297,64 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 12059,00 |  |  | 46310,80 |  |  | 42163,10 |  |  |  | 47837,41 |  | 42537,95 | [5 empty] | 1550,206 |  | 539,74 |  |  |  | 550,98 | [6 empty] | 12083,00 | [7 empty] | 9028,76
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 12779,00 |  |  | 47557,27 |  |  | 43113,59 |  |  |  | 49108,84 |  | 43493,01 | [5 empty] | 1591,009 |  | 565,20 |  |  |  | 576,90 | [6 empty] | 12803,00 | [7 empty] | 9325,10
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1246,47 |  |  | 950,49 |  |  |  | 1271,43 |  | 955,06 | [5 empty] | 40,803 |  | 25,46 |  |  |  | 25,93 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 296,34
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись