## ЖЭК- 2 Ленина, 13 c 23.04.2020
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Ленина, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264102 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 44,9 |  | 18,1 |  | 5,7 | 4,6 |  | 67,64 | 60,79 |  |  | 6,85 |  |  | 68,92 |  | 61,38 |  |  |  | 1,498 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 5,8 |  |  | 5,98 |  |  | 5,98 |  | 6,09 |  |  |  | 6,09 |  |  |  | 0,341
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 45,6 |  | 17,8 |  | 5,8 | 4,7 |  | 64,04 | 59,75 |  |  | 4,29 |  |  | 65,24 |  | 60,35 |  |  |  | 1,315 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 5,9 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,200
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 45,9 |  | 17,9 |  | 5,7 | 4,7 |  | 62,41 | 57,30 |  |  | 5,11 |  |  | 63,62 |  | 57,78 |  |  |  | 1,323 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 5,8 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |  |  |  | 0,254
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 44,7 |  | 18,0 |  | 5,7 | 4,7 |  | 63,56 | 56,73 |  |  | 6,83 |  |  | 64,73 |  | 57,21 |  |  |  | 1,417 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,96 |  |  | 5,96 |  | 6,06 |  |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,337
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 44,4 |  | 17,8 |  | 5,7 | 4,7 |  | 63,12 | 57,37 |  |  | 5,75 |  |  | 64,25 |  | 57,85 |  |  |  | 1,348 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 5,8 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 4,95 |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 0,272
28.04
29.04
30.04
01.05
02.05
03.05
04.05
05.05
06.05
07.05
08.05
09.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
19.05
20.05
21.05
22.05
Итого |  |  |  | 120,0 | 63,0 | 7,5 |  | 3,0 |  | 1,0 | 0,8 |  | 320,77 | 291,94 |  |  | 28,83 |  |  | 326,76 |  | 294,57 |  |  |  | 6,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 120,0 |  | 10,3 | 0,0 |  | 1,0 | 0,0 |  | 24,74 | 0,00 |  | 24,74 |  | 25,18 |  |  |  | 25,18 |  |  |  | 1,403
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 7258,00 |  |  | 13792,72 |  |  | 12518,63 |  |  |  | 14177,40 |  | 12653,27 | [5 empty] | 472,191 |  | 298,06 |  |  |  | 303,13 | [6 empty] | 7260,00 |  |  | 1433,10 |  |  |  |  | 1466,95 | [5 empty] | 95,147
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 7379,00 |  |  | 14115,79 |  |  | 12812,98 |  |  |  | 14506,51 |  | 12950,27 | [5 empty] | 479,131 |  | 298,06 |  |  |  | 303,13 | [6 empty] | 7381,00 |  |  | 1457,73 |  |  |  |  | 1492,02 | [5 empty] | 96,544
Итого: | [8 empty] | 121,00 |  |  | 323,07 |  |  | 294,35 |  |  |  | 329,11 |  | 297,00 | [5 empty] | 6,940 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 121,00 |  |  | 24,63 |  |  |  |  | 25,07 | [5 empty] | 1,397
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись