## ЖЭК- 5 Восточная, 11 ввод 2 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 11 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238241 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 43,1 |  | 19,3 |  | 3,8 | 3,6 |  | 89,54 | 80,30 |  |  | 9,24 |  |  | 91,16 |  | 81,02 |  |  |  | 2,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,48 | 0,00 |  |  | 8,48
24.04 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 44,3 |  | 18,6 |  | 4,0 | 3,7 |  | 87,75 | 79,26 |  |  | 8,49 |  |  | 89,38 |  | 79,98 |  |  |  | 1,962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,79 | 0,00 |  |  | 7,79
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 44,7 |  | 18,5 |  | 3,9 | 3,7 |  | 85,26 | 76,04 |  |  | 9,22 |  |  | 86,87 |  | 76,76 |  |  |  | 1,937 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,48 | 0,00 |  |  | 8,48
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 43,1 |  | 19,1 |  | 3,9 | 3,7 |  | 84,36 | 75,00 |  |  | 9,36 |  |  | 85,86 |  | 75,71 |  |  |  | 1,964 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,43 | 0,00 |  |  | 8,43
27.04 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 42,5 |  | 19,1 |  | 3,9 | 3,7 |  | 85,45 | 75,69 |  |  | 9,76 |  |  | 86,96 |  | 76,37 |  |  |  | 1,998 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,80 | 0,00 |  |  | 8,80
28.04 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 42,8 |  | 19,0 |  | 4,0 | 3,7 |  | 88,10 | 77,44 |  |  | 10,66 |  |  | 89,67 |  | 78,15 |  |  |  | 2,074 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,64 | 0,00 |  |  | 9,64
29.04 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 44,3 |  | 18,3 |  | 4,0 | 3,7 |  | 89,82 | 81,27 |  |  | 8,55 |  |  | 91,50 |  | 81,99 |  |  |  | 1,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,57 | 0,00 |  |  | 7,57
30.04 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 43,3 |  | 17,4 |  | 3,9 | 3,7 |  | 92,12 | 81,48 |  |  | 10,64 |  |  | 93,72 |  | 82,20 |  |  |  | 2,008 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,69 | 0,00 |  |  | 9,69
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 42,4 |  | 17,9 |  | 3,9 | 3,7 |  | 92,39 | 80,11 |  |  | 12,28 |  |  | 93,98 |  | 80,83 |  |  |  | 2,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,91 | 0,00 |  |  | 10,91
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 41,8 |  | 18,2 |  | 3,9 | 3,7 |  | 90,12 | 79,60 |  |  | 10,52 |  |  | 91,62 |  | 80,30 |  |  |  | 2,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,02 | 0,00 |  |  | 9,02
03.05 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 41,6 |  | 18,2 |  | 3,9 | 3,7 |  | 88,38 | 79,18 |  |  | 9,20 |  |  | 89,85 |  | 79,89 |  |  |  | 1,943 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,79 | 0,00 |  |  | 7,79
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 42,3 |  | 17,9 |  | 3,9 | 3,7 |  | 92,24 | 80,59 |  |  | 11,65 |  |  | 93,81 |  | 81,31 |  |  |  | 2,085 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,21 | 0,00 |  |  | 10,21
05.05 |  |  |  | 24,0 | 59,6 | 41,0 |  | 18,6 |  | 3,9 | 3,7 |  | 88,63 | 77,83 |  |  | 10,80 |  |  | 90,07 |  | 78,41 |  |  |  | 2,035 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,46 | 0,00 |  |  | 9,46
06.05 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 41,2 |  | 19,7 |  | 3,9 | 3,7 |  | 88,76 | 77,29 |  |  | 11,47 |  |  | 90,31 |  | 77,96 |  |  |  | 2,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,94 | 0,00 |  |  | 9,94
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 42,3 |  | 20,7 |  | 4,0 | 3,7 |  | 88,23 | 77,92 |  |  | 10,31 |  |  | 89,86 |  | 78,61 |  |  |  | 2,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,90 | 0,00 |  |  | 8,90
08.05 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 41,6 |  | 20,8 |  | 3,9 | 3,7 |  | 87,51 | 76,76 |  |  | 10,75 |  |  | 89,11 |  | 77,46 |  |  |  | 2,204 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,26 | 0,00 |  |  | 9,26
09.05 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 41,1 |  | 19,8 |  | 3,9 | 3,7 |  | 87,85 | 77,27 |  |  | 10,58 |  |  | 89,36 |  | 77,93 |  |  |  | 2,122 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,02 | 0,00 |  |  | 9,02
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 42,2 |  | 18,7 |  | 3,9 | 3,7 |  | 89,42 | 78,31 |  |  | 11,11 |  |  | 90,98 |  | 79,03 |  |  |  | 2,086 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,50 | 0,00 |  |  | 9,50
11.05 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 43,6 |  | 17,8 |  | 4,0 | 3,7 |  | 90,40 | 80,92 |  |  | 9,48 |  |  | 92,01 |  | 81,64 |  |  |  | 1,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,07 | 0,00 |  |  | 8,07
12.05 |  |  |  | 23,0 | 60,6 | 44,7 |  | 15,8 |  | 4,1 | 4,0 |  | 44,92 | 34,14 |  |  | 10,78 |  |  | 45,70 |  | 34,42 |  |  |  | 1,137 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,011 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,56 | 0,00 |  |  | 10,56
13.05 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 56,5 |  | 3,8 |  | 4,3 | 4,3 |  | 16,03 | 5,39 |  |  | 10,64 |  |  | 16,29 |  | 5,43 |  |  |  | 0,606 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,017 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,62 | 0,00 |  |  | 10,62
14.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 56,5 |  | 3,8 |  | 4,2 | 4,3 |  | 15,16 | 5,56 |  |  | 9,60 |  |  | 15,43 |  | 5,61 |  |  |  | 0,550 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,011 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,60 | 0,00 |  |  | 9,60
15.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 58,3 |  | 3,6 |  | 4,2 | 4,3 |  | 15,68 | 6,11 |  |  | 9,57 |  |  | 15,94 |  | 6,20 |  |  |  | 0,565 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,011 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,52 | 0,00 |  |  | 9,52
16.05 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 58,9 |  | 3,7 |  | 4,2 | 4,3 |  | 15,32 | 5,61 |  |  | 9,71 |  |  | 15,61 |  | 5,69 |  |  |  | 0,577 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,012 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,75 | 0,00 |  |  | 9,75
17.05 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 59,2 |  | 4,0 |  | 4,2 | 4,3 |  | 15,84 | 5,07 |  |  | 10,77 |  |  | 16,17 |  | 5,13 |  |  |  | 0,647 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,014 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,74 | 0,00 |  |  | 10,74
18.05 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 59,0 |  | 3,8 |  | 4,2 | 4,3 |  | 15,70 | 5,61 |  |  | 10,09 |  |  | 15,98 |  | 5,66 |  |  |  | 0,602 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,012 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,02 | 0,00 |  |  | 10,02
19.05 |  |  |  | 24,0 | 59,6 | 58,7 |  | 0,9 |  | 4,2 | 3,4 |  | 12,55 | 4,09 |  |  | 8,46 |  |  | 12,76 |  | 4,15 |  |  |  | 0,465 |  | 0,80 |  | 0,80 |  | 0,027 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,33 | 0,00 |  |  | 8,33
20.05 |  |  |  | 24,0 | 56,3 | 52,4 |  | 3,9 |  | 3,9 | 2,8 |  | 5,32 | 2,31 |  |  | 3,01 |  |  | 5,38 |  | 2,32 |  |  |  | 0,164 |  | 4,79 |  | 4,83 |  | 0,185 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,82 | 0,00 |  |  | 6,82
21.05 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 55,9 |  | -28,9 |  | 3,9 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,64 |  | 10,80 |  | 0,552 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,55 | 0,00 |  |  | 10,55
22.05 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 55,7 |  | -28,7 |  | 3,8 | 2,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,52 |  | 11,70 |  | 0,602 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,44 | 0,00 |  |  | 11,44
Итого |  |  |  | 719,0 | 58,9 | 47,5 |  | 11,4 |  | 4,0 | 3,7 |  | 1842,85 | 1566,15 |  |  | 276,70 |  |  | 1875,34 |  | 1580,16 |  |  |  | 44,276 |  | 29,70 |  | 30,08 |  | 1,454 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 278,91 | 0,00 |  |  | 278,91 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 11922,00 |  |  | 31420,68 |  |  | 27375,60 |  |  |  | 32294,85 |  | 27648,45 | [5 empty] | 1176,251 |  | 629,79 |  |  |  | 639,91 | [6 empty] | 11939,00 | [7 empty] | 4456,33 |  |  | 0,00
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 12641,00 |  |  | 33263,65 |  |  | 28941,52 |  |  |  | 34170,32 |  | 29228,38 | [5 empty] | 1220,544 |  | 659,13 |  |  |  | 669,63 | [6 empty] | 12659,00 | [7 empty] | 4735,22 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 719,00 |  |  | 1842,97 |  |  | 1565,92 |  |  |  | 1875,47 |  | 1579,93 | [5 empty] | 44,293 |  | 29,35 |  |  |  | 29,72 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 278,89 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись