## ЖЭК- 5 Восточная, 13 ввод 2 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 13 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 236132 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 41,6 |  | 21,2 |  | 3,1 | 2,4 |  | 82,99 | 75,02 |  |  | 7,97 |  |  | 84,54 |  | 75,68 |  |  |  | 2,047 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,49 | 0,00 |  |  | 8,49
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 42,7 |  | 20,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,80 | 73,74 |  |  | 9,06 |  |  | 84,34 |  | 74,47 |  |  |  | 2,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,43 | 0,00 |  |  | 9,43
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,6 | 43,1 |  | 20,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 79,12 | 70,98 |  |  | 8,14 |  |  | 80,60 |  | 71,68 |  |  |  | 1,930 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,45 | 0,00 |  |  | 8,45
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 41,5 |  | 21,0 |  | 3,2 | 2,5 |  | 78,94 | 70,22 |  |  | 8,72 |  |  | 80,41 |  | 70,78 |  |  |  | 1,978 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,09 | 0,00 |  |  | 9,09
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 41,0 |  | 21,0 |  | 3,2 | 2,5 |  | 80,56 | 70,80 |  |  | 9,76 |  |  | 82,03 |  | 71,33 |  |  |  | 2,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,02 | 0,00 |  |  | 10,02
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 41,2 |  | 21,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,75 | 72,59 |  |  | 9,16 |  |  | 83,22 |  | 73,19 |  |  |  | 2,044 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,41 | 0,00 |  |  | 9,41
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 42,7 |  | 20,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 84,29 | 75,71 |  |  | 8,58 |  |  | 85,84 |  | 76,43 |  |  |  | 2,035 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,74 | 0,00 |  |  | 8,74
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 41,8 |  | 19,2 |  | 3,2 | 2,5 |  | 83,94 | 76,12 |  |  | 7,82 |  |  | 85,40 |  | 76,83 |  |  |  | 1,895 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,05 | 0,00 |  |  | 8,05
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 41,0 |  | 19,6 |  | 3,2 | 2,5 |  | 85,17 | 75,28 |  |  | 9,89 |  |  | 86,63 |  | 75,88 |  |  |  | 2,024 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,06 | 0,00 |  |  | 10,06
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 40,4 |  | 20,0 |  | 3,2 | 2,5 |  | 83,05 | 74,59 |  |  | 8,46 |  |  | 84,49 |  | 75,15 |  |  |  | 1,957 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,58 | 0,00 |  |  | 8,58
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 40,2 |  | 20,0 |  | 3,2 | 2,5 |  | 82,16 | 74,29 |  |  | 7,87 |  |  | 83,58 |  | 74,77 |  |  |  | 1,917 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,93 | 0,00 |  |  | 7,93
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 41,0 |  | 19,6 |  | 3,2 | 2,5 |  | 85,38 | 75,68 |  |  | 9,70 |  |  | 86,84 |  | 76,31 |  |  |  | 2,018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,75 | 0,00 |  |  | 9,75
05.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 39,7 |  | 20,2 |  | 3,2 | 2,5 |  | 82,35 | 73,00 |  |  | 9,35 |  |  | 83,77 |  | 73,54 |  |  |  | 1,985 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,47 | 0,00 |  |  | 9,47
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 39,9 |  | 21,4 |  | 3,2 | 2,5 |  | 82,45 | 72,75 |  |  | 9,70 |  |  | 83,91 |  | 73,24 |  |  |  | 2,098 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,83 | 0,00 |  |  | 9,83
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 41,0 |  | 22,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 81,98 | 73,11 |  |  | 8,87 |  |  | 83,50 |  | 73,65 |  |  |  | 2,154 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,87 | 0,00 |  |  | 8,87
08.05 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 40,3 |  | 22,4 |  | 3,2 | 2,5 |  | 79,73 | 72,15 |  |  | 7,58 |  |  | 81,19 |  | 72,63 |  |  |  | 2,054 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,59 | 0,00 |  |  | 7,59
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 39,9 |  | 21,4 |  | 3,2 | 2,5 |  | 80,52 | 72,72 |  |  | 7,80 |  |  | 81,96 |  | 73,20 |  |  |  | 1,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,00 | 0,00 |  |  | 8,00
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 40,9 |  | 20,4 |  | 3,2 | 2,5 |  | 81,90 | 73,72 |  |  | 8,18 |  |  | 83,35 |  | 74,29 |  |  |  | 1,963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,25 | 0,00 |  |  | 8,25
11.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 42,0 |  | 19,8 |  | 3,2 | 2,5 |  | 85,22 | 75,79 |  |  | 9,43 |  |  | 86,73 |  | 76,48 |  |  |  | 2,040 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,40 | 0,00 |  |  | 9,40
12.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 43,9 |  | 17,2 |  | 3,2 | 2,9 |  | 42,51 | 34,08 |  |  | 8,43 |  |  | 43,27 |  | 34,36 |  |  |  | 1,058 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,67 | 0,00 |  |  | 8,67
13.05 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 60,4 |  | 1,5 |  | 3,3 | 3,3 |  | 15,22 | 7,30 |  |  | 7,92 |  |  | 15,49 |  | 7,49 |  |  |  | 0,459 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,20 | 0,00 |  |  | 8,20
14.05 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 60,3 |  | 1,9 |  | 3,3 | 3,2 |  | 15,56 | 7,19 |  |  | 8,37 |  |  | 15,84 |  | 7,34 |  |  |  | 0,490 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,66 | 0,00 |  |  | 8,66
15.05 |  |  |  | 24,0 | 64,3 | 62,1 |  | 2,2 |  | 3,3 | 3,3 |  | 16,24 | 7,44 |  |  | 8,80 |  |  | 16,56 |  | 7,62 |  |  |  | 0,539 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,08 | 0,00 |  |  | 9,08
16.05 |  |  |  | 24,0 | 64,6 | 62,9 |  | 1,7 |  | 3,3 | 3,3 |  | 15,50 | 7,24 |  |  | 8,26 |  |  | 15,79 |  | 7,42 |  |  |  | 0,504 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,62 | 0,00 |  |  | 8,62
17.05 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 63,3 |  | 2,0 |  | 3,3 | 3,2 |  | 16,50 | 7,04 |  |  | 9,46 |  |  | 16,83 |  | 7,22 |  |  |  | 0,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,81 | 0,00 |  |  | 9,81
18.05 |  |  |  | 24,0 | 64,9 | 63,0 |  | 2,0 |  | 3,3 | 3,2 |  | 15,71 | 7,18 |  |  | 8,53 |  |  | 16,01 |  | 7,37 |  |  |  | 0,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,87 | 0,00 |  |  | 8,87
19.05 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 62,9 |  | -1,3 |  | 2,7 | 2,5 |  | 12,15 | 4,46 |  |  | 7,69 |  |  | 12,37 |  | 4,54 |  |  |  | 0,429 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,96 | 0,00 |  |  | 7,96
20.05 |  |  |  | 24,0 | 58,8 | 35,4 |  | 23,4 |  | 2,1 | 1,8 |  | 4,12 | 0,00 |  |  | 4,12 |  |  | 4,17 |  | 0,00 |  |  |  | 0,221 |  | 4,90 |  | 4,94 |  | 0,221 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,16 | 0,00 |  |  | 9,16
21.05 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 59,2 |  | -25,1 |  | 2,1 | 1,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,44 |  | 10,62 |  | 0,575 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,63 | 0,00 |  |  | 10,63
22.05 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 58,9 |  | -24,5 |  | 2,1 | 1,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,63 |  | 9,81 |  | 0,524 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,84 | 0,00 |  |  | 9,84
Итого |  |  |  | 720,0 | 60,2 | 47,1 |  | 13,1 |  | 3,1 | 2,6 |  | 1717,81 | 1480,19 |  |  | 237,62 |  |  | 1748,66 |  | 1492,89 |  |  |  | 43,024 |  | 25,01 |  | 25,41 |  | 1,322 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 268,91 | 0,00 |  |  | 268,91 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 9383,00 |  |  | 20631,80 |  |  | 18149,76 |  |  |  | 21176,62 |  | 18308,06 | [5 empty] | 789,839 |  | 535,80 |  |  |  | 545,77 | [6 empty] | 9781,00 | [7 empty] | 3225,91 |  |  | 0,00
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 10103,00 |  |  | 22349,80 |  |  | 19629,65 |  |  |  | 22925,47 |  | 19800,64 | [5 empty] | 832,887 |  | 560,04 |  |  |  | 570,40 | [6 empty] | 10501,00 | [7 empty] | 3494,52 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1718,00 |  |  | 1479,89 |  |  |  | 1748,85 |  | 1492,58 | [5 empty] | 43,048 |  | 24,24 |  |  |  | 24,63 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 268,61 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись