## ЖЭК- 5 Восточная, 17 ввод 1 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 17 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258326 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 41,3 |  | 21,4 |  | 6,2 | 5,8 |  | 76,59 | 64,70 |  |  | 11,89 |  |  | 78,31 |  | 64,90 |  |  |  | 2,071 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,34 |  |  |  | 12,34
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 42,7 |  | 20,5 |  | 6,5 | 6,0 |  | 74,15 | 63,70 |  |  | 10,45 |  |  | 75,71 |  | 64,03 |  |  |  | 1,913 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,53 |  |  |  | 10,53
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,6 | 43,1 |  | 20,5 |  | 6,3 | 6,0 |  | 71,35 | 61,15 |  |  | 10,20 |  |  | 72,86 |  | 61,47 |  |  |  | 1,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,20 |  |  |  | 10,20
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 41,3 |  | 21,3 |  | 6,3 | 5,9 |  | 71,79 | 60,34 |  |  | 11,45 |  |  | 73,25 |  | 60,70 |  |  |  | 1,941 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,33 |  |  |  | 11,33
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 40,7 |  | 21,3 |  | 6,3 | 5,9 |  | 71,80 | 60,87 |  |  | 10,93 |  |  | 73,28 |  | 61,17 |  |  |  | 1,920 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,71 |  |  |  | 10,71
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 40,6 |  | 21,6 |  | 6,4 | 6,0 |  | 73,81 | 62,41 |  |  | 11,40 |  |  | 75,32 |  | 62,74 |  |  |  | 1,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,13 |  |  |  | 11,13
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 42,1 |  | 20,9 |  | 6,5 | 6,0 |  | 75,44 | 65,30 |  |  | 10,14 |  |  | 77,08 |  | 65,54 |  |  |  | 1,948 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,02 |  |  |  | 10,02
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 41,3 |  | 19,8 |  | 6,4 | 5,9 |  | 78,31 | 65,62 |  |  | 12,69 |  |  | 79,88 |  | 65,88 |  |  |  | 2,004 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,62 |  |  |  | 12,62
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 40,5 |  | 20,2 |  | 6,4 | 5,9 |  | 75,22 | 65,02 |  |  | 10,20 |  |  | 76,90 |  | 65,15 |  |  |  | 1,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,23 |  |  |  | 10,23
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 40,1 |  | 20,2 |  | 6,4 | 5,9 |  | 75,06 | 64,38 |  |  | 10,68 |  |  | 76,86 |  | 64,40 |  |  |  | 1,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,89 |  |  |  | 10,89
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 39,9 |  | 20,2 |  | 6,3 | 5,9 |  | 75,10 | 63,83 |  |  | 11,27 |  |  | 76,69 |  | 64,04 |  |  |  | 1,908 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,07 |  |  |  | 11,07
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 40,7 |  | 19,9 |  | 6,4 | 5,9 |  | 74,73 | 65,35 |  |  | 9,38 |  |  | 76,36 |  | 65,50 |  |  |  | 1,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,21 |  |  |  | 9,21
05.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 39,2 |  | 20,7 |  | 6,3 | 5,9 |  | 75,75 | 62,77 |  |  | 12,98 |  |  | 77,31 |  | 62,98 |  |  |  | 2,011 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,79 |  |  |  | 12,79
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 39,2 |  | 21,9 |  | 6,4 | 5,9 |  | 74,33 | 62,57 |  |  | 11,76 |  |  | 75,97 |  | 62,77 |  |  |  | 2,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,55 |  |  |  | 11,55
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 40,3 |  | 23,0 |  | 6,4 | 6,0 |  | 74,08 | 63,09 |  |  | 10,99 |  |  | 75,93 |  | 63,18 |  |  |  | 2,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,98 |  |  |  | 10,98
08.05 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 39,6 |  | 23,1 |  | 6,3 | 5,9 |  | 73,51 | 61,89 |  |  | 11,62 |  |  | 75,10 |  | 62,18 |  |  |  | 2,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,21 |  |  |  | 11,21
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 39,3 |  | 22,0 |  | 6,4 | 5,9 |  | 74,53 | 62,46 |  |  | 12,07 |  |  | 76,08 |  | 62,68 |  |  |  | 2,050 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,83 |  |  |  | 11,83
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 40,6 |  | 20,7 |  | 6,4 | 5,9 |  | 76,18 | 63,39 |  |  | 12,79 |  |  | 77,78 |  | 63,61 |  |  |  | 2,032 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,58 |  |  |  | 12,58
11.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 41,8 |  | 20,0 |  | 6,4 | 5,9 |  | 78,30 | 65,39 |  |  | 12,91 |  |  | 80,00 |  | 65,59 |  |  |  | 2,040 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,81 |  |  |  | 12,81
12.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 43,7 |  | 17,2 |  | 6,4 | 6,6 |  | 39,49 | 29,96 |  |  | 9,53 |  |  | 40,49 |  | 29,81 |  |  |  | 1,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,23 |  |  |  | 10,23
13.05 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 59,3 |  | 2,8 |  | 6,6 | 7,2 |  | 17,83 | 5,84 |  |  | 11,99 |  |  | 18,18 |  | 5,86 |  |  |  | 0,700 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,71 |  |  |  | 12,71
14.05 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 59,3 |  | 2,7 |  | 6,5 | 7,1 |  | 16,30 | 5,86 |  |  | 10,44 |  |  | 16,60 |  | 5,86 |  |  |  | 0,611 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,10 |  |  |  | 11,10
15.05 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 61,2 |  | 2,6 |  | 6,5 | 7,2 |  | 16,83 | 6,05 |  |  | 10,78 |  |  | 17,19 |  | 6,10 |  |  |  | 0,648 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,45 |  |  |  | 11,45
16.05 |  |  |  | 24,0 | 64,5 | 61,7 |  | 2,8 |  | 6,5 | 7,1 |  | 15,97 | 5,74 |  |  | 10,23 |  |  | 16,27 |  | 5,79 |  |  |  | 0,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,84 |  |  |  | 10,84
17.05 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 62,3 |  | 2,9 |  | 6,5 | 7,1 |  | 15,78 | 5,77 |  |  | 10,01 |  |  | 16,10 |  | 5,82 |  |  |  | 0,618 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,62 |  |  |  | 10,62
18.05 |  |  |  | 24,0 | 64,8 | 61,8 |  | 3,0 |  | 6,5 | 7,1 |  | 15,46 | 5,71 |  |  | 9,75 |  |  | 15,75 |  | 5,72 |  |  |  | 0,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,36 |  |  |  | 10,36
19.05 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 61,1 |  | -0,6 |  | 5,3 | 4,6 |  | 11,39 | 2,69 |  |  | 8,70 |  |  | 11,60 |  | 2,69 |  |  |  | 0,479 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,004 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,31 |  |  |  | 9,31
20.05 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 31,9 |  | 26,5 |  | 4,5 | 3,4 |  | 3,70 | 0,00 |  |  | 3,70 |  |  | 3,76 |  | 0,00 |  |  |  | 0,197 |  | 4,95 |  | 5,00 |  | 0,219 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,07 |  |  |  | 9,07
21.05 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 58,3 |  | -32,7 |  | 3,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,77 |  | 10,95 |  | 0,591 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,24 |  |  |  | 11,24
22.05 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 58,4 |  | -32,9 |  | 1,5 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,69 |  | 11,89 |  | 0,630 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,16 |  |  |  | 12,16
Итого |  |  |  | 720,0 | 59,6 | 46,4 |  | 13,1 |  | 6,0 | 6,0 |  | 1572,78 | 1271,85 |  |  | 300,93 |  |  | 1606,61 |  | 1276,16 |  |  |  | 43,011 |  | 27,55 |  | 27,98 |  | 1,444 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 333,12 |  |  |  | 333,12 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 9384,00 |  |  | 18418,25 |  |  | 15402,90 |  |  |  | 18979,40 |  | 15466,97 | [5 empty] | 736,889 |  | 555,97 |  |  |  | 566,24 | [6 empty] | 9781,00 | [7 empty] | 3708,21
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 10104,00 |  |  | 19991,61 |  |  | 16674,43 |  |  |  | 20586,51 |  | 16742,88 | [5 empty] | 779,947 |  | 582,87 |  |  |  | 593,56 | [6 empty] | 10501,00 | [7 empty] | 4041,43
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1573,35 |  |  | 1271,53 |  |  |  | 1607,11 |  | 1275,91 | [5 empty] | 43,058 |  | 26,90 |  |  |  | 27,32 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 333,22
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись