## ЖЭК- 5 Восточная, 17 ввод 2 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 17 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258162 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 43,9 |  | 18,6 |  | 4,3 | 3,8 |  | 98,42 | 89,58 |  |  | 8,84 |  |  | 100,77 |  | 89,88 |  |  |  | 2,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,71 | 0,00 |  |  | 9,71
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 45,0 |  | 18,0 |  | 4,4 | 4,0 |  | 94,56 | 89,23 |  |  | 5,33 |  |  | 97,70 |  | 88,78 |  |  |  | 1,913 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,78 | 0,00 |  |  | 7,78
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 45,2 |  | 18,1 |  | 4,3 | 4,0 |  | 92,04 | 85,23 |  |  | 6,81 |  |  | 94,50 |  | 85,34 |  |  |  | 1,941 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,01 | 0,00 |  |  | 8,01
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 43,5 |  | 18,9 |  | 4,3 | 4,0 |  | 92,32 | 84,01 |  |  | 8,31 |  |  | 94,51 |  | 84,31 |  |  |  | 2,059 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,99 | 0,00 |  |  | 8,99
27.04 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 42,9 |  | 18,9 |  | 4,3 | 4,0 |  | 91,92 | 85,06 |  |  | 6,86 |  |  | 94,17 |  | 85,20 |  |  |  | 1,991 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,70 | 0,00 |  |  | 7,70
28.04 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 43,3 |  | 18,6 |  | 4,4 | 4,0 |  | 93,61 | 87,61 |  |  | 6,00 |  |  | 96,28 |  | 87,44 |  |  |  | 1,966 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,58 | 0,00 |  |  | 7,58
29.04 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 44,8 |  | 17,9 |  | 4,4 | 4,0 |  | 99,74 | 90,83 |  |  | 8,91 |  |  | 102,34 |  | 91,01 |  |  |  | 2,142 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,81 | 0,00 |  |  | 9,81
30.04 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 43,7 |  | 17,1 |  | 4,4 | 4,0 |  | 98,97 | 91,65 |  |  | 7,32 |  |  | 101,54 |  | 91,66 |  |  |  | 1,975 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,67 | 0,00 |  |  | 8,67
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 43,0 |  | 17,5 |  | 4,4 | 3,9 |  | 99,69 | 90,30 |  |  | 9,39 |  |  | 101,92 |  | 90,56 |  |  |  | 2,098 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,94 | 0,00 |  |  | 9,94
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 42,4 |  | 17,8 |  | 4,3 | 4,0 |  | 98,59 | 89,38 |  |  | 9,21 |  |  | 100,80 |  | 89,61 |  |  |  | 2,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,76 | 0,00 |  |  | 9,76
03.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 42,1 |  | 17,8 |  | 4,3 | 3,9 |  | 96,38 | 89,36 |  |  | 7,02 |  |  | 98,83 |  | 89,29 |  |  |  | 1,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,19 | 0,00 |  |  | 8,19
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 42,9 |  | 17,5 |  | 4,4 | 4,0 |  | 97,85 | 91,39 |  |  | 6,46 |  |  | 100,50 |  | 91,24 |  |  |  | 1,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,92 | 0,00 |  |  | 7,92
05.05 |  |  |  | 24,0 | 59,7 | 41,6 |  | 18,1 |  | 4,3 | 3,9 |  | 97,31 | 87,48 |  |  | 9,83 |  |  | 99,47 |  | 87,74 |  |  |  | 2,121 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,30 | 0,00 |  |  | 10,30
06.05 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 41,7 |  | 19,2 |  | 4,3 | 4,0 |  | 96,98 | 87,01 |  |  | 9,97 |  |  | 99,09 |  | 87,35 |  |  |  | 2,228 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,16 | 0,00 |  |  | 10,16
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 43,0 |  | 20,1 |  | 4,4 | 4,0 |  | 96,64 | 87,62 |  |  | 9,02 |  |  | 98,94 |  | 87,93 |  |  |  | 2,282 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,46 | 0,00 |  |  | 9,46
08.05 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 42,3 |  | 20,1 |  | 4,3 | 4,0 |  | 94,91 | 86,41 |  |  | 8,50 |  |  | 97,20 |  | 86,62 |  |  |  | 2,224 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,06 | 0,00 |  |  | 9,06
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 41,9 |  | 19,1 |  | 4,3 | 4,0 |  | 93,98 | 87,58 |  |  | 6,40 |  |  | 96,60 |  | 87,43 |  |  |  | 2,032 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,70 | 0,00 |  |  | 7,70
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 43,0 |  | 18,1 |  | 4,3 | 4,0 |  | 94,93 | 88,96 |  |  | 5,97 |  |  | 97,65 |  | 88,74 |  |  |  | 1,942 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,49 | 0,00 |  |  | 7,49
11.05 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 44,1 |  | 17,5 |  | 4,4 | 4,0 |  | 99,76 | 90,90 |  |  | 8,86 |  |  | 102,00 |  | 91,33 |  |  |  | 2,086 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,28 | 0,00 |  |  | 9,28
12.05 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 45,7 |  | 15,1 |  | 4,4 | 4,3 |  | 49,66 | 41,01 |  |  | 8,65 |  |  | 50,96 |  | 41,01 |  |  |  | 1,100 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,23 | 0,00 |  |  | 9,23
13.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 58,5 |  | 2,6 |  | 4,5 | 4,7 |  | 16,84 | 8,19 |  |  | 8,65 |  |  | 17,16 |  | 8,36 |  |  |  | 0,508 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,55 | 0,00 |  |  | 8,55
14.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 58,6 |  | 2,4 |  | 4,4 | 4,7 |  | 18,07 | 7,56 |  |  | 10,51 |  |  | 18,41 |  | 7,70 |  |  |  | 0,607 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,007 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,43 | 0,00 |  |  | 10,43
15.05 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 60,2 |  | 2,8 |  | 4,5 | 4,7 |  | 16,63 | 8,50 |  |  | 8,13 |  |  | 16,98 |  | 8,68 |  |  |  | 0,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,15 | 0,00 |  |  | 8,15
16.05 |  |  |  | 24,0 | 63,6 | 60,8 |  | 2,8 |  | 4,5 | 4,7 |  | 16,59 | 7,91 |  |  | 8,68 |  |  | 16,91 |  | 8,09 |  |  |  | 0,527 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,81 | 0,00 |  |  | 8,81
17.05 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 61,4 |  | 2,9 |  | 4,4 | 4,7 |  | 17,72 | 7,63 |  |  | 10,09 |  |  | 18,06 |  | 7,82 |  |  |  | 0,618 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,04 | 0,00 |  |  | 10,04
18.05 |  |  |  | 24,0 | 63,6 | 60,8 |  | 2,9 |  | 4,4 | 4,7 |  | 16,65 | 7,62 |  |  | 9,03 |  |  | 16,98 |  | 7,79 |  |  |  | 0,552 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,006 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,10 | 0,00 |  |  | 9,10
19.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 59,7 |  | 0,2 |  | 3,7 | 3,6 |  | 10,26 | 3,58 |  |  | 6,68 |  |  | 10,47 |  | 3,62 |  |  |  | 0,365 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,003 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 6,76 | 0,00 |  |  | 6,76
20.05 |  |  |  | 24,0 | 57,0 | 31,2 |  | 25,7 |  | 3,1 | 3,0 |  | 3,22 | 0,00 |  |  | 3,22 |  |  | 3,27 |  | 0,00 |  |  |  | 0,167 |  | 5,94 |  | 6,00 |  | 0,240 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,16 | 0,00 |  |  | 9,16
21.05 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 57,1 |  | -30,8 |  | 3,1 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,13 |  | 10,30 |  | 0,537 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,98 | 0,00 |  |  | 9,98
22.05 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 55,9 |  | -29,6 |  | 3,1 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,68 |  | 7,80 |  | 0,405 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,57 | 0,00 |  |  | 7,57
Итого |  |  |  | 720,0 | 59,2 | 47,7 |  | 11,5 |  | 4,2 | 4,1 |  | 1994,24 | 1771,59 |  |  | 222,65 |  |  | 2044,01 |  | 1774,53 |  |  |  | 44,140 |  | 24,13 |  | 24,48 |  | 1,205 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 265,29 | 0,00 |  |  | 265,29 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 9376,00 |  |  | 23972,71 |  |  | 21603,38 |  |  |  | 24813,20 |  | 21620,51 | [5 empty] | 820,688 |  | 564,90 |  |  |  | 574,82 | [6 empty] | 9781,00 | [7 empty] | 3029,00 |  |  | 0,00
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 10096,00 |  |  | 25967,12 |  |  | 23374,50 |  |  |  | 26857,27 |  | 23394,68 | [5 empty] | 864,860 |  | 589,32 |  |  |  | 599,59 | [6 empty] | 10501,00 | [7 empty] | 3294,98 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1994,41 |  |  | 1771,12 |  |  |  | 2044,07 |  | 1774,17 | [5 empty] | 44,172 |  | 24,42 |  |  |  | 24,77 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 265,98 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись