## ЖЭК- 5 Восточная, 21 c 23.04.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211541 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 42,5 |  | 19,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 89,03 | 78,35 |  |  | 10,68 |  |  | 90,65 |  | 79,06 |  |  |  | 2,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,85 |  |  |  | 10,85
24.04 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 43,4 |  | 19,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,13 | 77,76 |  |  | 8,37 |  |  | 87,71 |  | 78,48 |  |  |  | 1,973 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,43 |  |  |  | 8,43
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 43,8 |  | 19,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,67 | 74,24 |  |  | 11,43 |  |  | 87,25 |  | 74,96 |  |  |  | 2,086 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,52 |  |  |  | 11,52
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 42,1 |  | 19,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 82,85 | 73,69 |  |  | 9,16 |  |  | 84,34 |  | 74,34 |  |  |  | 1,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,16 |  |  |  | 9,16
27.04 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 41,6 |  | 19,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,59 | 74,04 |  |  | 11,55 |  |  | 87,10 |  | 74,71 |  |  |  | 2,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,48 |  |  |  | 11,48
28.04 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 41,8 |  | 19,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 85,72 | 76,11 |  |  | 9,61 |  |  | 87,25 |  | 76,79 |  |  |  | 2,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,57 |  |  |  | 9,57
29.04 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 43,3 |  | 19,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 89,22 | 79,25 |  |  | 9,97 |  |  | 90,85 |  | 79,97 |  |  |  | 2,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,89 |  |  |  | 9,89
30.04 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 42,5 |  | 18,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 89,44 | 80,05 |  |  | 9,39 |  |  | 90,96 |  | 80,77 |  |  |  | 1,963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,42 |  |  |  | 9,42
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 41,6 |  | 18,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 90,89 | 78,82 |  |  | 12,07 |  |  | 92,44 |  | 79,54 |  |  |  | 2,123 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,89 |  |  |  | 11,89
02.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 41,1 |  | 18,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 89,78 | 78,07 |  |  | 11,71 |  |  | 91,28 |  | 78,76 |  |  |  | 2,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,38 |  |  |  | 11,38
03.05 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 40,8 |  | 18,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,92 | 77,70 |  |  | 10,22 |  |  | 89,38 |  | 78,39 |  |  |  | 2,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,85 |  |  |  | 9,85
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 41,6 |  | 18,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 91,13 | 79,17 |  |  | 11,96 |  |  | 92,69 |  | 79,89 |  |  |  | 2,121 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,61 |  |  |  | 11,61
05.05 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 40,6 |  | 18,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,97 | 76,75 |  |  | 11,22 |  |  | 89,42 |  | 77,33 |  |  |  | 2,058 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,03 |  |  |  | 11,03
06.05 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 40,4 |  | 19,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,15 | 75,95 |  |  | 11,20 |  |  | 88,63 |  | 76,54 |  |  |  | 2,130 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,84 |  |  |  | 10,84
07.05 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 41,8 |  | 21,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,15 | 76,86 |  |  | 9,29 |  |  | 87,73 |  | 77,53 |  |  |  | 2,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,88 |  |  |  | 8,88
08.05 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 41,0 |  | 21,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,32 | 75,34 |  |  | 11,98 |  |  | 88,89 |  | 75,97 |  |  |  | 2,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,55 |  |  |  | 11,55
09.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 40,6 |  | 20,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,24 | 75,94 |  |  | 10,30 |  |  | 87,72 |  | 76,57 |  |  |  | 2,100 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,98 |  |  |  | 9,98
10.05 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 41,7 |  | 19,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 90,50 | 76,86 |  |  | 13,64 |  |  | 92,06 |  | 77,56 |  |  |  | 2,228 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,27 |  |  |  | 13,27
11.05 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 42,8 |  | 18,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 90,42 | 79,40 |  |  | 11,02 |  |  | 92,02 |  | 80,12 |  |  |  | 2,088 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,80 |  |  |  | 10,80
12.05 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 43,4 |  | 16,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 45,91 | 36,26 |  |  | 9,65 |  |  | 46,69 |  | 36,56 |  |  |  | 1,139 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,015 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,24 |  |  |  | 10,24
13.05 |  |  |  | 24,0 | 56,7 | 50,6 |  | 6,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 12,46 | 2,97 |  |  | 9,49 |  |  | 12,65 |  | 2,97 |  |  |  | 0,509 |  | 0,41 |  | 0,41 |  | 0,014 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,40 |  |  |  | 10,40
14.05 |  |  |  | 24,0 | 56,5 | 49,9 |  | 6,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 12,43 | 2,60 |  |  | 9,83 |  |  | 12,61 |  | 2,60 |  |  |  | 0,522 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,013 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,76 |  |  |  | 10,76
15.05 |  |  |  | 24,0 | 58,7 | 51,0 |  | 7,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 13,57 | 2,72 |  |  | 10,85 |  |  | 13,80 |  | 2,72 |  |  |  | 0,603 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,015 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,88 |  |  |  | 11,88
16.05 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 46,8 |  | 12,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 13,00 | 1,25 |  |  | 11,75 |  |  | 13,21 |  | 1,25 |  |  |  | 0,649 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,028 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,16 |  |  |  | 13,16
17.05 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 47,1 |  | 12,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 11,82 | 1,01 |  |  | 10,81 |  |  | 12,00 |  | 1,01 |  |  |  | 0,598 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 0,029 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,13 |  |  |  | 12,13
18.05 |  |  |  | 24,0 | 58,6 | 42,3 |  | 16,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 11,73 | 0,73 |  |  | 11,00 |  |  | 11,92 |  | 0,73 |  |  |  | 0,601 |  | 1,12 |  | 1,12 |  | 0,032 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,14 |  |  |  | 12,14
19.05 |  |  |  | 24,0 | 54,5 | 45,6 |  | 8,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 8,75 | 0,99 |  |  | 7,76 |  |  | 8,87 |  | 0,99 |  |  |  | 0,391 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 0,024 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,85 |  |  |  | 8,85
20.05 |  |  |  | 24,0 | 48,7 | 42,3 |  | 6,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 3,59 | 0,22 |  |  | 3,37 |  |  | 3,64 |  | 0,22 |  |  |  | 0,149 |  | 7,10 |  | 7,15 |  | 0,256 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,70 |  |  |  | 9,70
21.05 |  |  |  | 24,0 | 21,9 | 52,6 |  | -30,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,76 |  | 10,92 |  | 0,529 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,14 |  |  |  | 11,14
22.05 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 51,8 |  | -29,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,55 |  | 11,73 |  | 0,567 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,92 |  |  |  | 11,92
Итого |  |  |  | 720,0 | 57,3 | 43,9 |  | 13,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 1802,38 | 1513,10 |  |  | 289,28 |  |  | 1833,76 |  | 1526,33 |  |  |  | 44,970 |  | 35,09 |  | 35,48 |  | 1,522 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 323,72 |  |  |  | 323,72 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 17798,00 |  |  | 41037,86 |  |  | 35213,00 |  |  |  | 42131,33 |  | 35536,88 | [5 empty] | 1552,589 |  | 1128,16 |  |  |  | 1146,42 | [6 empty] | 17817,00 | [7 empty] | 6972,02
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 18518,00 |  |  | 42840,77 |  |  | 36725,66 |  |  |  | 43965,64 |  | 37062,76 | [5 empty] | 1597,609 |  | 1162,44 |  |  |  | 1181,08 | [6 empty] | 18537,00 | [7 empty] | 7295,90
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1802,91 |  |  | 1512,66 |  |  |  | 1834,31 |  | 1525,88 | [5 empty] | 45,020 |  | 34,28 |  |  |  | 34,66 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 323,88
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись