## ЖЭК- 5 Восточная, 57, ввод 1 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 57, ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 801 | [35 empty] | Тхв = |  |  | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 44,8 |  | 18,6 |  | 1,0 | 4,6 |  | 348,72 | 315,16 |  |  | 33,57 |  |  | 355,31 |  | 318,10 |  |  |  | 7,781 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 45,7 |  | 18,1 |  | 1,0 | 4,8 |  | 350,28 | 313,69 |  |  | 36,59 |  |  | 356,99 |  | 316,75 |  |  |  | 7,799 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
25.04 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 46,4 |  | 17,7 |  | 1,0 | 4,8 |  | 342,20 | 307,64 |  |  | 34,55 |  |  | 348,82 |  | 310,74 |  |  |  | 7,474 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
26.04 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 44,8 |  | 18,4 |  | 1,0 | 4,8 |  | 338,58 | 304,85 |  |  | 33,73 |  |  | 344,93 |  | 307,69 |  |  |  | 7,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 44,1 |  | 18,5 |  | 1,0 | 4,8 |  | 344,24 | 307,17 |  |  | 37,07 |  |  | 350,59 |  | 309,94 |  |  |  | 7,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 44,5 |  | 18,2 |  | 1,0 | 4,8 |  | 351,11 | 314,62 |  |  | 36,49 |  |  | 357,61 |  | 317,51 |  |  |  | 7,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 45,8 |  | 17,7 |  | 1,0 | 4,8 |  | 359,26 | 324,44 |  |  | 34,82 |  |  | 366,08 |  | 327,62 |  |  |  | 7,753 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 44,7 |  | 16,8 |  | 1,0 | 4,8 |  | 359,10 | 323,87 |  |  | 35,23 |  |  | 365,51 |  | 326,88 |  |  |  | 7,416 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
01.05 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 43,9 |  | 17,3 |  | 1,0 | 4,8 |  | 353,74 | 319,89 |  |  | 33,85 |  |  | 359,99 |  | 322,75 |  |  |  | 7,410 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 43,3 |  | 17,6 |  | 1,0 | 4,8 |  | 349,08 | 316,30 |  |  | 32,78 |  |  | 355,19 |  | 319,05 |  |  |  | 7,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 43,2 |  | 17,4 |  | 1,0 | 4,7 |  | 349,64 | 314,86 |  |  | 34,78 |  |  | 355,71 |  | 317,58 |  |  |  | 7,402 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
04.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 44,0 |  | 17,1 |  | 1,0 | 4,8 |  | 357,01 | 321,33 |  |  | 35,68 |  |  | 363,30 |  | 324,22 |  |  |  | 7,463 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
05.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 42,8 |  | 17,6 |  | 1,0 | 4,8 |  | 346,47 | 310,75 |  |  | 35,72 |  |  | 352,43 |  | 313,38 |  |  |  | 7,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 43,0 |  | 18,9 |  | 1,0 | 4,8 |  | 346,22 | 308,29 |  |  | 37,93 |  |  | 352,46 |  | 310,91 |  |  |  | 7,944 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,9 | 44,2 |  | 19,7 |  | 1,0 | 4,8 |  | 344,77 | 311,31 |  |  | 33,46 |  |  | 351,38 |  | 314,13 |  |  |  | 8,066 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
08.05 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 43,6 |  | 19,7 |  | 1,0 | 4,8 |  | 341,77 | 307,69 |  |  | 34,08 |  |  | 348,21 |  | 310,39 |  |  |  | 8,022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 43,1 |  | 18,7 |  | 1,0 | 4,8 |  | 343,33 | 309,28 |  |  | 34,05 |  |  | 349,51 |  | 311,93 |  |  |  | 7,693 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 44,0 |  | 17,8 |  | 1,0 | 4,8 |  | 345,90 | 313,58 |  |  | 32,32 |  |  | 352,14 |  | 316,40 |  |  |  | 7,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
11.05 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 45,1 |  | 17,3 |  | 1,0 | 4,8 |  | 359,50 | 323,22 |  |  | 36,28 |  |  | 366,09 |  | 326,28 |  |  |  | 7,631 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
12.05 |  |  |  | 24,0 | 59,0 | 43,4 |  | 15,6 |  | 1,0 | 5,4 |  | 225,84 | 175,05 |  |  | 50,79 |  |  | 229,58 |  | 176,58 |  |  |  | 5,443 |  | 21,33 |  | 21,54 |  | 0,879
13.05 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 38,8 |  | 18,6 |  | 1,0 | 5,8 |  | 104,27 | 68,93 |  |  | 35,34 |  |  | 105,90 |  | 69,39 |  |  |  | 3,123 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
14.05 |  |  |  | 24,0 | 57,5 | 37,8 |  | 19,7 |  | 1,0 | 5,7 |  | 110,49 | 68,34 |  |  | 42,16 |  |  | 112,23 |  | 68,77 |  |  |  | 3,546 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
15.05 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 38,0 |  | 21,8 |  | 1,0 | 5,6 |  | 106,87 | 68,18 |  |  | 38,68 |  |  | 108,68 |  | 68,62 |  |  |  | 3,595 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
16.05 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 38,4 |  | 21,1 |  | 1,0 | 5,6 |  | 106,94 | 68,00 |  |  | 38,95 |  |  | 108,74 |  | 68,44 |  |  |  | 3,549 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
17.05 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 39,7 |  | 21,0 |  | 1,0 | 5,6 |  | 111,22 | 68,42 |  |  | 42,80 |  |  | 113,17 |  | 68,91 |  |  |  | 3,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
18.05 |  |  |  | 22,5 | 60,8 | 38,1 |  | 22,6 |  | 1,0 | 5,5 |  | 62,93 | 27,89 |  |  | 35,04 |  |  | 64,03 |  | 28,07 |  |  |  | 2,577 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,027
19.05 |  |  |  | 19,7 | 62,3 | 28,0 |  | 34,3 |  | 1,0 | 5,5 |  | 27,06 | 0,00 |  |  | 27,06 |  |  | 27,56 |  | 0,00 |  |  |  | 1,547 |  | 6,43 |  | 6,45 |  | 0,145
20.05 |  |  |  | 14,3 | 61,7 | 35,5 |  | 26,2 |  | 1,0 | 5,2 |  | 17,39 | 0,00 |  |  | 17,39 |  |  | 17,70 |  | 0,00 |  |  |  | 0,984 |  | 23,04 |  | 23,34 |  | 1,046
21.05 |  |  |  | 24,0 | 35,3 | 61,8 |  | -26,4 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 32,56 |  | 33,18 |  | 1,920
22.05 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 62,9 |  | -35,2 |  | 1,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 33,40 |  | 34,03 |  | 1,953
Итого |  |  |  | 704,5 | 59,5 | 43,4 |  | 16,1 |  | 1,0 | 5,0 |  | 7503,93 | 6512,76 |  |  | 991,17 |  |  | 7639,86 |  | 6571,06 |  |  |  | 173,315 |  | 117,68 |  | 119,46 |  | 5,969 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | [6 empty] | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 33834,43 |  |  | 377133,15 |  |  | 342157,69 |  |  |  | 387982,68 |  | 346060,08 | [5 empty] | 13237,210 |  | 8543,56 |  |  |  | 8725,76
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 34538,88 |  |  | 384639,77 |  |  | 348668,59 |  |  |  | 395625,29 |  | 352629,27 | [5 empty] | 13410,763 |  | 8654,33 |  |  |  | 8838,21
Итого: | [8 empty] | 704,44 |  |  | 7506,62 |  |  | 6510,90 |  |  |  | 7642,60 |  | 6569,19 | [5 empty] | 173,552 |  | 110,78 |  |  |  | 112,45
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись