## ЖЭК- 5 Восточная, 57, ввод 3 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 57, ввод 3
| Прибор учета: | [10 empty] | № : | [39 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 3,9 |  |  | 8,48 |  |  | 8,48 |  | 8,63 |  |  |  | 8,63 |  |  |  | 0,487
24.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 4,1 |  |  | 9,52 |  |  | 9,52 |  | 9,70 |  |  |  | 9,70 |  |  |  | 0,552
25.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 63,4 |  |  | 4,0 |  |  | 9,46 |  |  | 9,46 |  | 9,64 |  |  |  | 9,64 |  |  |  | 0,552
26.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 4,0 |  |  | 8,92 |  |  | 8,92 |  | 9,08 |  |  |  | 9,08 |  |  |  | 0,510
27.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,0 |  |  | 10,35 |  |  | 10,35 |  | 10,53 |  |  |  | 10,53 |  |  |  | 0,587
28.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,1 |  |  | 9,44 |  |  | 9,44 |  | 9,61 |  |  |  | 9,61 |  |  |  | 0,536
29.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 4,1 |  |  | 10,17 |  |  | 10,17 |  | 10,36 |  |  |  | 10,36 |  |  |  | 0,586
30.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 4,1 |  |  | 8,82 |  |  | 8,82 |  | 8,97 |  |  |  | 8,97 |  |  |  | 0,489
01.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 4,1 |  |  | 8,54 |  |  | 8,54 |  | 8,69 |  |  |  | 8,69 |  |  |  | 0,472
02.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,1 |  |  | 4,1 |  |  | 9,14 |  |  | 9,14 |  | 9,29 |  |  |  | 9,29 |  |  |  | 0,503
03.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,0 |  |  | 8,97 |  |  | 8,97 |  | 9,12 |  |  |  | 9,12 |  |  |  | 0,492
04.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,1 |  |  | 9,51 |  |  | 9,51 |  | 9,67 |  |  |  | 9,67 |  |  |  | 0,524
05.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 4,0 |  |  | 10,19 |  |  | 10,19 |  | 10,36 |  |  |  | 10,36 |  |  |  | 0,555
06.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 4,0 |  |  | 9,74 |  |  | 9,74 |  | 9,91 |  |  |  | 9,91 |  |  |  | 0,550
07.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 4,1 |  |  | 8,58 |  |  | 8,58 |  | 8,74 |  |  |  | 8,74 |  |  |  | 0,493
08.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 4,0 |  |  | 8,20 |  |  | 8,20 |  | 8,35 |  |  |  | 8,35 |  |  |  | 0,470
09.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 4,1 |  |  | 8,03 |  |  | 8,03 |  | 8,17 |  |  |  | 8,17 |  |  |  | 0,447
10.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,0 |  |  | 8,70 |  |  | 8,70 |  | 8,85 |  |  |  | 8,85 |  |  |  | 0,487
11.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 4,1 |  |  | 9,70 |  |  | 9,70 |  | 9,87 |  |  |  | 9,87 |  |  |  | 0,549
12.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 54,8 |  |  | 4,3 |  |  | 10,61 |  |  | 10,61 |  | 10,76 |  |  |  | 10,76 |  |  |  | 0,528
13.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 57,1 |  |  | 4,5 |  |  | 7,75 |  |  | 7,75 |  | 7,87 |  |  |  | 7,87 |  |  |  | 0,404
14.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 4,4 |  |  | 9,65 |  |  | 9,65 |  | 9,80 |  |  |  | 9,80 |  |  |  | 0,505
15.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 59,4 |  |  | 4,3 |  |  | 9,40 |  |  | 9,40 |  | 9,56 |  |  |  | 9,56 |  |  |  | 0,511
16.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 4,3 |  |  | 9,69 |  |  | 9,69 |  | 9,85 |  |  |  | 9,85 |  |  |  | 0,530
17.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 4,3 |  |  | 9,96 |  |  | 9,96 |  | 10,14 |  |  |  | 10,14 |  |  |  | 0,565
18.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 4,3 |  |  | 8,78 |  |  | 8,78 |  | 8,93 |  |  |  | 8,93 |  |  |  | 0,486
19.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 4,7 |  |  | 7,06 |  |  | 7,06 |  | 7,17 |  |  |  | 7,17 |  |  |  | 0,369
20.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 52,0 |  |  | 4,5 |  |  | 8,69 |  |  | 8,69 |  | 8,81 |  |  |  | 8,81 |  |  |  | 0,408
21.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 4,0 |  |  | 9,37 |  |  | 9,37 |  | 9,52 |  |  |  | 9,52 |  |  |  | 0,494
22.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 57,0 |  |  | 3,8 |  |  | 10,21 |  |  | 10,21 |  | 10,37 |  |  |  | 10,37 |  |  |  | 0,530
Итого | [5 empty] | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [9 empty] | 0,000 |  |  |  | 720,0 |  | 60,1 | 0,0 |  | 4,1 | 0,0 |  | 275,65 | 0,00 |  | 275,65 |  | 280,32 |  |  |  | 280,32 |  |  |  | 15,171
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [39 empty] | 8714,12 |  |  | 3192,50 |  |  |  |  | 3266,43 | [5 empty] | 208,459
22.05.20 23:59 | [39 empty] | 9434,12 |  |  | 3468,15 |  |  |  |  | 3546,75 | [5 empty] | 223,630
Итого: | [39 empty] | 720,00 |  |  | 275,65 |  |  |  |  | 280,32 | [5 empty] | 15,171
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись