## ЖЭК- 5 Королева, 6 ввод 1 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 6 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247461 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 41,7 |  | 21,3 |  | 2,0 | 1,9 |  | 73,74 | 66,59 |  |  | 7,15 |  |  | 75,12 |  | 67,15 |  |  |  | 1,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,63 | 0,00 |  |  | 6,63
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 42,7 |  | 20,7 |  | 2,3 | 2,1 |  | 75,06 | 66,10 |  |  | 8,96 |  |  | 76,50 |  | 66,66 |  |  |  | 1,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,11 | 0,00 |  |  | 8,11
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 43,3 |  | 20,5 |  | 2,3 | 2,2 |  | 71,85 | 63,94 |  |  | 7,91 |  |  | 73,22 |  | 64,46 |  |  |  | 1,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,07 | 0,00 |  |  | 7,07
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 41,6 |  | 21,0 |  | 2,1 | 2,1 |  | 73,34 | 63,26 |  |  | 10,08 |  |  | 74,68 |  | 63,74 |  |  |  | 1,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,16 | 0,00 |  |  | 9,16
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 41,2 |  | 21,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 73,03 | 64,19 |  |  | 8,84 |  |  | 74,38 |  | 64,67 |  |  |  | 1,848 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,95 | 0,00 |  |  | 7,95
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 41,5 |  | 20,7 |  | 2,1 | 2,0 |  | 76,54 | 66,04 |  |  | 10,50 |  |  | 77,92 |  | 66,53 |  |  |  | 1,969 |  | 1,03 |  | 1,04 |  | 0,037 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,28 | 0,00 |  |  | 9,28
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 43,1 |  | 20,0 |  | 2,1 | 2,1 |  | 78,16 | 69,33 |  |  | 8,83 |  |  | 79,62 |  | 70,01 |  |  |  | 1,899 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,78 | 0,00 |  |  | 7,78
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 42,3 |  | 18,8 |  | 2,0 | 2,0 |  | 78,62 | 69,60 |  |  | 9,02 |  |  | 80,03 |  | 70,15 |  |  |  | 1,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,25 | 0,00 |  |  | 8,25
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 41,4 |  | 19,4 |  | 1,9 | 1,9 |  | 77,38 | 68,76 |  |  | 8,62 |  |  | 78,74 |  | 69,29 |  |  |  | 1,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,66 | 0,00 |  |  | 7,66
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 40,7 |  | 19,8 |  | 1,9 | 1,8 |  | 77,12 | 67,85 |  |  | 9,27 |  |  | 78,48 |  | 68,33 |  |  |  | 1,850 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,32 | 0,00 |  |  | 8,32
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 40,5 |  | 19,9 |  | 1,9 | 1,8 |  | 77,67 | 67,30 |  |  | 10,37 |  |  | 79,02 |  | 67,78 |  |  |  | 1,908 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,44 | 0,00 |  |  | 9,44
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 41,3 |  | 19,5 |  | 1,9 | 1,8 |  | 78,44 | 69,08 |  |  | 9,36 |  |  | 79,83 |  | 69,59 |  |  |  | 1,862 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,41 | 0,00 |  |  | 8,41
05.05 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 40,1 |  | 19,9 |  | 1,8 | 1,8 |  | 76,62 | 65,50 |  |  | 11,12 |  |  | 77,90 |  | 66,02 |  |  |  | 1,914 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,10 | 0,00 |  |  | 10,10
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 40,1 |  | 21,3 |  | 1,8 | 1,8 |  | 74,87 | 65,04 |  |  | 9,83 |  |  | 76,22 |  | 65,52 |  |  |  | 1,935 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,86 | 0,00 |  |  | 8,86
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 41,2 |  | 22,3 |  | 1,9 | 1,8 |  | 74,98 | 65,27 |  |  | 9,71 |  |  | 76,41 |  | 65,80 |  |  |  | 2,018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,67 | 0,00 |  |  | 8,67
08.05 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 40,6 |  | 22,3 |  | 1,8 | 1,7 |  | 73,21 | 64,69 |  |  | 8,52 |  |  | 74,59 |  | 65,17 |  |  |  | 1,927 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,54 | 0,00 |  |  | 7,54
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 40,2 |  | 21,2 |  | 1,8 | 1,7 |  | 74,76 | 65,86 |  |  | 8,90 |  |  | 76,08 |  | 66,34 |  |  |  | 1,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,97 | 0,00 |  |  | 7,97
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 41,2 |  | 20,2 |  | 1,8 | 1,7 |  | 76,43 | 66,99 |  |  | 9,44 |  |  | 77,79 |  | 67,47 |  |  |  | 1,884 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,48 | 0,00 |  |  | 8,48
11.05 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 42,5 |  | 19,4 |  | 2,0 | 1,8 |  | 78,65 | 69,46 |  |  | 9,19 |  |  | 80,07 |  | 70,10 |  |  |  | 1,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,11 | 0,00 |  |  | 8,11
12.05 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 42,8 |  | 18,9 |  | 3,1 | 3,1 |  | 30,77 | 25,89 |  |  | 4,88 |  |  | 31,33 |  | 26,13 |  |  |  | 0,762 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,18 | 0,00 |  |  | 5,18
13.05 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 22,8 |  | 40,4 |  | 2,2 | 3,9 |  | 9,18 | 0,00 |  |  | 9,18 |  |  | 9,34 |  | 0,00 |  |  |  | 0,532 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,47 | 0,00 |  |  | 9,47
14.05 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 22,1 |  | 38,8 |  | 2,0 | 3,9 |  | 6,56 | 0,00 |  |  | 6,56 |  |  | 6,64 |  | 0,00 |  |  |  | 0,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,80 | 0,00 |  |  | 6,80
15.05 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 21,5 |  | 42,9 |  | 2,0 | 3,9 |  | 7,96 | 0,00 |  |  | 7,96 |  |  | 8,10 |  | 0,00 |  |  |  | 0,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,29 | 0,00 |  |  | 8,29
16.05 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 21,4 |  | 43,8 |  | 2,0 | 3,9 |  | 8,05 | 0,00 |  |  | 8,05 |  |  | 8,22 |  | 0,00 |  |  |  | 0,483 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,40 | 0,00 |  |  | 8,40
17.05 |  |  |  | 24,0 | 65,6 | 21,3 |  | 44,3 |  | 2,0 | 3,9 |  | 8,00 | 0,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,16 |  | 0,00 |  |  |  | 0,484 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,31 | 0,00 |  |  | 8,31
18.05 |  |  |  | 24,0 | 65,1 | 21,6 |  | 43,5 |  | 2,0 | 3,9 |  | 8,37 | 0,00 |  |  | 8,37 |  |  | 8,54 |  | 0,00 |  |  |  | 0,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,72 | 0,00 |  |  | 8,72
19.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 21,3 |  | 39,9 |  | 2,9 | 3,9 |  | 6,76 | 0,00 |  |  | 6,76 |  |  | 6,88 |  | 0,00 |  |  |  | 0,378 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,96 | 0,00 |  |  | 6,96
20.05 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 32,8 |  | 28,0 |  | 3,5 | 4,1 |  | 2,28 | 0,00 |  |  | 2,28 |  |  | 2,31 |  | 0,00 |  |  |  | 0,126 |  | 5,61 |  | 5,70 |  | 0,297 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,94 | 0,00 |  |  | 7,94
21.05 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 61,3 |  | -36,6 |  | 4,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 9,24 |  | 9,43 |  | 0,546 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,63 | 0,00 |  |  | 8,63
22.05 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 52,5 |  | -27,4 |  | 3,6 | 4,4 |  | 0,00 | 0,19 |  |  | -0,19 |  |  | 0,00 |  | 0,19 |  |  |  | -0,003 |  | 9,44 |  | 9,60 |  | 0,549 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,01 | 0,00 |  |  | 9,01
Итого |  |  |  | 720,0 | 59,8 | 37,6 |  | 22,2 |  | 2,2 | 2,6 |  | 1528,40 | 1290,98 |  |  | 237,42 |  |  | 1556,12 |  | 1301,15 |  |  |  | 39,898 |  | 25,32 |  | 25,77 |  | 1,429 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 245,50 | 0,00 |  |  | 245,50 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 8697,00 |  |  | 15519,72 |  |  | 13179,28 |  |  |  | 15942,01 |  | 13291,12 | [5 empty] | 631,014 |  | 468,47 |  |  |  | 477,41 | [6 empty] | 8889,00 | [7 empty] | 2839,41 |  |  | 0,00
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 9417,00 |  |  | 17047,16 |  |  | 14468,01 |  |  |  | 17497,12 |  | 14589,97 | [5 empty] | 670,972 |  | 493,04 |  |  |  | 502,42 | [6 empty] | 9609,00 | [7 empty] | 3085,21 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1527,44 |  |  | 1288,73 |  |  |  | 1555,11 |  | 1298,85 | [5 empty] | 39,958 |  | 24,57 |  |  |  | 25,01 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 245,80 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись