## ЖЭК- 5 Королева, 6 ввод 2 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 6 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 249700 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 42,6 |  | 20,7 |  | 4,3 | 3,8 |  | 79,58 | 71,71 |  |  | 7,87 |  |  | 81,06 |  | 72,35 |  |  |  | 1,939 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,73 | 0,00 |  |  | 8,73
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 43,5 |  | 20,2 |  | 4,3 | 4,0 |  | 78,41 | 71,10 |  |  | 7,31 |  |  | 79,90 |  | 71,81 |  |  |  | 1,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,97 | 0,00 |  |  | 7,97
25.04 |  |  |  | 24,0 | 64,1 | 44,0 |  | 20,1 |  | 4,3 | 4,0 |  | 77,35 | 68,63 |  |  | 8,72 |  |  | 78,81 |  | 69,33 |  |  |  | 1,893 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,46 | 0,00 |  |  | 9,46
26.04 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 42,3 |  | 20,7 |  | 4,3 | 3,9 |  | 77,22 | 68,10 |  |  | 9,12 |  |  | 78,66 |  | 68,67 |  |  |  | 1,939 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,11 | 0,00 |  |  | 10,11
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 41,9 |  | 20,6 |  | 4,3 | 3,9 |  | 78,53 | 68,97 |  |  | 9,56 |  |  | 79,99 |  | 69,54 |  |  |  | 1,970 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,40 | 0,00 |  |  | 10,40
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 42,3 |  | 20,4 |  | 4,3 | 3,9 |  | 80,66 | 70,89 |  |  | 9,77 |  |  | 82,13 |  | 71,53 |  |  |  | 2,005 |  | 0,67 |  | 0,68 |  | 0,024 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,25 | 0,00 |  |  | 10,25
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 43,8 |  | 19,7 |  | 4,3 | 3,9 |  | 83,01 | 74,52 |  |  | 8,49 |  |  | 84,53 |  | 75,26 |  |  |  | 1,960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,27 | 0,00 |  |  | 9,27
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 42,8 |  | 18,6 |  | 4,3 | 3,8 |  | 83,63 | 74,80 |  |  | 8,83 |  |  | 85,10 |  | 75,53 |  |  |  | 1,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,61 | 0,00 |  |  | 9,61
01.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 42,0 |  | 19,1 |  | 4,3 | 3,8 |  | 83,88 | 73,79 |  |  | 10,09 |  |  | 85,35 |  | 74,47 |  |  |  | 1,972 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,83 | 0,00 |  |  | 10,83
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 41,4 |  | 19,4 |  | 4,3 | 3,7 |  | 81,86 | 72,91 |  |  | 8,95 |  |  | 83,31 |  | 73,50 |  |  |  | 1,910 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,63 | 0,00 |  |  | 9,63
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 41,1 |  | 19,5 |  | 4,3 | 3,7 |  | 82,07 | 72,37 |  |  | 9,70 |  |  | 83,47 |  | 72,95 |  |  |  | 1,948 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,32 | 0,00 |  |  | 10,32
04.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 41,9 |  | 19,1 |  | 4,3 | 3,7 |  | 83,68 | 74,24 |  |  | 9,44 |  |  | 85,15 |  | 74,91 |  |  |  | 1,943 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,06 | 0,00 |  |  | 10,06
05.05 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 40,7 |  | 19,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 80,23 | 70,63 |  |  | 9,60 |  |  | 81,61 |  | 71,18 |  |  |  | 1,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,22 | 0,00 |  |  | 10,22
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 40,8 |  | 21,0 |  | 4,3 | 3,7 |  | 79,67 | 69,91 |  |  | 9,76 |  |  | 81,09 |  | 70,41 |  |  |  | 2,020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,36 | 0,00 |  |  | 10,36
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 41,8 |  | 22,0 |  | 4,3 | 3,7 |  | 78,72 | 70,36 |  |  | 8,36 |  |  | 80,20 |  | 70,90 |  |  |  | 2,034 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,84 | 0,00 |  |  | 8,84
08.05 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 41,2 |  | 22,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 78,67 | 69,57 |  |  | 9,10 |  |  | 80,13 |  | 70,05 |  |  |  | 2,058 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,73 | 0,00 |  |  | 9,73
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 41,0 |  | 20,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 78,38 | 70,76 |  |  | 7,62 |  |  | 79,81 |  | 71,24 |  |  |  | 1,900 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,19 | 0,00 |  |  | 8,19
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 42,0 |  | 19,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 82,51 | 71,83 |  |  | 10,68 |  |  | 84,01 |  | 72,45 |  |  |  | 2,023 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,37 | 0,00 |  |  | 11,37
11.05 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 43,2 |  | 19,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 85,01 | 74,67 |  |  | 10,34 |  |  | 86,57 |  | 75,39 |  |  |  | 2,008 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,08 | 0,00 |  |  | 11,08
12.05 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 43,8 |  | 18,4 |  | 4,3 | 3,9 |  | 32,00 | 28,22 |  |  | 3,78 |  |  | 32,57 |  | 28,48 |  |  |  | 0,737 |  | 6,59 |  | 6,65 |  | 0,258 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,80 | 0,00 |  |  | 10,80
13.05 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 26,3 |  | 40,6 |  | 4,3 | 3,9 |  | 8,08 | 0,00 |  |  | 8,08 |  |  | 8,28 |  | 0,00 |  |  |  | 0,500 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,66 | 0,00 |  |  | 8,66
14.05 |  |  |  | 24,0 | 66,0 | 23,2 |  | 42,7 |  | 4,3 | 3,9 |  | 8,31 | 0,00 |  |  | 8,31 |  |  | 8,45 |  | 0,00 |  |  |  | 0,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,87 | 0,00 |  |  | 8,87
15.05 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 21,3 |  | 48,0 |  | 4,3 | 3,9 |  | 8,34 | 0,00 |  |  | 8,34 |  |  | 8,54 |  | 0,00 |  |  |  | 0,538 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,94 | 0,00 |  |  | 8,94
16.05 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 22,3 |  | 47,5 |  | 4,3 | 3,9 |  | 9,13 | 0,00 |  |  | 9,13 |  |  | 9,32 |  | 0,00 |  |  |  | 0,591 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,71 | 0,00 |  |  | 9,71
17.05 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 23,9 |  | 46,3 |  | 4,3 | 3,9 |  | 10,84 | 0,00 |  |  | 10,84 |  |  | 11,08 |  | 0,00 |  |  |  | 0,708 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,53 | 0,00 |  |  | 11,53
18.05 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 23,9 |  | 45,7 |  | 4,3 | 3,9 |  | 9,00 | 0,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,20 |  | 0,00 |  |  |  | 0,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,62 | 0,00 |  |  | 9,62
19.05 |  |  |  | 24,0 | 64,3 | 23,2 |  | 41,0 |  | 4,3 | 3,9 |  | 8,00 | 0,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,16 |  | 0,00 |  |  |  | 0,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,58 | 0,00 |  |  | 8,58
20.05 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 34,2 |  | 32,5 |  | 4,3 | 4,2 |  | 3,04 | 0,00 |  |  | 3,04 |  |  | 3,10 |  | 0,00 |  |  |  | 0,188 |  | 4,63 |  | 4,70 |  | 0,246 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,02 | 0,00 |  |  | 8,02
21.05 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 63,2 |  | -35,9 |  | 4,3 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,60 |  | 9,81 |  | 0,587 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,78 | 0,00 |  |  | 9,78
22.05 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 63,9 |  | -36,6 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,15 |  | 8,32 |  | 0,495 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,33 | 0,00 |  |  | 8,33
Итого |  |  |  | 720,0 | 61,4 | 39,0 |  | 22,4 |  | 4,3 | 3,9 |  | 1629,81 | 1387,98 |  |  | 241,83 |  |  | 1659,58 |  | 1399,95 |  |  |  | 42,015 |  | 29,64 |  | 30,16 |  | 1,610 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 289,27 | 0,00 |  |  | 289,27 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 8639,00 |  |  | 16430,36 |  |  | 14114,34 |  |  |  | 16885,60 |  | 14235,10 | [5 empty] | 669,435 |  | 425,58 |  |  |  | 434,71 | [6 empty] | 8890,00 | [7 empty] | 2917,12 |  |  | 0,00
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 9359,00 |  |  | 18061,03 |  |  | 15501,73 |  |  |  | 18546,05 |  | 15634,44 | [5 empty] | 711,528 |  | 454,20 |  |  |  | 463,83 | [6 empty] | 9610,00 | [7 empty] | 3206,85 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1630,67 |  |  | 1387,40 |  |  |  | 1660,46 |  | 1399,34 | [5 empty] | 42,093 |  | 28,63 |  |  |  | 29,12 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 289,73 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись