## ЖЭК- 5 Королева, 8 ввод 1 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 8 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258357 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 43,6 |  | 19,6 |  | 5,4 | 3,9 |  | 89,16 | 79,52 |  |  | 9,64 |  |  | 90,82 |  | 80,24 |  |  |  | 2,117 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,6 | 44,5 |  | 19,1 |  | 5,5 | 3,9 |  | 87,01 | 79,22 |  |  | 7,79 |  |  | 88,66 |  | 79,95 |  |  |  | 1,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
25.04 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 45,1 |  | 18,9 |  | 5,5 | 3,9 |  | 85,64 | 76,46 |  |  | 9,18 |  |  | 87,26 |  | 77,18 |  |  |  | 1,983 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 43,5 |  | 19,4 |  | 5,4 | 3,9 |  | 85,65 | 75,81 |  |  | 9,84 |  |  | 87,23 |  | 76,53 |  |  |  | 2,037 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 42,9 |  | 19,5 |  | 5,5 | 3,9 |  | 85,17 | 76,87 |  |  | 8,30 |  |  | 86,71 |  | 77,58 |  |  |  | 1,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 43,4 |  | 19,1 |  | 5,5 | 3,9 |  | 86,92 | 79,36 |  |  | 7,56 |  |  | 88,49 |  | 80,08 |  |  |  | 1,955 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 44,9 |  | 18,4 |  | 5,6 | 3,9 |  | 90,94 | 83,19 |  |  | 7,75 |  |  | 92,62 |  | 83,92 |  |  |  | 1,986 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 43,9 |  | 17,4 |  | 5,5 | 3,9 |  | 91,80 | 83,36 |  |  | 8,44 |  |  | 93,45 |  | 84,14 |  |  |  | 1,927 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
01.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 43,0 |  | 18,0 |  | 5,5 | 3,9 |  | 91,14 | 82,27 |  |  | 8,87 |  |  | 92,70 |  | 82,99 |  |  |  | 1,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 42,3 |  | 18,4 |  | 5,5 | 3,9 |  | 89,73 | 81,09 |  |  | 8,64 |  |  | 91,26 |  | 81,81 |  |  |  | 1,977 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 41,9 |  | 18,6 |  | 5,5 | 3,9 |  | 89,44 | 80,52 |  |  | 8,92 |  |  | 90,96 |  | 81,24 |  |  |  | 1,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 42,8 |  | 18,1 |  | 5,5 | 3,9 |  | 91,24 | 82,75 |  |  | 8,49 |  |  | 92,82 |  | 83,47 |  |  |  | 1,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
05.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 41,4 |  | 18,8 |  | 5,4 | 3,9 |  | 88,44 | 78,37 |  |  | 10,07 |  |  | 89,91 |  | 78,96 |  |  |  | 2,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 41,4 |  | 20,2 |  | 5,5 | 3,9 |  | 86,16 | 77,34 |  |  | 8,82 |  |  | 87,70 |  | 78,02 |  |  |  | 2,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 42,7 |  | 21,0 |  | 5,5 | 3,9 |  | 85,46 | 77,85 |  |  | 7,61 |  |  | 87,07 |  | 78,56 |  |  |  | 2,079 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
08.05 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 42,0 |  | 21,0 |  | 5,5 | 3,9 |  | 85,36 | 76,96 |  |  | 8,40 |  |  | 86,94 |  | 77,67 |  |  |  | 2,106 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 41,7 |  | 19,9 |  | 5,5 | 3,9 |  | 87,04 | 78,56 |  |  | 8,48 |  |  | 88,60 |  | 79,26 |  |  |  | 2,044 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 42,7 |  | 18,9 |  | 5,5 | 3,9 |  | 88,82 | 79,98 |  |  | 8,84 |  |  | 90,42 |  | 80,70 |  |  |  | 2,016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
11.05 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 44,1 |  | 18,0 |  | 5,5 | 3,9 |  | 93,18 | 83,22 |  |  | 9,96 |  |  | 94,84 |  | 83,94 |  |  |  | 2,068 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
12.05 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 44,5 |  | 17,6 |  | 5,5 | 3,9 |  | 36,34 | 32,04 |  |  | 4,30 |  |  | 37,00 |  | 32,36 |  |  |  | 0,809 |  | 4,26 |  | 4,26 |  | 0,157 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
13.05 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 22,9 |  | 42,4 |  | 5,7 | 3,9 |  | 7,09 | 0,00 |  |  | 7,09 |  |  | 7,25 |  | 0,00 |  |  |  | 0,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
14.05 |  |  |  | 24,0 | 64,5 | 20,9 |  | 43,6 |  | 5,7 | 3,9 |  | 6,50 | 0,00 |  |  | 6,50 |  |  | 6,60 |  | 0,00 |  |  |  | 0,388 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
15.05 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 19,5 |  | 48,3 |  | 5,6 | 3,9 |  | 7,65 | 0,00 |  |  | 7,65 |  |  | 7,80 |  | 0,00 |  |  |  | 0,478 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
16.05 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 19,6 |  | 48,2 |  | 5,6 | 3,9 |  | 6,95 | 0,00 |  |  | 6,95 |  |  | 7,11 |  | 0,00 |  |  |  | 0,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
17.05 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 19,9 |  | 48,9 |  | 5,6 | 3,9 |  | 9,08 | 0,00 |  |  | 9,08 |  |  | 9,27 |  | 0,00 |  |  |  | 0,580 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
18.05 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 20,1 |  | 47,6 |  | 5,6 | 3,9 |  | 8,67 | 0,00 |  |  | 8,67 |  |  | 8,87 |  | 0,00 |  |  |  | 0,547 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
19.05 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 20,0 |  | 43,1 |  | 4,1 | 3,9 |  | 5,37 | 0,00 |  |  | 5,37 |  |  | 5,47 |  | 0,00 |  |  |  | 0,311 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
20.05 |  |  |  | 24,0 | 64,5 | 31,5 |  | 33,0 |  | 4,7 | 3,9 |  | 2,12 | 0,00 |  |  | 2,12 |  |  | 2,15 |  | 0,00 |  |  |  | 0,126 |  | 4,82 |  | 4,90 |  | 0,237 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
21.05 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 60,3 |  | -37,1 |  | 3,5 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,44 |  | 8,60 |  | 0,491 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
22.05 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 61,6 |  | -38,2 |  | 3,5 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,20 |  | 8,38 |  | 0,477 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00
Итого |  |  |  | 720,0 | 60,6 | 38,6 |  | 22,0 |  | 5,3 | 3,9 |  | 1768,07 | 1544,74 |  |  | 223,33 |  |  | 1799,98 |  | 1558,60 |  |  |  | 42,365 |  | 25,72 |  | 26,14 |  | 1,362 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00
22.05.20 23:59
Итого:
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись