## ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 1 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210964 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 41,0 |  | 20,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 76,83 | 67,03 |  |  | 9,80 |  |  | 78,22 |  | 67,51 |  |  |  | 1,940 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,5 |  |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  | 9,76 |  |  |  | 9,76 |  |  |  | 0,543
24.04 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 42,0 |  | 20,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,28 | 66,14 |  |  | 8,14 |  |  | 75,57 |  | 66,62 |  |  |  | 1,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 4,5 |  |  | 7,88 |  |  | 7,88 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  | 0,452
25.04 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 42,5 |  | 20,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 71,46 | 63,63 |  |  | 7,83 |  |  | 72,74 |  | 64,11 |  |  |  | 1,721 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 4,5 |  |  | 7,57 |  |  | 7,57 |  | 7,69 |  |  |  | 7,69 |  |  |  | 0,434
26.04 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 40,9 |  | 20,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 72,02 | 62,80 |  |  | 9,22 |  |  | 73,28 |  | 63,28 |  |  |  | 1,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 4,5 |  |  | 8,85 |  |  | 8,85 |  | 8,99 |  |  |  | 8,99 |  |  |  | 0,497
27.04 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 40,4 |  | 20,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 72,10 | 63,44 |  |  | 8,66 |  |  | 73,35 |  | 63,92 |  |  |  | 1,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 4,5 |  |  | 8,36 |  |  | 8,36 |  | 8,49 |  |  |  | 8,49 |  |  |  | 0,466
28.04 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 40,7 |  | 20,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,28 | 65,12 |  |  | 9,16 |  |  | 75,55 |  | 65,60 |  |  |  | 1,839 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,5 |  |  | 9,01 |  |  | 9,01 |  | 9,18 |  |  |  | 9,18 |  |  |  | 0,506
29.04 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 42,1 |  | 19,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 76,38 | 68,08 |  |  | 8,30 |  |  | 77,75 |  | 68,62 |  |  |  | 1,819 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 4,5 |  |  | 8,27 |  |  | 8,27 |  | 8,41 |  |  |  | 8,41 |  |  |  | 0,468
30.04 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 41,2 |  | 18,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 75,75 | 68,51 |  |  | 7,24 |  |  | 77,00 |  | 69,04 |  |  |  | 1,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 4,5 |  |  | 7,29 |  |  | 7,29 |  | 7,44 |  |  |  | 7,44 |  |  |  | 0,398
01.05 |  |  |  | 24,0 | 59,6 | 40,4 |  | 19,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,99 | 67,88 |  |  | 7,11 |  |  | 76,23 |  | 68,36 |  |  |  | 1,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 4,5 |  |  | 7,14 |  |  | 7,14 |  | 7,26 |  |  |  | 7,26 |  |  |  | 0,388
02.05 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 39,9 |  | 19,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,30 | 67,05 |  |  | 7,25 |  |  | 75,51 |  | 67,53 |  |  |  | 1,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 4,5 |  |  | 7,08 |  |  | 7,08 |  | 7,18 |  |  |  | 7,18 |  |  |  | 0,382
03.05 |  |  |  | 24,0 | 59,1 | 39,5 |  | 19,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 73,84 | 66,65 |  |  | 7,19 |  |  | 75,05 |  | 67,13 |  |  |  | 1,692 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 4,5 |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |  | 7,08 |  |  |  | 7,08 |  |  |  | 0,376
04.05 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 40,3 |  | 19,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 76,40 | 68,21 |  |  | 8,19 |  |  | 77,65 |  | 68,69 |  |  |  | 1,755 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,4 |  |  | 4,5 |  |  | 7,93 |  |  | 7,93 |  | 8,06 |  |  |  | 8,06 |  |  |  | 0,431
05.05 |  |  |  | 24,0 | 58,8 | 39,1 |  | 19,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 73,63 | 65,59 |  |  | 8,04 |  |  | 74,83 |  | 66,07 |  |  |  | 1,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 4,5 |  |  | 7,77 |  |  | 7,77 |  | 7,89 |  |  |  | 7,89 |  |  |  | 0,417
06.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 39,3 |  | 20,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 72,99 | 65,39 |  |  | 7,60 |  |  | 74,23 |  | 65,87 |  |  |  | 1,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 4,5 |  |  | 7,46 |  |  | 7,46 |  | 7,60 |  |  |  | 7,60 |  |  |  | 0,413
07.05 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 40,3 |  | 21,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 73,42 | 65,62 |  |  | 7,80 |  |  | 74,73 |  | 66,11 |  |  |  | 1,877 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 4,5 |  |  | 7,46 |  |  | 7,46 |  | 7,61 |  |  |  | 7,61 |  |  |  | 0,422
08.05 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 39,7 |  | 21,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 72,01 | 64,64 |  |  | 7,37 |  |  | 73,26 |  | 65,12 |  |  |  | 1,830 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 4,5 |  |  | 7,05 |  |  | 7,05 |  | 7,16 |  |  |  | 7,16 |  |  |  | 0,399
09.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 39,2 |  | 21,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 73,04 | 65,19 |  |  | 7,85 |  |  | 74,27 |  | 65,67 |  |  |  | 1,801 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 4,5 |  |  | 7,87 |  |  | 7,87 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  | 0,432
10.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 40,3 |  | 19,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 73,24 | 66,37 |  |  | 6,87 |  |  | 74,47 |  | 66,85 |  |  |  | 1,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,5 |  |  | 6,77 |  |  | 6,77 |  | 6,88 |  |  |  | 6,88 |  |  |  | 0,373
11.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 41,4 |  | 19,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 77,28 | 68,42 |  |  | 8,86 |  |  | 78,63 |  | 68,91 |  |  |  | 1,813 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 4,5 |  |  | 8,66 |  |  | 8,66 |  | 8,83 |  |  |  | 8,83 |  |  |  | 0,483
12.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 41,8 |  | 18,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 33,55 | 25,95 |  |  | 7,60 |  |  | 34,11 |  | 26,17 |  |  |  | 0,887 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,0 |  |  | 4,5 |  |  | 7,28 |  |  | 7,28 |  | 7,40 |  |  |  | 7,40 |  |  |  | 0,377
13.05 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 25,4 |  | 34,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 8,44 | 0,00 |  |  | 8,44 |  |  | 8,57 |  | 0,00 |  |  |  | 0,461 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 4,5 |  |  | 8,12 |  |  | 8,12 |  | 8,25 |  |  |  | 8,25 |  |  |  | 0,435
14.05 |  |  |  | 24,0 | 59,0 | 24,6 |  | 34,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 8,95 | 0,00 |  |  | 8,95 |  |  | 9,11 |  | 0,00 |  |  |  | 0,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 4,5 |  |  | 8,63 |  |  | 8,63 |  | 8,78 |  |  |  | 8,78 |  |  |  | 0,461
15.05 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 23,9 |  | 36,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 8,27 | 0,00 |  |  | 8,27 |  |  | 8,40 |  | 0,00 |  |  |  | 0,458 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 4,5 |  |  | 7,99 |  |  | 7,99 |  | 8,11 |  |  |  | 8,11 |  |  |  | 0,439
16.05 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 23,9 |  | 37,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 8,94 | 0,00 |  |  | 8,94 |  |  | 9,09 |  | 0,00 |  |  |  | 0,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 4,5 |  |  | 8,63 |  |  | 8,63 |  | 8,78 |  |  |  | 8,78 |  |  |  | 0,481
17.05 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 24,4 |  | 37,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 9,11 | 0,00 |  |  | 9,11 |  |  | 9,26 |  | 0,00 |  |  |  | 0,517 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 4,5 |  |  | 8,81 |  |  | 8,81 |  | 8,96 |  |  |  | 8,96 |  |  |  | 0,495
18.05 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 24,8 |  | 36,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 7,88 | 0,00 |  |  | 7,88 |  |  | 8,01 |  | 0,00 |  |  |  | 0,438 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,5 |  |  | 7,63 |  |  | 7,63 |  | 7,75 |  |  |  | 7,75 |  |  |  | 0,420
19.05 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 23,7 |  | 33,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 6,93 | 0,00 |  |  | 6,93 |  |  | 7,03 |  | 0,00 |  |  |  | 0,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,1 |  |  | 4,5 |  |  | 6,70 |  |  | 6,70 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 |  |  |  | 0,350
20.05 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 31,7 |  | 25,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 2,56 | 0,00 |  |  | 2,56 |  |  | 2,59 |  | 0,00 |  |  |  | 0,134 |  | 4,79 |  | 4,85 |  | 0,216 |  |  |  | 24,0 |  | 52,5 |  |  | 4,5 |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |  | 7,05 |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,329
21.05 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 55,2 |  | -29,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,48 |  | 8,61 |  | 0,454 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 4,5 |  |  | 8,08 |  |  | 8,08 |  | 8,21 |  |  |  | 8,21 |  |  |  | 0,428
22.05 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 55,3 |  | -29,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,02 |  | 8,13 |  | 0,421 |  |  |  | 24,0 |  | 57,2 |  |  | 4,5 |  |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  | 7,78 |  |  |  | 7,78 |  |  |  | 0,402
Итого |  |  |  | 720,0 | 58,0 | 37,5 |  | 20,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 1502,87 | 1281,71 |  |  | 221,16 |  |  | 1528,49 |  | 1291,18 |  |  |  | 37,967 |  | 21,29 |  | 21,59 |  | 1,091 |  |  |  | 720,0 |  | 59,7 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 235,46 | 0,00 |  | 235,46 |  | 239,38 |  |  |  | 239,38 |  |  |  | 12,897
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 5193,00 |  |  | 13944,98 |  |  | 12446,89 |  |  |  | 14324,64 |  | 12558,66 | [5 empty] | 537,703 |  | 0,20 |  |  |  | 0,20 | [6 empty] | 5193,00 |  |  | 1510,25 |  |  |  |  | 1549,55 | [5 empty] | 105,124
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 5913,00 |  |  | 15449,01 |  |  | 13728,05 |  |  |  | 15854,31 |  | 13849,29 | [5 empty] | 575,758 |  | 20,16 |  |  |  | 20,44 | [6 empty] | 5913,00 |  |  | 1746,10 |  |  |  |  | 1789,33 | [5 empty] | 118,045
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1504,03 |  |  | 1281,16 |  |  |  | 1529,67 |  | 1290,63 | [5 empty] | 38,055 |  | 19,96 |  |  |  | 20,24 | [6 empty] | 720,00 |  |  | 235,85 |  |  |  |  | 239,78 | [5 empty] | 12,921
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись