## ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 2 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 28 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210950 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 40,3 |  | 21,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 75,79 | 64,94 |  |  | 10,85 |  |  | 77,13 |  | 65,42 |  |  |  | 1,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
24.04 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 41,1 |  | 20,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,17 | 63,98 |  |  | 10,19 |  |  | 75,49 |  | 64,46 |  |  |  | 1,899 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
25.04 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 41,6 |  | 20,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 71,71 | 61,50 |  |  | 10,21 |  |  | 72,99 |  | 61,98 |  |  |  | 1,846 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,5 |  |  | 9,71 |  |  | 9,71 |  | 9,88 |  |  |  | 9,88 |  |  |  | 0,551
26.04 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 40,2 |  | 21,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,00 | 60,53 |  |  | 13,47 |  |  | 75,30 |  | 61,01 |  |  |  | 2,026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,4 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
27.04 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 39,6 |  | 21,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 72,62 | 61,18 |  |  | 11,44 |  |  | 73,88 |  | 61,66 |  |  |  | 1,917 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
28.04 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 39,7 |  | 21,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 75,22 | 62,67 |  |  | 12,55 |  |  | 76,55 |  | 63,15 |  |  |  | 2,017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
29.04 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 41,3 |  | 20,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 76,61 | 65,66 |  |  | 10,95 |  |  | 77,96 |  | 66,14 |  |  |  | 1,946 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
30.04 |  |  |  | 24,0 | 59,7 | 40,5 |  | 19,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 78,29 | 65,95 |  |  | 12,34 |  |  | 79,59 |  | 66,43 |  |  |  | 1,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
01.05 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 39,6 |  | 19,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 76,96 | 65,20 |  |  | 11,76 |  |  | 78,22 |  | 65,68 |  |  |  | 1,920 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
02.05 |  |  |  | 24,0 | 59,0 | 39,0 |  | 20,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 76,17 | 64,40 |  |  | 11,77 |  |  | 77,42 |  | 64,88 |  |  |  | 1,925 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
03.05 |  |  |  | 24,0 | 58,8 | 38,6 |  | 20,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 77,40 | 63,89 |  |  | 13,51 |  |  | 78,66 |  | 64,37 |  |  |  | 2,017 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
04.05 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 39,5 |  | 19,7 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,66 | 65,69 |  |  | 8,97 |  |  | 75,89 |  | 66,17 |  |  |  | 1,782 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,6 |  |  | 4,5 |  |  | 2,33 |  |  | 2,33 |  | 2,37 |  |  |  | 2,37 |  |  |  | 0,125
05.05 |  |  |  | 24,0 | 58,5 | 38,4 |  | 20,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,63 | 63,06 |  |  | 11,57 |  |  | 75,85 |  | 63,54 |  |  |  | 1,887 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,0 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
06.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 38,6 |  | 21,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 73,72 | 62,81 |  |  | 10,91 |  |  | 74,94 |  | 63,29 |  |  |  | 1,931 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
07.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 39,5 |  | 22,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 73,57 | 63,14 |  |  | 10,43 |  |  | 74,86 |  | 63,62 |  |  |  | 1,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
08.05 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 38,8 |  | 22,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,36 | 62,02 |  |  | 12,34 |  |  | 75,70 |  | 62,50 |  |  |  | 2,081 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
09.05 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 38,4 |  | 21,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,05 | 62,55 |  |  | 11,50 |  |  | 75,30 |  | 63,03 |  |  |  | 1,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,4 |  |  | 4,5 |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,015
10.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 39,5 |  | 20,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 74,82 | 63,70 |  |  | 11,12 |  |  | 76,08 |  | 64,18 |  |  |  | 1,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
11.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 40,6 |  | 19,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 75,74 | 65,94 |  |  | 9,80 |  |  | 77,03 |  | 66,42 |  |  |  | 1,846 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
12.05 |  |  |  | 24,0 | 59,4 | 41,0 |  | 18,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 34,84 | 24,94 |  |  | 9,90 |  |  | 35,41 |  | 25,12 |  |  |  | 0,994 |  | 1,20 |  | 1,20 |  | 0,036 |  |  |  | 24,0 |  | 54,7 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
13.05 |  |  |  | 24,0 | 57,2 | 30,6 |  | 26,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 9,81 | 0,00 |  |  | 9,81 |  |  | 9,94 |  | 0,00 |  |  |  | 0,509 |  | 1,50 |  | 1,50 |  | 0,039 |  |  |  | 24,0 |  | 52,1 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
14.05 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 30,6 |  | 26,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 10,45 | 0,00 |  |  | 10,45 |  |  | 10,61 |  | 0,00 |  |  |  | 0,546 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 0,044 |  |  |  | 24,0 |  | 52,9 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
15.05 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 29,9 |  | 29,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 10,16 | 0,00 |  |  | 10,16 |  |  | 10,32 |  | 0,00 |  |  |  | 0,550 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 0,040 |  |  |  | 24,0 |  | 53,7 |  |  | 4,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
16.05 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 30,7 |  | 29,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 10,45 | 0,00 |  |  | 10,45 |  |  | 10,64 |  | 0,00 |  |  |  | 0,576 |  | 1,64 |  | 1,64 |  | 0,043 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,5 |  |  | 80,77 |  |  | 80,77 |  | 82,18 |  |  |  | 82,18 |  |  |  | 4,514
17.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 31,0 |  | 30,1 |  | 5,0 | 4,5 |  | 10,71 | 0,00 |  |  | 10,71 |  |  | 10,89 |  | 0,00 |  |  |  | 0,599 |  | 1,68 |  | 1,68 |  | 0,046 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 4,5 |  |  | 615,64 |  |  | 615,64 |  | 625,52 |  |  |  | 625,52 |  |  |  | 32,731
18.05 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 31,6 |  | 28,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 10,68 | 0,00 |  |  | 10,68 |  |  | 10,85 |  | 0,00 |  |  |  | 0,584 |  | 1,70 |  | 1,70 |  | 0,046 |  |  |  | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 4,5 |  |  | 41,73 |  |  | 41,73 |  | 42,47 |  |  |  | 42,47 |  |  |  | 2,351
19.05 |  |  |  | 24,0 | 54,4 | 25,8 |  | 28,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 6,94 | 0,00 |  |  | 6,94 |  |  | 7,04 |  | 0,00 |  |  |  | 0,343 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,010 |  |  |  | 24,0 |  | 58,1 |  |  | 4,5 |  |  | 220,80 |  |  | 220,80 |  | 224,31 |  |  |  | 224,31 |  |  |  | 11,706
20.05 |  |  |  | 24,0 | 53,6 | 28,8 |  | 24,8 |  | 5,0 | 4,5 |  | 2,72 | 0,00 |  |  | 2,72 |  |  | 2,76 |  | 0,00 |  |  |  | 0,131 |  | 5,80 |  | 5,87 |  | 0,260 |  |  |  | 24,0 |  | 39,8 |  |  | 4,5 |  |  | 991,95 |  |  | 991,95 |  | 999,93 |  |  |  | 999,93 |  |  |  | 34,462
21.05 |  |  |  | 24,0 | 21,8 | 54,6 |  | -32,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,42 |  | 11,61 |  | 0,593 |  |  |  | 24,0 |  | 54,8 |  |  | 4,5 |  |  | 1102,42 |  |  | 1102,42 |  | 1118,31 |  |  |  | 1118,31 |  |  |  | 54,855
22.05 |  |  |  | 24,0 | 21,5 | 54,4 |  | -32,9 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,40 |  | 10,52 |  | 0,537 |  |  |  | 24,0 |  | 54,3 |  |  | 4,5 |  |  | 1781,57 |  |  | 1781,57 |  | 1806,65 |  |  |  | 1806,65 |  |  |  | 87,690
Итого |  |  |  | 720,0 | 57,1 | 38,1 |  | 19,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 1531,25 | 1233,75 |  |  | 297,50 |  |  | 1557,30 |  | 1243,05 |  |  |  | 41,667 |  | 38,89 |  | 39,27 |  | 1,694 |  |  |  | 720,0 |  | 57,8 | 0,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 4847,19 | 0,00 |  | 4847,19 |  | 4911,89 |  |  |  | 4911,89 |  |  |  | 229,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 18777,00 |  |  | 36616,73 |  |  | 30838,88 |  |  |  | 37570,37 |  | 31096,14 | [5 empty] | 1447,110 |  | 1235,30 |  |  |  | 1255,83 | [6 empty] | 18777,00 |  |  | 15897,57 |  |  |  |  | 16313,14 | [5 empty] | 1117,916
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 19497,00 |  |  | 38149,12 |  |  | 32072,06 |  |  |  | 39128,82 |  | 32338,62 | [5 empty] | 1488,864 |  | 1272,53 |  |  |  | 1293,41 | [6 empty] | 19497,00 |  |  | 20585,49 |  |  |  |  | 21062,98 | [5 empty] | 1337,952
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1532,39 |  |  | 1233,18 |  |  |  | 1558,46 |  | 1242,48 | [5 empty] | 41,754 |  | 37,22 |  |  |  | 37,58 | [6 empty] | 720,00 |  |  | 4687,92 |  |  |  |  | 4749,84 | [5 empty] | 220,036
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись