## ЖЭК- 5 Курчатова, 48 ввод 3 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 48 ввод 3
| Прибор учета: | [10 empty] | № : | [39 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 63,2 | 38,0 |  | 4,7 | 4,7 |  | 17,27 | 11,02 |  | 6,25 |  | 17,59 | 11,09 |  |  | 6,50 |  |  |  | 0,641
24.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 63,7 | 38,6 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,70 | 10,96 |  | 5,74 |  | 17,01 | 11,03 |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,611
25.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 64,0 | 39,0 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,85 | 10,55 |  | 6,30 |  | 17,17 | 10,62 |  |  | 6,55 |  |  |  | 0,635
26.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,9 | 38,5 |  | 4,8 | 4,8 |  | 17,42 | 10,47 |  | 6,95 |  | 17,74 | 10,54 |  |  | 7,20 |  |  |  | 0,658
27.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,4 | 38,1 |  | 4,8 | 4,8 |  | 17,20 | 10,71 |  | 6,49 |  | 17,51 | 10,77 |  |  | 6,74 |  |  |  | 0,633
28.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,4 | 38,0 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,26 | 11,19 |  | 5,07 |  | 16,54 | 11,27 |  |  | 5,27 |  |  |  | 0,564
29.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 63,3 | 39,4 |  | 4,9 | 4,9 |  | 18,24 | 11,71 |  | 6,53 |  | 18,57 | 11,80 |  |  | 6,77 |  |  |  | 0,661
30.04 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,3 | 38,6 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,76 | 11,96 |  | 4,80 |  | 17,05 | 12,04 |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,541
01.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,0 | 37,9 |  | 4,9 | 4,8 |  | 17,12 | 11,75 |  | 5,38 |  | 17,42 | 11,82 |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,572
02.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,7 | 37,4 |  | 4,9 | 4,8 |  | 17,93 | 11,44 |  | 6,49 |  | 18,24 | 11,51 |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,628
03.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,5 | 37,3 |  | 4,8 | 4,8 |  | 17,15 | 11,31 |  | 5,84 |  | 17,43 | 11,39 |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,587
04.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,9 | 37,7 |  | 4,9 | 4,8 |  | 18,53 | 11,59 |  | 6,94 |  | 18,85 | 11,66 |  |  | 7,19 |  |  |  | 0,657
05.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,2 | 36,9 |  | 4,8 | 4,8 |  | 18,41 | 10,89 |  | 7,52 |  | 18,72 | 10,95 |  |  | 7,77 |  |  |  | 0,668
06.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,7 | 36,5 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,81 | 10,92 |  | 5,89 |  | 17,11 | 10,99 |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,609
07.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 63,5 | 37,6 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,82 | 11,01 |  | 5,82 |  | 17,14 | 11,08 |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,625
08.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 63,0 | 37,1 |  | 4,8 | 4,8 |  | 17,06 | 10,75 |  | 6,31 |  | 17,36 | 10,83 |  |  | 6,53 |  |  |  | 0,645
09.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,5 | 36,9 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,93 | 10,92 |  | 6,01 |  | 17,23 | 10,98 |  |  | 6,25 |  |  |  | 0,609
10.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,7 | 37,4 |  | 4,9 | 4,8 |  | 16,68 | 11,14 |  | 5,55 |  | 16,98 | 11,20 |  |  | 5,78 |  |  |  | 0,584
11.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 62,2 | 38,6 |  | 4,9 | 4,8 |  | 18,06 | 11,57 |  | 6,48 |  | 18,38 | 11,65 |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,644
12.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 56,5 | 38,8 |  | 5,1 | 5,1 |  | 13,57 | 4,89 |  | 8,68 |  | 13,77 | 4,92 |  |  | 8,85 |  |  |  | 0,533
13.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 58,9 | 35,7 |  | 5,3 | 5,2 |  | 9,95 | 0,06 |  | 9,89 |  | 10,11 | 0,06 |  |  | 10,05 |  |  |  | 0,535
14.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 57,6 | 34,4 |  | 5,2 | 5,1 |  | 8,91 | 0,07 |  | 8,85 |  | 9,05 | 0,07 |  |  | 8,98 |  |  |  | 0,467
15.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,7 | 34,7 |  | 5,1 | 5,1 |  | 10,51 | 0,06 |  | 10,45 |  | 10,70 | 0,06 |  |  | 10,64 |  |  |  | 0,594
16.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 61,3 | 34,3 |  | 5,1 | 5,0 |  | 9,79 | 0,06 |  | 9,73 |  | 9,96 | 0,06 |  |  | 9,90 |  |  |  | 0,549
17.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,7 | 33,8 |  | 5,1 | 5,0 |  | 9,20 | 0,06 |  | 9,14 |  | 9,36 | 0,06 |  |  | 9,30 |  |  |  | 0,510
18.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 60,8 | 29,4 |  | 3,4 | 3,4 |  | 8,27 | 0,07 |  | 8,20 |  | 8,41 | 0,07 |  |  | 8,34 |  |  |  | 0,461
19.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 55,5 | 30,6 |  | 3,7 | 3,6 |  | 6,39 | 0,05 |  | 6,34 |  | 6,48 | 0,05 |  |  | 6,43 |  |  |  | 0,321
20.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 53,2 | 28,1 |  | 3,7 | 3,6 |  | 7,33 | 0,04 |  | 7,29 |  | 7,43 | 0,04 |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,353
21.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 53,7 | 29,8 |  | 4,8 | 4,7 |  | 10,27 | 0,03 |  | 10,24 |  | 10,41 | 0,03 |  |  | 10,38 |  |  |  | 0,499
22.05 | [35 empty] | 24,0 |  | 53,7 | 29,1 |  | 4,6 | 4,5 |  | 10,28 | 0,12 |  | 10,16 |  | 10,42 | 0,12 |  |  | 10,30 |  |  |  | 0,498
Итого | [5 empty] | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [9 empty] | 0,000 |  |  |  | 720,0 |  | 60,5 | 35,9 |  | 4,8 | 4,7 |  | 432,66 | 217,35 |  | 215,32 |  | 440,14 | 218,77 |  |  | 221,36 |  |  |  | 17,090
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [39 empty] | 12085,13 |  |  | 6779,02 |  |  | 3493,81 |  | 6949,64 |  |  | 3519,89 |  |  | 343,489
22.05.20 23:59 | [39 empty] | 12805,12 |  |  | 7211,48 |  |  | 3711,00 |  | 7389,58 |  |  | 3738,51 |  |  | 360,577
Итого: | [39 empty] | 719,99 |  |  | 432,46 |  |  | 217,19 |  | 439,94 |  |  | 218,62 |  |  | 17,088
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись