## ЖЭК- 5 Курчатова, 50 ввод 1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 50 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 236001 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 50,0 |  | 13,4 |  | 4,6 | 3,1 |  | 113,05 | 105,94 |  |  | 7,11 |  |  | 115,15 |  | 107,23 |  |  |  | 1,837 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,26 |  |  |  | 7,26
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 51,0 |  | 12,9 |  | 4,8 | 3,0 |  | 111,84 | 105,08 |  |  | 6,76 |  |  | 113,96 |  | 106,38 |  |  |  | 1,750 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,99 |  |  |  | 6,99
25.04 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 51,3 |  | 12,8 |  | 4,7 | 1,9 |  | 108,70 | 100,77 |  |  | 7,93 |  |  | 110,76 |  | 102,03 |  |  |  | 1,765 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,17 |  |  |  | 8,17
26.04 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 49,8 |  | 13,4 |  | 4,7 | 1,7 |  | 106,96 | 99,64 |  |  | 7,32 |  |  | 108,90 |  | 100,85 |  |  |  | 1,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,47 |  |  |  | 7,47
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 49,3 |  | 13,3 |  | 4,7 | 1,8 |  | 110,44 | 101,30 |  |  | 9,14 |  |  | 112,44 |  | 102,46 |  |  |  | 1,876 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,44 |  |  |  | 9,44
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 49,8 |  | 12,9 |  | 4,8 | 3,2 |  | 113,44 | 106,00 |  |  | 7,44 |  |  | 115,53 |  | 107,27 |  |  |  | 1,795 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,61 |  |  |  | 7,61
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 51,5 |  | 12,0 |  | 4,8 | 2,4 |  | 119,25 | 111,58 |  |  | 7,67 |  |  | 121,46 |  | 112,99 |  |  |  | 1,792 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,84 |  |  |  | 7,84
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 50,4 |  | 11,1 |  | 4,8 | 2,2 |  | 119,62 | 111,91 |  |  | 7,71 |  |  | 121,74 |  | 113,23 |  |  |  | 1,680 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,83 |  |  |  | 7,83
01.05 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 49,6 |  | 11,6 |  | 4,8 | 2,2 |  | 117,67 | 109,92 |  |  | 7,75 |  |  | 119,75 |  | 111,19 |  |  |  | 1,717 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,95 |  |  |  | 7,95
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 48,9 |  | 12,0 |  | 4,7 | 1,4 |  | 114,89 | 107,95 |  |  | 6,94 |  |  | 116,85 |  | 109,21 |  |  |  | 1,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 48,6 |  | 12,1 |  | 4,7 | 2,4 |  | 114,83 | 106,90 |  |  | 7,93 |  |  | 116,80 |  | 108,10 |  |  |  | 1,739 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,17 |  |  |  | 8,17
04.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 49,5 |  | 11,7 |  | 4,8 | 2,3 |  | 118,86 | 110,28 |  |  | 8,58 |  |  | 120,93 |  | 111,57 |  |  |  | 1,773 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,82 |  |  |  | 8,82
05.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 48,1 |  | 12,3 |  | 4,7 | 2,5 |  | 111,08 | 104,75 |  |  | 6,33 |  |  | 112,96 |  | 105,93 |  |  |  | 1,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,46 |  |  |  | 6,46
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 48,7 |  | 13,2 |  | 4,7 | 3,1 |  | 112,18 | 103,68 |  |  | 8,50 |  |  | 114,18 |  | 104,89 |  |  |  | 1,846 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,9 | 50,1 |  | 13,8 |  | 4,8 | 1,6 |  | 111,96 | 104,77 |  |  | 7,19 |  |  | 114,09 |  | 106,03 |  |  |  | 1,870 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,44 |  |  |  | 7,44
08.05 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 49,2 |  | 14,1 |  | 4,7 | 1,7 |  | 110,21 | 102,78 |  |  | 7,43 |  |  | 112,26 |  | 103,98 |  |  |  | 1,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,69 |  |  |  | 7,69
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 48,5 |  | 13,3 |  | 4,7 | 2,5 |  | 110,76 | 104,38 |  |  | 6,38 |  |  | 112,73 |  | 105,56 |  |  |  | 1,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,45 |  |  |  | 6,45
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 49,4 |  | 12,5 |  | 4,7 | 2,0 |  | 112,97 | 106,55 |  |  | 6,42 |  |  | 114,94 |  | 107,76 |  |  |  | 1,697 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,55 |  |  |  | 6,55
11.05 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 50,7 |  | 11,6 |  | 4,8 | 2,3 |  | 119,27 | 111,09 |  |  | 8,18 |  |  | 121,43 |  | 112,47 |  |  |  | 1,767 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,39 |  |  |  | 8,39
12.05 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,3 |  | 10,7 |  | 4,9 | 4,0 |  | 54,15 | 45,77 |  |  | 8,38 |  |  | 55,12 |  | 46,34 |  |  |  | 0,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,66 |  |  |  | 8,66
13.05 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 28,0 |  | 37,1 |  | 5,1 | 5,2 |  | 7,65 | 0,00 |  |  | 7,65 |  |  | 7,82 |  | 0,00 |  |  |  | 0,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,87 |  |  |  | 7,87
14.05 |  |  |  | 24,0 | 64,8 | 27,0 |  | 37,7 |  | 4,9 | 5,1 |  | 7,92 | 0,00 |  |  | 7,92 |  |  | 8,07 |  | 0,00 |  |  |  | 0,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,25 |  |  |  | 8,25
15.05 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 26,4 |  | 41,2 |  | 4,9 | 5,0 |  | 6,42 | 0,00 |  |  | 6,42 |  |  | 6,55 |  | 0,00 |  |  |  | 0,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,30 |  |  |  | 6,30
16.05 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 26,0 |  | 41,6 |  | 4,9 | 5,0 |  | 7,15 | 0,00 |  |  | 7,15 |  |  | 7,30 |  | 0,00 |  |  |  | 0,446 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
17.05 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 25,9 |  | 42,3 |  | 4,8 | 4,9 |  | 7,67 | 0,00 |  |  | 7,67 |  |  | 7,82 |  | 0,00 |  |  |  | 0,482 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,61 |  |  |  | 7,61
18.05 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 25,3 |  | 42,1 |  | 3,2 | 3,3 |  | 4,91 | 0,00 |  |  | 4,91 |  |  | 5,01 |  | 0,00 |  |  |  | 0,305 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,11 |  |  |  | 5,11
19.05 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 24,5 |  | 38,5 |  | 3,4 | 3,5 |  | 6,85 | 0,00 |  |  | 6,85 |  |  | 6,99 |  | 0,00 |  |  |  | 0,397 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
20.05 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 35,9 |  | 27,6 |  | 3,5 | 3,6 |  | 1,89 | 0,00 |  |  | 1,89 |  |  | 1,92 |  | 0,00 |  |  |  | 0,109 |  | 4,83 |  | 4,90 |  | 0,263 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
21.05 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 62,1 |  | -35,0 |  | 4,5 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,91 |  | 7,06 |  | 0,413 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,40 |  |  |  | 7,40
22.05 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 57,2 |  | -29,9 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 6,66 |  | 6,79 |  | 0,396 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,12 |  |  |  | 7,12
Итого |  |  |  | 720,0 | 60,9 | 44,5 |  | 16,5 |  | 4,6 | 3,1 |  | 2262,59 | 2061,05 |  |  | 201,54 |  |  | 2303,46 |  | 2085,48 |  |  |  | 37,687 |  | 18,41 |  | 18,76 |  | 1,072 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 225,74 |  |  |  | 225,74 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 13971,00 |  |  | 41794,72 |  |  | 38471,68 |  |  |  | 42999,51 |  | 38981,59 | [5 empty] | 1272,054 |  | 368,18 |  |  |  | 375,56 | [6 empty] | 14294,00 | [7 empty] | 3870,60
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 14691,00 |  |  | 44057,31 |  |  | 40532,73 |  |  |  | 45302,97 |  | 41067,07 | [5 empty] | 1309,741 |  | 386,59 |  |  |  | 394,32 | [6 empty] | 15014,00 | [7 empty] | 4096,34
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 2262,59 |  |  | 2061,05 |  |  |  | 2303,46 |  | 2085,48 | [5 empty] | 37,687 |  | 18,41 |  |  |  | 18,76 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 225,74
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись