## ЖЭК- 5 Курчатова, 50 ввод 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Курчатова, 50 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234460 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 43,3 |  | 19,3 |  | 5,5 | 5,0 |  | 70,12 | 65,37 |  |  | 4,75 |  |  | 71,40 |  | 66,01 |  |  |  | 1,533 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,66 | 0,00 |  |  | 5,66
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 44,0 |  | 19,0 |  | 5,7 | 5,2 |  | 69,11 | 64,95 |  |  | 4,16 |  |  | 70,32 |  | 65,58 |  |  |  | 1,471 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,02 | 0,00 |  |  | 5,02
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 44,4 |  | 18,9 |  | 5,7 | 5,2 |  | 67,21 | 62,33 |  |  | 4,88 |  |  | 68,43 |  | 62,92 |  |  |  | 1,465 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,80 | 0,00 |  |  | 5,80
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 42,8 |  | 19,6 |  | 5,6 | 5,2 |  | 66,89 | 61,64 |  |  | 5,25 |  |  | 68,10 |  | 62,15 |  |  |  | 1,508 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,23 | 0,00 |  |  | 6,23
27.04 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 42,4 |  | 19,4 |  | 5,6 | 5,2 |  | 68,68 | 62,62 |  |  | 6,06 |  |  | 69,90 |  | 63,15 |  |  |  | 1,555 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,09 | 0,00 |  |  | 7,09
28.04 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 43,0 |  | 18,9 |  | 5,7 | 5,2 |  | 69,80 | 65,55 |  |  | 4,25 |  |  | 70,99 |  | 66,14 |  |  |  | 1,480 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,11 | 0,00 |  |  | 5,11
29.04 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 44,5 |  | 18,3 |  | 5,7 | 5,2 |  | 74,32 | 68,84 |  |  | 5,48 |  |  | 75,71 |  | 69,58 |  |  |  | 1,573 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,44 | 0,00 |  |  | 6,44
30.04 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 43,7 |  | 17,1 |  | 5,7 | 5,1 |  | 73,55 | 69,15 |  |  | 4,40 |  |  | 74,76 |  | 69,82 |  |  |  | 1,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,25 | 0,00 |  |  | 5,25
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 42,9 |  | 17,6 |  | 5,7 | 5,1 |  | 72,14 | 67,95 |  |  | 4,19 |  |  | 73,34 |  | 68,53 |  |  |  | 1,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,07 | 0,00 |  |  | 5,07
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 42,3 |  | 17,9 |  | 5,7 | 5,1 |  | 70,91 | 66,71 |  |  | 4,20 |  |  | 72,11 |  | 67,29 |  |  |  | 1,423 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,10 | 0,00 |  |  | 5,10
03.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 41,9 |  | 18,0 |  | 5,6 | 5,1 |  | 70,40 | 66,11 |  |  | 4,29 |  |  | 71,58 |  | 66,64 |  |  |  | 1,425 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,22 | 0,00 |  |  | 5,22
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 42,8 |  | 17,6 |  | 5,7 | 5,1 |  | 72,32 | 68,22 |  |  | 4,10 |  |  | 73,52 |  | 68,82 |  |  |  | 1,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,99 | 0,00 |  |  | 4,99
05.05 |  |  |  | 24,0 | 59,7 | 41,3 |  | 18,3 |  | 5,6 | 5,1 |  | 69,40 | 64,65 |  |  | 4,75 |  |  | 70,54 |  | 65,23 |  |  |  | 1,444 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,60 | 0,00 |  |  | 5,60
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 41,4 |  | 19,6 |  | 5,7 | 5,2 |  | 68,18 | 64,19 |  |  | 3,99 |  |  | 69,40 |  | 64,68 |  |  |  | 1,478 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,94 | 0,00 |  |  | 4,94
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 42,6 |  | 20,4 |  | 5,7 | 5,2 |  | 69,15 | 64,70 |  |  | 4,45 |  |  | 70,37 |  | 65,28 |  |  |  | 1,579 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,22 | 0,00 |  |  | 5,22
08.05 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 41,9 |  | 20,5 |  | 5,6 | 5,2 |  | 67,59 | 63,58 |  |  | 4,01 |  |  | 68,78 |  | 64,10 |  |  |  | 1,535 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,92 | 0,00 |  |  | 4,92
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 41,7 |  | 19,4 |  | 5,6 | 5,2 |  | 68,68 | 64,48 |  |  | 4,20 |  |  | 69,85 |  | 64,98 |  |  |  | 1,481 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,10 | 0,00 |  |  | 5,10
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 42,7 |  | 18,4 |  | 5,7 | 5,1 |  | 69,97 | 65,77 |  |  | 4,20 |  |  | 71,16 |  | 66,34 |  |  |  | 1,442 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,09 | 0,00 |  |  | 5,09
11.05 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 44,0 |  | 17,6 |  | 5,7 | 5,1 |  | 73,93 | 68,57 |  |  | 5,36 |  |  | 75,21 |  | 69,27 |  |  |  | 1,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,29 | 0,00 |  |  | 6,29
12.05 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 44,4 |  | 16,4 |  | 5,8 | 5,8 |  | 33,10 | 28,50 |  |  | 4,60 |  |  | 33,60 |  | 28,84 |  |  |  | 0,723 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,006 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,29 | 0,00 |  |  | 5,29
13.05 |  |  |  | 24,0 | 59,0 | 31,3 |  | 27,7 |  | 6,0 | 6,2 |  | 5,63 | 0,00 |  |  | 5,63 |  |  | 5,72 |  | 0,00 |  |  |  | 0,303 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,31 | 0,00 |  |  | 6,31
14.05 |  |  |  | 24,0 | 57,6 | 30,9 |  | 26,7 |  | 5,9 | 6,1 |  | 5,06 | 0,00 |  |  | 5,06 |  |  | 5,12 |  | 0,00 |  |  |  | 0,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,73 | 0,00 |  |  | 5,73
15.05 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 30,9 |  | 29,7 |  | 5,8 | 6,0 |  | 5,82 | 0,00 |  |  | 5,82 |  |  | 5,90 |  | 0,00 |  |  |  | 0,325 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,55 | 0,00 |  |  | 6,55
16.05 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 30,8 |  | 28,1 |  | 5,8 | 6,0 |  | 4,91 | 0,00 |  |  | 4,91 |  |  | 4,98 |  | 0,00 |  |  |  | 0,264 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,55 | 0,00 |  |  | 5,55
17.05 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 30,6 |  | 30,9 |  | 5,8 | 6,0 |  | 5,83 | 0,00 |  |  | 5,83 |  |  | 5,91 |  | 0,00 |  |  |  | 0,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,53 | 0,00 |  |  | 6,53
18.05 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 27,1 |  | 35,3 |  | 4,0 | 4,1 |  | 4,47 | 0,00 |  |  | 4,47 |  |  | 4,55 |  | 0,00 |  |  |  | 0,256 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,82 | 0,00 |  |  | 4,82
19.05 |  |  |  | 24,0 | 58,6 | 25,2 |  | 33,4 |  | 4,3 | 4,3 |  | 5,68 | 0,00 |  |  | 5,68 |  |  | 5,77 |  | 0,00 |  |  |  | 0,305 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,00 | 0,00 |  |  | 6,00
20.05 |  |  |  | 24,0 | 57,6 | 34,0 |  | 23,6 |  | 4,1 | 4,5 |  | 1,45 | 0,00 |  |  | 1,45 |  |  | 1,47 |  | 0,00 |  |  |  | 0,075 |  | 3,52 |  | 3,56 |  | 0,175 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,21 | 0,00 |  |  | 5,21
21.05 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 54,6 |  | -29,9 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,31 |  | 5,37 |  | 0,285 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,57 | 0,00 |  |  | 5,57
22.05 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 54,8 |  | -29,9 |  | 4,7 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,87 |  | 5,94 |  | 0,311 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,19 | 0,00 |  |  | 6,19
Итого |  |  |  | 720,0 | 58,5 | 40,3 |  | 18,3 |  | 5,5 | 5,2 |  | 1404,30 | 1273,88 |  |  | 130,42 |  |  | 1428,49 |  | 1285,35 |  |  |  | 31,025 |  | 14,85 |  | 15,02 |  | 0,777 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 167,89 | 0,00 |  |  | 167,89 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 13973,00 |  |  | 26126,30 |  |  | 23867,41 |  |  |  | 26844,30 |  | 24099,86 | [5 empty] | 978,139 |  | 303,67 |  |  |  | 307,80 | [6 empty] | 14295,00 | [7 empty] | 2946,30 |  |  | 0,00
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 14693,00 |  |  | 27530,60 |  |  | 25141,29 |  |  |  | 28272,79 |  | 25385,21 | [5 empty] | 1009,164 |  | 318,52 |  |  |  | 322,82 | [6 empty] | 15015,00 | [7 empty] | 3114,19 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1404,30 |  |  | 1273,88 |  |  |  | 1428,49 |  | 1285,35 | [5 empty] | 31,025 |  | 14,85 |  |  |  | 15,02 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 167,89 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись