## ЖЭК- 5 Саянская, 3 ввод 2 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Саянская, 3 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258263 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 43,1 |  | 19,7 |  | 5,6 | 4,9 |  | 180,76 | 158,66 |  |  | 22,10 |  |  | 184,07 |  | 160,03 |  |  |  | 4,397 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 55,53 | 32,45 |  |  | 23,08
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 44,4 |  | 18,8 |  | 5,7 | 5,0 |  | 185,98 | 163,54 |  |  | 22,44 |  |  | 189,44 |  | 165,02 |  |  |  | 4,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 56,99 | 33,50 |  |  | 23,49
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,6 | 45,1 |  | 18,5 |  | 5,7 | 5,0 |  | 184,10 | 162,99 |  |  | 21,11 |  |  | 187,55 |  | 164,61 |  |  |  | 4,247 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 55,64 | 33,69 |  |  | 21,95
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 43,5 |  | 19,2 |  | 5,7 | 5,0 |  | 183,98 | 162,45 |  |  | 21,53 |  |  | 187,34 |  | 163,90 |  |  |  | 4,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 55,79 | 33,49 |  |  | 22,30
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 42,9 |  | 19,1 |  | 5,7 | 5,0 |  | 185,47 | 163,13 |  |  | 22,34 |  |  | 188,79 |  | 164,57 |  |  |  | 4,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 56,55 | 33,55 |  |  | 23,00
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 43,0 |  | 19,1 |  | 5,7 | 5,0 |  | 187,42 | 164,92 |  |  | 22,50 |  |  | 190,78 |  | 166,36 |  |  |  | 4,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 57,33 | 33,89 |  |  | 23,44
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 44,2 |  | 18,8 |  | 5,8 | 5,1 |  | 189,24 | 167,07 |  |  | 22,17 |  |  | 192,71 |  | 168,59 |  |  |  | 4,421 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 57,51 | 34,42 |  |  | 23,09
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 43,3 |  | 17,8 |  | 5,8 | 5,0 |  | 187,61 | 167,77 |  |  | 19,84 |  |  | 190,85 |  | 169,27 |  |  |  | 4,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 55,86 | 35,00 |  |  | 20,86
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 42,5 |  | 18,2 |  | 5,7 | 5,0 |  | 187,48 | 166,98 |  |  | 20,50 |  |  | 190,74 |  | 168,42 |  |  |  | 4,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 55,99 | 34,72 |  |  | 21,27
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 41,9 |  | 18,5 |  | 5,7 | 5,0 |  | 184,59 | 165,23 |  |  | 19,36 |  |  | 187,73 |  | 166,63 |  |  |  | 4,131 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 54,57 | 34,55 |  |  | 20,02
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 41,7 |  | 18,5 |  | 5,7 | 5,0 |  | 182,79 | 163,42 |  |  | 19,37 |  |  | 185,84 |  | 164,81 |  |  |  | 4,079 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 54,12 | 34,18 |  |  | 19,94
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 42,4 |  | 18,2 |  | 5,7 | 5,0 |  | 184,83 | 163,82 |  |  | 21,01 |  |  | 187,99 |  | 165,26 |  |  |  | 4,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 55,66 | 33,95 |  |  | 21,71
05.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 41,4 |  | 18,6 |  | 5,7 | 4,9 |  | 183,87 | 162,26 |  |  | 21,61 |  |  | 186,94 |  | 163,55 |  |  |  | 4,195 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 55,74 | 33,40 |  |  | 22,34
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 41,6 |  | 19,5 |  | 5,7 | 5,0 |  | 182,63 | 162,59 |  |  | 20,04 |  |  | 185,82 |  | 163,90 |  |  |  | 4,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 54,65 | 33,62 |  |  | 21,03
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 42,9 |  | 20,5 |  | 5,8 | 5,0 |  | 183,25 | 162,72 |  |  | 20,53 |  |  | 186,65 |  | 164,15 |  |  |  | 4,527 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 55,00 | 33,92 |  |  | 21,08
08.05 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 42,3 |  | 20,3 |  | 5,7 | 5,0 |  | 181,92 | 163,41 |  |  | 18,51 |  |  | 185,26 |  | 164,84 |  |  |  | 4,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 53,58 | 34,49 |  |  | 19,09
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 41,6 |  | 19,7 |  | 5,7 | 5,0 |  | 181,10 | 163,22 |  |  | 17,88 |  |  | 184,28 |  | 164,60 |  |  |  | 4,214 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 53,17 | 34,50 |  |  | 18,67
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 42,6 |  | 18,7 |  | 5,7 | 5,0 |  | 180,94 | 163,20 |  |  | 17,74 |  |  | 184,13 |  | 164,64 |  |  |  | 4,051 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 52,93 | 34,49 |  |  | 18,44
11.05 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 43,8 |  | 17,9 |  | 5,7 | 4,9 |  | 191,63 | 171,60 |  |  | 20,03 |  |  | 195,04 |  | 173,19 |  |  |  | 4,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 56,79 | 36,10 |  |  | 20,69
12.05 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 45,0 |  | 15,7 |  | 4,5 | 4,3 |  | 96,96 | 78,18 |  |  | 18,78 |  |  | 98,62 |  | 78,93 |  |  |  | 2,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 36,49 | 16,93 |  |  | 19,56
13.05 |  |  |  | 24,0 | 55,2 | 27,9 |  | 27,3 |  | 3,3 | 4,0 |  | 16,84 | 0,00 |  |  | 16,84 |  |  | 17,07 |  | 0,00 |  |  |  | 0,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,59 | 0,00 |  |  | 17,59
14.05 |  |  |  | 24,0 | 56,6 | 25,1 |  | 31,5 |  | 3,2 | 4,0 |  | 19,80 | 0,00 |  |  | 19,80 |  |  | 20,10 |  | 0,00 |  |  |  | 1,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,72 | 0,00 |  |  | 20,72
15.05 |  |  |  | 24,0 | 58,7 | 24,3 |  | 34,4 |  | 3,8 | 4,0 |  | 20,96 | 0,00 |  |  | 20,96 |  |  | 21,27 |  | 0,00 |  |  |  | 1,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,86 | 0,00 |  |  | 21,86
16.05 |  |  |  | 24,0 | 58,5 | 24,4 |  | 34,1 |  | 4,1 | 4,0 |  | 19,51 | 0,00 |  |  | 19,51 |  |  | 19,79 |  | 0,00 |  |  |  | 1,043 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,36 | 0,00 |  |  | 20,36
17.05 |  |  |  | 24,0 | 58,5 | 24,6 |  | 34,0 |  | 4,1 | 4,0 |  | 20,58 | 0,00 |  |  | 20,58 |  |  | 20,89 |  | 0,00 |  |  |  | 1,099 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,52 | 0,00 |  |  | 21,52
18.05 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 24,6 |  | 33,7 |  | 4,1 | 4,0 |  | 21,86 | 0,00 |  |  | 21,86 |  |  | 22,20 |  | 0,00 |  |  |  | 1,166 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22,80 | 0,00 |  |  | 22,80
19.05 |  |  |  | 24,0 | 53,3 | 24,2 |  | 29,2 |  | 4,4 | 4,0 |  | 14,34 | 0,00 |  |  | 14,34 |  |  | 14,52 |  | 0,00 |  |  |  | 0,691 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,89 | 0,00 |  |  | 14,89
20.05 |  |  |  | 24,0 | 53,9 | 30,4 |  | 23,4 |  | 4,7 | 3,8 |  | 6,41 | 0,00 |  |  | 6,41 |  |  | 6,50 |  | 0,00 |  |  |  | 0,313 |  | 13,13 |  | 13,26 |  | 0,516 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,82 | 0,00 |  |  | 19,82
21.05 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 57,5 |  | -31,0 |  | 5,0 | 3,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 20,04 |  | 20,33 |  | 1,067 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,64 | 0,00 |  |  | 19,64
22.05 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 54,5 |  | -27,8 |  | 5,0 | 3,6 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 21,06 |  | 21,36 |  | 1,103 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,83 | 0,00 |  |  | 20,83
Итого |  |  |  | 720,0 | 58,0 | 39,2 |  | 18,8 |  | 5,1 | 4,6 |  | 3746,85 | 3197,18 |  |  | 549,67 |  |  | 3812,91 |  | 3225,29 |  |  |  | 90,676 |  | 54,23 |  | 54,95 |  | 2,686 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1289,92 | 664,84 |  |  | 625,08 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 7274,00 |  |  | 33397,64 |  |  | 25368,13 |  |  |  | 34332,90 |  | 25626,75 | [5 empty] | 1400,368 |  | 5276,44 |  |  |  | 5315,19 | [6 empty] | 7907,00 | [7 empty] | 11610,37 |  |  | 5978,94
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 7994,00 |  |  | 37146,01 |  |  | 28564,13 |  |  |  | 38147,37 |  | 28850,85 | [5 empty] | 1491,179 |  | 5327,82 |  |  |  | 5367,25 | [6 empty] | 8627,00 | [7 empty] | 12899,57 |  |  | 6643,06
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 3748,38 |  |  | 3196,00 |  |  |  | 3814,47 |  | 3224,11 | [5 empty] | 90,811 |  | 51,38 |  |  |  | 52,06 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 1289,20 |  |  | 664,12
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись