## ЖЭК- 5 Центральный, 6 ввод 1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Центральный, 6 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 225465 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 43,7 |  | 19,3 |  | 5,9 | 5,3 |  | 81,25 | 74,97 |  |  | 6,28 |  |  | 82,67 |  | 75,76 |  |  |  | 1,806 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,29 | 0,00 |  |  | 8,29
24.04 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 44,5 |  | 18,8 |  | 6,0 | 5,4 |  | 78,96 | 73,70 |  |  | 5,26 |  |  | 80,38 |  | 74,49 |  |  |  | 1,691 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,12 | 0,00 |  |  | 7,12
25.04 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 45,0 |  | 18,8 |  | 6,0 | 5,4 |  | 76,71 | 70,74 |  |  | 5,97 |  |  | 78,11 |  | 71,56 |  |  |  | 1,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,82 | 0,00 |  |  | 7,82
26.04 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 43,2 |  | 19,5 |  | 5,9 | 5,4 |  | 75,14 | 70,18 |  |  | 4,96 |  |  | 76,54 |  | 70,87 |  |  |  | 1,653 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,80 | 0,00 |  |  | 6,80
27.04 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 42,7 |  | 19,4 |  | 5,9 | 5,4 |  | 76,42 | 70,95 |  |  | 5,47 |  |  | 77,76 |  | 71,66 |  |  |  | 1,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,25 | 0,00 |  |  | 7,25
28.04 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 43,0 |  | 19,2 |  | 6,0 | 5,4 |  | 77,89 | 72,84 |  |  | 5,05 |  |  | 79,26 |  | 73,63 |  |  |  | 1,686 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,83 | 0,00 |  |  | 6,83
29.04 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 44,5 |  | 18,6 |  | 6,1 | 5,4 |  | 80,95 | 75,95 |  |  | 5,00 |  |  | 82,34 |  | 76,77 |  |  |  | 1,702 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,76 | 0,00 |  |  | 6,76
30.04 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 43,6 |  | 17,4 |  | 6,0 | 5,3 |  | 80,73 | 76,53 |  |  | 4,20 |  |  | 82,10 |  | 77,34 |  |  |  | 1,566 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,92 | 0,00 |  |  | 5,92
01.05 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 42,7 |  | 18,0 |  | 6,0 | 5,3 |  | 80,98 | 75,75 |  |  | 5,23 |  |  | 82,36 |  | 76,53 |  |  |  | 1,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,11 | 0,00 |  |  | 7,11
02.05 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 42,0 |  | 18,5 |  | 6,0 | 5,3 |  | 79,91 | 75,12 |  |  | 4,79 |  |  | 81,25 |  | 75,91 |  |  |  | 1,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,52 | 0,00 |  |  | 6,52
03.05 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 41,8 |  | 18,4 |  | 6,0 | 5,3 |  | 79,57 | 74,95 |  |  | 4,62 |  |  | 80,90 |  | 75,68 |  |  |  | 1,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,42 | 0,00 |  |  | 6,42
04.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 42,6 |  | 18,1 |  | 6,0 | 5,3 |  | 81,65 | 76,43 |  |  | 5,22 |  |  | 83,01 |  | 77,25 |  |  |  | 1,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,93 | 0,00 |  |  | 6,93
05.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 41,1 |  | 18,8 |  | 5,9 | 5,3 |  | 79,86 | 73,74 |  |  | 6,12 |  |  | 81,09 |  | 74,44 |  |  |  | 1,721 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,89 | 0,00 |  |  | 7,89
06.05 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 41,5 |  | 19,9 |  | 6,0 | 5,4 |  | 79,61 | 73,52 |  |  | 6,09 |  |  | 80,97 |  | 74,14 |  |  |  | 1,802 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,96 | 0,00 |  |  | 7,96
07.05 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 42,6 |  | 20,7 |  | 6,0 | 5,4 |  | 79,14 | 73,66 |  |  | 5,48 |  |  | 80,60 |  | 74,35 |  |  |  | 1,847 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,26 | 0,00 |  |  | 7,26
08.05 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 41,8 |  | 21,0 |  | 5,9 | 5,4 |  | 78,53 | 72,68 |  |  | 5,85 |  |  | 79,96 |  | 73,34 |  |  |  | 1,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,71 | 0,00 |  |  | 7,71
09.05 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 41,3 |  | 20,0 |  | 6,0 | 5,4 |  | 78,11 | 73,42 |  |  | 4,69 |  |  | 79,50 |  | 74,07 |  |  |  | 1,730 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,39 | 0,00 |  |  | 6,39
10.05 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 42,3 |  | 19,0 |  | 6,0 | 5,4 |  | 79,50 | 74,42 |  |  | 5,08 |  |  | 80,92 |  | 75,13 |  |  |  | 1,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,94 | 0,00 |  |  | 6,94
11.05 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 43,4 |  | 18,5 |  | 6,0 | 5,4 |  | 83,61 | 76,46 |  |  | 7,15 |  |  | 85,05 |  | 77,26 |  |  |  | 1,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,14 | 0,00 |  |  | 9,14
12.05 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 44,2 |  | 17,1 |  | 6,0 | 5,8 |  | 35,94 | 30,18 |  |  | 5,76 |  |  | 36,54 |  | 30,49 |  |  |  | 0,839 |  | 2,19 |  | 2,19 |  | 0,076 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,45 | 0,00 |  |  | 8,45
13.05 |  |  |  | 24,0 | 57,7 | 47,9 |  | 9,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 5,85 | 0,30 |  |  | 5,55 |  |  | 5,95 |  | 0,30 |  |  |  | 0,294 |  | 3,13 |  | 3,13 |  | 0,107 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,71 | 0,00 |  |  | 7,71
14.05 |  |  |  | 24,0 | 57,7 | 45,3 |  | 12,4 |  | 6,0 | 6,2 |  | 6,32 | 0,24 |  |  | 6,08 |  |  | 6,42 |  | 0,24 |  |  |  | 0,322 |  | 3,02 |  | 3,02 |  | 0,104 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,12 | 0,00 |  |  | 8,12
15.05 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 52,0 |  | 6,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 6,91 | 0,17 |  |  | 6,74 |  |  | 7,04 |  | 0,17 |  |  |  | 0,363 |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 0,049 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,74 | 0,00 |  |  | 7,74
16.05 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 27,7 |  | 33,2 |  | 6,0 | 6,2 |  | 7,26 | 0,00 |  |  | 7,26 |  |  | 7,37 |  | 0,00 |  |  |  | 0,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,58 | 0,00 |  |  | 7,58
17.05 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 26,7 |  | 35,5 |  | 6,0 | 6,2 |  | 7,40 | 0,00 |  |  | 7,40 |  |  | 7,54 |  | 0,00 |  |  |  | 0,424 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,77 | 0,00 |  |  | 7,77
18.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 26,8 |  | 34,2 |  | 6,0 | 6,2 |  | 7,54 | 0,00 |  |  | 7,54 |  |  | 7,68 |  | 0,00 |  |  |  | 0,423 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,94 | 0,00 |  |  | 7,94
19.05 |  |  |  | 24,0 | 56,7 | 23,5 |  | 33,3 |  | 4,5 | 4,7 |  | 6,53 | 0,00 |  |  | 6,53 |  |  | 6,62 |  | 0,00 |  |  |  | 0,338 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,97 | 0,00 |  |  | 6,97
20.05 |  |  |  | 24,0 | 58,2 | 31,5 |  | 26,7 |  | 4,8 | 4,9 |  | 2,28 | 0,00 |  |  | 2,28 |  |  | 2,31 |  | 0,00 |  |  |  | 0,121 |  | 4,47 |  | 4,52 |  | 0,207 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,10 | 0,00 |  |  | 7,10
21.05 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 57,6 |  | -33,0 |  | 5,7 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,68 |  | 7,80 |  | 0,419 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,88 | 0,00 |  |  | 7,88
22.05 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 59,5 |  | -34,8 |  | 5,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,47 |  |  | -0,47 |  |  | 0,00 |  | 0,47 |  |  |  | -0,016 |  | 8,18 |  | 8,30 |  | 0,449 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,56 | 0,00 |  |  | 6,56
Итого |  |  |  | 720,0 | 58,6 | 41,9 |  | 16,8 |  | 5,9 | 5,5 |  | 1594,55 | 1437,37 |  |  | 157,18 |  |  | 1622,24 |  | 1451,85 |  |  |  | 36,084 |  | 30,12 |  | 30,41 |  | 1,411 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 220,88 | 0,00 |  |  | 220,88 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 12274,00 |  |  | 28609,37 |  |  | 26091,27 |  |  |  | 29415,70 |  | 26366,23 | [5 empty] | 1054,372 |  | 393,81 |  |  |  | 401,29 | [6 empty] | 12302,00 | [7 empty] | 3852,37 |  |  | 0,00
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 12994,00 |  |  | 30202,26 |  |  | 27528,51 |  |  |  | 31036,26 |  | 27817,92 | [5 empty] | 1090,404 |  | 425,37 |  |  |  | 433,18 | [6 empty] | 13022,00 | [7 empty] | 4073,37 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 1592,89 |  |  | 1437,24 |  |  |  | 1620,56 |  | 1451,69 | [5 empty] | 36,032 |  | 31,56 |  |  |  | 31,89 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 221,00 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись