## ЖЭК- 6 Маяковского, 4 А c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.04.2020 | [8 empty] | по | 22.05.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 4 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258248 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.04 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 45,1 |  | 15,9 |  | 5,7 | 4,5 |  | 108,75 | 99,22 |  |  | 9,53 |  |  | 110,64 |  | 100,18 |  |  |  | 2,112 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,84 | 0,00 |  |  | 8,84
24.04 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 45,5 |  | 15,7 |  | 5,8 | 4,6 |  | 109,33 | 97,77 |  |  | 11,56 |  |  | 111,25 |  | 98,74 |  |  |  | 2,182 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,53 | 0,00 |  |  | 10,53
25.04 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 46,0 |  | 15,5 |  | 5,7 | 4,6 |  | 102,83 | 93,63 |  |  | 9,20 |  |  | 104,64 |  | 94,60 |  |  |  | 1,969 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,41 | 0,00 |  |  | 8,41
26.04 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 45,1 |  | 15,8 |  | 5,6 | 4,6 |  | 104,19 | 93,27 |  |  | 10,92 |  |  | 106,00 |  | 94,24 |  |  |  | 2,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,92 | 0,00 |  |  | 9,92
27.04 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 44,9 |  | 15,3 |  | 5,6 | 4,6 |  | 106,09 | 93,94 |  |  | 12,15 |  |  | 107,88 |  | 94,90 |  |  |  | 2,110 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,96 | 0,00 |  |  | 10,96
28.04 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 45,0 |  | 15,1 |  | 5,7 | 4,6 |  | 107,70 | 95,09 |  |  | 12,61 |  |  | 109,51 |  | 96,03 |  |  |  | 2,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,50 | 0,00 |  |  | 11,50
29.04 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 46,5 |  | 14,4 |  | 5,8 | 4,6 |  | 108,77 | 99,10 |  |  | 9,67 |  |  | 110,65 |  | 100,07 |  |  |  | 1,970 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,04 | 0,00 |  |  | 9,04
30.04 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 45,6 |  | 13,6 |  | 5,7 | 4,5 |  | 110,14 | 101,21 |  |  | 8,93 |  |  | 111,92 |  | 102,18 |  |  |  | 1,857 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,49 | 0,00 |  |  | 8,49
01.05 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 45,2 |  | 14,0 |  | 5,8 | 4,5 |  | 110,46 | 101,22 |  |  | 9,24 |  |  | 112,25 |  | 102,21 |  |  |  | 1,923 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,70 | 0,00 |  |  | 8,70
02.05 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 44,6 |  | 14,4 |  | 5,7 | 4,5 |  | 110,85 | 100,63 |  |  | 10,22 |  |  | 112,65 |  | 101,60 |  |  |  | 1,996 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,42 | 0,00 |  |  | 9,42
03.05 |  |  |  | 24,0 | 58,8 | 44,5 |  | 14,3 |  | 5,7 | 4,5 |  | 110,33 | 100,47 |  |  | 9,86 |  |  | 112,12 |  | 101,44 |  |  |  | 1,962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,14 | 0,00 |  |  | 9,14
04.05 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 45,3 |  | 13,8 |  | 5,8 | 4,5 |  | 112,33 | 101,72 |  |  | 10,61 |  |  | 114,15 |  | 102,68 |  |  |  | 1,984 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,86 | 0,00 |  |  | 9,86
05.05 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 43,7 |  | 14,5 |  | 5,7 | 4,5 |  | 109,41 | 99,10 |  |  | 10,31 |  |  | 111,12 |  | 100,04 |  |  |  | 1,990 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,52 | 0,00 |  |  | 9,52
06.05 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 44,1 |  | 15,7 |  | 5,7 | 4,6 |  | 108,06 | 98,41 |  |  | 9,65 |  |  | 109,88 |  | 99,38 |  |  |  | 2,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,92 | 0,00 |  |  | 8,92
07.05 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 45,0 |  | 16,4 |  | 5,8 | 4,6 |  | 108,18 | 98,11 |  |  | 10,07 |  |  | 110,08 |  | 99,07 |  |  |  | 2,177 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,27 | 0,00 |  |  | 9,27
08.05 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 44,1 |  | 16,6 |  | 5,7 | 4,5 |  | 107,21 | 96,84 |  |  | 10,37 |  |  | 109,06 |  | 97,80 |  |  |  | 2,188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,41 | 0,00 |  |  | 9,41
09.05 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 43,6 |  | 15,7 |  | 5,7 | 4,5 |  | 107,30 | 97,16 |  |  | 10,14 |  |  | 109,05 |  | 98,09 |  |  |  | 2,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,35 | 0,00 |  |  | 9,35
10.05 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 44,3 |  | 15,0 |  | 5,7 | 4,5 |  | 106,74 | 98,01 |  |  | 8,73 |  |  | 108,49 |  | 98,99 |  |  |  | 1,948 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,98 | 0,00 |  |  | 7,98
11.05 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 45,5 |  | 14,5 |  | 5,7 | 4,5 |  | 110,78 | 99,79 |  |  | 10,99 |  |  | 112,66 |  | 100,76 |  |  |  | 2,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,13 | 0,00 |  |  | 10,13
12.05 |  |  |  | 24,0 | 59,7 | 45,7 |  | 14,0 |  | 5,3 | 3,7 |  | 52,92 | 42,90 |  |  | 10,02 |  |  | 53,78 |  | 43,35 |  |  |  | 1,146 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,85 | 0,00 |  |  | 8,85
13.05 |  |  |  | 24,0 | 58,8 | 23,2 |  | 35,5 |  | 5,1 | 4,9 |  | 11,21 | 0,00 |  |  | 11,21 |  |  | 11,39 |  | 0,00 |  |  |  | 0,604 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,64 | 0,00 |  |  | 9,64
14.05 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 21,8 |  | 37,4 |  | 5,1 | 5,1 |  | 10,26 | 0,00 |  |  | 10,26 |  |  | 10,43 |  | 0,00 |  |  |  | 0,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,85 | 0,00 |  |  | 8,85
15.05 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 21,3 |  | 42,9 |  | 5,3 | 5,3 |  | 10,12 | 0,00 |  |  | 10,12 |  |  | 10,30 |  | 0,00 |  |  |  | 0,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,62 | 0,00 |  |  | 8,62
16.05 |  |  |  | 24,0 | 64,6 | 20,6 |  | 43,9 |  | 5,3 | 5,3 |  | 10,83 | 0,00 |  |  | 10,83 |  |  | 11,02 |  | 0,00 |  |  |  | 0,646 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,33 | 0,00 |  |  | 9,33
17.05 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 20,8 |  | 44,5 |  | 5,3 | 5,3 |  | 11,64 | 0,00 |  |  | 11,64 |  |  | 11,85 |  | 0,00 |  |  |  | 0,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,03 | 0,00 |  |  | 10,03
18.05 |  |  |  | 24,0 | 64,9 | 20,9 |  | 44,0 |  | 5,3 | 5,3 |  | 11,66 | 0,00 |  |  | 11,66 |  |  | 11,91 |  | 0,00 |  |  |  | 0,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,13 | 0,00 |  |  | 10,13
19.05 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 20,8 |  | 40,2 |  | 3,4 | 3,4 |  | 9,15 | 0,00 |  |  | 9,15 |  |  | 9,31 |  | 0,00 |  |  |  | 0,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,96 | 0,00 |  |  | 7,96
20.05 |  |  |  | 24,0 | 59,4 | 22,7 |  | 36,8 |  | 3,1 | 3,1 |  | 8,92 | 0,01 |  |  | 8,91 |  |  | 9,08 |  | 0,01 |  |  |  | 0,485 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,90 | 0,00 |  |  | 7,90
21.05 |  |  |  | 24,0 | 57,2 | 21,1 |  | 36,0 |  | 4,0 | 4,1 |  | 11,79 | 0,00 |  |  | 11,79 |  |  | 11,96 |  | 0,00 |  |  |  | 0,615 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,36 | 0,00 |  |  | 10,36
22.05 |  |  |  | 24,0 | 48,4 | 20,5 |  | 27,9 |  | 3,1 | 3,1 |  | 11,27 | 0,00 |  |  | 11,27 |  |  | 11,40 |  | 0,00 |  |  |  | 0,488 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,88 | 0,00 |  |  | 9,88
Итого |  |  |  | 720,0 | 60,1 | 37,1 |  | 23,0 |  | 5,3 | 4,5 |  | 2219,22 | 1907,60 |  |  | 311,62 |  |  | 2256,43 |  | 1926,36 |  |  |  | 45,826 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,002 |  |  |  | 720,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 280,94 | 0,00 |  |  | 280,94 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.04.20 00:00 | [8 empty] | 12135,00 |  |  | 38450,28 |  |  | 34300,37 |  |  |  | 39496,66 |  | 34678,97 | [5 empty] | 1311,670 |  | 676,46 |  |  |  | 688,25 | [6 empty] | 12153,00 | [7 empty] | 4478,13 |  |  | 0,00
22.05.20 23:59 | [8 empty] | 12855,00 |  |  | 40671,03 |  |  | 36209,43 |  |  |  | 41754,65 |  | 36606,81 | [5 empty] | 1357,513 |  | 676,58 |  |  |  | 688,37 | [6 empty] | 12873,00 | [7 empty] | 4759,20 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 720,00 |  |  | 2220,75 |  |  | 1909,06 |  |  |  | 2257,99 |  | 1927,84 | [5 empty] | 45,842 |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 | [6 empty] | 720,00 | [7 empty] | 281,07 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись