## 101 кировская 5
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-22/11/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 101 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260017 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x5887 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-10-23 | 63.65 | 50.02 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-10-24 | 63.56 | 49.38 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-25 | 63.12 | 48.79 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-26 | 62.88 | 48.34 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-27 | 63.01 | 48.65 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-28 | 63.23 | 48.93 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-29 | 63.11 | 48.4 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-30 | 63.29 | 48.39 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-31 | 63.22 | 48.52 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-01 | 63.33 | 48.31 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-02 | 63.4 | 48.92 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-03 | 63.15 | 48.79 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-04 | 62.97 | 48.67 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-05 | 63.14 | 48.46 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-06 | 63.38 | 48.52 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-07 | 63.72 | 49.01 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-08 | 63.49 | 49.25 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-09 | 63.69 | 50.07 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-10 | 63.34 | 49.61 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-11 | 62.96 | 48.97 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-12 | 63.33 | 49.07 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-13 | 63.5 | 49.01 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-14 | 63.2 | 48.87 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-15 | 62.8 | 48.18 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-16 | 63.6 | 48.54 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-17 | 63.36 | 48.22 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-18 | 63.3 | 47.75 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-19 | 63.17 | 47.36 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-20 | 63.04 | 47.41 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-21 | 62.93 | 47.56 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-22 | 63.27 | 47.86 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 63.26 | 48.63 | 14.62 | [5 empty] | 5.92 | 3.82
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13074ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-22/11/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 101 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260017 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x5887 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-10-23 | 61.51 | 0.733 | 0.721 | 5.68 | 0.0408 | 24 | 0 | *
2020-10-24 | 61.17 | 0.666 | 0.656 | 7.05 | 0.037 | 24 | 0 | *
2020-10-25 | 61.28 | 0.728 | 0.717 | 5.54 | 0.0405 | 24 | 0 | *
2020-10-26 | 60.81 | 1 | 0.981 | 8.25 | 0.0548 | 24 | 0 | *
2020-10-27 | 61.35 | 1.212 | 1.189 | 6.29 | 0.0668 | 24 | 0 | *
2020-10-28 | 61.61 | 0.881 | 0.866 | 6.73 | 0.049 | 24 | 0 | *
2020-10-29 | 60.98 | 0.668 | 0.66 | 7.09 | 0.0369 | 24 | 0 | *
2020-10-30 | 61.92 | 1.519 | 1.49 | 7.33 | 0.0848 | 24 | 0 | *
2020-10-31 | 61.2 | 0.864 | 0.85 | 6.41 | 0.0478 | 24 | 0 | *
2020-11-01 | 61.7 | 1.176 | 1.156 | 4.84 | 0.0653 | 24 | 0 | *
2020-11-02 | 61.69 | 1.001 | 0.983 | 7.47 | 0.0557 | 24 | 0 | *
2020-11-03 | 61.4 | 0.803 | 0.787 | 6.85 | 0.0443 | 24 | 0 | *
2020-11-04 | 61.38 | 1.134 | 1.113 | 6.96 | 0.0627 | 24 | 0 | *
2020-11-05 | 61.14 | 0.613 | 0.602 | 6.8 | 0.0337 | 24 | 0 | *
2020-11-06 | 60.62 | 0.495 | 0.488 | 6.14 | 0.0273 | 24 | 0 | *
2020-11-07 | 62.54 | 1.282 | 1.259 | 6.35 | 0.0722 | 24 | 0 | *
2020-11-08 | 61.82 | 0.933 | 0.917 | 6.52 | 0.0519 | 24 | 0 | *
2020-11-09 | 61.4 | 0.666 | 0.656 | 5.63 | 0.037 | 24 | 0 | *
2020-11-10 | 61.59 | 0.822 | 0.808 | 6.55 | 0.0455 | 24 | 0 | *
2020-11-11 | 60.93 | 0.728 | 0.717 | 7.14 | 0.0403 | 24 | 0 | *
2020-11-12 | 61.33 | 0.799 | 0.785 | 6.79 | 0.044 | 24 | 0 | *
2020-11-13 | 61.99 | 1.337 | 1.315 | 8.36 | 0.075 | 24 | 0 | *
2020-11-14 | 61.69 | 0.931 | 0.917 | 8.37 | 0.052 | 24 | 0 | *
2020-11-15 | 61.72 | 1.282 | 1.258 | 9.22 | 0.0716 | 24 | 0 | *
2020-11-16 | 61.48 | 0.806 | 0.791 | 9.28 | 0.0446 | 24 | 0 | *
2020-11-17 | 61.77 | 1.009 | 0.992 | 10.77 | 0.0564 | 24 | 0 | *
2020-11-18 | 61.13 | 0.787 | 0.773 | 7.07 | 0.0433 | 24 | 0 | *
2020-11-19 | 61.32 | 1.034 | 1.017 | 6.2 | 0.0572 | 24 | 0 | *
2020-11-20 | 61.58 | 1.245 | 1.226 | 6.2 | 0.0691 | 24 | 0 | *
2020-11-21 | 60.99 | 1.004 | 0.988 | 6.2 | 0.0554 | 24 | 0 | *
2020-11-22 | 61.98 | 1.169 | 1.15 | 6.2 | 0.0655 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 29.327 | 28.828 |  | 1.6284 | 744 | 0
Средние: | 61.45 |  |  | 6.97
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13074ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации