## новый путь гагарина 6
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-22/11/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00266676 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x5353 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-10-23 | 61.88 | 52.24 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-10-24 | 61.85 | 51.86 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-10-25 | 61.63 | 51.36 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-10-26 | 62.47 | 52.25 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-10-27 | 62.78 | 52.73 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-10-28 | 62.62 | 52.76 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-10-29 | 62.2 | 52.34 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-10-30 | 62.59 | 52.44 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-10-31 | 61.6 | 51.42 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-01 | 62.48 | 52.23 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-02 | 63.04 | 52.83 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-03 | 63.16 | 53.04 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-04 | 62.63 | 52.51 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-05 | 61.84 | 51.85 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-06 | 62.66 | 52.49 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-07 | 62.32 | 52.36 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-08 | 61.82 | 52.34 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-09 | 62.4 | 52.93 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-10 | 62.7 | 53.08 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-11 | 61.83 | 52.36 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-12 | 62.11 | 52.07 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-13 | 62.3 | 51.96 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-14 | 62.73 | 51.76 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-15 | 63.64 | 52.28 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-16 | 63.77 | 52.38 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-17 | 62.65 | 51.37 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-18 | 62.99 | 51.44 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-19 | 62.34 | 50.83 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-20 | 61.89 | 50.79 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-21 | 62.48 | 51.34 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-22 | 62.87 | 51.75 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 62.46 | 52.1 | 10.35 | [5 empty] | 4.2 | 3.5
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5329ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/20г.-22/11/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00266676 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x5353 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-10-23 | 51.13 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-10-24 | 49.99 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-10-25 | 47.33 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-10-26 | 50.44 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-10-27 | 50.84 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-10-28 | 50.32 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-10-29 | 47.8 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-10-30 | 49.89 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-10-31 | 48.29 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-01 | 51.57 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-02 | 47.3 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-03 | 47.73 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-04 | 46.92 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-05 | 50.25 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-06 | 48.37 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-07 | 51.84 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-08 | 50.8 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-09 | 51.06 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-10 | 49.65 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-11 | 49.9 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-12 | 49.36 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-13 | 50.4 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-14 | 49.21 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-15 | 49.34 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-16 | 50.94 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-17 | 49.71 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-18 | 45.92 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-19 | 47.02 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-20 | 46.82 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-21 | 47.85 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
2020-11-22 | 49.26 | ---- | ---- | 3.5 | ---- | 0 | 24 | *
Итого: |  | ---- | ---- |  | ---- | 0 | 744
Средние: | 49.26 |  |  | 3.5
____________________________________________________________
Период нормальной работы 0ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 744ч
Время работы прибора после сброса 5329ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации