## 75 боровая 23
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/20г.-22/10/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 075 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 75.00 м3/ч G под min = 0.50 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 75.00 м3/ч G обр min = 0.50 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259547 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xC555 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС | DI
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч |  | м3
2020-09-23 | 59.62 | 48.52 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 3.35 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-09-24 | 59.4 | 47.96 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 3.37 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-09-25 | 59.44 | 47.65 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-09-26 | 59.65 | 47.77 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.41 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-09-27 | 57.96 | 46.33 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.41 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-09-28 | 59.1 | 46.99 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.41 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-09-29 | 59.16 | 46.32 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.41 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-09-30 | 58.67 | 45.7 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-01 | 60.69 | 46.35 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-02 | 62.12 | 47.04 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-03 | 62.44 | 47.43 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-04 | 62.4 | 47.89 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-05 | 62.46 | 47.97 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-06 | 62.35 | 47.09 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-07 | 62.64 | 46.67 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.46 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-08 | 62.3 | 46.48 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-09 | 62.03 | 46.43 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-10 | 62.22 | 46.74 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-11 | 61.98 | 46.56 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-12 | 61.78 | 46.08 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-13 | 62.14 | 46.48 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-14 | 62.09 | 46.66 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-15 | 62.04 | 46.89 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-16 | 62.25 | 46.7 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-17 | 62.57 | 47.28 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-18 | 62.31 | 48.08 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-19 | 62.08 | 47.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-20 | 62.17 | 46.85 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-21 | 62.4 | 47.52 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-10-22 | 62.39 | 48.04 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0 |  | 0
Средние: | 61.36 | 47.05 | 14.31 | [5 empty] | 5.03 | 3.45
_______________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16057ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/20г.-22/10/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 075 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259547 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xC555 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС | DI
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  | м3
2020-09-23 | 58.28 | 0.682 | 0.674 | 5.16 | 0.0357 | 24 | 0 | * | 0
2020-09-24 | 58.06 | 0.585 | 0.577 | 5.09 | 0.0306 | 24 | 0 | * | 0
2020-09-25 | 57.87 | 0.653 | 0.645 | 5.11 | 0.034 | 24 | 0 | * | 0
2020-09-26 | 58.27 | 0.53 | 0.521 | 5.1 | 0.0276 | 24 | 0 | * | 0
2020-09-27 | 56.28 | 0.648 | 0.642 | 5.07 | 0.033 | 24 | 0 | * | 0
2020-09-28 | 58.09 | 0.718 | 0.708 | 5.1 | 0.0377 | 24 | 0 | * | 0
2020-09-29 | 57.91 | 0.541 | 0.535 | 5.07 | 0.0283 | 24 | 0 | * | 0
2020-09-30 | 57.68 | 0.846 | 0.832 | 5.05 | 0.0437 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-01 | 59.39 | 0.765 | 0.754 | 4.92 | 0.0411 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-02 | 60.97 | 0.686 | 0.676 | 4.86 | 0.0378 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-03 | 60.71 | 0.651 | 0.642 | 4.88 | 0.0355 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-04 | 61.04 | 0.759 | 0.746 | 4.88 | 0.0417 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-05 | 60.71 | 0.535 | 0.53 | 4.88 | 0.0295 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-06 | 61.02 | 0.641 | 0.631 | 4.87 | 0.0353 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-07 | 61.25 | 0.606 | 0.598 | 4.79 | 0.0337 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-08 | 60.29 | 0.446 | 0.439 | 4.71 | 0.0243 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-09 | 60.41 | 0.66 | 0.653 | 4.8 | 0.0358 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-10 | 60.37 | 0.504 | 0.497 | 4.93 | 0.0276 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-11 | 60.36 | 0.692 | 0.68 | 4.92 | 0.0377 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-12 | 60.24 | 0.62 | 0.611 | 4.91 | 0.0336 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-13 | 60.82 | 0.671 | 0.661 | 4.9 | 0.0369 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-14 | 60.15 | 0.677 | 0.668 | 4.92 | 0.0368 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-15 | 60.38 | 0.547 | 0.542 | 4.9 | 0.03 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-16 | 60.94 | 0.74 | 0.731 | 4.9 | 0.0408 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-17 | 60.22 | 0.448 | 0.442 | 4.94 | 0.0241 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-18 | 59.75 | 0.433 | 0.428 | 5 | 0.0235 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-19 | 59.83 | 0.487 | 0.482 | 4.95 | 0.0263 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-20 | 60.6 | 0.617 | 0.608 | 4.92 | 0.0338 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-21 | 61.04 | 0.792 | 0.779 | 4.94 | 0.0435 | 24 | 0 | * | 0
2020-10-22 | 61.11 | 0.571 | 0.562 | 4.95 | 0.0315 | 24 | 0 | * | 0
Итого: |  | 18.751 | 18.494 |  | 1.0114 | 720 | 0 |  | 0
Средние: | 59.8 |  |  | 4.94
___________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16057ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации