## 91 строительная 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/20г.-22/10/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-09-23 | 59.33 | 48.21 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-09-24 | 59.07 | 47.86 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-09-25 | 59.07 | 47.81 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-09-26 | 59.27 | 47.8 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-09-27 | 57.6 | 46.39 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-09-28 | 58.74 | 46.73 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-09-29 | 58.73 | 46.56 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-09-30 | 58.27 | 45.91 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-01 | 60.3 | 46.52 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-02 | 61.69 | 47.49 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-03 | 61.99 | 47.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-04 | 61.93 | 48.09 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-05 | 62.01 | 48.35 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-06 | 61.8 | 47.93 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-07 | 62.01 | 47.57 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-08 | 61.66 | 46.87 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-09 | 61.4 | 46.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-10 | 61.6 | 47.47 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-11 | 61.35 | 47.31 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-12 | 61.17 | 46.44 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-13 | 61.48 | 46.78 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-14 | 61.44 | 47.06 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-15 | 61.38 | 47.34 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-16 | 61.55 | 47.22 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-17 | 61.88 | 47.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-18 | 61.68 | 48.18 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-19 | 61.42 | 47.47 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-20 | 61.49 | 47.44 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-21 | 61.72 | 48.11 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-10-22 | 61.7 | 48.18 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 60.82 | 47.37 | 13.44 | [5 empty] | 4.92 | 3.72
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12363ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/20г.-22/10/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-09-23 | 58.12 | 0.852 | 0.84 | 4.95 | 0.0444 | 24 | 0 | *
2020-09-24 | 57.99 | 1.224 | 1.203 | 4.92 | 0.0637 | 24 | 0 | *
2020-09-25 | 58 | 1.366 | 1.346 | 4.95 | 0.071 | 24 | 0 | *
2020-09-26 | 58.51 | 0.928 | 0.915 | 4.96 | 0.0488 | 24 | 0 | *
2020-09-27 | 56.31 | 1.266 | 1.248 | 4.92 | 0.0638 | 24 | 0 | *
2020-09-28 | 58.05 | 1.379 | 1.361 | 4.95 | 0.0721 | 24 | 0 | *
2020-09-29 | 57.7 | 1.168 | 1.15 | 4.93 | 0.0607 | 24 | 0 | *
2020-09-30 | 57.06 | 0.99 | 0.976 | 4.91 | 0.0507 | 24 | 0 | *
2020-10-01 | 59.88 | 1.141 | 1.124 | 4.81 | 0.0616 | 24 | 0 | *
2020-10-02 | 60.88 | 1.538 | 1.511 | 4.78 | 0.0844 | 24 | 0 | *
2020-10-03 | 61.16 | 1.086 | 1.066 | 4.8 | 0.0598 | 24 | 0 | *
2020-10-04 | 61.03 | 0.976 | 0.962 | 4.79 | 0.0538 | 24 | 0 | *
2020-10-05 | 61.41 | 1.019 | 1.002 | 4.81 | 0.0561 | 24 | 0 | *
2020-10-06 | 60.6 | 0.985 | 0.969 | 4.81 | 0.0536 | 24 | 0 | *
2020-10-07 | 60.74 | 0.739 | 0.728 | 4.78 | 0.0406 | 24 | 0 | *
2020-10-08 | 60.5 | 0.918 | 0.903 | 4.71 | 0.05 | 24 | 0 | *
2020-10-09 | 59.93 | 0.674 | 0.666 | 4.79 | 0.0363 | 24 | 0 | *
2020-10-10 | 61.01 | 1.153 | 1.135 | 4.9 | 0.0634 | 24 | 0 | *
2020-10-11 | 60.34 | 0.977 | 0.962 | 4.9 | 0.0531 | 24 | 0 | *
2020-10-12 | 60.36 | 1.165 | 1.146 | 4.89 | 0.0634 | 24 | 0 | *
2020-10-13 | 60.63 | 1.002 | 0.983 | 4.88 | 0.0544 | 24 | 0 | *
2020-10-14 | 60.71 | 1.171 | 1.151 | 4.9 | 0.0639 | 24 | 0 | *
2020-10-15 | 60.64 | 1.132 | 1.116 | 4.88 | 0.062 | 24 | 0 | *
2020-10-16 | 60.04 | 0.855 | 0.844 | 4.87 | 0.0463 | 24 | 0 | *
2020-10-17 | 60.83 | 0.937 | 0.923 | 4.91 | 0.0513 | 24 | 0 | *
2020-10-18 | 60.64 | 1.151 | 1.131 | 4.92 | 0.0629 | 24 | 0 | *
2020-10-19 | 60.17 | 0.909 | 0.895 | 4.91 | 0.0492 | 24 | 0 | *
2020-10-20 | 60.71 | 1.231 | 1.21 | 4.89 | 0.0676 | 24 | 0 | *
2020-10-21 | 60.57 | 1.108 | 1.088 | 4.91 | 0.0604 | 24 | 0 | *
2020-10-22 | 60.63 | 0.947 | 0.932 | 4.92 | 0.0515 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 31.987 | 31.486 |  | 1.7208 | 720 | 0
Средние: | 59.83 |  |  | 4.87
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12363ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации