## ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 64 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 64
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276264 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 59,0 |  | 36,2 |  | 4,8 | 4,1 |  | 166,21 | 161,32 |  |  | 4,89 |  |  | 172,69 |  | 164,05 |  |  |  | 6,288 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,9 | 78,0 |  | 4,7 | 4,3 |  | 57,74 | 50,32 |  | 7,42 |  | 60,00 | 51,70 |  |  | 8,30 |  |  |  | 1,522
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 58,0 |  | 35,1 |  | 4,7 | 4,1 |  | 165,37 | 160,37 |  |  | 5,00 |  |  | 171,51 |  | 163,07 |  |  |  | 6,085 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,9 | 76,5 |  | 4,6 | 4,3 |  | 57,66 | 49,98 |  | 7,68 |  | 59,84 | 51,28 |  |  | 8,56 |  |  |  | 1,497
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 57,3 |  | 33,4 |  | 4,7 | 4,1 |  | 166,97 | 162,25 |  |  | 4,72 |  |  | 172,88 |  | 164,92 |  |  |  | 5,836 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,6 | 75,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 57,71 | 50,26 |  | 7,45 |  | 59,81 | 51,55 |  |  | 8,26 |  |  |  | 1,419
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 56,8 |  | 35,1 |  | 4,7 | 4,1 |  | 162,51 | 157,71 |  |  | 4,80 |  |  | 168,41 |  | 160,20 |  |  |  | 5,951 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 | 74,8 |  | 4,6 | 4,3 |  | 55,88 | 48,67 |  | 7,21 |  | 57,97 | 49,88 |  |  | 8,09 |  |  |  | 1,452
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 60,7 |  | 51,2 |  | 4,8 | 4,1 |  | 137,58 | 126,98 |  |  | 10,60 |  |  | 144,80 |  | 129,26 |  |  |  | 7,666 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,9 | 68,8 |  | 4,3 | 4,2 |  | 44,17 | 32,56 |  | 11,61 |  | 45,50 | 33,33 |  |  | 12,17 |  |  |  | 1,176
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 59,0 |  | 61,1 |  | 4,9 | 4,0 |  | 122,06 | 109,26 |  |  | 12,80 |  |  | 129,41 |  | 111,03 |  |  |  | 8,188 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,2 | 43,2 |  | 4,2 | 4,1 |  | 36,87 | 23,68 |  | 13,19 |  | 37,35 | 23,92 |  |  | 13,43 |  |  |  | 0,873
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,1 | 59,1 |  | 59,9 |  | 4,9 | 4,0 |  | 121,85 | 104,21 |  |  | 17,64 |  |  | 129,05 |  | 105,91 |  |  |  | 8,290 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,5 | 43,3 |  | 4,1 | 4,1 |  | 39,43 | 21,09 |  | 18,34 |  | 39,98 | 21,28 |  |  | 18,70 |  |  |  | 1,103
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,2 | 60,4 |  | 46,9 |  | 4,8 | 4,0 |  | 148,75 | 140,11 |  |  | 8,64 |  |  | 156,06 |  | 142,51 |  |  |  | 7,473 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,6 | 70,7 |  | 4,4 | 4,2 |  | 48,66 | 38,04 |  | 10,62 |  | 50,35 | 38,96 |  |  | 11,39 |  |  |  | 1,465
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 57,5 |  | 35,8 |  | 4,7 | 4,0 |  | 167,30 | 157,38 |  |  | 9,92 |  |  | 173,67 |  | 159,87 |  |  |  | 6,522 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,0 | 76,4 |  | 4,5 | 4,2 |  | 58,16 | 45,18 |  | 12,98 |  | 60,37 | 46,38 |  |  | 13,99 |  |  |  | 1,893
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 55,8 |  | 31,6 |  | 4,8 | 4,1 |  | 168,45 | 163,12 |  |  | 5,33 |  |  | 174,17 |  | 165,54 |  |  |  | 5,609 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,3 | 72,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 57,14 | 48,71 |  | 8,43 |  | 59,04 | 49,85 |  |  | 9,19 |  |  |  | 1,422
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 52,2 |  | 28,0 |  | 4,7 | 4,1 |  | 165,71 | 158,28 |  |  | 7,43 |  |  | 170,36 |  | 160,49 |  |  |  | 4,994 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,0 | 67,2 |  | 4,6 | 4,3 |  | 56,88 | 46,52 |  | 10,36 |  | 58,51 | 47,52 |  |  | 10,99 |  |  |  | 1,375
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 47,8 |  | 23,9 |  | 4,7 | 4,0 |  | 159,59 | 149,52 |  |  | 10,07 |  |  | 163,23 |  | 151,29 |  |  |  | 4,238 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 | 60,9 |  | 4,5 | 4,2 |  | 56,15 | 43,26 |  | 12,89 |  | 57,44 | 44,02 |  |  | 13,42 |  |  |  | 1,312
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 46,9 |  | 23,8 |  | 4,7 | 4,1 |  | 156,94 | 148,92 |  |  | 8,02 |  |  | 160,42 |  | 150,57 |  |  |  | 4,072 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 | 59,5 |  | 4,5 | 4,2 |  | 54,62 | 43,97 |  | 10,65 |  | 55,90 | 44,68 |  |  | 11,22 |  |  |  | 1,189
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 48,2 |  | 26,1 |  | 4,7 | 4,1 |  | 155,90 | 148,25 |  |  | 7,65 |  |  | 159,75 |  | 149,97 |  |  |  | 4,393 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,1 | 62,0 |  | 4,5 | 4,2 |  | 54,01 | 43,79 |  | 10,22 |  | 55,37 | 44,60 |  |  | 10,77 |  |  |  | 1,233
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 48,5 |  | 25,6 |  | 4,7 | 4,1 |  | 159,31 | 150,81 |  |  | 8,50 |  |  | 163,25 |  | 152,56 |  |  |  | 4,438 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,9 | 62,2 |  | 4,5 | 4,2 |  | 55,03 | 43,83 |  | 11,20 |  | 56,43 | 44,62 |  |  | 11,81 |  |  |  | 1,284
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 51,1 |  | 29,6 |  | 4,7 | 4,1 |  | 157,00 | 150,41 |  |  | 6,59 |  |  | 161,51 |  | 152,33 |  |  |  | 4,951 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,6 | 66,3 |  | 4,5 | 4,3 |  | 53,33 | 44,72 |  | 8,61 |  | 54,91 | 45,62 |  |  | 9,29 |  |  |  | 1,288
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 53,7 |  | 31,6 |  | 4,7 | 4,1 |  | 160,67 | 152,73 |  |  | 7,94 |  |  | 165,81 |  | 154,82 |  |  |  | 5,469 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,1 | 70,3 |  | 4,5 | 4,2 |  | 54,57 | 44,55 |  | 10,02 |  | 56,35 | 45,56 |  |  | 10,79 |  |  |  | 1,465
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 55,3 |  | 34,3 |  | 4,7 | 4,1 |  | 160,12 | 154,87 |  |  | 5,25 |  |  | 165,71 |  | 157,17 |  |  |  | 5,758 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,4 | 72,7 |  | 4,6 | 4,3 |  | 53,20 | 46,06 |  | 7,14 |  | 55,09 | 47,19 |  |  | 7,90 |  |  |  | 1,380
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 58,5 |  | 38,4 |  | 4,7 | 4,1 |  | 161,27 | 156,39 |  |  | 4,88 |  |  | 167,79 |  | 158,97 |  |  |  | 6,462 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,7 | 77,8 |  | 4,6 | 4,3 |  | 53,23 | 46,64 |  | 6,59 |  | 55,41 | 47,91 |  |  | 7,50 |  |  |  | 1,485
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 64,0 |  | 44,2 |  | 4,8 | 4,1 |  | 168,59 | 162,59 |  |  | 6,00 |  |  | 176,91 |  | 165,78 |  |  |  | 7,832 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,9 | 86,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 55,84 | 48,12 |  | 7,72 |  | 58,60 | 49,71 |  |  | 8,89 |  |  |  | 1,852
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,3 | 65,4 |  | 44,9 |  | 4,8 | 4,0 |  | 170,00 | 162,46 |  |  | 7,54 |  |  | 178,69 |  | 165,74 |  |  |  | 8,129 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,0 | 88,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 57,81 | 48,22 |  | 9,59 |  | 60,79 | 49,89 |  |  | 10,90 |  |  |  | 2,065
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,3 | 63,1 |  | 39,2 |  | 4,8 | 4,1 |  | 171,16 | 166,70 |  |  | 4,46 |  |  | 178,82 |  | 169,84 |  |  |  | 6,990 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,9 | 83,8 |  | 4,7 | 4,3 |  | 60,13 | 53,20 |  | 6,93 |  | 62,82 | 54,87 |  |  | 7,95 |  |  |  | 1,644
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,8 | 57,3 |  | 31,5 |  | 4,8 | 4,1 |  | 170,88 | 165,50 |  |  | 5,38 |  |  | 176,75 |  | 168,15 |  |  |  | 5,665 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 | 74,6 |  | 4,8 | 4,4 |  | 61,65 | 53,99 |  | 7,66 |  | 63,78 | 55,36 |  |  | 8,42 |  |  |  | 1,398
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,0 | 55,0 |  | 29,9 |  | 4,7 | 4,1 |  | 166,31 | 161,47 |  |  | 4,84 |  |  | 171,55 |  | 163,90 |  |  |  | 5,222 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,8 | 71,3 |  | 4,7 | 4,3 |  | 59,76 | 52,70 |  | 7,06 |  | 61,70 | 53,94 |  |  | 7,76 |  |  |  | 1,274
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 52,6 |  | 27,5 |  | 4,7 | 4,1 |  | 164,73 | 158,82 |  |  | 5,91 |  |  | 169,40 |  | 160,98 |  |  |  | 4,808 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,9 | 67,7 |  | 4,7 | 4,3 |  | 59,45 | 51,32 |  | 8,13 |  | 61,16 | 52,39 |  |  | 8,77 |  |  |  | 1,237
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 51,5 |  | 27,2 |  | 4,7 | 4,1 |  | 161,38 | 155,11 |  |  | 6,27 |  |  | 165,84 |  | 157,13 |  |  |  | 4,677 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,6 | 66,3 |  | 4,7 | 4,3 |  | 58,49 | 50,11 |  | 8,38 |  | 60,12 | 51,09 |  |  | 9,03 |  |  |  | 1,233
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 51,6 |  | 28,0 |  | 4,7 | 4,1 |  | 161,45 | 152,82 |  |  | 8,63 |  |  | 166,06 |  | 154,81 |  |  |  | 4,928 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,3 | 66,9 |  | 4,6 | 4,3 |  | 58,93 | 48,25 |  | 10,68 |  | 60,58 | 49,23 |  |  | 11,35 |  |  |  | 1,391
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 58,0 |  | 34,4 |  | 4,7 | 4,0 |  | 168,62 | 160,19 |  |  | 8,43 |  |  | 174,89 |  | 162,76 |  |  |  | 6,257 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,2 | 76,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 60,09 | 49,83 |  | 10,26 |  | 62,35 | 51,14 |  |  | 11,21 |  |  |  | 1,685
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 58,5 |  | 35,1 |  | 4,7 | 4,0 |  | 166,07 | 160,31 |  |  | 5,76 |  |  | 172,40 |  | 162,95 |  |  |  | 6,147 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,3 | 77,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 58,58 | 50,78 |  | 7,80 |  | 60,80 | 52,15 |  |  | 8,65 |  |  |  | 1,515
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 59,5 |  | 36,4 |  | 4,7 | 4,0 |  | 167,70 | 162,56 |  |  | 5,14 |  |  | 174,35 |  | 165,32 |  |  |  | 6,405 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,7 | 78,7 |  | 4,6 | 4,3 |  | 58,70 | 51,44 |  | 7,26 |  | 61,05 | 52,91 |  |  | 8,14 |  |  |  | 1,537
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,5 | 61,0 |  | 38,5 |  | 4,7 | 4,0 |  | 167,92 | 163,19 |  |  | 4,73 |  |  | 175,07 |  | 166,07 |  |  |  | 6,749 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,3 | 81,2 |  | 4,7 | 4,3 |  | 58,64 | 51,71 |  | 6,93 |  | 61,12 | 53,22 |  |  | 7,90 |  |  |  | 1,594
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,9 | 56,2 |  | 35,6 |  | 4,7 | 4,1 |  | 4968,37 | 4744,61 |  |  | 223,76 |  |  | 5151,21 |  | 4817,96 |  |  |  | 186,492 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,7 | 70,8 |  | 4,6 | 4,3 |  | 1712,51 | 1421,50 |  | 291,01 |  | 1770,49 | 1455,75 |  |  | 314,74 |  |  |  | 44,258
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15533,00 |  |  | 79790,40 |  |  | 76383,69 |  |  |  | 81997,62 |  | 77474,79 | [5 empty] | 2160,129 | [12 empty] | 15542,00 |  |  | 30626,33 |  |  | 23250,78 |  | 31279,95 |  |  | 23612,08 |  |  | 689,430
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16277,00 |  |  | 84758,82 |  |  | 81127,67 |  |  |  | 87148,92 |  | 82292,10 | [5 empty] | 2346,684 | [12 empty] | 16286,00 |  |  | 32339,07 |  |  | 24671,82 |  | 33050,70 |  |  | 25067,37 |  |  | 733,739
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4968,42 |  |  | 4743,98 |  |  |  | 5151,30 |  | 4817,31 | [5 empty] | 186,555 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1712,74 |  |  | 1421,03 |  | 1770,74 |  |  | 1455,28 |  |  | 44,309
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись