## ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 66 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 66
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 261525 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 61,0 |  | 34,5 |  | 4,8 | 4,2 |  | 191,66 | 187,92 |  |  | 3,74 |  |  | 199,72 |  | 190,78 |  |  |  | 6,837 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,3 | 81,9 |  | 0,5 | 4,2 |  | 77,31 | 70,03 |  | 7,28 |  | 80,40 | 72,12 |  |  | 8,28 |  |  |  | 1,596
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 60,0 |  | 33,5 |  | 4,8 | 4,1 |  | 189,65 | 187,17 |  |  | 2,48 |  |  | 197,62 |  | 189,71 |  |  |  | 6,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,3 | 80,3 |  | 0,5 | 4,2 |  | 76,17 | 69,77 |  | 6,40 |  | 79,14 | 71,75 |  |  | 7,39 |  |  |  | 1,466
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 59,2 |  | 31,9 |  | 4,8 | 4,1 |  | 191,78 | 189,17 |  |  | 2,61 |  |  | 199,33 |  | 191,86 |  |  |  | 6,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,9 | 78,7 |  | 0,5 | 4,1 |  | 76,74 | 70,59 |  | 6,15 |  | 79,65 | 72,48 |  |  | 7,17 |  |  |  | 1,393
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 58,8 |  | 33,5 |  | 4,8 | 4,2 |  | 188,25 | 184,47 |  |  | 3,78 |  |  | 195,64 |  | 187,23 |  |  |  | 6,517 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,3 | 78,9 |  | 0,5 | 4,2 |  | 75,71 | 68,73 |  | 6,98 |  | 78,59 | 70,60 |  |  | 7,99 |  |  |  | 1,525
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,5 | 63,5 |  | 49,0 |  | 4,9 | 4,2 |  | 164,27 | 158,04 |  |  | 6,23 |  |  | 173,10 |  | 161,03 |  |  |  | 8,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,5 | 88,7 |  | 0,5 | 4,1 |  | 43,45 | 36,51 |  | 6,94 |  | 45,62 | 37,71 |  |  | 7,91 |  |  |  | 1,400
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,8 | 61,3 |  | 59,5 |  | 4,9 | 4,1 |  | 139,61 | 126,92 |  |  | 12,69 |  |  | 148,09 |  | 129,13 |  |  |  | 9,058 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,2 | 57,9 |  | 0,5 | 4,0 |  | 16,87 | 5,22 |  | 11,65 |  | 17,55 | 5,24 |  |  | 12,31 |  |  |  | 1,246
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,6 | 60,9 |  | 58,7 |  | 4,9 | 4,1 |  | 141,25 | 129,73 |  |  | 11,52 |  |  | 149,87 |  | 131,79 |  |  |  | 8,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,7 | 63,3 |  | 0,5 | 4,0 |  | 18,13 | 8,00 |  | 10,13 |  | 18,90 | 8,20 |  |  | 10,70 |  |  |  | 1,250
30.12 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 57,0 |  | 51,4 |  | 4,9 | 4,1 |  | 139,84 | 129,08 |  |  | 10,76 |  |  | 146,85 |  | 131,08 |  |  |  | 7,771 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,2 | 60,2 |  | 0,6 | 4,0 |  | 16,81 | 6,40 |  | 10,41 |  | 17,51 | 6,51 |  |  | 11,00 |  |  |  | 1,196
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 52,2 |  | 41,0 |  | 4,8 | 4,1 |  | 152,74 | 139,47 |  |  | 13,27 |  |  | 158,52 |  | 141,31 |  |  |  | 6,885 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,8 | 66,1 |  | 0,6 | 4,0 |  | 32,96 | 18,90 |  | 14,06 |  | 34,18 | 19,29 |  |  | 14,89 |  |  |  | 1,670
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 53,4 |  | 33,9 |  | 4,8 | 4,1 |  | 169,54 | 164,06 |  |  | 5,48 |  |  | 175,91 |  | 165,73 |  |  |  | 6,019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,3 | 69,0 |  | 0,7 | 4,1 |  | 49,53 | 40,80 |  | 8,73 |  | 51,17 | 41,69 |  |  | 9,48 |  |  |  | 1,408
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 53,1 |  | 27,3 |  | 4,8 | 4,1 |  | 184,09 | 178,85 |  |  | 5,24 |  |  | 189,57 |  | 181,21 |  |  |  | 5,278 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 | 68,8 |  | 0,9 | 4,2 |  | 67,86 | 60,01 |  | 7,85 |  | 69,86 | 61,26 |  |  | 8,60 |  |  |  | 1,264
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 49,3 |  | 22,5 |  | 4,7 | 4,1 |  | 183,16 | 176,43 |  |  | 6,73 |  |  | 187,51 |  | 178,54 |  |  |  | 4,414 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,6 | 63,0 |  | 1,0 | 4,1 |  | 72,59 | 63,23 |  | 9,36 |  | 74,32 | 64,39 |  |  | 9,93 |  |  |  | 1,163
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 48,6 |  | 22,4 |  | 4,7 | 4,1 |  | 182,59 | 175,61 |  |  | 6,98 |  |  | 186,89 |  | 177,51 |  |  |  | 4,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,0 | 62,1 |  | 1,2 | 4,2 |  | 73,06 | 63,40 |  | 9,66 |  | 74,89 | 64,49 |  |  | 10,40 |  |  |  | 1,197
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,4 | 50,0 |  | 24,5 |  | 4,7 | 4,1 |  | 180,59 | 174,49 |  |  | 6,10 |  |  | 185,21 |  | 176,53 |  |  |  | 4,696 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,4 | 64,7 |  | 1,3 | 4,2 |  | 71,49 | 62,63 |  | 8,86 |  | 73,32 | 63,86 |  |  | 9,46 |  |  |  | 1,218
06.01 |  |  |  | 24,0 | [5 empty] | 6,0 | 4,0 |  | 184,42 | 177,59 |  |  | 6,83 |  |  | 189,14 |  | 179,68 |  |  |  | 4,729 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  | 73,12 | 63,67 |  | 9,45 |  | 75,03 | 64,87 |  |  | 10,16 |  |  |  | 1,243
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 52,2 |  | 28,7 |  | 4,8 | 4,1 |  | 177,48 | 171,81 |  |  | 5,67 |  |  | 182,88 |  | 173,90 |  |  |  | 5,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 | 68,4 |  | 1,5 | 4,2 |  | 66,78 | 58,38 |  | 8,40 |  | 68,79 | 59,60 |  |  | 9,19 |  |  |  | 1,338
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 53,5 |  | 32,0 |  | 4,8 | 4,1 |  | 172,89 | 165,12 |  |  | 7,77 |  |  | 178,55 |  | 167,35 |  |  |  | 5,908 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,1 | 70,7 |  | 1,6 | 4,1 |  | 58,93 | 48,91 |  | 10,02 |  | 60,84 | 50,06 |  |  | 10,78 |  |  |  | 1,508
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 53,1 |  | 36,6 |  | 4,8 | 4,1 |  | 162,36 | 155,66 |  |  | 6,70 |  |  | 167,99 |  | 157,90 |  |  |  | 6,271 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 | 69,9 |  | 1,6 | 4,1 |  | 46,50 | 38,19 |  | 8,31 |  | 48,13 | 39,05 |  |  | 9,08 |  |  |  | 1,434
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 52,5 |  | 44,7 |  | 4,8 | 4,1 |  | 139,32 | 129,70 |  |  | 9,62 |  |  | 145,05 |  | 131,39 |  |  |  | 6,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,8 | 67,7 |  | 1,5 | 4,0 |  | 20,88 | 11,07 |  | 9,81 |  | 21,69 | 11,33 |  |  | 10,36 |  |  |  | 1,179
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,5 | 56,3 |  | 52,2 |  | 4,9 | 4,1 |  | 137,50 | 127,22 |  |  | 10,28 |  |  | 144,45 |  | 129,05 |  |  |  | 7,729 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,2 | 62,2 |  | 1,6 | 4,0 |  | 16,57 | 7,46 |  | 9,11 |  | 17,26 | 7,59 |  |  | 9,67 |  |  |  | 1,100
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 57,0 |  | 53,6 |  | 4,8 | 4,1 |  | 137,28 | 125,74 |  |  | 11,54 |  |  | 144,75 |  | 127,38 |  |  |  | 7,987 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,5 | 57,9 |  | 1,6 | 4,0 |  | 17,95 | 7,13 |  | 10,82 |  | 18,66 | 7,22 |  |  | 11,44 |  |  |  | 1,265
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,5 | 54,4 |  | 48,1 |  | 4,8 | 4,1 |  | 137,26 | 127,51 |  |  | 9,75 |  |  | 143,52 |  | 129,24 |  |  |  | 7,091 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,5 | 58,6 |  | 1,6 | 4,0 |  | 15,79 | 6,18 |  | 9,61 |  | 16,40 | 6,25 |  |  | 10,15 |  |  |  | 1,096
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 52,8 |  | 35,8 |  | 4,9 | 4,2 |  | 161,53 | 157,07 |  |  | 4,46 |  |  | 167,56 |  | 158,80 |  |  |  | 5,997 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,2 | 68,7 |  | 1,7 | 4,1 |  | 42,54 | 35,68 |  | 6,86 |  | 43,98 | 36,45 |  |  | 7,53 |  |  |  | 1,225
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 53,1 |  | 32,0 |  | 4,8 | 4,1 |  | 171,26 | 166,27 |  |  | 4,99 |  |  | 177,12 |  | 168,21 |  |  |  | 5,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,7 | 69,9 |  | 1,8 | 4,1 |  | 56,33 | 48,69 |  | 7,64 |  | 58,14 | 49,80 |  |  | 8,34 |  |  |  | 1,328
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 52,3 |  | 28,0 |  | 4,8 | 4,2 |  | 178,90 | 174,11 |  |  | 4,79 |  |  | 184,27 |  | 176,25 |  |  |  | 5,236 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 | 68,4 |  | 1,9 | 4,2 |  | 65,95 | 58,43 |  | 7,52 |  | 67,89 | 59,71 |  |  | 8,18 |  |  |  | 1,240
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 51,7 |  | 27,2 |  | 4,8 | 4,2 |  | 178,83 | 173,71 |  |  | 5,12 |  |  | 184,09 |  | 175,75 |  |  |  | 5,106 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,8 | 67,8 |  | 2,0 | 4,2 |  | 68,52 | 60,55 |  | 7,97 |  | 70,48 | 61,80 |  |  | 8,68 |  |  |  | 1,247
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 51,4 |  | 28,4 |  | 4,7 | 4,1 |  | 177,71 | 169,80 |  |  | 7,91 |  |  | 183,02 |  | 171,78 |  |  |  | 5,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 | 67,6 |  | 2,0 | 4,1 |  | 67,60 | 56,98 |  | 10,62 |  | 69,58 | 58,17 |  |  | 11,41 |  |  |  | 1,444
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 52,5 |  | 40,0 |  | 4,8 | 4,1 |  | 153,94 | 145,87 |  |  | 8,07 |  |  | 159,83 |  | 147,71 |  |  |  | 6,541 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,1 | 68,6 |  | 1,8 | 4,0 |  | 35,42 | 25,98 |  | 9,44 |  | 36,75 | 26,52 |  |  | 10,23 |  |  |  | 1,396
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 51,8 |  | 41,9 |  | 4,8 | 4,1 |  | 143,57 | 137,57 |  |  | 6,00 |  |  | 149,30 |  | 139,15 |  |  |  | 6,304 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 | 67,4 |  | 1,8 | 4,0 |  | 25,01 | 17,44 |  | 7,57 |  | 25,96 | 17,82 |  |  | 8,14 |  |  |  | 1,107
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 52,1 |  | 44,0 |  | 4,8 | 4,1 |  | 140,22 | 132,11 |  |  | 8,11 |  |  | 145,95 |  | 133,76 |  |  |  | 6,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,4 | 63,4 |  | 1,8 | 4,0 |  | 19,83 | 10,84 |  | 8,99 |  | 20,63 | 11,06 |  |  | 9,57 |  |  |  | 1,140
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 53,0 |  | 46,7 |  | 4,8 | 4,1 |  | 135,10 | 125,63 |  |  | 9,47 |  |  | 140,93 |  | 127,29 |  |  |  | 6,780 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,8 | 61,0 |  | 1,8 | 4,0 |  | 14,46 | 5,56 |  | 8,90 |  | 15,06 | 5,65 |  |  | 9,41 |  |  |  | 1,001
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,7 | 52,8 |  | 36,9 |  | 4,8 | 4,1 |  | 5088,59 | 4863,90 |  |  | 224,69 |  |  | 5282,23 |  | 4928,03 |  |  |  | 197,461 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,1 | 65,9 |  | 1,4 | 4,1 |  | 1480,86 | 1205,36 |  | 275,50 |  | 1530,37 | 1232,54 |  |  | 297,83 |  |  |  | 40,283
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1809,00 |  |  | 13558,37 |  |  | 13755,92 |  |  |  | 13979,45 |  | 13934,39 | [5 empty] | 364,803 |  | 111,35 |  |  |  | 112,41 | [6 empty] | 1809,00 |  |  | 5566,69 |  |  | 4951,96 |  | 5733,54 |  |  | 5066,78 |  |  | 98,218
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2552,96 |  |  | 18646,64 |  |  | 18619,36 |  |  |  | 19261,35 |  | 18861,95 | [5 empty] | 562,266 |  | 111,35 |  |  |  | 112,41 | [6 empty] | 2552,96 |  |  | 7047,37 |  |  | 6157,03 |  | 7263,72 |  |  | 6299,01 |  |  | 138,503
Итого: | [8 empty] | 743,96 |  |  | 5088,27 |  |  | 4863,44 |  |  |  | 5281,90 |  | 4927,56 | [5 empty] | 197,462 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 743,96 |  |  | 1480,68 |  |  | 1205,06 |  | 1530,18 |  |  | 1232,23 |  |  | 40,285
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись