## ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 74 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 74
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 1202 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 67,3 |  | 28,6 |  | 12,7 | 4,0 |  | 344,44 | 329,91 |  |  | 14,53 |  |  | 358,01 |  | 336,85 |  |  |  | 10,816 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,7 | 85,1 |  | 5,0 | 4,3 |  | 51,83 | 43,37 |  | 8,46 |  | 53,89 | 44,76 |  |  | 9,13 |  |  |  | 1,228
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 66,2 |  | 27,7 |  | 12,7 | 4,0 |  | 340,08 | 326,48 |  |  | 13,60 |  |  | 352,96 |  | 333,15 |  |  |  | 10,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,6 | 83,2 |  | 5,0 | 4,3 |  | 50,44 | 43,10 |  | 7,35 |  | 52,37 | 44,43 |  |  | 7,94 |  |  |  | 1,099
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 65,3 |  | 26,2 |  | 12,7 | 4,0 |  | 344,02 | 329,53 |  |  | 14,50 |  |  | 356,46 |  | 336,08 |  |  |  | 9,972 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,2 | 81,5 |  | 5,0 | 4,3 |  | 51,35 | 43,61 |  | 7,74 |  | 53,22 | 44,91 |  |  | 8,31 |  |  |  | 1,092
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 65,1 |  | 27,4 |  | 12,8 | 4,0 |  | 339,02 | 325,12 |  |  | 13,89 |  |  | 351,57 |  | 331,55 |  |  |  | 10,213 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,4 | 82,0 |  | 5,0 | 4,3 |  | 50,18 | 43,00 |  | 7,17 |  | 52,05 | 44,30 |  |  | 7,75 |  |  |  | 1,076
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,4 | 76,6 |  | 36,8 |  | 12,6 | 4,0 |  | 348,44 | 336,99 |  |  | 11,45 |  |  | 367,11 |  | 345,97 |  |  |  | 13,749 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 112,7 | 96,5 |  | 4,8 | 4,2 |  | 43,91 | 37,40 |  | 6,52 |  | 46,26 | 38,91 |  |  | 7,35 |  |  |  | 1,314
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 79,8 |  | 41,7 |  | 12,5 | 4,0 |  | 337,34 | 323,77 |  |  | 13,58 |  |  | 357,83 |  | 333,04 |  |  |  | 15,204 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,7 | 96,5 |  | 4,2 | 4,0 |  | 26,17 | 19,43 |  | 6,74 |  | 27,75 | 20,22 |  |  | 7,53 |  |  |  | 1,253
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 79,8 |  | 40,6 |  | 12,6 | 4,0 |  | 341,32 | 327,03 |  |  | 14,29 |  |  | 361,70 |  | 336,39 |  |  |  | 15,035 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 119,5 | 98,1 |  | 4,3 | 4,1 |  | 31,21 | 24,77 |  | 6,44 |  | 33,05 | 25,82 |  |  | 7,23 |  |  |  | 1,273
30.12 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 75,5 |  | 33,7 |  | 12,6 | 4,0 |  | 350,52 | 336,87 |  |  | 13,65 |  |  | 368,06 |  | 345,62 |  |  |  | 12,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,3 | 95,1 |  | 4,9 | 4,2 |  | 48,74 | 41,27 |  | 7,47 |  | 51,17 | 42,89 |  |  | 8,28 |  |  |  | 1,321
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 66,8 |  | 27,2 |  | 12,8 | 4,0 |  | 344,82 | 324,76 |  |  | 20,06 |  |  | 357,87 |  | 331,57 |  |  |  | 10,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,6 | 84,0 |  | 4,9 | 4,2 |  | 53,59 | 42,71 |  | 10,89 |  | 55,64 | 44,05 |  |  | 11,59 |  |  |  | 1,376
01.01 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 64,0 |  | 24,2 |  | 12,8 | 4,0 |  | 346,05 | 333,32 |  |  | 12,72 |  |  | 357,78 |  | 339,68 |  |  |  | 9,190 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,9 | 79,1 |  | 5,0 | 4,3 |  | 51,51 | 44,14 |  | 7,37 |  | 53,27 | 45,39 |  |  | 7,88 |  |  |  | 1,001
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 59,5 |  | 21,3 |  | 12,9 | 4,1 |  | 341,55 | 327,48 |  |  | 14,08 |  |  | 351,40 |  | 332,93 |  |  |  | 8,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,6 | 72,9 |  | 5,0 | 4,3 |  | 51,24 | 43,65 |  | 7,59 |  | 52,73 | 44,71 |  |  | 8,02 |  |  |  | 0,908
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 54,1 |  | 18,1 |  | 13,0 | 4,1 |  | 327,10 | 310,99 |  |  | 16,11 |  |  | 334,75 |  | 315,28 |  |  |  | 6,778 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,9 | 65,6 |  | 4,9 | 4,3 |  | 50,38 | 41,61 |  | 8,77 |  | 51,57 | 42,44 |  |  | 9,13 |  |  |  | 0,850
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 52,9 |  | 18,4 |  | 13,0 | 4,1 |  | 324,28 | 305,54 |  |  | 18,74 |  |  | 331,66 |  | 309,58 |  |  |  | 6,911 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 | 64,7 |  | 4,9 | 4,3 |  | 50,90 | 40,96 |  | 9,94 |  | 52,08 | 41,76 |  |  | 10,32 |  |  |  | 0,930
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 54,5 |  | 20,3 |  | 13,1 | 4,1 |  | 320,63 | 303,92 |  |  | 16,71 |  |  | 328,64 |  | 308,16 |  |  |  | 7,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,6 | 67,5 |  | 4,9 | 4,3 |  | 50,60 | 40,65 |  | 9,95 |  | 51,88 | 41,51 |  |  | 10,37 |  |  |  | 0,982
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,6 | 55,1 |  | 19,5 |  | 13,0 | 4,1 |  | 329,39 | 312,94 |  |  | 16,45 |  |  | 337,57 |  | 317,42 |  |  |  | 7,319 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,5 | 67,5 |  | 4,9 | 4,3 |  | 51,01 | 41,96 |  | 9,06 |  | 52,30 | 42,84 |  |  | 9,46 |  |  |  | 0,921
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 58,2 |  | 23,1 |  | 12,9 | 4,1 |  | 325,23 | 310,36 |  |  | 14,87 |  |  | 334,74 |  | 315,29 |  |  |  | 8,369 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,2 | 72,6 |  | 4,9 | 4,3 |  | 49,99 | 41,40 |  | 8,60 |  | 51,47 | 42,40 |  |  | 9,07 |  |  |  | 1,010
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 61,7 |  | 24,3 |  | 12,8 | 4,1 |  | 335,93 | 316,75 |  |  | 19,18 |  |  | 346,76 |  | 322,39 |  |  |  | 9,313 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,6 | 76,9 |  | 4,9 | 4,3 |  | 52,47 | 42,10 |  | 10,36 |  | 54,17 | 43,23 |  |  | 10,94 |  |  |  | 1,203
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 63,6 |  | 26,7 |  | 12,8 | 4,1 |  | 333,15 | 318,62 |  |  | 14,53 |  |  | 344,93 |  | 324,64 |  |  |  | 9,810 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,3 | 80,3 |  | 4,9 | 4,3 |  | 51,12 | 42,17 |  | 8,95 |  | 52,95 | 43,39 |  |  | 9,56 |  |  |  | 1,187
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,6 | 67,6 |  | 30,1 |  | 12,7 | 4,0 |  | 333,88 | 321,47 |  |  | 12,41 |  |  | 347,46 |  | 328,29 |  |  |  | 10,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,4 | 85,9 |  | 4,9 | 4,3 |  | 49,39 | 42,41 |  | 6,98 |  | 51,42 | 43,80 |  |  | 7,62 |  |  |  | 1,138
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,1 | 74,4 |  | 34,6 |  | 12,7 | 4,0 |  | 349,36 | 336,73 |  |  | 12,63 |  |  | 366,79 |  | 345,23 |  |  |  | 13,075 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,8 | 95,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 50,53 | 43,00 |  | 7,53 |  | 53,06 | 44,69 |  |  | 8,37 |  |  |  | 1,369
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 75,7 |  | 35,5 |  | 12,6 | 4,0 |  | 349,92 | 334,39 |  |  | 15,54 |  |  | 367,99 |  | 343,13 |  |  |  | 13,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,9 | 97,1 |  | 4,9 | 4,2 |  | 51,62 | 41,87 |  | 9,74 |  | 54,29 | 43,58 |  |  | 10,71 |  |  |  | 1,616
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,3 | 71,8 |  | 31,5 |  | 12,6 | 4,0 |  | 347,14 | 333,58 |  |  | 13,56 |  |  | 362,83 |  | 341,46 |  |  |  | 11,922 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,9 | 91,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 50,75 | 43,59 |  | 7,17 |  | 53,05 | 45,17 |  |  | 7,88 |  |  |  | 1,224
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,5 | 64,1 |  | 25,3 |  | 12,7 | 4,1 |  | 339,83 | 326,60 |  |  | 13,23 |  |  | 351,62 |  | 332,90 |  |  |  | 9,465 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,2 | 80,0 |  | 5,0 | 4,3 |  | 50,96 | 43,42 |  | 7,54 |  | 52,74 | 44,67 |  |  | 8,07 |  |  |  | 1,035
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 61,6 |  | 24,0 |  | 12,8 | 4,1 |  | 334,55 | 318,82 |  |  | 15,73 |  |  | 345,28 |  | 324,47 |  |  |  | 9,001 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,4 | 76,7 |  | 5,0 | 4,3 |  | 51,26 | 42,61 |  | 8,65 |  | 52,92 | 43,75 |  |  | 9,17 |  |  |  | 1,068
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 58,7 |  | 22,0 |  | 12,9 | 4,1 |  | 332,00 | 316,15 |  |  | 15,85 |  |  | 341,53 |  | 321,26 |  |  |  | 8,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,3 | 72,6 |  | 5,0 | 4,3 |  | 51,01 | 42,43 |  | 8,58 |  | 52,49 | 43,45 |  |  | 9,04 |  |  |  | 0,978
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 57,6 |  | 21,7 |  | 12,9 | 4,1 |  | 325,79 | 309,50 |  |  | 16,29 |  |  | 334,87 |  | 314,32 |  |  |  | 7,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,0 | 71,3 |  | 4,9 | 4,3 |  | 49,97 | 41,66 |  | 8,31 |  | 51,37 | 42,63 |  |  | 8,74 |  |  |  | 0,936
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 57,9 |  | 22,3 |  | 13,0 | 4,1 |  | 325,61 | 308,33 |  |  | 17,28 |  |  | 334,91 |  | 313,17 |  |  |  | 8,250 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,8 | 71,9 |  | 4,9 | 4,3 |  | 50,66 | 41,44 |  | 9,21 |  | 52,11 | 42,43 |  |  | 9,68 |  |  |  | 1,017
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 65,7 |  | 27,4 |  | 12,7 | 4,0 |  | 341,88 | 322,85 |  |  | 19,04 |  |  | 354,67 |  | 329,33 |  |  |  | 10,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,7 | 82,7 |  | 4,9 | 4,3 |  | 53,25 | 42,87 |  | 10,38 |  | 55,25 | 44,19 |  |  | 11,06 |  |  |  | 1,338
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 66,2 |  | 28,1 |  | 12,7 | 4,0 |  | 335,99 | 321,66 |  |  | 14,33 |  |  | 348,80 |  | 328,25 |  |  |  | 10,384 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,1 | 83,6 |  | 4,9 | 4,2 |  | 51,20 | 42,72 |  | 8,47 |  | 53,17 | 44,05 |  |  | 9,12 |  |  |  | 1,207
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 67,5 |  | 29,2 |  | 12,7 | 4,0 |  | 338,08 | 324,13 |  |  | 13,95 |  |  | 351,61 |  | 330,98 |  |  |  | 10,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,4 | 85,5 |  | 4,9 | 4,2 |  | 51,04 | 43,04 |  | 8,01 |  | 53,10 | 44,44 |  |  | 8,66 |  |  |  | 1,203
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,3 | 69,4 |  | 30,9 |  | 12,6 | 4,0 |  | 339,06 | 325,83 |  |  | 13,24 |  |  | 353,55 |  | 333,10 |  |  |  | 11,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,1 | 88,3 |  | 4,9 | 4,2 |  | 50,66 | 43,13 |  | 7,53 |  | 52,84 | 44,61 |  |  | 8,23 |  |  |  | 1,231
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,7 | 65,3 |  | 27,4 |  | 12,8 | 4,0 |  | 10466,41 | 10000,40 |  |  | 466,02 |  |  | 10861,75 |  | 10201,53 |  |  |  | 317,707 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 92,3 | 81,6 |  | 4,9 | 4,3 |  | 1528,95 | 1271,48 |  | 257,47 |  | 1585,63 | 1309,37 |  |  | 276,26 |  |  |  | 35,384
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8732,78 |  |  | 81855,48 |  |  | 76496,16 |  |  |  | 84190,05 |  | 77695,76 | [5 empty] | 2141,524 |  | 293,59 |  |  |  | 297,31 | [6 empty] | 9057,88 |  |  | 13702,25 |  |  | 10003,90 |  | 14064,80 |  |  | 10234,04 |  |  | 318,181
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9476,78 |  |  | 92322,18 |  |  | 86496,92 |  |  |  | 95052,13 |  | 87897,67 | [5 empty] | 2459,253 |  | 293,59 |  |  |  | 297,31 | [6 empty] | 9801,88 |  |  | 15231,27 |  |  | 11275,39 |  | 15650,50 |  |  | 11543,43 |  |  | 353,567
Итого: | [8 empty] | 744,01 |  |  | 10466,70 |  |  | 10000,76 |  |  |  | 10862,09 |  | 10201,92 | [5 empty] | 317,729 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,01 |  |  | 1529,01 |  |  | 1271,50 |  | 1585,70 |  |  | 1309,39 |  |  | 35,386
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись