## ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 82 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 60 лет ВЛКСМ, 82
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 260043 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 53,9 |  | 42,1 |  | 5,0 | 4,2 |  | 139,79 | 128,68 |  |  | 11,11 |  |  | 145,58 |  | 130,26 |  |  |  | 6,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,3 | 71,1 |  | 5,1 | 5,1 |  | 22,00 | 10,24 |  | 11,76 |  | 22,88 | 10,48 |  |  | 12,40 |  |  |  | 1,311
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 53,1 |  | 40,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 137,54 | 127,89 |  |  | 9,65 |  |  | 142,90 |  | 129,56 |  |  |  | 6,079 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,0 | 68,6 |  | 5,1 | 5,1 |  | 20,28 | 10,18 |  | 10,10 |  | 21,03 | 10,42 |  |  | 10,61 |  |  |  | 1,137
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 52,6 |  | 38,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 139,61 | 129,08 |  |  | 10,53 |  |  | 144,93 |  | 130,60 |  |  |  | 5,935 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,7 | 68,5 |  | 5,1 | 5,1 |  | 21,50 | 10,27 |  | 11,23 |  | 22,30 | 10,51 |  |  | 11,79 |  |  |  | 1,189
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 52,5 |  | 40,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 137,52 | 126,87 |  |  | 10,65 |  |  | 142,95 |  | 128,35 |  |  |  | 6,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,8 | 68,9 |  | 5,1 | 5,1 |  | 21,45 | 10,10 |  | 11,35 |  | 22,25 | 10,34 |  |  | 11,91 |  |  |  | 1,235
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,1 | 60,5 |  | 53,5 |  | 5,1 | 4,2 |  | 141,47 | 132,27 |  |  | 9,20 |  |  | 149,40 |  | 134,39 |  |  |  | 8,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,5 | 78,9 |  | 5,2 | 5,2 |  | 20,09 | 10,57 |  | 9,52 |  | 21,16 | 10,84 |  |  | 10,32 |  |  |  | 1,404
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 64,2 |  | 57,6 |  | 5,2 | 4,2 |  | 144,52 | 134,61 |  |  | 9,91 |  |  | 153,64 |  | 137,08 |  |  |  | 8,963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,7 | 84,3 |  | 5,2 | 5,2 |  | 20,79 | 10,73 |  | 10,06 |  | 22,05 | 11,05 |  |  | 11,00 |  |  |  | 1,560
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 63,8 |  | 56,7 |  | 5,1 | 4,2 |  | 147,01 | 134,20 |  |  | 12,81 |  |  | 156,02 |  | 136,67 |  |  |  | 9,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 119,2 | 84,8 |  | 5,2 | 5,2 |  | 23,54 | 10,66 |  | 12,88 |  | 24,94 | 11,03 |  |  | 13,91 |  |  |  | 1,846
30.12 |  |  |  | 24,0 | 108,8 | 59,7 |  | 49,1 |  | 5,1 | 4,1 |  | 143,19 | 131,98 |  |  | 11,21 |  |  | 150,51 |  | 134,10 |  |  |  | 7,666 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 107,0 | 78,4 |  | 5,1 | 5,1 |  | 21,96 | 10,57 |  | 11,39 |  | 23,03 | 10,81 |  |  | 12,22 |  |  |  | 1,467
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 53,8 |  | 40,1 |  | 5,0 | 4,1 |  | 144,56 | 128,05 |  |  | 16,51 |  |  | 150,22 |  | 129,79 |  |  |  | 6,606 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,1 | 70,6 |  | 5,0 | 5,0 |  | 27,06 | 10,22 |  | 16,84 |  | 28,06 | 10,46 |  |  | 17,60 |  |  |  | 1,689
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 52,1 |  | 35,8 |  | 5,1 | 4,2 |  | 141,55 | 131,20 |  |  | 10,35 |  |  | 146,58 |  | 132,72 |  |  |  | 5,558 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,7 | 66,2 |  | 5,1 | 5,1 |  | 21,56 | 10,47 |  | 11,09 |  | 22,28 | 10,71 |  |  | 11,57 |  |  |  | 1,121
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 49,2 |  | 31,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 140,56 | 129,69 |  |  | 10,87 |  |  | 144,92 |  | 130,98 |  |  |  | 4,909 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,8 | 61,6 |  | 5,1 | 5,1 |  | 22,08 | 10,33 |  | 11,75 |  | 22,76 | 10,57 |  |  | 12,19 |  |  |  | 1,067
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 45,5 |  | 26,5 |  | 4,9 | 4,1 |  | 137,73 | 125,39 |  |  | 12,34 |  |  | 141,13 |  | 126,55 |  |  |  | 4,145 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 | 55,9 |  | 5,0 | 5,0 |  | 23,11 | 10,00 |  | 13,11 |  | 23,65 | 10,24 |  |  | 13,41 |  |  |  | 1,013
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 44,8 |  | 26,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 137,10 | 124,70 |  |  | 12,40 |  |  | 140,47 |  | 125,76 |  |  |  | 4,143 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,6 | 55,8 |  | 5,0 | 5,0 |  | 23,22 | 9,96 |  | 13,26 |  | 23,75 | 10,18 |  |  | 13,57 |  |  |  | 1,040
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 45,9 |  | 29,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 136,93 | 124,19 |  |  | 12,74 |  |  | 140,64 |  | 125,24 |  |  |  | 4,486 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,4 | 57,6 |  | 5,0 | 5,0 |  | 23,65 | 9,91 |  | 13,74 |  | 24,22 | 10,15 |  |  | 14,07 |  |  |  | 1,120
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,6 | 46,2 |  | 28,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 139,83 | 125,77 |  |  | 14,06 |  |  | 143,46 |  | 126,99 |  |  |  | 4,550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,2 | 58,4 |  | 5,0 | 5,0 |  | 24,79 | 10,06 |  | 14,73 |  | 25,41 | 10,30 |  |  | 15,11 |  |  |  | 1,178
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,7 | 48,4 |  | 33,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 137,18 | 124,73 |  |  | 12,45 |  |  | 141,43 |  | 126,01 |  |  |  | 5,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,9 | 62,8 |  | 5,0 | 5,0 |  | 23,09 | 9,96 |  | 13,13 |  | 23,77 | 10,20 |  |  | 13,57 |  |  |  | 1,199
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 50,5 |  | 35,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 138,44 | 126,29 |  |  | 12,15 |  |  | 143,23 |  | 127,62 |  |  |  | 5,452 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,0 | 64,7 |  | 5,0 | 5,0 |  | 23,00 | 10,10 |  | 12,90 |  | 23,76 | 10,34 |  |  | 13,42 |  |  |  | 1,238
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 52,0 |  | 38,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 138,78 | 126,28 |  |  | 12,50 |  |  | 143,88 |  | 127,84 |  |  |  | 5,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,8 | 68,1 |  | 5,0 | 5,0 |  | 23,00 | 10,12 |  | 12,88 |  | 23,83 | 10,36 |  |  | 13,47 |  |  |  | 1,334
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 54,5 |  | 43,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 137,72 | 126,79 |  |  | 10,93 |  |  | 143,59 |  | 128,46 |  |  |  | 6,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,4 | 71,5 |  | 5,0 | 5,0 |  | 21,45 | 10,17 |  | 11,28 |  | 22,35 | 10,41 |  |  | 11,94 |  |  |  | 1,308
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 59,3 |  | 50,1 |  | 5,1 | 4,2 |  | 140,45 | 131,04 |  |  | 9,41 |  |  | 147,88 |  | 132,97 |  |  |  | 7,579 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,8 | 77,1 |  | 5,1 | 5,1 |  | 20,38 | 10,55 |  | 9,83 |  | 21,40 | 10,79 |  |  | 10,61 |  |  |  | 1,359
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 60,2 |  | 51,3 |  | 5,0 | 4,1 |  | 142,68 | 130,30 |  |  | 12,38 |  |  | 150,28 |  | 132,38 |  |  |  | 8,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,6 | 79,7 |  | 5,1 | 5,1 |  | 22,93 | 10,49 |  | 12,44 |  | 24,13 | 10,73 |  |  | 13,40 |  |  |  | 1,643
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,1 | 57,2 |  | 45,8 |  | 5,1 | 4,2 |  | 140,69 | 129,98 |  |  | 10,71 |  |  | 147,19 |  | 131,90 |  |  |  | 7,026 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 102,1 | 74,4 |  | 5,1 | 5,1 |  | 21,36 | 10,46 |  | 10,90 |  | 22,30 | 10,70 |  |  | 11,60 |  |  |  | 1,350
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 52,4 |  | 36,9 |  | 5,1 | 4,2 |  | 141,08 | 129,70 |  |  | 11,38 |  |  | 146,21 |  | 131,24 |  |  |  | 5,743 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,3 | 67,5 |  | 5,1 | 5,1 |  | 22,36 | 10,41 |  | 11,95 |  | 23,14 | 10,65 |  |  | 12,49 |  |  |  | 1,214
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 50,6 |  | 34,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 138,79 | 127,01 |  |  | 11,78 |  |  | 143,41 |  | 128,41 |  |  |  | 5,391 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,7 | 65,1 |  | 5,1 | 5,1 |  | 22,54 | 10,19 |  | 12,35 |  | 23,25 | 10,43 |  |  | 12,82 |  |  |  | 1,185
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 48,7 |  | 32,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 139,00 | 126,55 |  |  | 12,45 |  |  | 143,24 |  | 127,80 |  |  |  | 4,990 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 | 62,0 |  | 5,1 | 5,1 |  | 23,36 | 10,16 |  | 13,20 |  | 24,04 | 10,40 |  |  | 13,64 |  |  |  | 1,176
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 47,9 |  | 31,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 136,37 | 124,67 |  |  | 11,70 |  |  | 140,42 |  | 125,85 |  |  |  | 4,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,5 | 60,6 |  | 5,0 | 5,0 |  | 22,48 | 10,01 |  | 12,47 |  | 23,09 | 10,25 |  |  | 12,84 |  |  |  | 1,096
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 48,2 |  | 32,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 137,36 | 124,13 |  |  | 13,23 |  |  | 141,56 |  | 125,35 |  |  |  | 5,001 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,5 | 61,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 23,94 | 9,97 |  | 13,97 |  | 24,63 | 10,21 |  |  | 14,42 |  |  |  | 1,225
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 53,4 |  | 39,8 |  | 5,0 | 4,1 |  | 142,09 | 127,58 |  |  | 14,51 |  |  | 147,62 |  | 129,20 |  |  |  | 6,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,2 | 69,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 25,22 | 10,27 |  | 14,95 |  | 26,18 | 10,51 |  |  | 15,67 |  |  |  | 1,545
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 53,6 |  | 40,9 |  | 5,0 | 4,1 |  | 137,98 | 126,90 |  |  | 11,08 |  |  | 143,53 |  | 128,45 |  |  |  | 6,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,8 | 70,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 21,83 | 10,21 |  | 11,62 |  | 22,67 | 10,45 |  |  | 12,22 |  |  |  | 1,276
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 54,6 |  | 42,3 |  | 5,0 | 4,1 |  | 139,05 | 127,86 |  |  | 11,19 |  |  | 144,86 |  | 129,51 |  |  |  | 6,453 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,3 | 71,3 |  | 5,0 | 5,0 |  | 21,87 | 10,31 |  | 11,56 |  | 22,75 | 10,55 |  |  | 12,20 |  |  |  | 1,312
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,5 | 56,0 |  | 44,5 |  | 5,0 | 4,1 |  | 139,74 | 128,10 |  |  | 11,64 |  |  | 146,01 |  | 129,87 |  |  |  | 6,832 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,9 | 73,8 |  | 5,1 | 5,0 |  | 22,31 | 10,34 |  | 11,97 |  | 23,26 | 10,58 |  |  | 12,68 |  |  |  | 1,410
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,8 | 53,1 |  | 39,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 4336,31 | 3972,48 |  |  | 363,83 |  |  | 4507,69 |  | 4021,90 |  |  |  | 190,271 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 92,0 | 68,6 |  | 5,1 | 5,1 |  | 698,20 | 317,99 |  | 380,21 |  | 724,32 | 325,65 |  |  | 398,67 |  |  |  | 40,247
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1808,00 |  |  | 10288,34 |  |  | 9390,77 |  |  |  | 10604,55 |  | 9487,83 | [5 empty] | 377,588 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1765,00 |  |  | 1646,44 |  |  | 717,92 |  | 1755,12 |  |  | 750,65 |  |  | 83,455
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2552,00 |  |  | 14625,05 |  |  | 13363,24 |  |  |  | 15112,59 |  | 13509,80 | [5 empty] | 567,899 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2509,00 |  |  | 2344,90 |  |  | 1035,92 |  | 2479,72 |  |  | 1076,31 |  |  | 123,724
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4336,70 |  |  | 3972,47 |  |  |  | 4508,03 |  | 4021,97 | [5 empty] | 190,311 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 698,46 |  |  | 318,00 |  | 724,60 |  |  | 325,66 |  |  | 40,269
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись