## ЖЭК- 1 Ермака, 15 c 23.12.2019
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ермака, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 275970 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 89,2 | 78,5 |  | 10,7 |  | 4,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 | 75,3 |  | 3,9 | 2,6 |  | 3,27 | 3,01 |  | 0,26 |  | 3,32 | 3,01 |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,061
24.12 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 76,6 |  | 10,6 |  | 4,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,1 | 73,4 |  | 3,9 | 2,6 |  | 3,35 | 2,89 |  | 0,46 |  | 3,37 | 2,89 |  |  | 0,48 |  |  |  | 0,075
25.12 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 75,0 |  | 10,3 |  | 4,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,0 | 71,9 |  | 3,9 | 2,6 |  | 3,24 | 2,89 |  | 0,35 |  | 3,28 | 2,89 |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,063
26.12 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 76,7 |  | 9,6 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,3 | 74,5 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,64 | 3,58 |  | 0,06 |  | 3,70 | 3,58 |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,045
27.12 |  |  |  | 24,0 | 105,0 | 91,9 |  | 13,1 |  | 4,2 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,7 | 88,2 |  | 4,1 | 2,6 |  | 3,49 | 3,44 |  | 0,05 |  | 3,73 | 3,52 |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,053
28.12 |  |  |  | 24,0 | 112,9 | 97,7 |  | 15,2 |  | 4,2 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 111,4 | 93,0 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,31 | 3,10 |  | 0,21 |  | 3,55 | 3,21 |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,073
29.12 |  |  |  | 24,0 | 111,9 | 96,8 |  | 15,1 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,3 | 91,7 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,04 | 3,04 |  | 0,00 |  | 3,28 | 3,04 |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,050
30.12 |  |  |  | 24,0 | 101,5 | 88,4 |  | 13,1 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,8 | 84,6 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,16 | 2,97 |  | 0,19 |  | 3,37 | 2,97 |  |  | 0,40 |  |  |  | 0,063
31.12 |  |  |  | 24,0 | 88,0 | 77,8 |  | 10,2 |  | 4,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,4 | 75,2 |  | 3,9 | 2,6 |  | 3,70 | 3,17 |  | 0,53 |  | 3,80 | 3,17 |  |  | 0,63 |  |  |  | 0,080
01.01 |  |  |  | 24,0 | 83,0 | 74,7 |  | 8,3 |  | 4,2 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,2 | 73,0 |  | 4,1 | 2,6 |  | 3,88 | 3,83 |  | 0,05 |  | 3,96 | 3,83 |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,035
02.01 |  |  |  | 24,0 | 76,3 | 68,9 |  | 7,4 |  | 4,2 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,5 | 67,7 |  | 4,1 | 2,6 |  | 4,06 | 3,79 |  | 0,27 |  | 4,06 | 3,79 |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,046
03.01 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 62,0 |  | 6,1 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 | 61,2 |  | 4,0 | 2,6 |  | 4,12 | 3,75 |  | 0,37 |  | 4,13 | 3,75 |  |  | 0,38 |  |  |  | 0,048
04.01 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 61,3 |  | 6,0 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 | 60,3 |  | 4,0 | 2,6 |  | 4,13 | 3,76 |  | 0,37 |  | 4,13 | 3,76 |  |  | 0,37 |  |  |  | 0,047
05.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 63,8 |  | 6,5 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 | 62,6 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,93 | 3,80 |  | 0,13 |  | 3,93 | 3,80 |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,036
06.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 64,0 |  | 6,4 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,8 | 62,7 |  | 4,0 | 2,6 |  | 4,18 | 3,71 |  | 0,47 |  | 4,19 | 3,71 |  |  | 0,48 |  |  |  | 0,054
07.01 |  |  |  | 24,0 | 76,0 | 68,4 |  | 7,6 |  | 4,2 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,4 | 67,1 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,93 | 3,78 |  | 0,15 |  | 3,97 | 3,78 |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,040
08.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 72,3 |  | 7,9 |  | 4,2 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,4 | 70,6 |  | 4,0 | 2,6 |  | 4,01 | 3,80 |  | 0,21 |  | 4,03 | 3,80 |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,046
09.01 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 74,8 |  | 8,6 |  | 4,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,1 | 73,1 |  | 3,8 | 2,6 |  | 3,77 | 3,53 |  | 0,24 |  | 3,87 | 3,53 |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,055
10.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 80,7 |  | 9,8 |  | 4,2 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,6 | 77,9 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,60 | 3,62 |  | -0,02 |  | 3,83 | 3,62 |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,043
11.01 |  |  |  | 24,0 | 101,5 | 89,8 |  | 11,7 |  | 4,2 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,3 | 86,3 |  | 4,1 | 2,6 |  | 3,63 | 3,59 |  | 0,04 |  | 3,87 | 3,66 |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,052
12.01 |  |  |  | 24,0 | 103,4 | 91,6 |  | 11,8 |  | 4,2 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 102,2 | 88,1 |  | 4,1 | 2,6 |  | 3,72 | 3,50 |  | 0,22 |  | 3,96 | 3,63 |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,070
13.01 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 85,6 |  | 10,5 |  | 4,2 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,0 | 82,6 |  | 4,1 | 2,6 |  | 3,59 | 3,62 |  | -0,03 |  | 3,83 | 3,65 |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,045
14.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 75,7 |  | 8,2 |  | 4,2 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 | 73,5 |  | 4,1 | 2,6 |  | 3,84 | 3,75 |  | 0,09 |  | 3,91 | 3,75 |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,043
15.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 72,6 |  | 7,7 |  | 4,2 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,6 | 71,0 |  | 4,1 | 2,6 |  | 4,13 | 3,83 |  | 0,30 |  | 4,18 | 3,83 |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,057
16.01 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 68,7 |  | 7,0 |  | 4,2 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,0 | 67,2 |  | 4,1 | 2,6 |  | 3,93 | 3,75 |  | 0,18 |  | 3,93 | 3,75 |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,039
17.01 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 67,2 |  | 7,0 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 23,0 |  | 73,7 | 65,8 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,69 | 3,50 |  | 0,19 |  | 3,69 | 3,66 |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,042
18.01 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 67,4 |  | 7,3 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,9 | 65,8 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,88 | 3,63 |  | 0,25 |  | 3,88 | 3,63 |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,047
19.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 77,3 |  | 9,3 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,7 | 74,9 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,72 | 3,57 |  | 0,15 |  | 3,86 | 3,57 |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,054
20.01 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 78,1 |  | 9,3 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,6 | 75,6 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,77 | 3,55 |  | 0,22 |  | 3,91 | 3,55 |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,061
21.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 80,1 |  | 9,6 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,7 | 77,3 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,64 | 3,58 |  | 0,06 |  | 3,85 | 3,58 |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,049
22.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 83,1 |  | 10,2 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,2 | 80,0 |  | 4,0 | 2,6 |  | 3,61 | 3,60 |  | 0,01 |  | 3,85 | 3,60 |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,048
Итого |  |  |  | 744,0 | 86,4 | 77,0 |  | 9,4 |  | 4,1 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 743,0 |  | 85,5 | 74,6 |  | 4,0 | 2,6 |  | 114,96 | 108,93 |  | 6,03 |  | 118,22 | 109,51 |  |  | 8,71 |  |  |  | 1,620
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 21631,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 21609,00 |  |  | 5575,78 |  |  | 3036,16 |  | 5703,72 |  |  | 3107,52 |  |  | 186,825
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 22375,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 22352,00 |  |  | 5690,74 |  |  | 3145,09 |  | 5821,93 |  |  | 3217,03 |  |  | 188,445
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 743,00 |  |  | 114,96 |  |  | 108,93 |  | 118,21 |  |  | 109,51 |  |  | 1,620
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись