## ЖЭК- 1 Ленинградский, 101 вво
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 101 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 1902 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 70,0 |  | 26,2 |  | 5,8 | 5,1 |  | 311,11 | 305,83 |  |  | 5,28 |  |  | 323,43 |  | 312,85 |  |  |  | 8,525 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,2 | 75,9 |  | 5,1 | 4,6 |  | 85,40 | 76,49 |  | 8,91 |  | 88,80 | 78,51 |  |  | 10,29 |  |  |  | 2,369
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 70,0 |  | 24,2 |  | 5,8 | 5,1 |  | 306,95 | 300,19 |  |  | 6,76 |  |  | 318,69 |  | 307,03 |  |  |  | 7,890 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,1 | 74,4 |  | 5,1 | 4,6 |  | 85,27 | 74,93 |  | 10,33 |  | 88,50 | 76,87 |  |  | 11,63 |  |  |  | 2,401
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 70,0 |  | 21,8 |  | 5,8 | 5,1 |  | 307,52 | 301,56 |  |  | 5,96 |  |  | 318,77 |  | 308,40 |  |  |  | 7,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,7 | 72,9 |  | 5,1 | 4,6 |  | 84,78 | 75,33 |  | 9,45 |  | 87,90 | 77,16 |  |  | 10,74 |  |  |  | 2,245
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 70,1 |  | 23,0 |  | 5,8 | 5,1 |  | 306,59 | 299,08 |  |  | 7,51 |  |  | 317,92 |  | 306,06 |  |  |  | 7,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,2 | 73,3 |  | 5,1 | 4,6 |  | 85,18 | 74,60 |  | 10,58 |  | 88,40 | 76,44 |  |  | 11,96 |  |  |  | 2,427
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,0 | 70,1 |  | 44,0 |  | 5,8 | 5,1 |  | 322,50 | 320,45 |  |  | 2,06 |  |  | 339,88 |  | 327,85 |  |  |  | 14,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 114,1 | 87,9 |  | 5,1 | 4,6 |  | 87,05 | 79,93 |  | 7,12 |  | 91,80 | 82,66 |  |  | 9,14 |  |  |  | 2,879
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 70,0 |  | 52,1 |  | 5,8 | 5,1 |  | 327,50 | 326,65 |  |  | 0,85 |  |  | 347,53 |  | 334,14 |  |  |  | 17,197 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 122,0 | 93,6 |  | 5,1 | 4,6 |  | 88,75 | 81,65 |  | 7,09 |  | 94,20 | 84,78 |  |  | 9,42 |  |  |  | 3,171
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,8 | 70,1 |  | 50,7 |  | 5,8 | 5,1 |  | 330,05 | 325,61 |  |  | 4,45 |  |  | 349,56 |  | 333,38 |  |  |  | 17,104 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,7 | 93,2 |  | 5,1 | 4,6 |  | 91,38 | 81,39 |  | 9,99 |  | 96,90 | 84,47 |  |  | 12,43 |  |  |  | 3,419
30.12 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 70,0 |  | 39,4 |  | 5,8 | 5,1 |  | 323,59 | 318,10 |  |  | 5,48 |  |  | 339,88 |  | 325,35 |  |  |  | 13,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,1 | 85,7 |  | 5,1 | 4,6 |  | 90,19 | 79,15 |  | 11,04 |  | 94,70 | 81,77 |  |  | 12,93 |  |  |  | 3,015
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 70,1 |  | 24,3 |  | 5,8 | 5,1 |  | 307,34 | 290,67 |  |  | 16,67 |  |  | 318,93 |  | 297,52 |  |  |  | 8,591 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,1 | 74,7 |  | 5,1 | 4,6 |  | 91,47 | 71,60 |  | 19,87 |  | 95,00 | 73,41 |  |  | 21,59 |  |  |  | 3,166
01.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 70,1 |  | 18,2 |  | 5,8 | 5,1 |  | 278,16 | 270,47 |  |  | 7,69 |  |  | 287,37 |  | 276,89 |  |  |  | 5,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,1 | 69,3 |  | 5,1 | 4,6 |  | 77,17 | 66,96 |  | 10,21 |  | 79,80 | 68,45 |  |  | 11,35 |  |  |  | 2,117
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 70,1 |  | 10,8 |  | 5,8 | 5,1 |  | 275,28 | 263,32 |  |  | 11,96 |  |  | 282,96 |  | 269,62 |  |  |  | 3,766 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,7 | 64,3 |  | 5,1 | 4,6 |  | 78,77 | 64,84 |  | 13,93 |  | 81,00 | 66,15 |  |  | 14,85 |  |  |  | 2,121
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 70,1 |  | 2,1 |  | 5,8 | 5,1 |  | 267,31 | 251,41 |  |  | 15,91 |  |  | 273,36 |  | 257,36 |  |  |  | 1,606 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,0 | 58,3 |  | 5,1 | 4,6 |  | 79,03 | 61,67 |  | 17,36 |  | 80,90 | 62,65 |  |  | 18,25 |  |  |  | 2,006
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 70,0 |  | 1,5 |  | 5,8 | 5,1 |  | 267,65 | 249,56 |  |  | 18,09 |  |  | 273,90 |  | 255,15 |  |  |  | 1,593 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,6 | 57,6 |  | 5,1 | 4,6 |  | 80,51 | 60,85 |  | 19,66 |  | 82,40 | 61,80 |  |  | 20,60 |  |  |  | 2,165
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,0 | 70,0 |  | 4,9 |  | 5,8 | 5,1 |  | 264,23 | 250,68 |  |  | 13,55 |  |  | 270,82 |  | 256,45 |  |  |  | 2,193 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,9 | 59,4 |  | 5,1 | 4,6 |  | 76,48 | 61,38 |  | 15,11 |  | 78,40 | 62,42 |  |  | 15,98 |  |  |  | 2,008
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 70,1 |  | 4,7 |  | 5,8 | 5,1 |  | 269,23 | 253,51 |  |  | 15,72 |  |  | 275,90 |  | 259,36 |  |  |  | 2,308 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,7 | 59,7 |  | 5,1 | 4,6 |  | 79,11 | 62,00 |  | 17,11 |  | 81,10 | 63,04 |  |  | 18,06 |  |  |  | 2,128
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,5 | 70,1 |  | 11,4 |  | 5,8 | 5,1 |  | 266,36 | 253,93 |  |  | 12,42 |  |  | 273,97 |  | 259,95 |  |  |  | 3,870 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,8 | 63,5 |  | 5,1 | 4,6 |  | 76,02 | 62,39 |  | 13,63 |  | 78,30 | 63,55 |  |  | 14,75 |  |  |  | 2,190
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 70,1 |  | 16,0 |  | 5,8 | 5,1 |  | 272,04 | 258,81 |  |  | 13,23 |  |  | 280,69 |  | 264,89 |  |  |  | 5,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,9 | 67,3 |  | 5,1 | 4,6 |  | 78,34 | 63,49 |  | 14,84 |  | 80,90 | 64,82 |  |  | 16,08 |  |  |  | 2,391
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 70,1 |  | 20,6 |  | 5,8 | 5,1 |  | 270,25 | 261,55 |  |  | 8,69 |  |  | 279,71 |  | 267,69 |  |  |  | 6,140 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,7 | 69,7 |  | 5,1 | 4,6 |  | 75,16 | 64,44 |  | 10,72 |  | 77,80 | 65,95 |  |  | 11,85 |  |  |  | 2,280
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 70,0 |  | 28,0 |  | 5,8 | 5,1 |  | 275,79 | 269,23 |  |  | 6,56 |  |  | 287,09 |  | 275,41 |  |  |  | 8,180 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 98,0 | 74,6 |  | 5,1 | 4,6 |  | 75,59 | 66,48 |  | 9,10 |  | 78,70 | 68,19 |  |  | 10,51 |  |  |  | 2,408
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 70,1 |  | 39,5 |  | 5,8 | 5,1 |  | 288,74 | 283,20 |  |  | 5,54 |  |  | 303,11 |  | 289,80 |  |  |  | 11,799 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,5 | 82,7 |  | 5,1 | 4,6 |  | 78,85 | 69,98 |  | 8,87 |  | 82,80 | 72,15 |  |  | 10,65 |  |  |  | 2,814
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,6 | 70,1 |  | 41,6 |  | 5,8 | 5,1 |  | 289,57 | 283,31 |  |  | 6,26 |  |  | 304,46 |  | 289,96 |  |  |  | 12,492 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,4 | 84,4 |  | 5,1 | 4,6 |  | 79,70 | 70,21 |  | 9,49 |  | 83,80 | 72,49 |  |  | 11,31 |  |  |  | 2,919
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,6 | 70,0 |  | 33,5 |  | 5,8 | 5,1 |  | 284,90 | 280,05 |  |  | 4,85 |  |  | 297,88 |  | 286,40 |  |  |  | 9,903 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,3 | 79,9 |  | 5,1 | 4,6 |  | 77,37 | 69,29 |  | 8,08 |  | 80,90 | 71,28 |  |  | 9,62 |  |  |  | 2,429
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 70,0 |  | 19,7 |  | 5,8 | 5,1 |  | 277,76 | 269,54 |  |  | 8,22 |  |  | 287,53 |  | 275,63 |  |  |  | 6,018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 | 69,8 |  | 5,1 | 4,6 |  | 76,99 | 66,50 |  | 10,49 |  | 79,70 | 67,99 |  |  | 11,71 |  |  |  | 2,200
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 70,0 |  | 15,9 |  | 5,8 | 5,1 |  | 269,97 | 260,53 |  |  | 9,44 |  |  | 278,77 |  | 266,38 |  |  |  | 4,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,7 | 67,0 |  | 5,1 | 4,6 |  | 74,38 | 64,53 |  | 9,85 |  | 76,80 | 65,87 |  |  | 10,93 |  |  |  | 2,003
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 70,1 |  | 10,7 |  | 5,8 | 5,1 |  | 269,08 | 258,17 |  |  | 10,91 |  |  | 276,64 |  | 264,28 |  |  |  | 3,607 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,7 | 63,6 |  | 5,1 | 4,6 |  | 75,40 | 63,54 |  | 11,86 |  | 77,60 | 64,73 |  |  | 12,87 |  |  |  | 1,991
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 70,1 |  | 9,3 |  | 5,2 | 4,6 |  | 264,96 | 254,21 |  |  | 10,75 |  |  | 272,14 |  | 260,27 |  |  |  | 3,185 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,4 | 62,5 |  | 4,9 | 4,4 |  | 74,23 | 62,55 |  | 11,67 |  | 76,30 | 63,72 |  |  | 12,58 |  |  |  | 1,928
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 70,1 |  | 10,3 |  | 4,7 | 4,2 |  | 266,50 | 253,46 |  |  | 13,04 |  |  | 273,96 |  | 259,45 |  |  |  | 3,602 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,1 | 63,1 |  | 4,7 | 4,3 |  | 76,22 | 62,22 |  | 14,00 |  | 78,40 | 63,40 |  |  | 15,00 |  |  |  | 2,110
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 70,1 |  | 23,4 |  | 4,8 | 4,2 |  | 280,11 | 267,42 |  |  | 12,70 |  |  | 290,59 |  | 273,62 |  |  |  | 7,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,3 | 72,2 |  | 4,8 | 4,2 |  | 80,27 | 65,56 |  | 14,71 |  | 83,30 | 67,14 |  |  | 16,16 |  |  |  | 2,687
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 70,0 |  | 24,7 |  | 4,7 | 4,2 |  | 274,41 | 267,92 |  |  | 6,49 |  |  | 285,08 |  | 273,96 |  |  |  | 7,210 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,5 | 72,6 |  | 4,8 | 4,2 |  | 75,08 | 66,17 |  | 8,91 |  | 78,00 | 67,76 |  |  | 10,24 |  |  |  | 2,257
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 70,0 |  | 27,1 |  | 4,8 | 4,2 |  | 277,90 | 271,64 |  |  | 6,26 |  |  | 289,24 |  | 277,74 |  |  |  | 7,963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,0 | 74,2 |  | 4,8 | 4,2 |  | 76,01 | 67,09 |  | 8,92 |  | 79,10 | 68,77 |  |  | 10,33 |  |  |  | 2,356
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,7 | 70,1 |  | 30,6 |  | 4,8 | 4,2 |  | 280,90 | 273,98 |  |  | 6,92 |  |  | 292,96 |  | 280,32 |  |  |  | 9,089 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,6 | 76,6 |  | 4,8 | 4,2 |  | 76,97 | 67,66 |  | 9,30 |  | 80,30 | 69,47 |  |  | 10,83 |  |  |  | 2,518
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,0 | 70,1 |  | 22,9 |  | 5,6 | 4,9 |  | 8874,27 | 8594,02 |  |  | 280,25 |  |  | 9212,78 |  | 8793,21 |  |  |  | 229,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 92,9 | 72,4 |  | 5,0 | 4,5 |  | 2487,08 | 2124,89 |  | 362,19 |  | 2582,50 | 2177,86 |  |  | 404,64 |  |  |  | 75,121
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 29343,15 |  |  | 257957,41 |  |  | 259662,75 |  |  |  | 265591,16 |  | 263392,06 | [5 empty] | 8548,533 |  | 6410,09 |  |  |  | 6514,80 | [6 empty] | 32623,02 |  |  | 78731,79 |  |  | 56569,38 |  | 80916,02 |  |  | 57660,94 |  |  | 2621,211
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 30087,15 |  |  | 266832,10 |  |  | 268256,70 |  |  |  | 274804,32 |  | 272185,25 | [5 empty] | 8777,748 |  | 6410,09 |  |  |  | 6514,80 | [6 empty] | 33367,03 |  |  | 81219,12 |  |  | 58694,24 |  | 83498,80 |  |  | 59838,75 |  |  | 2696,351
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 8874,69 |  |  | 8593,94 |  |  |  | 9213,16 |  | 8793,19 | [5 empty] | 229,214 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,01 |  |  | 2487,33 |  |  | 2124,85 |  | 2582,78 |  |  | 2177,81 |  |  | 75,140
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись