## ЖЭК- 1 Ленинградский, 107 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 107
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 179441 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 51,0 |  | 45,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 97,54 | 97,54 |  |  | 0,00 |  |  | 100,99 |  | 99,32 |  |  |  | 4,414 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,0 | 77,9 |  | 4,2 | 4,2 |  | 51,49 | 45,37 |  | 6,12 |  | 53,57 | 46,67 |  |  | 6,90 |  |  |  | 1,386
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 50,1 |  | 43,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 96,43 | 96,43 |  |  | 0,00 |  |  | 99,71 |  | 98,14 |  |  |  | 4,239 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 | 77,1 |  | 4,2 | 4,2 |  | 54,90 | 47,79 |  | 7,11 |  | 57,02 | 49,10 |  |  | 7,92 |  |  |  | 1,433
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 49,8 |  | 41,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 97,27 | 97,27 |  |  | 0,00 |  |  | 100,38 |  | 99,02 |  |  |  | 4,075 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,4 | 76,7 |  | 4,2 | 4,2 |  | 59,41 | 54,23 |  | 5,18 |  | 61,64 | 55,68 |  |  | 5,96 |  |  |  | 1,243
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,3 | 49,8 |  | 43,5 |  | 6,1 | 5,1 |  | 96,17 | 96,17 |  |  | 0,00 |  |  | 99,40 |  | 97,89 |  |  |  | 4,187 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,2 | 76,0 |  | 4,2 | 4,2 |  | 54,07 | 46,72 |  | 7,35 |  | 56,00 | 48,03 |  |  | 7,97 |  |  |  | 1,346
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,9 | 57,2 |  | 56,7 |  | 6,2 | 5,0 |  | 102,96 | 102,96 |  |  | 0,00 |  |  | 108,34 |  | 104,88 |  |  |  | 5,862 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,8 | 57,3 |  | 4,2 | 4,2 |  | 8,22 | 6,62 |  | 1,60 |  | 8,61 | 6,71 |  |  | 1,90 |  |  |  | 0,434
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,7 | 59,9 |  | 61,9 |  | 6,2 | 5,0 |  | 104,60 | 104,60 |  |  | 0,00 |  |  | 110,83 |  | 106,61 |  |  |  | 6,505 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,0 | 59,6 |  | 4,2 | 4,2 |  | 7,00 | 7,35 |  | -0,35 |  | 7,31 | 7,50 |  |  | -0,19 |  |  |  | 0,251
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 59,5 |  | 60,9 |  | 6,2 | 5,0 |  | 104,01 | 104,01 |  |  | 0,00 |  |  | 110,07 |  | 106,04 |  |  |  | 6,362 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,4 | 58,5 |  | 4,2 | 4,2 |  | 8,14 | 6,50 |  | 1,64 |  | 8,47 | 6,62 |  |  | 1,85 |  |  |  | 0,415
30.12 |  |  |  | 24,0 | 108,9 | 55,7 |  | 53,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 101,41 | 101,41 |  |  | 0,00 |  |  | 106,14 |  | 103,38 |  |  |  | 5,403 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,2 | 55,1 |  | 4,2 | 4,2 |  | 11,51 | 4,94 |  | 6,57 |  | 11,98 | 4,94 |  |  | 7,04 |  |  |  | 0,826
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 50,3 |  | 44,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 96,78 | 96,78 |  |  | 0,00 |  |  | 99,98 |  | 98,61 |  |  |  | 4,262 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 | 72,7 |  | 4,2 | 4,2 |  | 37,87 | 25,69 |  | 12,18 |  | 39,28 | 26,32 |  |  | 12,96 |  |  |  | 1,545
01.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 48,8 |  | 39,3 |  | 6,1 | 5,1 |  | 98,27 | 98,27 |  |  | 0,00 |  |  | 101,00 |  | 100,09 |  |  |  | 3,861 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,1 | 73,4 |  | 4,2 | 4,2 |  | 58,66 | 53,70 |  | 4,96 |  | 60,62 | 55,02 |  |  | 5,60 |  |  |  | 1,144
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 46,3 |  | 34,6 |  | 6,1 | 5,1 |  | 96,24 | 96,24 |  |  | 0,00 |  |  | 98,41 |  | 97,99 |  |  |  | 3,332 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,7 | 71,0 |  | 4,2 | 4,2 |  | 73,39 | 67,93 |  | 5,46 |  | 75,48 | 69,57 |  |  | 5,91 |  |  |  | 1,075
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 42,9 |  | 29,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 91,24 | 91,24 |  |  | 0,00 |  |  | 92,72 |  | 92,80 |  |  |  | 2,675 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,1 | 64,9 |  | 4,2 | 4,2 |  | 80,51 | 73,23 |  | 7,28 |  | 82,33 | 74,79 |  |  | 7,54 |  |  |  | 1,020
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 42,2 |  | 29,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 89,97 | 89,97 |  |  | 0,00 |  |  | 91,38 |  | 91,48 |  |  |  | 2,638 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,7 | 64,1 |  | 4,2 | 4,2 |  | 80,36 | 73,59 |  | 6,77 |  | 82,21 | 75,06 |  |  | 7,15 |  |  |  | 1,010
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 42,9 |  | 32,2 |  | 6,0 | 5,1 |  | 89,38 | 89,38 |  |  | 0,00 |  |  | 91,04 |  | 90,88 |  |  |  | 2,872 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,1 | 66,9 |  | 4,2 | 4,2 |  | 79,42 | 73,08 |  | 6,34 |  | 81,43 | 74,66 |  |  | 6,77 |  |  |  | 1,042
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 43,5 |  | 31,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 91,90 | 91,90 |  |  | 0,00 |  |  | 93,61 |  | 93,45 |  |  |  | 2,880 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,9 | 67,0 |  | 4,2 | 4,2 |  | 81,32 | 75,41 |  | 5,91 |  | 83,41 | 77,02 |  |  | 6,39 |  |  |  | 1,009
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 45,2 |  | 36,6 |  | 6,0 | 5,1 |  | 91,17 | 91,17 |  |  | 0,00 |  |  | 93,40 |  | 92,68 |  |  |  | 3,339 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,9 | 72,0 |  | 4,2 | 4,2 |  | 79,56 | 72,37 |  | 7,19 |  | 81,88 | 74,23 |  |  | 7,65 |  |  |  | 1,274
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 47,3 |  | 38,8 |  | 6,0 | 5,1 |  | 93,28 | 93,28 |  |  | 0,00 |  |  | 95,90 |  | 94,86 |  |  |  | 3,622 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,1 | 75,7 |  | 4,2 | 4,2 |  | 78,46 | 71,62 |  | 6,84 |  | 81,00 | 73,60 |  |  | 7,40 |  |  |  | 1,297
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,8 | 48,5 |  | 42,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 93,67 | 93,67 |  |  | 0,00 |  |  | 96,64 |  | 95,20 |  |  |  | 3,970 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,9 | 78,8 |  | 4,2 | 4,2 |  | 75,44 | 70,00 |  | 5,44 |  | 78,26 | 71,89 |  |  | 6,37 |  |  |  | 1,317
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 50,8 |  | 47,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 95,08 | 95,08 |  |  | 0,00 |  |  | 98,76 |  | 96,67 |  |  |  | 4,508 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,4 | 81,3 |  | 4,2 | 4,2 |  | 55,35 | 50,16 |  | 5,19 |  | 57,50 | 51,81 |  |  | 5,69 |  |  |  | 1,293
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 55,4 |  | 54,0 |  | 6,1 | 5,0 |  | 101,24 | 101,24 |  |  | 0,00 |  |  | 106,13 |  | 103,06 |  |  |  | 5,481 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,9 | 56,2 |  | 4,2 | 4,2 |  | 9,61 | 5,48 |  | 4,13 |  | 10,01 | 5,49 |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,634
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 56,0 |  | 55,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 100,96 | 100,96 |  |  | 0,00 |  |  | 106,02 |  | 102,81 |  |  |  | 5,617 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,3 | 54,3 |  | 4,2 | 4,2 |  | 10,05 | 5,58 |  | 4,47 |  | 10,47 | 5,62 |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,662
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,0 | 53,5 |  | 49,5 |  | 6,1 | 5,0 |  | 100,11 | 100,11 |  |  | 0,00 |  |  | 104,33 |  | 101,92 |  |  |  | 4,973 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,4 | 56,8 |  | 4,2 | 4,2 |  | 12,19 | 5,51 |  | 6,68 |  | 12,73 | 5,56 |  |  | 7,17 |  |  |  | 0,853
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 48,9 |  | 40,5 |  | 6,1 | 5,1 |  | 96,76 | 96,76 |  |  | 0,00 |  |  | 99,72 |  | 98,44 |  |  |  | 3,922 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,4 | 73,5 |  | 4,2 | 4,2 |  | 55,84 | 50,06 |  | 5,78 |  | 57,75 | 51,34 |  |  | 6,41 |  |  |  | 1,227
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 47,3 |  | 38,4 |  | 6,0 | 5,1 |  | 94,35 | 94,35 |  |  | 0,00 |  |  | 96,95 |  | 95,94 |  |  |  | 3,626 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,6 | 73,7 |  | 4,2 | 4,2 |  | 67,19 | 61,15 |  | 6,04 |  | 69,31 | 62,73 |  |  | 6,58 |  |  |  | 1,213
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 45,8 |  | 35,1 |  | 6,0 | 5,1 |  | 93,46 | 93,46 |  |  | 0,00 |  |  | 95,75 |  | 94,92 |  |  |  | 3,281 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,8 | 71,0 |  | 4,2 | 4,2 |  | 73,69 | 67,87 |  | 5,82 |  | 75,77 | 69,59 |  |  | 6,18 |  |  |  | 1,112
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 45,0 |  | 34,6 |  | 6,0 | 5,1 |  | 91,37 | 91,37 |  |  | 0,00 |  |  | 93,58 |  | 92,73 |  |  |  | 3,161 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,5 | 70,6 |  | 4,2 | 4,2 |  | 79,29 | 73,00 |  | 6,29 |  | 81,56 | 74,68 |  |  | 6,88 |  |  |  | 1,119
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 45,0 |  | 35,8 |  | 6,0 | 5,1 |  | 91,03 | 91,03 |  |  | 0,00 |  |  | 93,36 |  | 92,32 |  |  |  | 3,256 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,5 | 71,3 |  | 4,2 | 4,2 |  | 78,56 | 72,29 |  | 6,27 |  | 80,89 | 73,97 |  |  | 6,92 |  |  |  | 1,140
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 49,9 |  | 43,6 |  | 6,0 | 5,0 |  | 95,93 | 95,93 |  |  | 0,00 |  |  | 99,36 |  | 97,41 |  |  |  | 4,186 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,0 | 78,0 |  | 4,2 | 4,2 |  | 59,92 | 52,58 |  | 7,34 |  | 62,16 | 54,06 |  |  | 8,10 |  |  |  | 1,437
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 50,2 |  | 44,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 95,54 | 95,54 |  |  | 0,00 |  |  | 99,07 |  | 97,03 |  |  |  | 4,256 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,3 | 75,0 |  | 4,2 | 4,2 |  | 46,62 | 41,04 |  | 5,58 |  | 48,36 | 42,15 |  |  | 6,21 |  |  |  | 1,293
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 51,1 |  | 46,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 96,58 | 96,58 |  |  | 0,00 |  |  | 100,35 |  | 98,09 |  |  |  | 4,449 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,7 | 75,5 |  | 4,2 | 4,2 |  | 43,72 | 38,18 |  | 5,54 |  | 45,52 | 39,21 |  |  | 6,31 |  |  |  | 1,321
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,6 | 52,1 |  | 48,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 97,33 | 97,33 |  |  | 0,00 |  |  | 101,38 |  | 98,91 |  |  |  | 4,728 | [9 empty] | 24,0 |  | 100,2 | 74,8 |  | 4,2 | 4,2 |  | 37,81 | 31,66 |  | 6,15 |  | 39,40 | 32,51 |  |  | 6,89 |  |  |  | 1,391
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,9 | 49,7 |  | 43,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 2982,03 | 2982,03 |  |  | 0,00 |  |  | 3084,70 |  | 3033,57 |  |  |  | 129,942 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,4 | 69,6 |  | 4,2 | 4,2 |  | 1609,57 | 1430,70 |  | 178,87 |  | 1661,93 | 1466,13 |  |  | 195,80 |  |  |  | 33,762
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 28150,00 |  |  | 98107,44 |  |  | 98205,48 |  |  |  | 100893,01 |  | 99711,48 | [5 empty] | 3134,044 | [12 empty] | 28150,00 |  |  | 44564,78 |  |  | 32529,67 |  | 45727,90 |  |  | 33183,43 |  |  | 1215,918
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 28894,00 |  |  | 101089,54 |  |  | 101187,58 |  |  |  | 103977,80 |  | 102745,12 | [5 empty] | 3263,996 | [12 empty] | 28894,00 |  |  | 46174,41 |  |  | 33960,43 |  | 47389,89 |  |  | 34649,62 |  |  | 1249,681
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2982,10 |  |  | 2982,10 |  |  |  | 3084,78 |  | 3033,64 | [5 empty] | 129,952 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1609,63 |  |  | 1430,76 |  | 1661,99 |  |  | 1466,20 |  |  | 33,763
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись