## ЖЭК- 1 Ленинградский, 109 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 109
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 259567 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,1 | 50,7 |  | 45,3 |  | 5,0 | 2,5 |  | 198,01 | 198,01 |  |  | 0,00 |  |  | 206,72 |  | 199,79 |  |  |  | 9,003 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 49,3 |  |  | 0,9 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 51,4 |  | 42,6 |  | 5,0 | 2,5 |  | 206,33 | 206,33 |  |  | 0,00 |  |  | 215,05 |  | 208,26 |  |  |  | 8,806 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,6 |  |  | 0,9 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 49,0 |  | 42,5 |  | 5,0 | 2,5 |  | 191,06 | 191,06 |  |  | 0,00 |  |  | 198,79 |  | 192,66 |  |  |  | 8,143 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 47,9 |  |  | 0,9 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
26.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 50,7 |  | 42,4 |  | 5,0 | 2,5 |  | 210,14 | 210,14 |  |  | 0,00 |  |  | 218,87 |  | 212,10 |  |  |  | 8,931 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 47,9 |  |  | 0,9 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,8 | 56,6 |  | 57,2 |  | 5,1 | 2,5 |  | 197,63 | 197,63 |  |  | 0,00 |  |  | 209,35 |  | 199,85 |  |  |  | 11,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 55,3 |  |  | 0,9 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,8 | 57,5 |  | 64,3 |  | 5,1 | 2,5 |  | 189,41 | 189,41 |  |  | 0,00 |  |  | 202,13 |  | 191,52 |  |  |  | 12,256 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 |  |  | 0,9 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 57,0 |  | 63,6 |  | 5,1 | 2,5 |  | 195,44 | 195,44 |  |  | 0,00 |  |  | 208,38 |  | 197,54 |  |  |  | 12,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,6 |  |  | 0,9 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
30.12 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 54,5 |  | 54,2 |  | 5,0 | 2,5 |  | 191,02 | 191,02 |  |  | 0,00 |  |  | 201,55 |  | 192,94 |  |  |  | 10,392 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 53,5 |  |  | 0,9 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 47,4 |  | 46,5 |  | 4,9 | 2,5 |  | 197,79 | 197,79 |  |  | 0,00 |  |  | 206,19 |  | 199,29 |  |  |  | 9,210 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,1 |  |  | 0,8 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,5 | 47,7 |  | 39,8 |  | 5,0 | 2,5 |  | 182,15 | 182,15 |  |  | 0,00 |  |  | 188,94 |  | 183,65 |  |  |  | 7,250 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 46,2 |  |  | 0,8 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,5 | 46,8 |  | 33,7 |  | 5,0 | 2,5 |  | 209,45 | 209,45 |  |  | 0,00 |  |  | 216,15 |  | 211,20 |  |  |  | 7,061 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 44,3 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 48,6 |  | 23,0 |  | 4,9 | 2,6 |  | 271,22 | 271,22 |  |  | 0,00 |  |  | 278,15 |  | 273,87 |  |  |  | 6,232 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 41,9 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 48,5 |  | 22,9 |  | 4,9 | 2,6 |  | 280,44 | 280,44 |  |  | 0,00 |  |  | 287,61 |  | 283,14 |  |  |  | 6,429 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 41,7 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 48,5 |  | 26,4 |  | 4,9 | 2,6 |  | 266,38 | 266,38 |  |  | 0,00 |  |  | 273,76 |  | 268,92 |  |  |  | 7,044 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 42,5 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,6 | 47,2 |  | 27,5 |  | 4,9 | 2,6 |  | 236,83 | 236,83 |  |  | 0,00 |  |  | 243,42 |  | 238,93 |  |  |  | 6,514 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 42,6 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 48,3 |  | 32,6 |  | 4,9 | 2,6 |  | 231,90 | 231,90 |  |  | 0,00 |  |  | 239,36 |  | 234,00 |  |  |  | 7,558 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 44,3 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 47,3 |  | 38,3 |  | 4,9 | 2,5 |  | 200,40 | 200,40 |  |  | 0,00 |  |  | 207,58 |  | 202,03 |  |  |  | 7,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 46,2 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,5 | 49,5 |  | 41,0 |  | 4,9 | 2,5 |  | 205,00 | 205,00 |  |  | 0,00 |  |  | 213,08 |  | 206,86 |  |  |  | 8,407 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 47,4 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,0 | 53,1 |  | 44,9 |  | 4,9 | 2,5 |  | 207,79 | 207,79 |  |  | 0,00 |  |  | 217,23 |  | 209,97 |  |  |  | 9,356 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 50,0 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 55,6 |  | 53,7 |  | 5,0 | 2,5 |  | 197,13 | 197,13 |  |  | 0,00 |  |  | 208,01 |  | 199,31 |  |  |  | 10,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 54,0 |  |  | 0,8 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,5 | 54,4 |  | 57,2 |  | 5,0 | 2,5 |  | 192,98 | 192,98 |  |  | 0,00 |  |  | 204,06 |  | 194,96 |  |  |  | 11,078 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 55,0 |  |  | 0,8 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,2 | 53,2 |  | 50,0 |  | 5,0 | 2,5 |  | 190,61 | 190,61 |  |  | 0,00 |  |  | 200,13 |  | 192,50 |  |  |  | 9,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 52,1 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 48,5 |  | 40,5 |  | 5,0 | 2,5 |  | 200,86 | 200,86 |  |  | 0,00 |  |  | 208,57 |  | 202,62 |  |  |  | 8,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 47,2 |  |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,5 | 48,2 |  | 37,3 |  | 4,9 | 2,5 |  | 203,87 | 203,87 |  |  | 0,00 |  |  | 211,09 |  | 205,64 |  |  |  | 7,616 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 45,9 |  |  | 0,6 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 47,7 |  | 32,8 |  | 4,9 | 2,6 |  | 219,75 | 219,75 |  |  | 0,00 |  |  | 226,70 |  | 221,70 |  |  |  | 7,225 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 44,5 |  |  | 0,6 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 48,7 |  | 30,3 |  | 4,9 | 2,6 |  | 233,83 | 233,83 |  |  | 0,00 |  |  | 240,96 |  | 236,07 |  |  |  | 7,102 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 44,2 |  |  | 0,6 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 48,7 |  | 30,9 |  | 4,9 | 2,6 |  | 239,27 | 239,27 |  |  | 0,00 |  |  | 246,71 |  | 241,54 |  |  |  | 7,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 44,5 |  |  | 0,6 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 47,9 |  | 45,1 |  | 4,9 | 2,5 |  | 182,19 | 182,19 |  |  | 0,00 |  |  | 189,83 |  | 183,58 |  |  |  | 8,234 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,6 |  |  | 0,6 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 50,6 |  | 43,8 |  | 4,9 | 2,5 |  | 194,55 | 194,55 |  |  | 0,00 |  |  | 202,91 |  | 196,30 |  |  |  | 8,553 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 49,1 |  |  | 0,6 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 51,3 |  | 45,6 |  | 4,9 | 2,5 |  | 195,31 | 195,31 |  |  | 0,00 |  |  | 204,06 |  | 197,10 |  |  |  | 8,935 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 50,1 |  |  | 0,6 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,6 | 52,9 |  | 47,7 |  | 4,9 | 2,5 |  | 200,15 | 200,15 |  |  | 0,00 |  |  | 209,67 |  | 202,13 |  |  |  | 9,574 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 51,0 |  |  | 0,6 | 4,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,6 | 50,6 |  | 42,1 |  | 5,0 | 2,5 |  | 6518,89 | 6518,89 |  |  | 0,00 |  |  | 6785,01 |  | 6579,97 |  |  |  | 268,195 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 48,4 | 0,0 |  | 0,7 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 1737,00 |  |  | 17693,00 |  |  | 17693,00 |  |  |  | 18233,34 |  | 17888,75 | [5 empty] | 530,560 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1665,00 |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 3,62
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 2481,00 |  |  | 24212,45 |  |  | 24212,45 |  |  |  | 25018,95 |  | 24469,28 | [5 empty] | 798,794 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2409,00 |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 3,62
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6519,45 |  |  | 6519,45 |  |  |  | 6785,61 |  | 6580,53 | [5 empty] | 268,235 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись