## ЖЭК- 1 Ленинградский, 111 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 111
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186750 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 3 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 60,6 |  | 34,3 |  | 6,3 | 5,2 |  | 152,90 | 152,90 |  |  | 0,00 |  |  | 159,04 |  | 155,55 |  |  |  | 5,255 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,3 | 71,4 |  | 7,0 | 5,0 |  | 53,70 | 44,01 |  | 9,69 |  | 55,53 | 44,92 |  |  | 10,61 |  |  |  | 1,460
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 59,8 |  | 33,1 |  | 6,3 | 5,2 |  | 151,95 | 151,95 |  |  | 0,00 |  |  | 157,81 |  | 154,51 |  |  |  | 5,040 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,8 | 71,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 52,73 | 44,26 |  | 8,47 |  | 54,53 | 45,18 |  |  | 9,35 |  |  |  | 1,352
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,4 | 58,9 |  | 31,5 |  | 6,3 | 5,2 |  | 153,09 | 153,09 |  |  | 0,00 |  |  | 158,70 |  | 155,58 |  |  |  | 4,834 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,9 | 70,9 |  | 7,0 | 5,0 |  | 54,00 | 44,49 |  | 9,51 |  | 55,78 | 45,40 |  |  | 10,38 |  |  |  | 1,395
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 58,9 |  | 33,2 |  | 6,3 | 5,2 |  | 150,89 | 150,89 |  |  | 0,00 |  |  | 156,65 |  | 153,32 |  |  |  | 5,023 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,2 | 70,9 |  | 7,0 | 5,0 |  | 54,16 | 44,22 |  | 9,94 |  | 55,93 | 45,16 |  |  | 10,77 |  |  |  | 1,448
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,7 | 69,0 |  | 43,7 |  | 6,4 | 5,2 |  | 157,91 | 157,91 |  |  | 0,00 |  |  | 166,67 |  | 161,26 |  |  |  | 6,940 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 | 73,2 |  | 7,0 | 5,0 |  | 52,66 | 43,00 |  | 9,66 |  | 54,56 | 43,95 |  |  | 10,61 |  |  |  | 1,526
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,4 | 73,0 |  | 47,5 |  | 6,4 | 5,2 |  | 160,88 | 160,88 |  |  | 0,00 |  |  | 170,89 |  | 164,55 |  |  |  | 7,690 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,0 | 75,4 |  | 7,0 | 5,0 |  | 54,47 | 42,16 |  | 12,31 |  | 56,42 | 43,27 |  |  | 13,15 |  |  |  | 1,685
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,1 | 72,4 |  | 46,7 |  | 6,4 | 5,2 |  | 160,43 | 160,43 |  |  | 0,00 |  |  | 170,28 |  | 164,12 |  |  |  | 7,532 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,6 | 75,9 |  | 7,0 | 5,0 |  | 56,42 | 41,83 |  | 14,59 |  | 58,47 | 42,95 |  |  | 15,52 |  |  |  | 1,828
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,4 | 67,3 |  | 40,1 |  | 6,3 | 5,2 |  | 157,16 | 157,16 |  |  | 0,00 |  |  | 165,13 |  | 160,40 |  |  |  | 6,345 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,3 | 74,2 |  | 7,0 | 5,0 |  | 55,29 | 42,60 |  | 12,69 |  | 57,21 | 43,60 |  |  | 13,61 |  |  |  | 1,621
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 60,0 |  | 33,0 |  | 6,3 | 5,2 |  | 152,49 | 152,49 |  |  | 0,00 |  |  | 158,31 |  | 155,06 |  |  |  | 5,053 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,4 | 70,9 |  | 7,0 | 5,0 |  | 61,25 | 43,13 |  | 18,12 |  | 63,15 | 44,07 |  |  | 19,08 |  |  |  | 1,976
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,9 | 57,8 |  | 29,1 |  | 6,4 | 5,2 |  | 154,91 | 154,91 |  |  | 0,00 |  |  | 160,19 |  | 157,35 |  |  |  | 4,515 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,9 | 69,6 |  | 7,0 | 5,0 |  | 55,10 | 44,97 |  | 10,13 |  | 56,78 | 45,93 |  |  | 10,85 |  |  |  | 1,403
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 54,2 |  | 25,6 |  | 6,3 | 5,2 |  | 152,48 | 152,48 |  |  | 0,00 |  |  | 157,01 |  | 154,61 |  |  |  | 3,905 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,7 | 68,3 |  | 7,0 | 5,0 |  | 64,41 | 52,77 |  | 11,64 |  | 66,26 | 53,83 |  |  | 12,43 |  |  |  | 1,460
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 49,6 |  | 21,6 |  | 6,3 | 5,2 |  | 147,34 | 147,34 |  |  | 0,00 |  |  | 150,93 |  | 149,03 |  |  |  | 3,192 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,3 | 64,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 86,12 | 73,18 |  | 12,94 |  | 88,24 | 74,45 |  |  | 13,79 |  |  |  | 1,408
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 49,0 |  | 21,7 |  | 6,3 | 5,2 |  | 146,61 | 146,61 |  |  | 0,00 |  |  | 150,14 |  | 148,25 |  |  |  | 3,182 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,8 | 63,5 |  | 7,0 | 5,0 |  | 86,96 | 74,54 |  | 12,42 |  | 89,01 | 75,92 |  |  | 13,09 |  |  |  | 1,403
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 50,4 |  | 23,7 |  | 6,3 | 5,2 |  | 146,12 | 146,12 |  |  | 0,00 |  |  | 149,95 |  | 147,82 |  |  |  | 3,470 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,3 | 66,2 |  | 7,0 | 5,0 |  | 86,78 | 73,13 |  | 13,65 |  | 89,03 | 74,55 |  |  | 14,48 |  |  |  | 1,562
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,9 | 50,7 |  | 23,2 |  | 6,3 | 5,2 |  | 148,13 | 148,13 |  |  | 0,00 |  |  | 151,88 |  | 149,88 |  |  |  | 3,441 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,0 | 66,2 |  | 7,0 | 5,0 |  | 87,40 | 73,62 |  | 13,78 |  | 89,73 | 74,99 |  |  | 14,74 |  |  |  | 1,556
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 53,4 |  | 27,3 |  | 6,3 | 5,2 |  | 147,34 | 147,34 |  |  | 0,00 |  |  | 151,76 |  | 149,34 |  |  |  | 4,030 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,0 | 69,4 |  | 7,0 | 5,0 |  | 71,89 | 60,16 |  | 11,73 |  | 73,99 | 61,39 |  |  | 12,60 |  |  |  | 1,536
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 55,9 |  | 29,0 |  | 6,3 | 5,2 |  | 149,23 | 149,23 |  |  | 0,00 |  |  | 154,12 |  | 151,42 |  |  |  | 4,338 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,5 | 70,5 |  | 7,0 | 5,0 |  | 58,79 | 45,34 |  | 13,45 |  | 60,65 | 46,30 |  |  | 14,35 |  |  |  | 1,656
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 57,8 |  | 31,8 |  | 6,3 | 5,2 |  | 149,68 | 149,68 |  |  | 0,00 |  |  | 155,10 |  | 152,04 |  |  |  | 4,771 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,9 | 71,4 |  | 7,0 | 5,0 |  | 55,83 | 45,12 |  | 10,71 |  | 57,63 | 46,09 |  |  | 11,54 |  |  |  | 1,483
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 61,2 |  | 35,7 |  | 6,3 | 5,2 |  | 150,53 | 150,53 |  |  | 0,00 |  |  | 156,81 |  | 153,16 |  |  |  | 5,381 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,4 | 71,7 |  | 7,0 | 5,0 |  | 54,56 | 43,76 |  | 10,80 |  | 56,40 | 44,70 |  |  | 11,70 |  |  |  | 1,542
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 66,9 |  | 41,3 |  | 6,3 | 5,2 |  | 155,79 | 155,79 |  |  | 0,00 |  |  | 163,76 |  | 158,96 |  |  |  | 6,454 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,0 | 72,8 |  | 7,0 | 5,0 |  | 54,36 | 43,13 |  | 11,23 |  | 56,25 | 44,06 |  |  | 12,19 |  |  |  | 1,608
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 68,2 |  | 42,0 |  | 6,3 | 5,2 |  | 155,27 | 155,27 |  |  | 0,00 |  |  | 163,48 |  | 158,52 |  |  |  | 6,551 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 | 73,3 |  | 7,0 | 5,0 |  | 55,47 | 42,87 |  | 12,60 |  | 57,42 | 43,79 |  |  | 13,63 |  |  |  | 1,703
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,9 | 64,6 |  | 37,2 |  | 6,3 | 5,2 |  | 154,43 | 154,43 |  |  | 0,00 |  |  | 161,47 |  | 157,41 |  |  |  | 5,769 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,5 | 73,2 |  | 7,0 | 5,0 |  | 53,20 | 42,60 |  | 10,60 |  | 55,00 | 43,56 |  |  | 11,44 |  |  |  | 1,444
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,2 | 57,7 |  | 30,4 |  | 6,3 | 5,2 |  | 152,98 | 151,35 |  |  | 1,63 |  |  | 158,64 |  | 153,40 |  |  |  | 4,757 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,0 | 69,6 |  | 7,0 | 5,0 |  | 52,00 | 42,45 |  | 9,55 |  | 53,57 | 43,37 |  |  | 10,20 |  |  |  | 1,265
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,5 | 55,0 |  | 29,5 |  | 6,3 | 5,2 |  | 151,67 | 151,67 |  |  | 0,00 |  |  | 156,94 |  | 153,51 |  |  |  | 4,481 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,3 | 67,9 |  | 7,0 | 5,0 |  | 53,80 | 43,94 |  | 9,86 |  | 55,39 | 44,88 |  |  | 10,51 |  |  |  | 1,306
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 52,7 |  | 27,0 |  | 6,3 | 5,2 |  | 150,99 | 150,99 |  |  | 0,00 |  |  | 155,49 |  | 152,96 |  |  |  | 4,089 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,9 | 68,1 |  | 7,0 | 5,0 |  | 61,23 | 48,97 |  | 12,26 |  | 62,97 | 49,99 |  |  | 12,98 |  |  |  | 1,436
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 51,9 |  | 26,5 |  | 6,3 | 5,2 |  | 148,88 | 148,88 |  |  | 0,00 |  |  | 153,13 |  | 150,82 |  |  |  | 3,953 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,1 | 67,4 |  | 7,0 | 5,0 |  | 65,60 | 55,14 |  | 10,46 |  | 67,45 | 56,25 |  |  | 11,20 |  |  |  | 1,352
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 52,1 |  | 27,5 |  | 6,3 | 5,2 |  | 148,43 | 148,43 |  |  | 0,00 |  |  | 152,78 |  | 150,38 |  |  |  | 4,095 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,0 | 67,1 |  | 7,0 | 5,0 |  | 68,24 | 54,77 |  | 13,47 |  | 70,13 | 55,89 |  |  | 14,24 |  |  |  | 1,574
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 58,4 |  | 33,7 |  | 6,3 | 5,2 |  | 153,30 | 153,30 |  |  | 0,00 |  |  | 159,16 |  | 155,74 |  |  |  | 5,188 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,9 | 69,6 |  | 7,0 | 5,0 |  | 57,97 | 43,09 |  | 14,88 |  | 59,75 | 43,99 |  |  | 15,76 |  |  |  | 1,696
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 59,0 |  | 34,4 |  | 6,3 | 5,2 |  | 152,16 | 152,16 |  |  | 0,00 |  |  | 158,08 |  | 154,62 |  |  |  | 5,251 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,5 | 69,7 |  | 7,0 | 5,0 |  | 53,21 | 42,73 |  | 10,48 |  | 54,86 | 43,66 |  |  | 11,20 |  |  |  | 1,368
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 60,2 |  | 35,7 |  | 6,3 | 5,2 |  | 153,33 | 153,33 |  |  | 0,00 |  |  | 159,63 |  | 155,92 |  |  |  | 5,481 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,0 | 66,1 |  | 7,0 | 5,0 |  | 51,25 | 43,04 |  | 8,21 |  | 52,85 | 43,92 |  |  | 8,93 |  |  |  | 1,378
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 61,5 |  | 37,8 |  | 6,3 | 5,2 |  | 153,89 | 153,89 |  |  | 0,00 |  |  | 160,60 |  | 156,61 |  |  |  | 5,837 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,6 | 70,2 |  | 7,0 | 5,0 |  | 53,77 | 43,32 |  | 10,45 |  | 55,54 | 44,21 |  |  | 11,33 |  |  |  | 1,423
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,7 | 59,0 |  | 32,7 |  | 6,3 | 5,2 |  | 4721,19 | 4719,56 |  |  | 1,63 |  |  | 4904,53 |  | 4796,10 |  |  |  | 155,843 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 82,6 | 70,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 1882,62 | 1522,34 |  | 360,28 |  | 1940,48 | 1554,22 |  |  | 386,26 |  |  |  | 46,853
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 14694,00 |  |  | 55134,08 |  |  | 55113,30 |  |  |  | 56733,13 |  | 55873,14 | [5 empty] | 1463,064 | [12 empty] | 14694,00 |  |  | 39254,05 |  |  | 31447,08 |  | 40124,93 |  |  | 31966,99 |  |  | 748,503
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 15438,00 |  |  | 59855,27 |  |  | 59832,86 |  |  |  | 61637,66 |  | 60669,24 | [5 empty] | 1618,907 | [12 empty] | 15438,00 |  |  | 41136,67 |  |  | 32969,42 |  | 42065,41 |  |  | 33521,21 |  |  | 795,356
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4721,19 |  |  | 4719,56 |  |  |  | 4904,53 |  | 4796,10 | [5 empty] | 155,843 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1882,62 |  |  | 1522,34 |  | 1940,48 |  |  | 1554,22 |  |  | 46,853
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись