## ЖЭК- 1 Ленинградский, 67 ввод
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 67 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 1946 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 66,3 |  | 30,1 |  | 4,5 | 4,0 |  | 510,86 | 486,80 |  |  | 24,06 |  |  | 531,41 |  | 496,71 |  |  |  | 16,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,8 | 84,3 |  | 4,7 | 4,1 |  | 123,03 | 107,90 |  | 15,13 |  | 127,80 | 111,44 |  |  | 16,36 |  |  |  | 2,619
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 65,3 |  | 29,1 |  | 4,5 | 4,0 |  | 513,83 | 490,78 |  |  | 23,05 |  |  | 533,76 |  | 500,51 |  |  |  | 16,360 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,1 | 82,3 |  | 4,6 | 4,1 |  | 130,57 | 115,33 |  | 15,24 |  | 135,50 | 118,92 |  |  | 16,58 |  |  |  | 2,722
25.12 |  |  |  | 24,0 | 92,0 | 64,4 |  | 27,6 |  | 4,5 | 3,9 |  | 518,96 | 496,96 |  |  | 22,00 |  |  | 538,19 |  | 506,55 |  |  |  | 15,680 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,8 | 80,0 |  | 4,6 | 4,1 |  | 131,46 | 117,47 |  | 13,98 |  | 136,30 | 120,85 |  |  | 15,45 |  |  |  | 2,600
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,6 | 64,1 |  | 28,6 |  | 4,5 | 4,0 |  | 511,05 | 489,12 |  |  | 21,92 |  |  | 530,24 |  | 498,46 |  |  |  | 15,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,5 | 80,1 |  | 4,6 | 4,1 |  | 129,35 | 115,41 |  | 13,95 |  | 134,20 | 118,74 |  |  | 15,46 |  |  |  | 2,660
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,9 | 76,0 |  | 37,9 |  | 4,5 | 4,0 |  | 538,61 | 518,81 |  |  | 19,80 |  |  | 567,93 |  | 532,40 |  |  |  | 21,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,6 | 97,0 |  | 4,8 | 4,1 |  | 132,07 | 120,85 |  | 11,22 |  | 139,20 | 125,81 |  |  | 13,39 |  |  |  | 3,241
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 80,9 |  | 41,2 |  | 4,5 | 4,0 |  | 549,73 | 530,21 |  |  | 19,52 |  |  | 583,65 |  | 545,75 |  |  |  | 24,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 121,7 | 103,4 |  | 4,8 | 4,1 |  | 131,24 | 120,26 |  | 10,99 |  | 139,30 | 125,75 |  |  | 13,55 |  |  |  | 3,516
29.12 |  |  |  | 24,0 | 121,1 | 80,4 |  | 40,6 |  | 4,5 | 3,9 |  | 547,97 | 524,83 |  |  | 23,14 |  |  | 581,27 |  | 540,05 |  |  |  | 24,152 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 120,7 | 102,6 |  | 4,8 | 4,1 |  | 130,42 | 115,44 |  | 14,98 |  | 138,30 | 120,64 |  |  | 17,66 |  |  |  | 3,841
30.12 |  |  |  | 24,0 | 110,1 | 74,8 |  | 35,3 |  | 4,5 | 3,9 |  | 535,61 | 513,20 |  |  | 22,41 |  |  | 563,09 |  | 526,27 |  |  |  | 20,564 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,5 | 94,3 |  | 4,7 | 4,1 |  | 128,57 | 113,51 |  | 15,06 |  | 135,10 | 117,91 |  |  | 17,19 |  |  |  | 3,314
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 66,0 |  | 28,5 |  | 4,5 | 3,9 |  | 526,51 | 492,42 |  |  | 34,08 |  |  | 547,01 |  | 502,38 |  |  |  | 17,148 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,1 | 82,5 |  | 4,6 | 4,0 |  | 135,29 | 109,33 |  | 25,96 |  | 140,50 | 112,67 |  |  | 27,83 |  |  |  | 3,580
01.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 63,4 |  | 25,3 |  | 4,5 | 3,9 |  | 530,19 | 509,57 |  |  | 20,61 |  |  | 548,60 |  | 519,11 |  |  |  | 14,665 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,4 | 77,3 |  | 4,7 | 4,1 |  | 128,38 | 115,20 |  | 13,18 |  | 132,80 | 118,33 |  |  | 14,47 |  |  |  | 2,385
02.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 59,3 |  | 22,1 |  | 4,5 | 3,9 |  | 527,11 | 502,72 |  |  | 24,40 |  |  | 542,74 |  | 510,98 |  |  |  | 12,973 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,0 | 71,6 |  | 4,7 | 4,1 |  | 130,23 | 113,40 |  | 16,82 |  | 134,00 | 116,12 |  |  | 17,88 |  |  |  | 2,343
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 54,0 |  | 18,7 |  | 4,5 | 3,9 |  | 510,30 | 480,54 |  |  | 29,75 |  |  | 522,60 |  | 487,13 |  |  |  | 10,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,3 | 64,6 |  | 4,6 | 4,0 |  | 130,31 | 107,71 |  | 22,60 |  | 133,40 | 109,82 |  |  | 23,58 |  |  |  | 2,346
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 52,8 |  | 18,7 |  | 4,5 | 3,9 |  | 505,82 | 476,10 |  |  | 29,72 |  |  | 517,66 |  | 482,35 |  |  |  | 10,867 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 | 63,3 |  | 4,6 | 4,1 |  | 129,47 | 107,13 |  | 22,34 |  | 132,50 | 109,13 |  |  | 23,37 |  |  |  | 2,358
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 54,5 |  | 20,6 |  | 4,5 | 3,9 |  | 500,97 | 474,40 |  |  | 26,57 |  |  | 513,79 |  | 481,02 |  |  |  | 11,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,8 | 65,9 |  | 4,6 | 4,0 |  | 126,32 | 106,95 |  | 19,37 |  | 129,50 | 109,14 |  |  | 20,36 |  |  |  | 2,308
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 54,9 |  | 20,0 |  | 4,5 | 3,9 |  | 511,35 | 483,78 |  |  | 27,56 |  |  | 524,40 |  | 490,64 |  |  |  | 11,630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,7 | 66,2 |  | 4,6 | 4,1 |  | 129,31 | 108,67 |  | 20,64 |  | 132,50 | 110,96 |  |  | 21,54 |  |  |  | 2,364
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,4 | 57,8 |  | 23,6 |  | 4,5 | 4,0 |  | 507,09 | 479,07 |  |  | 28,02 |  |  | 522,16 |  | 486,59 |  |  |  | 13,444 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,4 | 70,8 |  | 4,6 | 4,1 |  | 128,02 | 107,18 |  | 20,84 |  | 131,80 | 109,67 |  |  | 22,13 |  |  |  | 2,736
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,5 | 61,3 |  | 25,2 |  | 4,5 | 3,9 |  | 516,03 | 487,19 |  |  | 28,84 |  |  | 533,12 |  | 495,74 |  |  |  | 14,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,1 | 75,4 |  | 4,6 | 4,1 |  | 129,89 | 108,90 |  | 20,99 |  | 134,10 | 111,76 |  |  | 22,34 |  |  |  | 2,874
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 63,0 |  | 27,5 |  | 4,5 | 3,9 |  | 512,38 | 487,69 |  |  | 24,69 |  |  | 530,84 |  | 496,72 |  |  |  | 15,578 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 | 78,3 |  | 4,6 | 4,1 |  | 126,13 | 109,33 |  | 16,80 |  | 130,60 | 112,42 |  |  | 18,18 |  |  |  | 2,766
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,9 | 66,8 |  | 31,1 |  | 4,5 | 3,9 |  | 508,52 | 487,55 |  |  | 20,98 |  |  | 529,60 |  | 497,62 |  |  |  | 17,162 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,6 | 84,0 |  | 4,6 | 4,1 |  | 122,60 | 109,32 |  | 13,28 |  | 127,50 | 112,90 |  |  | 14,60 |  |  |  | 2,720
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 73,3 |  | 36,2 |  | 4,5 | 4,0 |  | 529,41 | 506,83 |  |  | 22,58 |  |  | 556,22 |  | 519,27 |  |  |  | 20,763 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,2 | 93,2 |  | 4,7 | 4,1 |  | 127,14 | 112,89 |  | 14,25 |  | 133,50 | 117,23 |  |  | 16,27 |  |  |  | 3,300
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,8 | 74,8 |  | 37,0 |  | 4,5 | 3,9 |  | 530,82 | 505,14 |  |  | 25,68 |  |  | 558,73 |  | 518,00 |  |  |  | 21,521 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 111,3 | 95,3 |  | 4,7 | 4,1 |  | 129,14 | 112,13 |  | 17,02 |  | 135,80 | 116,64 |  |  | 19,16 |  |  |  | 3,626
13.01 |  |  |  | 24,0 | 104,0 | 70,9 |  | 33,0 |  | 4,5 | 3,9 |  | 524,06 | 503,03 |  |  | 21,03 |  |  | 548,25 |  | 514,64 |  |  |  | 18,752 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,5 | 89,3 |  | 4,7 | 4,1 |  | 125,17 | 112,45 |  | 12,72 |  | 130,80 | 116,50 |  |  | 14,30 |  |  |  | 2,862
14.01 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 63,7 |  | 26,4 |  | 4,5 | 4,0 |  | 523,07 | 497,20 |  |  | 25,87 |  |  | 541,72 |  | 506,58 |  |  |  | 15,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,7 | 78,6 |  | 4,7 | 4,1 |  | 128,38 | 111,24 |  | 17,14 |  | 132,90 | 114,36 |  |  | 18,54 |  |  |  | 2,686
15.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 61,2 |  | 25,0 |  | 4,5 | 3,9 |  | 513,22 | 488,11 |  |  | 25,11 |  |  | 530,09 |  | 496,63 |  |  |  | 14,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,8 | 75,2 |  | 4,6 | 4,1 |  | 126,18 | 109,62 |  | 16,56 |  | 130,30 | 112,44 |  |  | 17,86 |  |  |  | 2,510
16.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 58,2 |  | 22,8 |  | 4,5 | 4,0 |  | 510,96 | 486,07 |  |  | 24,89 |  |  | 526,00 |  | 493,79 |  |  |  | 12,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,7 | 70,9 |  | 4,6 | 4,1 |  | 126,22 | 109,46 |  | 16,76 |  | 129,90 | 111,99 |  |  | 17,91 |  |  |  | 2,353
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,7 | 57,2 |  | 22,5 |  | 4,5 | 3,9 |  | 502,99 | 478,02 |  |  | 24,97 |  |  | 517,35 |  | 485,36 |  |  |  | 12,612 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,3 | 69,6 |  | 4,6 | 4,1 |  | 124,86 | 107,46 |  | 17,40 |  | 128,30 | 109,95 |  |  | 18,35 |  |  |  | 2,335
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 57,4 |  | 23,0 |  | 4,5 | 3,9 |  | 503,68 | 475,51 |  |  | 28,17 |  |  | 518,32 |  | 482,85 |  |  |  | 13,082 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,0 | 70,3 |  | 4,6 | 4,1 |  | 126,96 | 106,17 |  | 20,79 |  | 130,60 | 108,60 |  |  | 22,00 |  |  |  | 2,591
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 64,8 |  | 28,7 |  | 4,5 | 3,9 |  | 520,38 | 490,35 |  |  | 30,03 |  |  | 540,23 |  | 499,93 |  |  |  | 16,744 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,2 | 80,9 |  | 4,6 | 4,0 |  | 130,82 | 108,97 |  | 21,85 |  | 135,80 | 112,15 |  |  | 23,65 |  |  |  | 3,263
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,8 | 65,3 |  | 29,4 |  | 4,5 | 3,9 |  | 510,11 | 488,82 |  |  | 21,29 |  |  | 530,03 |  | 498,51 |  |  |  | 16,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,4 | 81,6 |  | 4,6 | 4,0 |  | 123,35 | 110,03 |  | 13,32 |  | 128,10 | 113,35 |  |  | 14,75 |  |  |  | 2,616
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 66,6 |  | 30,5 |  | 4,5 | 3,9 |  | 513,80 | 491,46 |  |  | 22,34 |  |  | 534,75 |  | 501,56 |  |  |  | 17,067 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,8 | 83,4 |  | 4,6 | 4,0 |  | 124,60 | 110,51 |  | 14,08 |  | 129,60 | 113,99 |  |  | 15,61 |  |  |  | 2,770
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,8 | 68,4 |  | 32,4 |  | 4,5 | 3,9 |  | 514,04 | 492,00 |  |  | 22,04 |  |  | 536,47 |  | 502,62 |  |  |  | 18,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,5 | 86,3 |  | 4,6 | 4,1 |  | 124,25 | 110,54 |  | 13,71 |  | 129,60 | 114,22 |  |  | 15,38 |  |  |  | 2,892
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,1 | 64,8 |  | 28,3 |  | 4,5 | 3,9 |  | 16079,41 | 15314,30 |  |  | 765,12 |  |  | 16700,31 |  | 15616,78 |  |  |  | 503,996 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 92,8 | 80,6 |  | 4,6 | 4,1 |  | 3969,73 | 3450,76 |  | 518,97 |  | 4120,10 | 3554,41 |  |  | 565,69 |  |  |  | 87,098
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 31128,57 |  |  | 422916,44 |  |  | 392942,90 |  |  |  | 435181,92 |  | 398865,19 | [5 empty] | 11764,946 |  | 8748,94 |  |  |  | 8918,83 | [6 empty] | 33412,09 |  |  | 104216,38 |  |  | 67130,35 |  | 107001,59 |  |  | 68516,61 |  |  | 3311,269
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 31872,58 |  |  | 438996,87 |  |  | 408257,64 |  |  |  | 451883,35 |  | 414482,46 | [5 empty] | 12268,998 |  | 8748,94 |  |  |  | 8918,83 | [6 empty] | 34156,08 |  |  | 108186,52 |  |  | 70581,08 |  | 111122,18 |  |  | 72070,95 |  |  | 3398,398
Итого: | [8 empty] | 744,01 |  |  | 16080,44 |  |  | 15314,74 |  |  |  | 16701,43 |  | 15617,28 | [5 empty] | 504,052 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 743,99 |  |  | 3970,14 |  |  | 3450,73 |  | 4120,59 |  |  | 3554,34 |  |  | 87,129
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись