## ЖЭК- 1 Ленинградский, 69 ввод
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 69 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276411 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,9 | 62,9 |  | 33,1 |  | 5,5 | 4,6 |  | 263,36 | 253,77 |  |  | 9,59 |  |  | 273,93 |  | 258,43 |  |  |  | 9,287 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,3 | 75,2 |  | 3,5 | 3,9 |  | 76,89 | 70,22 |  | 6,67 |  | 79,87 | 72,09 |  |  | 7,78 |  |  |  | 2,018
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 62,2 |  | 31,7 |  | 5,4 | 4,6 |  | 265,92 | 254,50 |  |  | 11,42 |  |  | 276,17 |  | 259,09 |  |  |  | 9,092 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,4 | 74,7 |  | 3,6 | 3,9 |  | 81,15 | 72,63 |  | 8,52 |  | 84,16 | 74,59 |  |  | 9,57 |  |  |  | 2,112
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 61,8 |  | 29,7 |  | 5,4 | 4,6 |  | 272,51 | 261,35 |  |  | 11,16 |  |  | 282,55 |  | 266,02 |  |  |  | 8,751 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,1 | 73,8 |  | 3,7 | 4,0 |  | 85,86 | 77,85 |  | 8,01 |  | 88,96 | 79,90 |  |  | 9,06 |  |  |  | 2,037
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 61,7 |  | 30,7 |  | 5,4 | 4,6 |  | 270,77 | 259,24 |  |  | 11,53 |  |  | 280,91 |  | 263,85 |  |  |  | 8,980 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,3 | 73,5 |  | 3,8 | 4,0 |  | 88,39 | 79,94 |  | 8,45 |  | 91,56 | 81,98 |  |  | 9,58 |  |  |  | 2,157
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,4 | 69,5 |  | 43,8 |  | 5,6 | 4,6 |  | 249,23 | 238,51 |  |  | 10,72 |  |  | 262,73 |  | 243,81 |  |  |  | 11,669 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,6 | 79,5 |  | 3,4 | 3,9 |  | 71,39 | 63,67 |  | 7,72 |  | 74,54 | 65,57 |  |  | 8,97 |  |  |  | 2,157
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,4 | 70,6 |  | 50,8 |  | 5,6 | 4,6 |  | 227,10 | 214,52 |  |  | 12,58 |  |  | 241,01 |  | 219,44 |  |  |  | 12,436 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,9 | 71,1 |  | 3,3 | 3,8 |  | 70,96 | 61,39 |  | 9,57 |  | 73,46 | 62,90 |  |  | 10,56 |  |  |  | 1,888
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 66,0 |  | 54,2 |  | 5,6 | 4,5 |  | 202,28 | 184,54 |  |  | 17,74 |  |  | 214,46 |  | 188,25 |  |  |  | 12,097 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 | 56,1 |  | 3,2 | 3,8 |  | 74,76 | 59,88 |  | 14,88 |  | 76,44 | 60,85 |  |  | 15,59 |  |  |  | 1,772
30.12 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 61,8 |  | 47,3 |  | 5,5 | 4,5 |  | 198,08 | 181,97 |  |  | 16,11 |  |  | 208,12 |  | 185,24 |  |  |  | 10,324 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,6 | 53,4 |  | 3,2 | 3,7 |  | 73,69 | 60,31 |  | 13,38 |  | 75,07 | 61,18 |  |  | 13,89 |  |  |  | 1,472
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,0 | 55,4 |  | 38,6 |  | 5,4 | 4,5 |  | 191,78 | 167,73 |  |  | 24,05 |  |  | 199,19 |  | 170,14 |  |  |  | 8,626 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,7 | 48,2 |  | 3,2 | 3,7 |  | 80,92 | 59,17 |  | 21,75 |  | 82,18 | 59,84 |  |  | 22,34 |  |  |  | 1,701
01.01 |  |  |  | 24,0 | 88,1 | 53,7 |  | 34,4 |  | 5,5 | 4,5 |  | 196,99 | 181,47 |  |  | 15,52 |  |  | 203,76 |  | 183,93 |  |  |  | 7,538 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,1 | 47,2 |  | 3,2 | 3,8 |  | 73,89 | 60,99 |  | 12,90 |  | 74,99 | 61,68 |  |  | 13,31 |  |  |  | 1,201
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 50,7 |  | 30,1 |  | 5,5 | 4,5 |  | 195,04 | 175,62 |  |  | 19,42 |  |  | 200,78 |  | 177,76 |  |  |  | 6,756 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,8 | 45,0 |  | 3,2 | 3,7 |  | 77,47 | 60,36 |  | 17,11 |  | 78,45 | 60,97 |  |  | 17,48 |  |  |  | 1,286
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 46,8 |  | 25,4 |  | 5,4 | 4,5 |  | 188,17 | 169,00 |  |  | 19,17 |  |  | 192,65 |  | 170,76 |  |  |  | 5,581 | [9 empty] | 24,0 |  | 48,4 | 42,0 |  | 3,2 | 3,7 |  | 77,43 | 60,57 |  | 16,86 |  | 78,27 | 61,07 |  |  | 17,20 |  |  |  | 1,119
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 45,8 |  | 25,3 |  | 5,4 | 4,5 |  | 186,99 | 166,59 |  |  | 20,40 |  |  | 191,28 |  | 168,27 |  |  |  | 5,564 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,8 | 41,2 |  | 3,2 | 3,7 |  | 78,38 | 60,33 |  | 18,05 |  | 79,24 | 60,82 |  |  | 18,42 |  |  |  | 1,168
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 49,7 |  | 25,2 |  | 5,4 | 4,5 |  | 212,34 | 192,39 |  |  | 19,95 |  |  | 217,74 |  | 194,65 |  |  |  | 6,240 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 | 49,6 |  | 3,4 | 3,8 |  | 86,18 | 68,69 |  | 17,49 |  | 87,52 | 69,51 |  |  | 18,01 |  |  |  | 1,487
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 54,3 |  | 20,4 |  | 5,4 | 4,5 |  | 287,18 | 271,68 |  |  | 15,50 |  |  | 294,47 |  | 275,45 |  |  |  | 6,610 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,4 | 63,3 |  | 4,1 | 4,2 |  | 105,64 | 93,40 |  | 12,24 |  | 108,27 | 95,20 |  |  | 13,07 |  |  |  | 1,892
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 57,3 |  | 23,9 |  | 5,4 | 4,6 |  | 280,79 | 268,40 |  |  | 12,39 |  |  | 289,09 |  | 272,56 |  |  |  | 7,367 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,0 | 67,4 |  | 4,0 | 4,2 |  | 100,38 | 91,46 |  | 8,92 |  | 103,31 | 93,44 |  |  | 9,87 |  |  |  | 1,912
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 59,9 |  | 26,1 |  | 5,4 | 4,6 |  | 283,72 | 266,86 |  |  | 16,86 |  |  | 293,05 |  | 271,33 |  |  |  | 8,354 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,6 | 70,9 |  | 3,9 | 4,1 |  | 100,61 | 87,31 |  | 13,30 |  | 103,90 | 89,30 |  |  | 14,60 |  |  |  | 2,353
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 61,1 |  | 29,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 273,83 | 261,99 |  |  | 11,84 |  |  | 283,67 |  | 266,56 |  |  |  | 8,678 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,9 | 72,5 |  | 3,8 | 4,0 |  | 89,84 | 81,44 |  | 8,40 |  | 93,02 | 83,43 |  |  | 9,59 |  |  |  | 2,131
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,6 | 63,0 |  | 34,6 |  | 5,4 | 4,5 |  | 255,32 | 243,01 |  |  | 12,31 |  |  | 265,86 |  | 247,51 |  |  |  | 9,584 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,6 | 74,3 |  | 3,4 | 3,8 |  | 75,29 | 66,09 |  | 9,20 |  | 78,24 | 67,77 |  |  | 10,47 |  |  |  | 2,174
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 67,7 |  | 41,3 |  | 5,5 | 4,6 |  | 247,44 | 233,37 |  |  | 14,07 |  |  | 259,93 |  | 238,32 |  |  |  | 11,159 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,0 | 76,5 |  | 3,3 | 3,8 |  | 74,63 | 63,41 |  | 11,22 |  | 77,71 | 65,10 |  |  | 12,61 |  |  |  | 2,334
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,3 | 68,6 |  | 42,7 |  | 5,5 | 4,5 |  | 243,89 | 229,11 |  |  | 14,78 |  |  | 256,66 |  | 234,10 |  |  |  | 11,392 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,1 | 77,1 |  | 3,3 | 3,8 |  | 74,65 | 62,65 |  | 12,00 |  | 77,71 | 64,34 |  |  | 13,37 |  |  |  | 2,361
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,2 | 65,8 |  | 37,5 |  | 5,5 | 4,5 |  | 250,79 | 238,76 |  |  | 12,03 |  |  | 262,29 |  | 243,56 |  |  |  | 10,155 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,2 | 75,4 |  | 3,3 | 3,8 |  | 73,89 | 64,63 |  | 9,26 |  | 76,79 | 66,31 |  |  | 10,48 |  |  |  | 2,124
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 61,0 |  | 28,4 |  | 5,5 | 4,6 |  | 275,00 | 261,36 |  |  | 13,64 |  |  | 284,69 |  | 265,91 |  |  |  | 8,573 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,5 | 72,2 |  | 3,7 | 4,0 |  | 87,61 | 77,11 |  | 10,50 |  | 90,63 | 78,92 |  |  | 11,71 |  |  |  | 2,135
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 59,7 |  | 26,0 |  | 5,4 | 4,6 |  | 279,41 | 266,93 |  |  | 12,48 |  |  | 288,51 |  | 271,38 |  |  |  | 7,963 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,3 | 70,5 |  | 3,9 | 4,1 |  | 95,14 | 86,24 |  | 8,90 |  | 98,27 | 88,22 |  |  | 10,05 |  |  |  | 1,998
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 57,5 |  | 23,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 284,86 | 270,10 |  |  | 14,76 |  |  | 293,20 |  | 274,28 |  |  |  | 7,385 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,4 | 67,5 |  | 4,0 | 4,1 |  | 101,88 | 90,55 |  | 11,33 |  | 104,83 | 92,48 |  |  | 12,35 |  |  |  | 2,021
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 56,9 |  | 22,5 |  | 5,4 | 4,6 |  | 281,58 | 267,81 |  |  | 13,77 |  |  | 289,61 |  | 271,89 |  |  |  | 7,061 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,1 | 66,6 |  | 4,0 | 4,1 |  | 101,49 | 91,08 |  | 10,41 |  | 104,37 | 92,98 |  |  | 11,39 |  |  |  | 1,910
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 56,9 |  | 23,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 281,88 | 265,56 |  |  | 16,32 |  |  | 290,03 |  | 269,63 |  |  |  | 7,395 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,7 | 66,8 |  | 4,0 | 4,1 |  | 102,59 | 89,69 |  | 12,90 |  | 105,51 | 91,55 |  |  | 13,96 |  |  |  | 2,115
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 62,0 |  | 31,1 |  | 5,4 | 4,5 |  | 272,33 | 255,32 |  |  | 17,01 |  |  | 282,70 |  | 259,92 |  |  |  | 9,446 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,0 | 73,8 |  | 3,6 | 3,9 |  | 87,43 | 73,58 |  | 13,85 |  | 90,69 | 75,41 |  |  | 15,28 |  |  |  | 2,550
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 62,3 |  | 32,0 |  | 5,4 | 4,5 |  | 265,73 | 254,81 |  |  | 10,92 |  |  | 276,03 |  | 259,40 |  |  |  | 9,160 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,9 | 74,2 |  | 3,5 | 3,9 |  | 80,86 | 73,21 |  | 7,65 |  | 83,96 | 75,05 |  |  | 8,91 |  |  |  | 2,127
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 63,2 |  | 33,6 |  | 5,4 | 4,5 |  | 262,40 | 248,47 |  |  | 13,93 |  |  | 273,04 |  | 253,10 |  |  |  | 9,640 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,4 | 75,8 |  | 3,4 | 3,8 |  | 77,72 | 67,01 |  | 10,71 |  | 80,81 | 68,73 |  |  | 12,08 |  |  |  | 2,289
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,3 | 64,5 |  | 35,9 |  | 5,4 | 4,5 |  | 257,40 | 245,53 |  |  | 11,87 |  |  | 268,58 |  | 250,29 |  |  |  | 9,963 | [9 empty] | 24,0 |  | 97,5 | 76,8 |  | 3,4 | 3,8 |  | 74,93 | 66,13 |  | 8,80 |  | 78,04 | 67,91 |  |  | 10,13 |  |  |  | 2,186
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,6 | 60,0 |  | 32,6 |  | 5,4 | 4,5 |  | 7704,11 | 7250,27 |  |  | 453,84 |  |  | 7996,69 |  | 7374,83 |  |  |  | 272,826 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 81,4 | 66,2 |  | 3,5 | 3,9 |  | 2601,94 | 2240,99 |  | 360,95 |  | 2680,77 | 2289,09 |  |  | 391,68 |  |  |  | 60,187
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15531,00 |  |  | 111332,05 |  |  | 107476,04 |  |  |  | 114338,96 |  | 109107,72 | [5 empty] | 2779,645 | [12 empty] | 15539,00 |  |  | 38672,52 |  |  | 29815,58 |  | 39657,53 |  |  | 30360,06 |  |  | 985,505
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16275,00 |  |  | 119036,25 |  |  | 114726,36 |  |  |  | 122335,75 |  | 116482,61 | [5 empty] | 3052,484 | [12 empty] | 16283,00 |  |  | 41274,49 |  |  | 32056,57 |  | 42338,33 |  |  | 32649,16 |  |  | 1045,691
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 7704,19 |  |  | 7250,32 |  |  |  | 7996,79 |  | 7374,89 | [5 empty] | 272,839 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 2601,97 |  |  | 2240,99 |  | 2680,80 |  |  | 2289,10 |  |  | 60,186
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись