## ЖЭК- 1 Ленинградский, 69 ввод
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 69 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276280 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,3 | 59,2 |  | 37,1 |  | 5,4 | 4,6 |  | 209,70 | 189,34 |  |  | 20,36 |  |  | 218,14 |  | 192,47 |  |  |  | 8,893 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,5 | 42,0 |  | 3,5 | 3,5 |  | 17,63 | 0,20 |  | 17,43 |  | 18,13 | 0,20 |  |  | 17,93 |  |  |  | 1,303
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,2 | 58,2 |  | 36,0 |  | 5,4 | 4,6 |  | 208,80 | 188,41 |  |  | 20,39 |  |  | 216,91 |  | 191,41 |  |  |  | 8,622 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,7 | 45,9 |  | 3,5 | 3,5 |  | 17,69 | 0,29 |  | 17,40 |  | 18,20 | 0,29 |  |  | 17,91 |  |  |  | 1,309
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 57,6 |  | 34,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 211,80 | 190,25 |  |  | 21,55 |  |  | 219,62 |  | 193,23 |  |  |  | 8,395 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,4 | 45,4 |  | 3,5 | 3,5 |  | 18,74 | 0,24 |  | 18,50 |  | 19,25 | 0,24 |  |  | 19,01 |  |  |  | 1,362
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 57,3 |  | 35,6 |  | 5,4 | 4,6 |  | 208,10 | 187,89 |  |  | 20,21 |  |  | 215,98 |  | 190,82 |  |  |  | 8,469 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,4 | 45,2 |  | 3,5 | 3,5 |  | 17,36 | 0,41 |  | 16,95 |  | 17,86 | 0,41 |  |  | 17,45 |  |  |  | 1,274
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,0 | 66,9 |  | 47,0 |  | 5,6 | 4,6 |  | 212,91 | 192,27 |  |  | 20,64 |  |  | 224,54 |  | 196,25 |  |  |  | 11,335 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,0 | 36,9 |  | 3,5 | 3,5 |  | 17,07 | 0,04 |  | 17,03 |  | 17,57 | 0,04 |  |  | 17,53 |  |  |  | 1,278
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,0 | 71,0 |  | 51,0 |  | 5,6 | 4,6 |  | 215,96 | 192,65 |  |  | 23,31 |  |  | 229,34 |  | 197,12 |  |  |  | 12,629 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,1 | 33,3 |  | 3,5 | 3,5 |  | 19,97 | 0,02 |  | 19,95 |  | 20,54 | 0,02 |  |  | 20,52 |  |  |  | 1,499
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,9 | 70,6 |  | 50,2 |  | 5,6 | 4,6 |  | 216,06 | 191,41 |  |  | 24,65 |  |  | 229,16 |  | 195,80 |  |  |  | 12,536 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,1 | 24,4 |  | 3,4 | 3,4 |  | 21,53 | 0,01 |  | 21,52 |  | 22,14 | 0,01 |  |  | 22,13 |  |  |  | 1,615
30.12 |  |  |  | 24,0 | 109,6 | 65,9 |  | 43,7 |  | 5,5 | 4,6 |  | 213,84 | 191,30 |  |  | 22,54 |  |  | 224,77 |  | 195,16 |  |  |  | 10,746 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,8 | 38,4 |  | 3,4 | 3,4 |  | 19,84 | 0,04 |  | 19,80 |  | 20,42 | 0,04 |  |  | 20,38 |  |  |  | 1,481
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 58,9 |  | 35,4 |  | 5,4 | 4,6 |  | 214,79 | 185,97 |  |  | 28,82 |  |  | 223,14 |  | 189,01 |  |  |  | 9,174 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,5 | 43,5 |  | 3,4 | 3,4 |  | 26,72 | 0,12 |  | 26,60 |  | 27,47 | 0,12 |  |  | 27,35 |  |  |  | 1,958
01.01 |  |  |  | 24,0 | 88,4 | 56,9 |  | 31,5 |  | 5,5 | 4,6 |  | 218,90 | 197,97 |  |  | 20,93 |  |  | 226,49 |  | 200,98 |  |  |  | 7,992 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,0 | 51,6 |  | 3,5 | 3,5 |  | 19,21 | 0,91 |  | 18,30 |  | 19,75 | 0,91 |  |  | 18,84 |  |  |  | 1,378
02.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 53,4 |  | 27,6 |  | 5,4 | 4,6 |  | 227,35 | 205,73 |  |  | 21,62 |  |  | 234,04 |  | 208,50 |  |  |  | 7,317 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,6 | 53,2 |  | 3,6 | 3,5 |  | 26,95 | 8,30 |  | 18,65 |  | 27,69 | 8,38 |  |  | 19,31 |  |  |  | 1,554
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 51,1 |  | 21,2 |  | 5,3 | 4,6 |  | 250,33 | 230,96 |  |  | 19,37 |  |  | 256,31 |  | 233,80 |  |  |  | 6,210 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 | 57,5 |  | 3,9 | 3,7 |  | 59,69 | 42,68 |  | 17,01 |  | 61,08 | 43,32 |  |  | 17,76 |  |  |  | 1,708
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 50,8 |  | 20,7 |  | 5,3 | 4,6 |  | 254,47 | 232,80 |  |  | 21,67 |  |  | 260,43 |  | 235,67 |  |  |  | 6,266 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,1 | 58,3 |  | 3,9 | 3,7 |  | 66,14 | 46,58 |  | 19,56 |  | 67,72 | 47,35 |  |  | 20,37 |  |  |  | 1,886
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 51,7 |  | 23,4 |  | 5,3 | 4,6 |  | 243,61 | 224,85 |  |  | 18,76 |  |  | 249,86 |  | 227,69 |  |  |  | 6,574 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,4 | 58,7 |  | 3,8 | 3,7 |  | 54,84 | 38,71 |  | 16,13 |  | 56,22 | 39,31 |  |  | 16,91 |  |  |  | 1,728
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 51,7 |  | 23,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 246,39 | 224,71 |  |  | 21,68 |  |  | 252,69 |  | 227,56 |  |  |  | 6,725 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,2 | 58,0 |  | 3,8 | 3,7 |  | 54,47 | 35,63 |  | 18,84 |  | 55,86 | 36,21 |  |  | 19,65 |  |  |  | 1,875
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,3 | 53,1 |  | 28,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 223,89 | 203,98 |  |  | 19,91 |  |  | 230,52 |  | 206,73 |  |  |  | 7,270 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,4 | 57,7 |  | 3,7 | 3,6 |  | 33,58 | 17,01 |  | 16,57 |  | 34,52 | 17,28 |  |  | 17,24 |  |  |  | 1,536
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 55,2 |  | 31,0 |  | 5,4 | 4,6 |  | 214,07 | 189,29 |  |  | 24,78 |  |  | 221,17 |  | 192,02 |  |  |  | 7,891 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,6 | 50,0 |  | 3,5 | 3,5 |  | 22,33 | 1,01 |  | 21,32 |  | 22,95 | 1,01 |  |  | 21,94 |  |  |  | 1,598
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 56,7 |  | 33,9 |  | 5,4 | 4,6 |  | 208,66 | 187,81 |  |  | 20,85 |  |  | 216,19 |  | 190,65 |  |  |  | 8,167 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,6 | 48,9 |  | 3,5 | 3,5 |  | 18,37 | 1,06 |  | 17,31 |  | 18,89 | 1,06 |  |  | 17,83 |  |  |  | 1,301
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 59,8 |  | 38,2 |  | 5,4 | 4,6 |  | 205,57 | 184,21 |  |  | 21,36 |  |  | 214,13 |  | 187,31 |  |  |  | 9,042 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,9 | 44,6 |  | 3,5 | 3,5 |  | 18,19 | 0,12 |  | 18,07 |  | 18,69 | 0,12 |  |  | 18,57 |  |  |  | 1,319
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,5 | 65,4 |  | 44,1 |  | 5,5 | 4,6 |  | 210,34 | 188,24 |  |  | 22,10 |  |  | 221,01 |  | 191,99 |  |  |  | 10,658 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,9 | 37,8 |  | 3,5 | 3,5 |  | 18,80 | 0,04 |  | 18,76 |  | 19,30 | 0,04 |  |  | 19,26 |  |  |  | 1,368
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,7 | 66,3 |  | 45,4 |  | 5,5 | 4,6 |  | 209,76 | 186,46 |  |  | 23,30 |  |  | 220,82 |  | 190,28 |  |  |  | 10,997 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,6 | 39,1 |  | 3,4 | 3,4 |  | 20,23 | 0,02 |  | 20,21 |  | 20,78 | 0,02 |  |  | 20,76 |  |  |  | 1,467
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,7 | 63,3 |  | 40,4 |  | 5,5 | 4,6 |  | 209,77 | 189,32 |  |  | 20,45 |  |  | 219,43 |  | 192,86 |  |  |  | 9,689 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,8 | 44,7 |  | 3,5 | 3,5 |  | 17,55 | 0,06 |  | 17,49 |  | 18,01 | 0,06 |  |  | 17,95 |  |  |  | 1,275
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 57,2 |  | 32,5 |  | 5,5 | 4,6 |  | 213,62 | 191,98 |  |  | 21,64 |  |  | 221,23 |  | 194,93 |  |  |  | 8,082 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 | 47,8 |  | 3,5 | 3,5 |  | 19,12 | 0,40 |  | 18,72 |  | 19,66 | 0,40 |  |  | 19,26 |  |  |  | 1,373
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 55,1 |  | 30,8 |  | 5,4 | 4,6 |  | 211,59 | 190,74 |  |  | 20,85 |  |  | 218,54 |  | 193,45 |  |  |  | 7,569 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,0 | 51,3 |  | 3,5 | 3,5 |  | 18,39 | 0,70 |  | 17,69 |  | 18,89 | 0,70 |  |  | 18,19 |  |  |  | 1,308
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,9 | 52,8 |  | 28,0 |  | 5,4 | 4,6 |  | 219,10 | 198,79 |  |  | 20,31 |  |  | 225,55 |  | 201,40 |  |  |  | 7,113 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,4 | 52,9 |  | 3,6 | 3,6 |  | 24,58 | 7,58 |  | 17,00 |  | 25,23 | 7,66 |  |  | 17,57 |  |  |  | 1,417
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 52,1 |  | 27,4 |  | 5,4 | 4,6 |  | 218,23 | 198,34 |  |  | 19,89 |  |  | 224,44 |  | 200,91 |  |  |  | 6,918 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 | 53,1 |  | 3,6 | 3,6 |  | 26,17 | 9,85 |  | 16,32 |  | 26,87 | 9,97 |  |  | 16,90 |  |  |  | 1,400
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,2 | 52,1 |  | 28,1 |  | 5,4 | 4,6 |  | 218,11 | 196,52 |  |  | 21,59 |  |  | 224,44 |  | 199,09 |  |  |  | 7,148 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,8 | 51,2 |  | 3,6 | 3,5 |  | 27,03 | 9,16 |  | 17,87 |  | 27,74 | 9,28 |  |  | 18,46 |  |  |  | 1,486
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 58,3 |  | 35,1 |  | 5,4 | 4,6 |  | 210,47 | 185,49 |  |  | 24,98 |  |  | 218,52 |  | 188,47 |  |  |  | 8,739 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,9 | 42,9 |  | 3,5 | 3,5 |  | 21,66 | 0,14 |  | 21,52 |  | 22,24 | 0,14 |  |  | 22,10 |  |  |  | 1,550
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 58,7 |  | 36,0 |  | 5,4 | 4,6 |  | 206,46 | 185,50 |  |  | 20,96 |  |  | 214,53 |  | 188,52 |  |  |  | 8,565 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,6 | 45,4 |  | 3,5 | 3,5 |  | 17,74 | 0,15 |  | 17,59 |  | 18,21 | 0,15 |  |  | 18,06 |  |  |  | 1,282
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,1 | 59,6 |  | 37,5 |  | 5,4 | 4,6 |  | 207,50 | 184,89 |  |  | 22,61 |  |  | 216,00 |  | 187,97 |  |  |  | 9,024 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,2 | 43,9 |  | 3,5 | 3,5 |  | 19,55 | 0,09 |  | 19,46 |  | 20,06 | 0,09 |  |  | 19,97 |  |  |  | 1,405
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,8 | 61,1 |  | 39,6 |  | 5,4 | 4,6 |  | 206,82 | 184,45 |  |  | 22,37 |  |  | 215,89 |  | 187,68 |  |  |  | 9,471 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 | 43,5 |  | 3,5 | 3,5 |  | 19,53 | 0,09 |  | 19,44 |  | 20,03 | 0,09 |  |  | 19,94 |  |  |  | 1,415
Итого |  |  |  | 744,0 | 93,0 | 58,3 |  | 34,7 |  | 5,4 | 4,6 |  | 6746,97 | 6072,52 |  |  | 674,45 |  |  | 7003,83 |  | 6169,73 |  |  |  | 268,226 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 77,5 | 46,7 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800,67 | 221,66 |  | 579,01 |  | 821,97 | 224,92 |  |  | 597,05 |  |  |  | 45,708
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15528,00 |  |  | 99625,22 |  |  | 92563,59 |  |  |  | 102314,20 |  | 93836,82 | [5 empty] | 2809,884 | [12 empty] | 15539,00 |  |  | 26046,57 |  |  | 12920,00 |  | 26640,03 |  |  | 13112,33 |  |  | 1033,046
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16272,00 |  |  | 106372,32 |  |  | 98636,44 |  |  |  | 109318,19 |  | 100006,88 | [5 empty] | 3078,110 | [12 empty] | 16283,00 |  |  | 26847,04 |  |  | 13141,66 |  | 27461,78 |  |  | 13337,25 |  |  | 1078,740
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6747,10 |  |  | 6072,84 |  |  |  | 7003,99 |  | 6170,06 | [5 empty] | 268,227 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 800,47 |  |  | 221,65 |  | 821,75 |  |  | 224,91 |  |  | 45,694
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись