## ЖЭК- 1 Ленинградский, 93 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 93
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276945 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 54,4 |  | 39,9 |  | 5,8 | 5,0 |  | 177,19 | 159,87 |  |  | 17,32 |  |  | 184,09 |  | 162,10 |  |  |  | 7,943 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,2 | 59,0 |  | 4,0 | 3,9 |  | 20,01 | 8,84 |  | 11,17 |  | 20,80 | 8,96 |  |  | 11,84 |  |  |  | 1,288
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 54,4 |  | 37,8 |  | 5,7 | 5,0 |  | 181,66 | 164,84 |  |  | 16,82 |  |  | 188,44 |  | 167,14 |  |  |  | 7,712 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,1 | 65,5 |  | 4,0 | 3,9 |  | 26,82 | 14,68 |  | 12,14 |  | 27,80 | 14,95 |  |  | 12,85 |  |  |  | 1,419
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,8 | 55,0 |  | 34,8 |  | 5,8 | 5,1 |  | 193,28 | 175,51 |  |  | 17,77 |  |  | 200,14 |  | 177,98 |  |  |  | 7,628 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,7 | 67,8 |  | 4,1 | 4,0 |  | 37,71 | 23,31 |  | 14,40 |  | 39,00 | 23,82 |  |  | 15,18 |  |  |  | 1,693
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 55,1 |  | 36,2 |  | 5,8 | 5,0 |  | 190,68 | 173,81 |  |  | 16,87 |  |  | 197,66 |  | 176,31 |  |  |  | 7,751 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 | 67,1 |  | 4,1 | 4,0 |  | 36,25 | 25,53 |  | 10,72 |  | 37,50 | 26,08 |  |  | 11,42 |  |  |  | 1,428
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,1 | 61,0 |  | 51,0 |  | 5,9 | 5,1 |  | 167,24 | 147,18 |  |  | 20,06 |  |  | 176,11 |  | 149,76 |  |  |  | 9,691 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,1 | 60,5 |  | 4,0 | 3,9 |  | 3,97 | 3,53 |  | 0,44 |  | 4,10 | 3,53 |  |  | 0,57 |  |  |  | 0,157
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,7 | 64,4 |  | 55,2 |  | 5,9 | 5,0 |  | 169,38 | 147,47 |  |  | 21,91 |  |  | 179,49 |  | 150,32 |  |  |  | 10,701 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,6 | 63,7 |  | 3,9 | 3,9 |  | 4,64 | 3,84 |  | 0,80 |  | 4,80 | 3,87 |  |  | 0,93 |  |  |  | 0,185
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,3 | 64,1 |  | 54,1 |  | 5,9 | 5,0 |  | 170,48 | 144,93 |  |  | 25,55 |  |  | 180,46 |  | 147,70 |  |  |  | 10,785 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,0 | 63,1 |  | 3,9 | 3,9 |  | 6,57 | 4,36 |  | 2,21 |  | 6,80 | 4,37 |  |  | 2,43 |  |  |  | 0,332
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,6 | 60,0 |  | 46,6 |  | 5,8 | 5,0 |  | 169,48 | 147,13 |  |  | 22,35 |  |  | 177,71 |  | 149,62 |  |  |  | 9,156 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,0 | 58,7 |  | 3,9 | 3,9 |  | 7,93 | 3,10 |  | 4,83 |  | 8,20 | 3,10 |  |  | 5,10 |  |  |  | 0,541
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 54,3 |  | 37,9 |  | 5,7 | 5,0 |  | 182,40 | 158,68 |  |  | 23,72 |  |  | 189,20 |  | 160,87 |  |  |  | 8,097 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,3 | 65,2 |  | 4,0 | 3,9 |  | 31,94 | 14,65 |  | 17,29 |  | 33,10 | 14,92 |  |  | 18,18 |  |  |  | 1,809
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,1 | 53,8 |  | 32,3 |  | 5,8 | 5,2 |  | 191,77 | 175,90 |  |  | 15,87 |  |  | 198,11 |  | 178,30 |  |  |  | 6,969 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,9 | 66,4 |  | 4,4 | 4,3 |  | 51,55 | 37,50 |  | 14,05 |  | 53,20 | 38,27 |  |  | 14,93 |  |  |  | 1,814
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 52,4 |  | 26,9 |  | 5,8 | 5,2 |  | 203,82 | 186,87 |  |  | 16,95 |  |  | 209,62 |  | 189,29 |  |  |  | 6,286 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,8 | 64,6 |  | 4,5 | 4,3 |  | 66,72 | 50,83 |  | 15,89 |  | 68,60 | 51,81 |  |  | 16,79 |  |  |  | 1,897
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 48,7 |  | 22,1 |  | 5,7 | 5,2 |  | 201,56 | 185,32 |  |  | 16,24 |  |  | 206,21 |  | 187,40 |  |  |  | 5,159 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 | 59,4 |  | 4,6 | 4,3 |  | 70,61 | 54,63 |  | 15,98 |  | 72,20 | 55,51 |  |  | 16,69 |  |  |  | 1,646
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 48,1 |  | 22,3 |  | 5,7 | 5,2 |  | 201,67 | 184,64 |  |  | 17,03 |  |  | 206,25 |  | 186,66 |  |  |  | 5,218 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,2 | 58,8 |  | 4,6 | 4,3 |  | 71,38 | 54,55 |  | 16,83 |  | 73,00 | 55,51 |  |  | 17,49 |  |  |  | 1,715
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 49,6 |  | 24,2 |  | 5,7 | 5,2 |  | 201,64 | 184,52 |  |  | 17,12 |  |  | 206,65 |  | 186,66 |  |  |  | 5,631 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,5 | 61,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 71,03 | 54,32 |  | 16,71 |  | 72,80 | 55,28 |  |  | 17,52 |  |  |  | 1,803
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 49,8 |  | 23,6 |  | 5,7 | 5,2 |  | 204,58 | 186,31 |  |  | 18,27 |  |  | 209,63 |  | 188,50 |  |  |  | 5,652 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,2 | 61,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 72,52 | 54,82 |  | 17,70 |  | 74,30 | 55,77 |  |  | 18,53 |  |  |  | 1,855
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 52,2 |  | 28,2 |  | 5,7 | 5,2 |  | 200,62 | 183,38 |  |  | 17,24 |  |  | 206,46 |  | 185,77 |  |  |  | 6,463 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,0 | 65,1 |  | 4,6 | 4,3 |  | 68,04 | 52,06 |  | 15,98 |  | 70,00 | 53,04 |  |  | 16,96 |  |  |  | 1,975
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 54,0 |  | 30,4 |  | 5,7 | 5,2 |  | 199,07 | 180,78 |  |  | 18,29 |  |  | 205,41 |  | 183,28 |  |  |  | 6,945 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,0 | 67,4 |  | 4,5 | 4,3 |  | 64,17 | 47,76 |  | 16,41 |  | 66,20 | 48,78 |  |  | 17,42 |  |  |  | 2,084
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,1 | 54,4 |  | 34,8 |  | 5,7 | 5,2 |  | 190,28 | 174,52 |  |  | 15,76 |  |  | 196,96 |  | 176,97 |  |  |  | 7,399 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,6 | 67,6 |  | 4,4 | 4,2 |  | 54,01 | 40,59 |  | 13,42 |  | 55,90 | 41,45 |  |  | 14,45 |  |  |  | 1,976
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,2 | 52,9 |  | 43,3 |  | 5,7 | 5,2 |  | 158,61 | 141,56 |  |  | 17,05 |  |  | 164,99 |  | 143,46 |  |  |  | 7,689 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,3 | 64,6 |  | 4,1 | 4,1 |  | 19,35 | 9,50 |  | 9,85 |  | 20,10 | 9,70 |  |  | 10,40 |  |  |  | 1,168
11.01 |  |  |  | 24,0 | 107,4 | 56,7 |  | 50,6 |  | 5,8 | 5,2 |  | 150,80 | 130,68 |  |  | 20,12 |  |  | 158,23 |  | 132,66 |  |  |  | 8,702 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,7 | 56,1 |  | 4,1 | 4,1 |  | 5,69 | 3,19 |  | 2,50 |  | 5,90 | 3,19 |  |  | 2,71 |  |  |  | 0,339
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,3 | 57,4 |  | 51,9 |  | 5,8 | 5,2 |  | 151,46 | 128,38 |  |  | 23,08 |  |  | 159,13 |  | 130,38 |  |  |  | 9,094 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,3 | 56,7 |  | 4,1 | 4,0 |  | 7,36 | 3,53 |  | 3,83 |  | 7,60 | 3,53 |  |  | 4,07 |  |  |  | 0,465
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,0 | 54,8 |  | 46,1 |  | 5,8 | 5,2 |  | 153,31 | 132,20 |  |  | 21,11 |  |  | 160,06 |  | 134,07 |  |  |  | 8,137 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,8 | 53,9 |  | 4,1 | 4,1 |  | 9,73 | 2,65 |  | 7,08 |  | 10,10 | 2,65 |  |  | 7,45 |  |  |  | 0,736
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 53,4 |  | 34,0 |  | 5,8 | 5,2 |  | 184,50 | 168,82 |  |  | 15,68 |  |  | 190,73 |  | 171,09 |  |  |  | 7,041 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,0 | 66,2 |  | 4,4 | 4,2 |  | 44,44 | 31,43 |  | 13,01 |  | 45,90 | 32,10 |  |  | 13,80 |  |  |  | 1,679
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,0 | 53,2 |  | 30,8 |  | 5,7 | 5,2 |  | 193,88 | 178,72 |  |  | 15,16 |  |  | 200,00 |  | 181,09 |  |  |  | 6,711 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,5 | 66,2 |  | 4,4 | 4,3 |  | 57,32 | 43,81 |  | 13,51 |  | 59,10 | 44,71 |  |  | 14,39 |  |  |  | 1,818
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 51,9 |  | 27,5 |  | 5,7 | 5,2 |  | 200,49 | 184,94 |  |  | 15,55 |  |  | 206,19 |  | 187,31 |  |  |  | 6,238 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,0 | 64,3 |  | 4,6 | 4,3 |  | 65,49 | 51,08 |  | 14,41 |  | 67,30 | 52,05 |  |  | 15,25 |  |  |  | 1,815
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 51,5 |  | 26,6 |  | 5,7 | 5,2 |  | 200,39 | 184,86 |  |  | 15,53 |  |  | 205,91 |  | 187,19 |  |  |  | 6,049 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,7 | 63,8 |  | 4,6 | 4,3 |  | 67,63 | 53,47 |  | 14,16 |  | 69,50 | 54,49 |  |  | 15,01 |  |  |  | 1,770
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 51,5 |  | 27,7 |  | 5,7 | 5,2 |  | 199,95 | 182,01 |  |  | 17,94 |  |  | 205,59 |  | 184,28 |  |  |  | 6,368 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,4 | 64,1 |  | 4,5 | 4,3 |  | 67,32 | 50,80 |  | 16,52 |  | 69,20 | 51,81 |  |  | 17,39 |  |  |  | 1,940
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 53,9 |  | 37,6 |  | 5,7 | 5,2 |  | 179,43 | 158,88 |  |  | 20,55 |  |  | 186,04 |  | 161,05 |  |  |  | 7,754 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,0 | 68,5 |  | 4,2 | 4,1 |  | 39,71 | 24,26 |  | 15,45 |  | 41,10 | 24,78 |  |  | 16,32 |  |  |  | 1,836
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 52,8 |  | 40,0 |  | 5,7 | 5,2 |  | 164,89 | 147,77 |  |  | 17,12 |  |  | 171,09 |  | 149,73 |  |  |  | 7,417 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,6 | 68,5 |  | 4,1 | 4,1 |  | 26,03 | 13,73 |  | 12,30 |  | 27,00 | 14,02 |  |  | 12,98 |  |  |  | 1,384
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 52,2 |  | 42,9 |  | 5,7 | 5,2 |  | 156,69 | 139,17 |  |  | 17,52 |  |  | 162,87 |  | 140,99 |  |  |  | 7,566 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,5 | 55,7 |  | 4,1 | 4,0 |  | 16,47 | 5,91 |  | 10,56 |  | 17,10 | 5,97 |  |  | 11,13 |  |  |  | 1,161
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 53,1 |  | 45,5 |  | 5,7 | 5,2 |  | 152,46 | 132,75 |  |  | 19,71 |  |  | 158,88 |  | 134,54 |  |  |  | 7,897 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,6 | 52,8 |  | 4,1 | 4,0 |  | 11,37 | 3,49 |  | 7,88 |  | 11,80 | 3,49 |  |  | 8,31 |  |  |  | 0,852
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,1 | 54,2 |  | 36,9 |  | 5,8 | 5,2 |  | 5643,66 | 5072,40 |  |  | 571,26 |  |  | 5848,31 |  | 5142,47 |  |  |  | 231,849 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 86,3 | 62,7 |  | 4,3 | 4,1 |  | 1203,78 | 845,75 |  | 358,03 |  | 1240,00 | 861,51 |  |  | 378,49 |  |  |  | 42,580
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15258,00 |  |  | 87940,50 |  |  | 82412,79 |  |  |  | 90218,50 |  | 83480,02 | [5 empty] | 2472,076 | [12 empty] | 15273,00 |  |  | 25728,10 |  |  | 16313,93 |  | 26322,60 |  |  | 16579,00 |  |  | 812,519
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16002,00 |  |  | 93584,16 |  |  | 87485,19 |  |  |  | 96066,81 |  | 88622,49 | [5 empty] | 2703,925 | [12 empty] | 16017,00 |  |  | 26931,88 |  |  | 17159,68 |  | 27562,60 |  |  | 17440,51 |  |  | 855,099
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 5643,66 |  |  | 5072,40 |  |  |  | 5848,31 |  | 5142,47 | [5 empty] | 231,849 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1203,78 |  |  | 845,75 |  | 1240,00 |  |  | 861,51 |  |  | 42,580
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись