## ЖЭК- 1 Ленинградский, 95 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Ленинградский, 95
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276272 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,2 | 60,8 |  | 34,4 |  | 5,9 | 5,1 |  | 224,91 | 213,41 |  |  | 11,50 |  |  | 233,77 |  | 217,11 |  |  |  | 8,394 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,9 | 74,3 |  | 4,8 | 4,4 |  | 54,58 | 43,50 |  | 11,08 |  | 56,73 | 44,61 |  |  | 12,12 |  |  |  | 1,897
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,1 | 59,5 |  | 33,6 |  | 5,8 | 5,1 |  | 221,08 | 209,56 |  |  | 11,52 |  |  | 229,46 |  | 213,06 |  |  |  | 8,070 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,8 | 72,8 |  | 4,8 | 4,4 |  | 54,08 | 42,81 |  | 11,27 |  | 56,13 | 43,82 |  |  | 12,31 |  |  |  | 1,849
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 58,7 |  | 32,0 |  | 5,9 | 5,2 |  | 221,83 | 210,36 |  |  | 11,47 |  |  | 229,85 |  | 213,75 |  |  |  | 7,723 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,4 | 71,4 |  | 4,8 | 4,4 |  | 54,28 | 43,00 |  | 11,28 |  | 56,22 | 43,96 |  |  | 12,26 |  |  |  | 1,782
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 59,0 |  | 33,4 |  | 5,8 | 5,1 |  | 220,92 | 209,16 |  |  | 11,76 |  |  | 229,18 |  | 212,59 |  |  |  | 8,018 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,3 | 72,1 |  | 4,8 | 4,4 |  | 53,71 | 42,70 |  | 11,01 |  | 55,70 | 43,71 |  |  | 11,99 |  |  |  | 1,823
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,9 | 69,5 |  | 43,3 |  | 6,0 | 5,2 |  | 233,97 | 223,21 |  |  | 10,76 |  |  | 246,54 |  | 228,17 |  |  |  | 10,887 | [9 empty] | 24,0 |  | 112,7 | 86,0 |  | 4,9 | 4,5 |  | 54,98 | 45,41 |  | 9,57 |  | 57,94 | 46,90 |  |  | 11,04 |  |  |  | 2,254
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,7 | 73,6 |  | 47,1 |  | 6,0 | 5,1 |  | 238,08 | 226,57 |  |  | 11,51 |  |  | 252,53 |  | 232,18 |  |  |  | 12,068 | [9 empty] | 24,0 |  | 120,4 | 91,4 |  | 4,9 | 4,5 |  | 56,12 | 45,77 |  | 10,35 |  | 59,47 | 47,45 |  |  | 12,02 |  |  |  | 2,538
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,3 | 73,1 |  | 46,2 |  | 6,0 | 5,1 |  | 238,88 | 226,00 |  |  | 12,88 |  |  | 253,09 |  | 231,52 |  |  |  | 11,994 | [9 empty] | 24,0 |  | 119,0 | 90,1 |  | 4,8 | 4,4 |  | 57,24 | 45,35 |  | 11,89 |  | 60,60 | 46,97 |  |  | 13,63 |  |  |  | 2,679
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,9 | 67,8 |  | 40,1 |  | 5,9 | 5,1 |  | 233,56 | 221,00 |  |  | 12,56 |  |  | 245,16 |  | 225,73 |  |  |  | 10,182 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,3 | 83,3 |  | 4,8 | 4,4 |  | 56,70 | 44,59 |  | 12,11 |  | 59,46 | 45,97 |  |  | 13,49 |  |  |  | 2,316
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 59,9 |  | 33,5 |  | 5,8 | 5,1 |  | 220,62 | 202,39 |  |  | 18,23 |  |  | 229,04 |  | 205,78 |  |  |  | 8,400 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,8 | 73,7 |  | 4,7 | 4,4 |  | 58,78 | 40,44 |  | 18,34 |  | 60,98 | 41,44 |  |  | 19,54 |  |  |  | 2,384
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 55,9 |  | 31,3 |  | 5,9 | 5,3 |  | 200,07 | 188,63 |  |  | 11,44 |  |  | 206,81 |  | 191,42 |  |  |  | 6,851 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,8 | 67,9 |  | 4,8 | 4,6 |  | 49,77 | 38,28 |  | 11,49 |  | 51,45 | 39,07 |  |  | 12,38 |  |  |  | 1,664
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 52,3 |  | 27,7 |  | 5,9 | 5,3 |  | 197,01 | 183,83 |  |  | 13,18 |  |  | 202,66 |  | 186,23 |  |  |  | 6,086 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,7 | 63,2 |  | 4,8 | 4,5 |  | 50,27 | 37,08 |  | 13,19 |  | 51,68 | 37,76 |  |  | 13,92 |  |  |  | 1,596
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 47,9 |  | 23,5 |  | 5,8 | 5,3 |  | 190,96 | 175,48 |  |  | 15,48 |  |  | 195,41 |  | 177,33 |  |  |  | 5,138 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,9 | 57,5 |  | 4,7 | 4,5 |  | 50,58 | 35,00 |  | 15,58 |  | 51,75 | 35,56 |  |  | 16,19 |  |  |  | 1,496
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 47,2 |  | 23,6 |  | 5,8 | 5,3 |  | 190,76 | 174,32 |  |  | 16,44 |  |  | 195,14 |  | 176,21 |  |  |  | 5,191 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,8 | 56,7 |  | 4,7 | 4,5 |  | 51,23 | 34,78 |  | 16,45 |  | 52,43 | 35,26 |  |  | 17,17 |  |  |  | 1,571
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 48,4 |  | 25,8 |  | 5,8 | 5,3 |  | 190,79 | 174,83 |  |  | 15,96 |  |  | 195,55 |  | 176,79 |  |  |  | 5,609 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,9 | 58,5 |  | 4,7 | 4,5 |  | 50,77 | 34,91 |  | 15,86 |  | 52,03 | 35,40 |  |  | 16,63 |  |  |  | 1,631
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 48,7 |  | 25,3 |  | 5,8 | 5,3 |  | 191,97 | 177,17 |  |  | 14,80 |  |  | 196,77 |  | 179,14 |  |  |  | 5,491 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,8 | 58,7 |  | 4,7 | 4,5 |  | 50,30 | 35,47 |  | 14,83 |  | 51,54 | 36,01 |  |  | 15,53 |  |  |  | 1,556
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 51,4 |  | 29,4 |  | 5,8 | 5,3 |  | 191,62 | 177,47 |  |  | 14,15 |  |  | 197,24 |  | 179,69 |  |  |  | 6,288 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,8 | 62,9 |  | 4,8 | 4,5 |  | 49,43 | 35,58 |  | 13,85 |  | 50,90 | 36,25 |  |  | 14,65 |  |  |  | 1,686
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,1 | 53,8 |  | 31,2 |  | 5,8 | 5,3 |  | 196,27 | 180,15 |  |  | 16,12 |  |  | 202,61 |  | 182,60 |  |  |  | 6,913 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,7 | 66,0 |  | 4,8 | 4,5 |  | 51,92 | 35,89 |  | 16,03 |  | 53,56 | 36,61 |  |  | 16,95 |  |  |  | 1,947
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,7 | 55,5 |  | 34,2 |  | 5,8 | 5,3 |  | 196,07 | 182,35 |  |  | 13,72 |  |  | 203,03 |  | 184,98 |  |  |  | 7,397 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,7 | 68,2 |  | 4,8 | 4,5 |  | 49,96 | 36,75 |  | 13,21 |  | 51,73 | 37,47 |  |  | 14,26 |  |  |  | 1,909
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 58,9 |  | 38,0 |  | 5,8 | 5,3 |  | 199,33 | 187,95 |  |  | 11,38 |  |  | 207,44 |  | 191,00 |  |  |  | 8,198 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,6 | 72,6 |  | 4,8 | 4,5 |  | 48,66 | 37,97 |  | 10,69 |  | 50,63 | 38,93 |  |  | 11,70 |  |  |  | 1,895
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,2 | 64,5 |  | 43,7 |  | 5,9 | 5,3 |  | 208,68 | 197,41 |  |  | 11,27 |  |  | 219,06 |  | 201,21 |  |  |  | 9,812 | [9 empty] | 24,0 |  | 107,9 | 80,5 |  | 4,8 | 4,5 |  | 50,24 | 39,88 |  | 10,36 |  | 52,70 | 41,07 |  |  | 11,63 |  |  |  | 2,169
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 65,8 |  | 44,4 |  | 5,9 | 5,3 |  | 210,89 | 196,98 |  |  | 13,91 |  |  | 221,76 |  | 200,96 |  |  |  | 10,244 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,8 | 82,8 |  | 4,8 | 4,5 |  | 52,80 | 39,70 |  | 13,10 |  | 55,51 | 40,90 |  |  | 14,61 |  |  |  | 2,454
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,0 | 62,3 |  | 39,7 |  | 5,9 | 5,3 |  | 207,54 | 195,19 |  |  | 12,35 |  |  | 216,84 |  | 198,70 |  |  |  | 8,966 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,6 | 77,7 |  | 4,8 | 4,5 |  | 51,36 | 39,55 |  | 11,81 |  | 53,65 | 40,61 |  |  | 13,04 |  |  |  | 2,091
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 56,1 |  | 32,4 |  | 5,9 | 5,3 |  | 200,12 | 187,81 |  |  | 12,31 |  |  | 207,06 |  | 190,56 |  |  |  | 7,120 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,1 | 69,4 |  | 4,8 | 4,6 |  | 50,02 | 37,93 |  | 12,09 |  | 51,72 | 38,76 |  |  | 12,96 |  |  |  | 1,716
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 53,6 |  | 31,1 |  | 5,8 | 5,3 |  | 195,60 | 182,56 |  |  | 13,04 |  |  | 201,85 |  | 185,02 |  |  |  | 6,722 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,4 | 65,7 |  | 4,8 | 4,5 |  | 49,56 | 36,92 |  | 12,64 |  | 51,14 | 37,64 |  |  | 13,50 |  |  |  | 1,693
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 51,3 |  | 28,7 |  | 5,8 | 5,3 |  | 195,25 | 180,22 |  |  | 15,03 |  |  | 200,86 |  | 182,46 |  |  |  | 6,292 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,7 | 62,6 |  | 4,8 | 4,5 |  | 50,73 | 36,12 |  | 14,61 |  | 52,17 | 36,80 |  |  | 15,37 |  |  |  | 1,708
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 50,3 |  | 28,2 |  | 5,8 | 5,3 |  | 191,22 | 177,52 |  |  | 13,70 |  |  | 196,55 |  | 179,68 |  |  |  | 6,014 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,2 | 61,3 |  | 4,7 | 4,5 |  | 48,88 | 35,65 |  | 13,23 |  | 50,20 | 36,29 |  |  | 13,91 |  |  |  | 1,571
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,6 | 50,7 |  | 29,0 |  | 5,8 | 5,3 |  | 191,75 | 177,07 |  |  | 14,68 |  |  | 197,22 |  | 179,24 |  |  |  | 6,225 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,1 | 61,8 |  | 4,7 | 4,5 |  | 49,55 | 35,54 |  | 14,01 |  | 50,93 | 36,15 |  |  | 14,78 |  |  |  | 1,650
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,3 | 57,2 |  | 35,1 |  | 5,8 | 5,3 |  | 202,46 | 186,94 |  |  | 15,52 |  |  | 210,02 |  | 189,79 |  |  |  | 7,925 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 | 70,8 |  | 4,8 | 4,5 |  | 52,15 | 37,40 |  | 14,75 |  | 54,05 | 38,30 |  |  | 15,75 |  |  |  | 2,066
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 57,5 |  | 36,0 |  | 5,8 | 5,3 |  | 200,10 | 186,61 |  |  | 13,49 |  |  | 207,75 |  | 189,52 |  |  |  | 7,919 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,2 | 71,5 |  | 4,7 | 4,5 |  | 50,32 | 37,70 |  | 12,62 |  | 52,23 | 38,62 |  |  | 13,61 |  |  |  | 1,936
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 58,7 |  | 37,2 |  | 5,8 | 5,3 |  | 201,91 | 189,43 |  |  | 12,48 |  |  | 210,00 |  | 192,50 |  |  |  | 8,194 | [9 empty] | 24,0 |  | 95,5 | 72,7 |  | 4,7 | 4,5 |  | 50,23 | 38,34 |  | 11,89 |  | 52,21 | 39,30 |  |  | 12,91 |  |  |  | 1,953
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,4 | 60,3 |  | 39,1 |  | 5,8 | 5,3 |  | 203,69 | 191,37 |  |  | 12,32 |  |  | 212,40 |  | 194,61 |  |  |  | 8,663 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,1 | 75,1 |  | 4,8 | 4,5 |  | 50,39 | 38,84 |  | 11,55 |  | 52,52 | 39,82 |  |  | 12,70 |  |  |  | 2,025
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,9 | 57,8 |  | 34,1 |  | 5,9 | 5,3 |  | 6407,91 | 5992,95 |  |  | 414,96 |  |  | 6652,65 |  | 6089,53 |  |  |  | 242,994 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 91,6 | 70,9 |  | 4,8 | 4,5 |  | 1609,59 | 1208,85 |  | 400,74 |  | 1669,96 | 1237,41 |  |  | 432,55 |  |  |  | 59,505
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15273,00 |  |  | 91907,14 |  |  | 86145,47 |  |  |  | 94401,28 |  | 87260,18 | [5 empty] | 2545,972 | [12 empty] | 15273,00 |  |  | 24495,44 |  |  | 14338,62 |  | 25075,73 |  |  | 14578,39 |  |  | 849,800
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16017,00 |  |  | 98315,10 |  |  | 92138,46 |  |  |  | 101054,00 |  | 93349,75 | [5 empty] | 2788,979 | [12 empty] | 16017,00 |  |  | 26105,06 |  |  | 15547,47 |  | 26745,72 |  |  | 15815,80 |  |  | 909,307
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6407,97 |  |  | 5992,98 |  |  |  | 6652,73 |  | 6089,57 | [5 empty] | 243,007 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1609,62 |  |  | 1208,85 |  | 1669,99 |  |  | 1237,41 |  |  | 59,507
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись