## ЖЭК- 1 Мира, 17 ввод 1 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Мира, 17 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 1874 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,4 | 57,0 |  | 38,4 |  | 4,5 | 4,3 |  | 380,05 | 358,21 |  |  | 21,84 |  |  | 395,07 |  | 363,67 |  |  |  | 15,746 |  | 358,21 |  | 363,67 |  | 18,663 |  |  |  | 24,0 |  | 95,1 | 72,5 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 42,92 |  | -42,92 |  | 0,00 | 43,95 |  |  | -43,95 |  |  |  | 0,000
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,5 | 56,1 |  | 37,4 |  | 4,5 | 4,3 |  | 376,69 | 353,44 |  |  | 23,25 |  |  | 391,05 |  | 358,65 |  |  |  | 15,319 |  | 353,44 |  | 358,65 |  | 18,072 |  |  |  | 24,0 |  | 93,3 | 71,6 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 42,51 |  | -42,51 |  | 0,00 | 43,51 |  |  | -43,51 |  |  |  | 0,000
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 55,7 |  | 35,5 |  | 4,5 | 4,3 |  | 380,43 | 357,98 |  |  | 22,45 |  |  | 394,30 |  | 363,20 |  |  |  | 14,666 |  | 357,98 |  | 363,20 |  | 18,178 |  |  |  | 24,0 |  | 91,0 | 70,2 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 42,84 |  | -42,84 |  | 0,00 | 43,81 |  |  | -43,81 |  |  |  | 0,000
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 54,8 |  | 36,7 |  | 4,5 | 4,3 |  | 374,81 | 350,31 |  |  | 24,49 |  |  | 388,57 |  | 355,25 |  |  |  | 15,003 |  | 350,31 |  | 355,25 |  | 17,459 |  |  |  | 24,0 |  | 91,3 | 69,8 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 42,08 |  | -42,08 |  | 0,00 | 43,02 |  |  | -43,02 |  |  |  | 0,000
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,5 | 64,3 |  | 48,1 |  | 4,5 | 4,3 |  | 387,65 | 363,22 |  |  | 24,43 |  |  | 408,28 |  | 370,20 |  |  |  | 20,177 |  | 363,22 |  | 370,20 |  | 21,573 |  |  |  | 24,0 |  | 84,4 | 66,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 38,83 |  | -38,83 |  | 0,00 | 39,64 |  |  | -39,64 |  |  |  | 0,000
28.12 |  |  |  | 24,0 | 120,7 | 68,8 |  | 51,9 |  | 4,5 | 4,3 |  | 398,48 | 367,41 |  |  | 31,07 |  |  | 422,58 |  | 375,41 |  |  |  | 22,784 |  | 367,41 |  | 375,41 |  | 23,462 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 | 54,8 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 35,21 |  | -35,21 |  | 0,00 | 35,71 |  |  | -35,71 |  |  |  | 0,000
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,8 | 68,7 |  | 51,1 |  | 4,5 | 4,3 |  | 400,01 | 369,96 |  |  | 30,05 |  |  | 423,86 |  | 378,00 |  |  |  | 22,449 |  | 369,96 |  | 378,00 |  | 23,606 |  |  |  | 24,0 |  | 70,7 | 55,0 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 35,60 |  | -35,60 |  | 0,00 | 36,10 |  |  | -36,10 |  |  |  | 0,000
30.12 |  |  |  | 24,0 | 109,2 | 63,6 |  | 45,6 |  | 4,5 | 4,3 |  | 391,58 | 365,07 |  |  | 26,51 |  |  | 411,36 |  | 371,93 |  |  |  | 19,480 |  | 365,07 |  | 371,93 |  | 21,400 |  |  |  | 24,0 |  | 84,4 | 64,9 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 39,00 |  | -39,00 |  | 0,00 | 39,78 |  |  | -39,78 |  |  |  | 0,000
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 56,4 |  | 37,3 |  | 4,5 | 4,3 |  | 383,25 | 350,56 |  |  | 32,69 |  |  | 397,95 |  | 355,80 |  |  |  | 16,013 |  | 350,56 |  | 355,80 |  | 18,055 |  |  |  | 24,0 |  | 93,5 | 72,0 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 39,29 |  | -39,29 |  | 0,00 | 40,22 |  |  | -40,22 |  |  |  | 0,000
01.01 |  |  |  | 24,0 | 88,0 | 55,1 |  | 32,9 |  | 4,5 | 4,3 |  | 388,22 | 365,18 |  |  | 23,03 |  |  | 401,51 |  | 370,39 |  |  |  | 13,959 |  | 365,18 |  | 370,39 |  | 18,319 |  |  |  | 24,0 |  | 87,8 | 68,0 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 42,90 |  | -42,90 |  | 0,00 | 43,82 |  |  | -43,82 |  |  |  | 0,000
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 51,8 |  | 28,9 |  | 4,5 | 4,3 |  | 382,99 | 358,52 |  |  | 24,47 |  |  | 394,19 |  | 363,03 |  |  |  | 12,236 |  | 358,52 |  | 363,03 |  | 16,795 |  |  |  | 24,0 |  | 80,5 | 62,8 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 42,48 |  | -42,48 |  | 0,00 | 43,26 |  |  | -43,26 |  |  |  | 0,000
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 47,6 |  | 24,5 |  | 4,5 | 4,3 |  | 369,31 | 340,66 |  |  | 28,65 |  |  | 378,10 |  | 344,26 |  |  |  | 10,289 |  | 340,66 |  | 344,26 |  | 14,526 |  |  |  | 24,0 |  | 72,0 | 57,1 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 40,89 |  | -40,89 |  | 0,00 | 41,51 |  |  | -41,51 |  |  |  | 0,000
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 46,4 |  | 24,5 |  | 4,5 | 4,3 |  | 364,97 | 336,86 |  |  | 28,11 |  |  | 373,36 |  | 340,23 |  |  |  | 10,096 |  | 336,86 |  | 340,23 |  | 13,953 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 | 55,6 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 40,93 |  | -40,93 |  | 0,00 | 41,52 |  |  | -41,52 |  |  |  | 0,000
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 47,5 |  | 26,8 |  | 4,5 | 4,3 |  | 362,84 | 334,87 |  |  | 27,97 |  |  | 371,96 |  | 338,39 |  |  |  | 10,924 |  | 334,87 |  | 338,39 |  | 14,255 |  |  |  | 24,0 |  | 74,2 | 58,0 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 40,96 |  | -40,96 |  | 0,00 | 41,60 |  |  | -41,60 |  |  |  | 0,000
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 48,1 |  | 26,1 |  | 4,5 | 4,3 |  | 370,37 | 341,43 |  |  | 28,93 |  |  | 379,66 |  | 345,12 |  |  |  | 10,924 |  | 341,43 |  | 345,12 |  | 14,751 |  |  |  | 24,0 |  | 74,1 | 58,2 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 40,79 |  | -40,79 |  | 0,00 | 41,44 |  |  | -41,44 |  |  |  | 0,000
07.01 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 50,0 |  | 30,4 |  | 4,5 | 4,3 |  | 365,72 | 339,95 |  |  | 25,77 |  |  | 376,36 |  | 343,93 |  |  |  | 12,300 |  | 339,95 |  | 343,93 |  | 15,321 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 | 61,9 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 41,51 |  | -41,51 |  | 0,00 | 42,25 |  |  | -42,25 |  |  |  | 0,000
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,7 | 53,0 |  | 32,8 |  | 4,5 | 4,3 |  | 373,55 | 345,93 |  |  | 27,62 |  |  | 385,73 |  | 350,48 |  |  |  | 13,588 |  | 345,93 |  | 350,48 |  | 16,609 |  |  |  | 24,0 |  | 85,5 | 66,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 40,94 |  | -40,94 |  | 0,00 | 41,77 |  |  | -41,77 |  |  |  | 0,000
09.01 |  |  |  | 24,0 | 89,6 | 54,1 |  | 35,5 |  | 4,5 | 4,3 |  | 372,15 | 348,42 |  |  | 23,73 |  |  | 385,29 |  | 353,21 |  |  |  | 14,388 |  | 348,42 |  | 353,21 |  | 17,139 |  |  |  | 24,0 |  | 89,3 | 68,6 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 41,99 |  | -41,99 |  | 0,00 | 42,90 |  |  | -42,90 |  |  |  | 0,000
10.01 |  |  |  | 24,0 | 96,9 | 56,8 |  | 40,0 |  | 4,5 | 4,3 |  | 372,89 | 349,96 |  |  | 22,93 |  |  | 388,04 |  | 355,26 |  |  |  | 16,142 |  | 349,96 |  | 355,26 |  | 18,162 |  |  |  | 24,0 |  | 96,5 | 73,5 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 42,13 |  | -42,13 |  | 0,00 | 43,17 |  |  | -43,17 |  |  |  | 0,000
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,3 | 62,2 |  | 46,1 |  | 4,5 | 4,3 |  | 390,68 | 366,42 |  |  | 24,26 |  |  | 410,07 |  | 373,02 |  |  |  | 19,448 |  | 366,42 |  | 373,02 |  | 20,969 |  |  |  | 24,0 |  | 107,8 | 81,0 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 41,86 |  | -41,86 |  | 0,00 | 43,09 |  |  | -43,09 |  |  |  | 0,000
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 63,7 |  | 46,9 |  | 4,5 | 4,3 |  | 390,16 | 365,73 |  |  | 24,43 |  |  | 410,29 |  | 372,64 |  |  |  | 19,792 |  | 365,73 |  | 372,64 |  | 21,504 |  |  |  | 24,0 |  | 110,2 | 83,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 41,60 |  | -41,60 |  | 0,00 | 42,89 |  |  | -42,89 |  |  |  | 0,000
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,1 | 60,9 |  | 42,2 |  | 4,5 | 4,3 |  | 381,78 | 361,03 |  |  | 20,76 |  |  | 399,15 |  | 367,27 |  |  |  | 17,319 |  | 361,03 |  | 367,27 |  | 20,197 |  |  |  | 24,0 |  | 102,7 | 78,2 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 42,86 |  | -42,86 |  | 0,00 | 44,04 |  |  | -44,04 |  |  |  | 0,000
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,3 | 55,0 |  | 34,3 |  | 4,5 | 4,3 |  | 375,73 | 350,42 |  |  | 25,30 |  |  | 388,93 |  | 355,40 |  |  |  | 14,178 |  | 350,42 |  | 355,40 |  | 17,544 |  |  |  | 24,0 |  | 89,1 | 68,8 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 41,87 |  | -41,87 |  | 0,00 | 42,78 |  |  | -42,78 |  |  |  | 0,000
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 52,7 |  | 32,7 |  | 4,5 | 4,3 |  | 367,11 | 343,60 |  |  | 23,51 |  |  | 378,99 |  | 348,07 |  |  |  | 13,151 |  | 343,60 |  | 348,07 |  | 16,396 |  |  |  | 24,0 |  | 85,2 | 65,9 |  | 4,3 | 4,3 |  | 0,00 | 42,10 |  | -42,10 |  | 0,00 | 42,95 |  |  | -42,95 |  |  |  | 0,000
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 50,4 |  | 29,9 |  | 4,4 | 4,2 |  | 361,01 | 333,90 |  |  | 27,11 |  |  | 371,47 |  | 337,87 |  |  |  | 12,047 |  | 333,91 |  | 337,87 |  | 15,153 |  |  |  | 24,0 |  | 82,6 | 63,9 |  | 4,6 | 4,5 |  | 2,13 | 20,25 |  | -18,11 |  | 2,20 | 20,63 |  |  | -18,43 |  |  |  | 0,141
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 49,4 |  | 29,5 |  | 4,3 | 4,2 |  | 351,64 | 321,90 |  |  | 29,75 |  |  | 361,51 |  | 325,57 |  |  |  | 11,705 |  | 321,90 |  | 325,57 |  | 14,277 |  |  |  | 24,0 |  | 78,0 | 35,7 |  | 4,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 49,2 |  | 30,3 |  | 4,3 | 4,1 |  | 351,12 | 319,46 |  |  | 31,66 |  |  | 361,12 |  | 323,09 |  |  |  | 12,029 |  | 319,46 |  | 323,09 |  | 14,113 |  |  |  | 24,0 |  | 78,5 | 35,0 |  | 4,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
19.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 55,0 |  | 37,5 |  | 4,3 | 4,1 |  | 364,62 | 333,12 |  |  | 31,49 |  |  | 378,27 |  | 337,86 |  |  |  | 15,277 |  | 333,13 |  | 337,86 |  | 16,645 |  |  |  | 24,0 |  | 91,1 | 37,0 |  | 4,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
20.01 |  |  |  | 24,0 | 93,8 | 55,1 |  | 38,7 |  | 4,3 | 4,1 |  | 358,88 | 331,38 |  |  | 27,50 |  |  | 372,64 |  | 336,11 |  |  |  | 15,272 |  | 331,38 |  | 336,11 |  | 16,601 |  |  |  | 24,0 |  | 92,4 | 37,7 |  | 4,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 56,2 |  | 39,8 |  | 4,3 | 4,1 |  | 361,04 | 333,91 |  |  | 27,14 |  |  | 375,48 |  | 338,86 |  |  |  | 15,785 |  | 333,91 |  | 338,86 |  | 17,084 |  |  |  | 24,0 |  | 94,6 | 38,1 |  | 4,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
22.01 |  |  |  | 24,0 | 99,7 | 57,4 |  | 42,3 |  | 4,3 | 4,1 |  | 362,58 | 335,32 |  |  | 27,26 |  |  | 378,09 |  | 340,50 |  |  |  | 16,796 |  | 335,32 |  | 340,50 |  | 17,559 |  |  |  | 24,0 |  | 98,2 | 38,4 |  | 4,9 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,2 | 55,6 |  | 36,6 |  | 4,4 | 4,3 |  | 11612,31 | 10794,14 |  |  | 818,17 |  |  | 12053,24 |  | 10952,70 |  |  |  | 469,283 |  | 10794,15 |  | 10952,70 |  | 548,341 |  |  |  | 744,0 |  | 87,0 | 61,0 |  | 4,4 | 4,4 |  | 2,13 | 1004,32 |  | -1002,18 |  | 2,20 | 1025,36 |  |  | -1023,16 |  |  |  | 0,141
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10959,15 |  |  | 125393,15 |  |  | 113918,00 |  |  |  | 129093,83 |  | 115410,25 | [5 empty] | 4008,295 |  | 18926,82 |  |  |  | 19184,11 | [6 empty] | 13089,26 |  |  | 26053,07 |  |  | 17547,93 |  | 26582,80 |  |  | 17767,86 |  |  | 958,560
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11703,15 |  |  | 137005,30 |  |  | 124712,20 |  |  |  | 141146,93 |  | 126363,05 | [5 empty] | 4477,557 |  | 29721,03 |  |  |  | 30136,90 | [6 empty] | 13833,25 |  |  | 26055,21 |  |  | 18551,42 |  | 26585,00 |  |  | 18792,37 |  |  | 958,701
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 11612,14 |  |  | 10794,20 |  |  |  | 12053,10 |  | 10952,79 | [5 empty] | 469,263 |  | 10794,22 |  |  |  | 10952,79 | [6 empty] | 743,98 |  |  | 2,13 |  |  | 1003,49 |  | 2,20 |  |  | 1024,51 |  |  | 0,141
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись