## ЖЭК- 1 Мира, 21 c 23.12.2019 п
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Мира, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 180666 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 49,8 |  | 44,6 |  | 5,0 | 4,8 |  | 90,92 | 90,89 |  |  | 0,03 |  |  | 94,43 |  | 92,01 |  |  |  | 4,061 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,2 | 55,7 |  | 4,0 | 4,0 |  | 46,82 | 39,53 |  | 7,29 |  | 48,04 | 40,01 |  |  | 8,03 |  |  |  | 1,282
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 49,6 |  | 42,9 |  | 4,7 | 4,8 |  | 93,40 | 93,35 |  |  | 0,05 |  |  | 96,88 |  | 94,54 |  |  |  | 4,011 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,3 | 55,5 |  | 4,0 | 4,0 |  | 47,22 | 39,62 |  | 7,60 |  | 48,56 | 40,06 |  |  | 8,50 |  |  |  | 1,365
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 48,2 |  | 42,2 |  | 4,8 | 4,7 |  | 87,43 | 87,39 |  |  | 0,04 |  |  | 90,57 |  | 88,44 |  |  |  | 3,690 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,3 | 55,5 |  | 4,0 | 4,0 |  | 46,50 | 39,78 |  | 6,72 |  | 47,77 | 40,26 |  |  | 7,51 |  |  |  | 1,355
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,6 | 49,2 |  | 41,3 |  | 4,9 | 4,8 |  | 97,25 | 97,24 |  |  | 0,01 |  |  | 100,74 |  | 98,50 |  |  |  | 4,018 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,3 | 55,5 |  | 4,0 | 4,0 |  | 48,45 | 40,83 |  | 7,62 |  | 49,81 | 41,32 |  |  | 8,49 |  |  |  | 1,390
27.12 |  |  |  | 24,0 | 110,7 | 51,7 |  | 59,0 |  | 4,9 | 4,8 |  | 79,71 | 79,56 |  |  | 0,15 |  |  | 83,85 |  | 80,58 |  |  |  | 4,729 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,6 | 56,8 |  | 4,0 | 4,0 |  | 45,56 | 38,54 |  | 7,02 |  | 46,81 | 39,01 |  |  | 7,80 |  |  |  | 1,264
28.12 |  |  |  | 24,0 | 118,4 | 53,9 |  | 64,5 |  | 5,0 | 4,7 |  | 80,52 | 80,29 |  |  | 0,23 |  |  | 85,27 |  | 81,41 |  |  |  | 5,230 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,9 | 55,9 |  | 4,0 | 4,0 |  | 47,70 | 39,55 |  | 8,15 |  | 48,71 | 40,02 |  |  | 8,69 |  |  |  | 0,888
29.12 |  |  |  | 24,0 | 117,5 | 53,7 |  | 63,8 |  | 4,9 | 4,7 |  | 81,63 | 81,37 |  |  | 0,26 |  |  | 86,37 |  | 82,52 |  |  |  | 5,239 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,1 | 55,9 |  | 4,0 | 4,0 |  | 50,99 | 40,74 |  | 10,25 |  | 51,99 | 41,39 |  |  | 10,60 |  |  |  | 0,938
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,0 | 52,9 |  | 54,1 |  | 5,0 | 4,7 |  | 91,22 | 91,14 |  |  | 0,08 |  |  | 95,69 |  | 92,41 |  |  |  | 4,947 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,0 | 55,5 |  | 4,0 | 4,0 |  | 50,88 | 41,41 |  | 9,47 |  | 51,87 | 42,05 |  |  | 9,82 |  |  |  | 0,960
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 50,6 |  | 42,2 |  | 4,8 | 4,7 |  | 99,51 | 99,51 |  |  | 0,00 |  |  | 103,25 |  | 100,87 |  |  |  | 4,200 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 | 54,7 |  | 4,0 | 4,0 |  | 55,91 | 42,86 |  | 13,05 |  | 57,16 | 43,54 |  |  | 13,62 |  |  |  | 1,486
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,8 | 46,8 |  | 40,0 |  | 5,1 | 4,7 |  | 86,31 | 86,29 |  |  | 0,02 |  |  | 89,20 |  | 87,37 |  |  |  | 3,450 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,3 | 54,6 |  | 4,0 | 4,0 |  | 51,53 | 44,05 |  | 7,48 |  | 52,86 | 44,77 |  |  | 8,09 |  |  |  | 1,385
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 45,3 |  | 34,5 |  | 5,0 | 4,7 |  | 90,18 | 90,17 |  |  | 0,01 |  |  | 92,74 |  | 91,22 |  |  |  | 3,110 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,5 | 54,3 |  | 4,0 | 4,0 |  | 55,13 | 46,53 |  | 8,60 |  | 56,55 | 47,23 |  |  | 9,32 |  |  |  | 1,536
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 43,8 |  | 27,4 |  | 4,8 | 4,7 |  | 102,41 | 102,41 |  |  | 0,00 |  |  | 104,63 |  | 103,56 |  |  |  | 2,809 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,2 | 53,5 |  | 4,0 | 4,0 |  | 57,08 | 49,28 |  | 7,80 |  | 58,47 | 49,94 |  |  | 8,53 |  |  |  | 1,329
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 44,3 |  | 26,0 |  | 4,9 | 4,8 |  | 111,10 | 111,10 |  |  | 0,00 |  |  | 113,42 |  | 112,41 |  |  |  | 2,891 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 | 53,5 |  | 4,0 | 4,0 |  | 57,22 | 49,98 |  | 7,24 |  | 58,58 | 50,65 |  |  | 7,93 |  |  |  | 1,276
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 46,7 |  | 27,2 |  | 4,8 | 4,8 |  | 122,02 | 122,02 |  |  | 0,00 |  |  | 124,83 |  | 123,63 |  |  |  | 3,313 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,8 | 53,8 |  | 4,0 | 4,0 |  | 57,40 | 48,83 |  | 8,57 |  | 58,78 | 49,55 |  |  | 9,23 |  |  |  | 1,452
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 44,7 |  | 29,0 |  | 4,9 | 4,8 |  | 100,41 | 100,41 |  |  | 0,00 |  |  | 102,82 |  | 101,54 |  |  |  | 2,910 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,0 | 53,7 |  | 4,0 | 4,0 |  | 57,24 | 47,14 |  | 10,10 |  | 58,62 | 47,84 |  |  | 10,78 |  |  |  | 1,545
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 47,3 |  | 31,9 |  | 5,0 | 4,8 |  | 108,54 | 108,51 |  |  | 0,03 |  |  | 111,54 |  | 109,84 |  |  |  | 3,461 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,1 | 54,2 |  | 4,0 | 4,0 |  | 53,42 | 45,03 |  | 8,39 |  | 54,82 | 45,69 |  |  | 9,13 |  |  |  | 1,479
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,5 | 47,5 |  | 37,0 |  | 4,9 | 4,7 |  | 94,69 | 94,49 |  |  | 0,20 |  |  | 97,69 |  | 95,52 |  |  |  | 3,511 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,7 | 54,5 |  | 4,0 | 4,0 |  | 52,35 | 43,36 |  | 8,99 |  | 53,77 | 44,00 |  |  | 9,77 |  |  |  | 1,500
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 49,9 |  | 38,6 |  | 5,0 | 4,8 |  | 103,64 | 103,47 |  |  | 0,17 |  |  | 107,24 |  | 104,69 |  |  |  | 4,009 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,9 | 55,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 50,12 | 42,95 |  | 7,17 |  | 51,38 | 43,62 |  |  | 7,76 |  |  |  | 1,201
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,7 | 52,6 |  | 43,1 |  | 4,9 | 4,8 |  | 107,38 | 107,36 |  |  | 0,02 |  |  | 111,67 |  | 108,84 |  |  |  | 4,629 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,7 | 55,6 |  | 4,0 | 4,0 |  | 49,66 | 42,18 |  | 7,48 |  | 50,85 | 42,84 |  |  | 8,01 |  |  |  | 1,080
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,5 | 53,2 |  | 53,4 |  | 5,1 | 4,8 |  | 90,82 | 90,72 |  |  | 0,10 |  |  | 95,22 |  | 92,02 |  |  |  | 4,862 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 | 55,8 |  | 4,0 | 4,0 |  | 49,06 | 40,89 |  | 8,17 |  | 50,14 | 41,49 |  |  | 8,65 |  |  |  | 1,031
12.01 |  |  |  | 24,0 | 108,9 | 53,3 |  | 55,6 |  | 5,0 | 4,7 |  | 86,93 | 86,72 |  |  | 0,21 |  |  | 91,29 |  | 87,93 |  |  |  | 4,856 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 | 55,8 |  | 4,0 | 4,0 |  | 50,35 | 40,22 |  | 10,13 |  | 51,40 | 40,75 |  |  | 10,65 |  |  |  | 1,063
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,4 | 52,6 |  | 48,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 95,59 | 95,49 |  |  | 0,10 |  |  | 99,81 |  | 96,78 |  |  |  | 4,680 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,5 | 55,2 |  | 4,0 | 4,0 |  | 47,53 | 40,12 |  | 7,41 |  | 48,66 | 40,60 |  |  | 8,06 |  |  |  | 1,102
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 48,9 |  | 39,0 |  | 5,0 | 4,8 |  | 97,33 | 97,29 |  |  | 0,04 |  |  | 100,63 |  | 98,47 |  |  |  | 3,798 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,5 | 54,5 |  | 4,0 | 4,0 |  | 49,06 | 42,08 |  | 6,98 |  | 50,33 | 42,63 |  |  | 7,70 |  |  |  | 1,273
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,4 | 47,8 |  | 36,6 |  | 4,9 | 4,7 |  | 96,94 | 96,85 |  |  | 0,09 |  |  | 100,00 |  | 97,97 |  |  |  | 3,555 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,0 | 54,5 |  | 4,0 | 4,0 |  | 51,13 | 43,75 |  | 7,38 |  | 52,48 | 44,39 |  |  | 8,09 |  |  |  | 1,362
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 46,7 |  | 32,8 |  | 5,0 | 4,8 |  | 101,70 | 101,67 |  |  | 0,03 |  |  | 104,57 |  | 102,87 |  |  |  | 3,338 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,6 | 54,1 |  | 4,0 | 4,0 |  | 53,08 | 44,74 |  | 8,34 |  | 54,49 | 45,43 |  |  | 9,06 |  |  |  | 1,495
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,0 | 46,8 |  | 31,2 |  | 4,9 | 4,8 |  | 108,29 | 108,28 |  |  | 0,01 |  |  | 111,22 |  | 109,59 |  |  |  | 3,375 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,8 | 54,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 52,23 | 45,22 |  | 7,01 |  | 53,62 | 45,90 |  |  | 7,72 |  |  |  | 1,378
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 48,0 |  | 30,6 |  | 5,0 | 4,8 |  | 118,79 | 118,79 |  |  | 0,00 |  |  | 122,05 |  | 120,24 |  |  |  | 3,627 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,5 | 54,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 55,03 | 45,88 |  | 9,15 |  | 56,43 | 46,56 |  |  | 9,87 |  |  |  | 1,464
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,7 | 50,8 |  | 40,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 99,92 | 99,76 |  |  | 0,16 |  |  | 103,61 |  | 101,02 |  |  |  | 4,091 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,0 | 55,3 |  | 4,0 | 4,0 |  | 53,74 | 43,20 |  | 10,54 |  | 54,97 | 43,91 |  |  | 11,06 |  |  |  | 1,320
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 51,6 |  | 41,0 |  | 4,8 | 4,7 |  | 107,24 | 107,20 |  |  | 0,04 |  |  | 111,28 |  | 108,65 |  |  |  | 4,409 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 | 55,4 |  | 4,0 | 4,0 |  | 51,88 | 43,24 |  | 8,64 |  | 53,05 | 43,93 |  |  | 9,12 |  |  |  | 1,117
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 52,3 |  | 42,6 |  | 5,2 | 4,7 |  | 105,33 | 105,26 |  |  | 0,07 |  |  | 109,48 |  | 106,69 |  |  |  | 4,497 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 | 55,6 |  | 4,0 | 4,0 |  | 50,99 | 42,74 |  | 8,25 |  | 52,17 | 43,41 |  |  | 8,76 |  |  |  | 1,063
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,4 | 52,7 |  | 45,7 |  | 4,9 | 4,7 |  | 101,05 | 100,98 |  |  | 0,07 |  |  | 105,28 |  | 102,35 |  |  |  | 4,631 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 | 55,6 |  | 4,0 | 4,0 |  | 49,99 | 41,86 |  | 8,13 |  | 51,09 | 42,51 |  |  | 8,58 |  |  |  | 1,006
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 49,5 |  | 41,5 |  | 4,9 | 4,7 |  | 3038,20 | 3035,98 |  |  | 2,22 |  |  | 3147,27 |  | 3074,48 |  |  |  | 123,937 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 71,5 | 55,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 1595,25 | 1336,13 |  | 259,12 |  | 1634,23 | 1355,30 |  |  | 278,93 |  |  |  | 39,385
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 27565,00 |  |  | 86575,32 |  |  | 86866,23 |  |  |  | 89249,44 |  | 87845,53 | [5 empty] | 2959,092 | [12 empty] | 27566,00 |  |  | 62229,54 |  |  | 50699,19 |  | 63942,82 |  |  | 51591,38 |  |  | 1309,908
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 28309,00 |  |  | 89614,44 |  |  | 89903,12 |  |  |  | 92397,72 |  | 90920,96 | [5 empty] | 3083,100 | [12 empty] | 28310,00 |  |  | 63824,85 |  |  | 52035,45 |  | 65577,10 |  |  | 52946,83 |  |  | 1349,284
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3039,12 |  |  | 3036,89 |  |  |  | 3148,28 |  | 3075,43 | [5 empty] | 124,008 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1595,31 |  |  | 1336,26 |  | 1634,28 |  |  | 1355,45 |  |  | 39,376
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись