## ЖЭК- 1 Мира, 23 ввод 3 c 23.12
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 1 Мира, 23 ввод 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 1125 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 62,0 |  | 34,0 |  | 4,3 | 3,8 |  | 132,08 | 127,03 |  |  | 5,05 |  |  | 137,33 |  | 129,34 |  |  |  | 4,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 95,6 | 83,7 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,32 | 40,35 |  | 4,97 |  | 47,11 | 41,63 |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,934
24.12 |  |  |  | 24,0 | 94,1 | 61,0 |  | 33,2 |  | 4,3 | 3,8 |  | 131,04 | 125,51 |  |  | 5,53 |  |  | 136,09 |  | 127,69 |  |  |  | 4,664 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,7 | 82,2 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,30 | 39,75 |  | 5,55 |  | 47,02 | 40,96 |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,950
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 60,3 |  | 31,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 132,23 | 127,35 |  |  | 4,88 |  |  | 137,09 |  | 129,53 |  |  |  | 4,448 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,4 | 80,4 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,36 | 40,50 |  | 4,86 |  | 47,02 | 41,68 |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,868
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 59,6 |  | 32,6 |  | 4,3 | 3,8 |  | 130,40 | 124,51 |  |  | 5,89 |  |  | 135,24 |  | 126,59 |  |  |  | 4,575 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,8 | 80,1 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,05 | 39,43 |  | 5,62 |  | 46,70 | 40,58 |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,951
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,4 | 71,1 |  | 42,3 |  | 4,4 | 3,9 |  | 138,40 | 133,63 |  |  | 4,77 |  |  | 145,86 |  | 136,75 |  |  |  | 6,198 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 113,0 | 98,2 |  | 4,3 | 4,0 |  | 46,96 | 42,45 |  | 4,51 |  | 49,47 | 44,23 |  |  | 5,24 |  |  |  | 1,120
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,5 | 71,4 |  | 50,2 |  | 4,4 | 3,8 |  | 120,25 | 112,49 |  |  | 7,76 |  |  | 127,61 |  | 115,13 |  |  |  | 6,577 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,6 | 105,0 |  | 4,1 | 3,9 |  | 31,03 | 23,97 |  | 7,07 |  | 32,67 | 25,11 |  |  | 7,56 |  |  |  | 0,884
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,6 | 61,4 |  | 59,2 |  | 4,4 | 3,8 |  | 94,40 | 82,28 |  |  | 12,12 |  |  | 100,10 |  | 83,73 |  |  |  | 6,292 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,6 | 43,1 |  | 3,7 | 3,7 |  | 11,15 | 0,02 |  | 11,13 |  | 11,34 | 0,02 |  |  | 11,32 |  |  |  | 0,619
30.12 |  |  |  | 24,0 | 108,7 | 63,0 |  | 45,7 |  | 4,3 | 3,8 |  | 113,64 | 106,32 |  |  | 7,32 |  |  | 119,34 |  | 108,29 |  |  |  | 5,634 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,4 | 88,9 |  | 4,0 | 3,8 |  | 26,40 | 19,39 |  | 7,00 |  | 27,50 | 20,07 |  |  | 7,43 |  |  |  | 0,813
31.12 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 61,3 |  | 33,0 |  | 4,2 | 3,8 |  | 134,30 | 126,67 |  |  | 7,63 |  |  | 139,50 |  | 128,91 |  |  |  | 4,877 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,8 | 82,7 |  | 4,2 | 3,9 |  | 48,18 | 40,41 |  | 7,77 |  | 50,02 | 41,66 |  |  | 8,36 |  |  |  | 1,140
01.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 59,3 |  | 29,3 |  | 4,3 | 3,8 |  | 135,90 | 131,31 |  |  | 4,59 |  |  | 140,60 |  | 133,47 |  |  |  | 4,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 88,1 | 78,1 |  | 4,3 | 4,0 |  | 47,27 | 42,46 |  | 4,80 |  | 48,89 | 43,64 |  |  | 5,25 |  |  |  | 0,825
02.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 55,3 |  | 25,9 |  | 4,3 | 3,8 |  | 134,68 | 129,21 |  |  | 5,47 |  |  | 138,66 |  | 131,07 |  |  |  | 3,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,8 | 71,9 |  | 4,2 | 3,9 |  | 47,31 | 41,68 |  | 5,64 |  | 48,70 | 42,66 |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,799
03.01 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 50,3 |  | 22,2 |  | 4,2 | 3,8 |  | 129,31 | 123,04 |  |  | 6,27 |  |  | 132,41 |  | 124,51 |  |  |  | 3,157 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 | 64,6 |  | 4,2 | 3,9 |  | 46,01 | 39,61 |  | 6,41 |  | 47,10 | 40,39 |  |  | 6,71 |  |  |  | 0,731
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 49,4 |  | 21,9 |  | 4,2 | 3,8 |  | 127,37 | 121,98 |  |  | 5,38 |  |  | 130,31 |  | 123,39 |  |  |  | 3,027 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,1 | 63,3 |  | 4,2 | 3,9 |  | 44,90 | 39,25 |  | 5,66 |  | 45,94 | 39,98 |  |  | 5,96 |  |  |  | 0,681
05.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 50,8 |  | 24,0 |  | 4,2 | 3,8 |  | 126,87 | 120,98 |  |  | 5,89 |  |  | 130,09 |  | 122,46 |  |  |  | 3,312 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,5 | 66,0 |  | 4,2 | 3,9 |  | 44,96 | 38,90 |  | 6,06 |  | 46,09 | 39,69 |  |  | 6,40 |  |  |  | 0,752
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 51,3 |  | 23,4 |  | 4,2 | 3,8 |  | 129,79 | 123,72 |  |  | 6,06 |  |  | 133,08 |  | 125,26 |  |  |  | 3,320 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,5 | 66,1 |  | 4,2 | 3,9 |  | 46,18 | 39,63 |  | 6,55 |  | 47,35 | 40,44 |  |  | 6,91 |  |  |  | 0,785
07.01 |  |  |  | 24,0 | 81,0 | 54,0 |  | 27,0 |  | 4,2 | 3,8 |  | 128,30 | 122,35 |  |  | 5,96 |  |  | 132,09 |  | 124,03 |  |  |  | 3,759 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,8 | 71,2 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,28 | 39,30 |  | 5,98 |  | 46,61 | 40,22 |  |  | 6,39 |  |  |  | 0,833
08.01 |  |  |  | 24,0 | 86,2 | 57,3 |  | 28,9 |  | 4,2 | 3,8 |  | 131,94 | 124,47 |  |  | 7,47 |  |  | 136,26 |  | 126,42 |  |  |  | 4,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,7 | 75,8 |  | 4,2 | 3,9 |  | 47,30 | 39,73 |  | 7,57 |  | 48,83 | 40,78 |  |  | 8,05 |  |  |  | 1,005
09.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 58,9 |  | 31,3 |  | 4,2 | 3,8 |  | 130,66 | 125,38 |  |  | 5,28 |  |  | 135,33 |  | 127,42 |  |  |  | 4,383 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,0 | 78,8 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,73 | 40,26 |  | 5,47 |  | 47,36 | 41,39 |  |  | 5,97 |  |  |  | 0,918
10.01 |  |  |  | 24,0 | 97,6 | 62,4 |  | 35,1 |  | 4,2 | 3,8 |  | 130,34 | 125,58 |  |  | 4,76 |  |  | 135,68 |  | 127,88 |  |  |  | 4,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,2 | 84,8 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,19 | 40,34 |  | 4,84 |  | 47,03 | 41,64 |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,946
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,1 | 68,6 |  | 40,5 |  | 4,3 | 3,9 |  | 136,54 | 131,62 |  |  | 4,92 |  |  | 143,40 |  | 134,48 |  |  |  | 5,861 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 108,6 | 94,6 |  | 4,3 | 4,0 |  | 47,10 | 42,29 |  | 4,81 |  | 49,45 | 43,94 |  |  | 5,51 |  |  |  | 1,096
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 69,9 |  | 41,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 137,44 | 131,23 |  |  | 6,21 |  |  | 144,60 |  | 134,20 |  |  |  | 6,124 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,8 | 96,7 |  | 4,2 | 4,0 |  | 48,18 | 42,01 |  | 6,16 |  | 50,66 | 43,72 |  |  | 6,94 |  |  |  | 1,254
13.01 |  |  |  | 24,0 | 103,7 | 66,4 |  | 37,3 |  | 4,3 | 3,8 |  | 135,56 | 130,62 |  |  | 4,94 |  |  | 141,78 |  | 133,30 |  |  |  | 5,380 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 103,2 | 90,4 |  | 4,2 | 4,0 |  | 47,03 | 41,91 |  | 5,12 |  | 49,17 | 43,42 |  |  | 5,75 |  |  |  | 1,041
14.01 |  |  |  | 24,0 | 89,9 | 59,5 |  | 30,4 |  | 4,3 | 3,9 |  | 134,36 | 128,84 |  |  | 5,52 |  |  | 139,11 |  | 131,00 |  |  |  | 4,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,5 | 79,0 |  | 4,3 | 4,0 |  | 47,07 | 41,42 |  | 5,64 |  | 48,72 | 42,60 |  |  | 6,12 |  |  |  | 0,912
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,9 | 57,2 |  | 28,7 |  | 4,2 | 3,8 |  | 131,49 | 126,13 |  |  | 5,37 |  |  | 135,79 |  | 128,07 |  |  |  | 4,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,6 | 75,6 |  | 4,2 | 3,9 |  | 46,08 | 40,55 |  | 5,53 |  | 47,57 | 41,61 |  |  | 5,96 |  |  |  | 0,851
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 54,5 |  | 26,3 |  | 4,3 | 3,8 |  | 131,54 | 125,02 |  |  | 6,53 |  |  | 135,39 |  | 126,77 |  |  |  | 3,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,4 | 71,4 |  | 4,2 | 3,9 |  | 46,51 | 40,12 |  | 6,39 |  | 47,86 | 41,07 |  |  | 6,79 |  |  |  | 0,845
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 53,5 |  | 25,9 |  | 4,2 | 3,8 |  | 128,32 | 123,25 |  |  | 5,07 |  |  | 131,97 |  | 124,91 |  |  |  | 3,575 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,1 | 70,2 |  | 4,2 | 3,9 |  | 44,80 | 39,61 |  | 5,18 |  | 46,06 | 40,51 |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,741
18.01 |  |  |  | 24,0 | 80,1 | 53,7 |  | 26,4 |  | 4,2 | 3,8 |  | 128,99 | 122,41 |  |  | 6,58 |  |  | 132,71 |  | 124,07 |  |  |  | 3,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 79,7 | 70,5 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,95 | 39,09 |  | 6,87 |  | 47,27 | 39,98 |  |  | 7,29 |  |  |  | 0,874
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,2 | 60,8 |  | 32,4 |  | 4,2 | 3,8 |  | 133,72 | 127,24 |  |  | 6,48 |  |  | 138,75 |  | 129,47 |  |  |  | 4,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,7 | 81,5 |  | 4,2 | 3,9 |  | 47,28 | 40,67 |  | 6,61 |  | 49,04 | 41,90 |  |  | 7,14 |  |  |  | 1,037
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 61,2 |  | 33,3 |  | 4,2 | 3,8 |  | 131,41 | 126,40 |  |  | 5,00 |  |  | 136,51 |  | 128,62 |  |  |  | 4,662 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,1 | 82,5 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,87 | 40,57 |  | 5,30 |  | 47,64 | 41,80 |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,945
21.01 |  |  |  | 24,0 | 96,7 | 62,3 |  | 34,4 |  | 4,2 | 3,8 |  | 133,00 | 127,05 |  |  | 5,96 |  |  | 138,36 |  | 129,38 |  |  |  | 4,922 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,3 | 84,4 |  | 4,2 | 3,9 |  | 46,89 | 40,65 |  | 6,24 |  | 48,78 | 41,94 |  |  | 6,84 |  |  |  | 1,057
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,4 | 64,1 |  | 36,3 |  | 4,3 | 3,8 |  | 132,45 | 127,82 |  |  | 4,63 |  |  | 138,18 |  | 130,28 |  |  |  | 5,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 100,0 | 87,4 |  | 4,2 | 3,9 |  | 45,84 | 40,94 |  | 4,90 |  | 47,80 | 42,34 |  |  | 5,46 |  |  |  | 0,985
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,8 | 59,7 |  | 33,0 |  | 4,3 | 3,8 |  | 4026,70 | 3841,44 |  |  | 185,26 |  |  | 4179,24 |  | 3906,44 |  |  |  | 142,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 89,8 | 79,0 |  | 4,2 | 3,9 |  | 1363,49 | 1177,29 |  | 186,21 |  | 1412,77 | 1211,58 |  |  | 201,19 |  |  |  | 28,190
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 4382,48 |  |  | 14234,03 |  |  | 12622,09 |  |  |  | 14621,87 |  | 12789,30 | [5 empty] | 423,802 |  | 475,97 |  |  |  | 486,07 | [6 empty] | 5817,88 |  |  | 5655,83 |  |  | 3986,34 |  | 5802,22 |  |  | 4074,88 |  |  | 144,110
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 5126,48 |  |  | 18260,98 |  |  | 16463,54 |  |  |  | 18801,41 |  | 16695,73 | [5 empty] | 566,213 |  | 475,97 |  |  |  | 486,07 | [6 empty] | 6561,88 |  |  | 7019,41 |  |  | 5163,64 |  | 7215,09 |  |  | 5286,47 |  |  | 172,304
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4026,95 |  |  | 3841,45 |  |  |  | 4179,55 |  | 3906,43 | [5 empty] | 142,411 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 1363,59 |  |  | 1177,30 |  | 1412,87 |  |  | 1211,59 |  |  | 28,194
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись