## ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 13 c 23
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 22 Партсъезда, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 244114 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 96,0 | 59,7 |  | 36,3 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,7 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,6 | 58,6 |  | 35,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,7 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
25.12 |  |  |  | 24,0 | 91,1 | 58,1 |  | 33,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,0 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
26.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 58,5 |  | 35,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,3 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,9 | 66,5 |  | 48,4 |  | 6,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 110,7 |  |  | 4,0 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,002
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,0 | 69,6 |  | 52,5 |  | 6,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 118,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  | 1,07 |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 0,115
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,2 | 69,1 |  | 51,1 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 117,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,05 |  |  | 4,05 |  | 4,29 |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,458
30.12 |  |  |  | 24,0 | 107,3 | 64,8 |  | 42,6 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 103,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,40 |  |  |  | 3,40 |  |  |  | 0,319
31.12 |  |  |  | 24,0 | 93,9 | 59,3 |  | 34,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,415
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,2 | 57,2 |  | 30,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,04 |  |  | 4,04 |  | 4,18 |  |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,323
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 54,1 |  | 26,1 |  | 6,2 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,53 |  |  |  | 3,53 |  |  |  | 0,252
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 49,8 |  | 21,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  | 5,29 |  |  |  | 5,29 |  |  |  | 0,336
04.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 49,7 |  | 22,2 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,24 |  |  | 5,24 |  | 5,36 |  |  |  | 5,36 |  |  |  | 0,353
05.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 50,7 |  | 24,3 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,1 |  |  | 4,0 |  |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  | 6,84 |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,467
06.01 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 51,2 |  | 23,6 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,4 |  |  | 4,0 |  |  | 6,16 |  |  | 6,16 |  | 6,32 |  |  |  | 6,32 |  |  |  | 0,427
07.01 |  |  |  | 24,0 | 82,5 | 53,8 |  | 28,7 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,424
08.01 |  |  |  | 24,0 | 85,6 | 55,5 |  | 30,0 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,39 |  |  | 5,39 |  | 5,56 |  |  |  | 5,56 |  |  |  | 0,431
09.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 57,7 |  | 33,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,68 |  |  | 3,68 |  | 3,81 |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,316
10.01 |  |  |  | 24,0 | 98,7 | 60,5 |  | 38,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,41 |  |  | 2,41 |  | 2,51 |  |  |  | 2,51 |  |  |  | 0,220
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,7 | 65,6 |  | 44,2 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 99,4 |  |  | 4,0 |  |  | 0,21 |  |  | 0,21 |  | 0,22 |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,020
12.01 |  |  |  | 24,0 | 111,4 | 66,3 |  | 45,2 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 101,3 |  |  | 4,0 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,1 | 62,7 |  | 39,4 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,9 |  |  | 4,0 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,7 | 57,2 |  | 31,5 |  | 6,2 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,6 |  |  | 4,0 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,005
15.01 |  |  |  | 24,0 | 85,2 | 55,3 |  | 29,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
16.01 |  |  |  | 24,0 | 80,8 | 53,4 |  | 27,4 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 80,9 |  |  | 4,0 |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,003
17.01 |  |  |  | 24,0 | 79,3 | 52,4 |  | 26,9 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,4 |  |  | 4,0 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,002
18.01 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 52,9 |  | 28,3 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,7 |  |  | 4,0 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,001
19.01 |  |  |  | 24,0 | 93,4 | 58,5 |  | 34,8 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,3 |  |  | 4,0 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001
20.01 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 59,0 |  | 35,9 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001
21.01 |  |  |  | 24,0 | 97,2 | 60,1 |  | 37,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,8 |  |  | 4,0 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,002
22.01 |  |  |  | 24,0 | 100,5 | 61,4 |  | 39,1 |  | 6,1 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 86,1 |  |  | 4,0 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,001
Итого |  |  |  | 744,0 | 92,8 | 58,4 |  | 34,4 |  | 6,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,0 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 61,17 | 0,00 |  | 61,17 |  | 63,17 |  |  |  | 63,17 |  |  |  | 4,896
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 21753,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 21753,00 |  |  | 3909,16 |  |  |  |  | 3996,13 | [5 empty] | 249,445
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 22497,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 22497,00 |  |  | 3970,36 |  |  |  |  | 4059,33 | [5 empty] | 254,343
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 61,20 |  |  |  |  | 63,20 | [5 empty] | 4,899
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись